## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.30.2018.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów kardiologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby sa wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.30.2018.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kardiowerter – defibrylator podskórny do stosowania u chorych bez dostępu naczyniowego lub z przeciwskazaniami do takiego samego dostępu wraz z elektroda oraz zestawem do tunelowania. Wymagania: energia defibrylacji/kardiowersji min 75j, strefa wyrywania arytmii – programowania (min. w zakresie 170-220/min), możliwość stosowania stymulacji po wysłanej terapii wysokoenergetycznej, możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej, wymagane programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu, wymagana żywotność baterii przy nastawach nominalnych min. 7 lat (zamawiający wymaga wskazania żywotności baterii). 1 programator w cenie oferty. Zamawiający wymaga wsparcia oraz przeszkolenia technicznego i merytorycznego przy implantacji urządzenia, programowania i obsługi urządzenia | 2 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.30.2018.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową. Parametry graniczne: cewniki dedykowane do koronarografii z dostępu przez t. promieniową; cewniki o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,051 dla 6F); cewniki o średnicy zewnętrznej 4-6F. Parametry pożądane: dobrze manewrowalne; końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu; | 800 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.30.2018.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie. Wymagana jest koszulka hemostatyczna z zastawką hemostatyczną, stosowaną do tętnicy udowej. Wymagane jest boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki. Wymagane są koszulki w średnicy od 4F do 8F | 400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.30.2018.BM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik hydrofilny do stosowania m.in. w angiografii na obszarach wieńcowych i obwodowych, pokryty poliuretanem zawierającym wolfram i hydrofilową powłokę polimerową. Prowadnik musi cechować się wysoce elastyczną, zwężającą się końcówką do bez urazowej i kontrolowanej nawigacji przez naczynia. Prowadnik musi posiadać rdzeń wykonany z nitinolu. Parametry prowadnika: średnica zewnętrzna – 0,035’’/0,89, długość prowadnika 180 cm, długość części eleastycznej 30 mm | 50 | sztuk |  |  |  | 0