## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.96 .2019 AJ
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów dla Chirurgii Naczyniowej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
1. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ................……………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości produktów określonych w załączniku nr 1a do specyfikacji, nie dłużej jednak niż przez 8 miesięcy
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ...................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część (1)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | sztuka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o zmiennej średnicy otwartokomórkowe - stenty nitinolowe samorozprężalne o zmiennej średnicy 6-8, 6-9, 7-10 mm - długości stentów w zakresie 30 - 40 mm - stenty dobrze widoczne w skopii - średnice stentów w zakresie 5 – 10 mm - atraumatyczne końce stentu - system kompatybilny z koszulką doprowadzającą 6F - stenty otwartokomórkowe i o typie zamkniętokomórkowych | 17 | sztuka |  |  |  | 0
2. | Systemy protekcji dystalnej do zabiegów angioplastyki tętnic szyjnych - System protekcji dystalnej typu filtr - możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy od 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) - długość systemu >/=190 cm - dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym - Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | 20 | sztuka |  |  |  | 0
3. | Stenty kobaltowo-chromowe montowane na balonie do angioplastyk tętnic biodrowych - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F indruktorem | 15 | sztuka |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic szyjnych - Cewniki w systemie RX o długości 150 cm - Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” - Średnice: od 2 mm do 8 mm (co 0,5 mm) - Długości: 20 mm - Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy - Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | 50 | Sztuka |  |  |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 7, 8 mm, długości: 30 i 40mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów | 5 | Sztuka |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej. Wielomodułowy, składający się z trzech elementów, jednego głównego body i dwóch przedłużek dystalnych. Każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta. Budowa z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). Markery przytwierdzone do stentu . Pokrycie graftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. Parametry systemu: Długość szyi tętniaka powyżej 15 mm. Zagięcie kątowe szyi aorty pod nerkowo do 60 stopni Zakres leczenia :Średnica szyi aorty od 18 do 32 mm. Średnice tętnic biodrowych od 8 do 22 mm System wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 23F dla części głównych stentgraftu i 18F dla części biodrowych hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego Dystalna strefa lądowania w tętnicach biodrowych powyżej 15 mm | 5 | Sztuka |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik zabiegowy hydrofilny o standardowej sztywności - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki typu „angled” - średnica 0,035" - długość 260cm | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki angiograficzne selektywne - cewniki selektywne zbrojone wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o śred. 0,035" lub 0,038" - średnica od 4F, 5F - długość w zakresie od 100 cm do 125cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane rózne konfiguracje krzywizn (m.in. vertebral, NH1, Simm1, Simm2, RBI, JR) - zapewniające cewnikowanie gałęzi aorty piersiowej, brzusznej, tętnic biodrowych i udowych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników angiograficznych, o nastepujacych krzywiznach: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC, pozostałe parametry bez zmian. | 150 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Budowa stentu – stent nitinolowy samorozpężalny podwójnie pleciony – double layer, braided mesh - Prowadnik kompatybilny 0,014” - Kompatybilny z koszulką prowadzącą 5 F - System doprowadzający RX – długość systemu RX 30 cm - Długość użytkowa stentu 143 cm - Shaft dystalny 5.2F, shaft proksymalny 3.4F - Średnice 5 – 10F długości micromesh 16 – 30 mm, długość stentu 22 – 47 mm - Bardzo mała średnica oczka stentu 0,381 mm2 | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.96.2019.AJ |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną - prowadnik stalowy w osłonie teflonowej pokryty powłoką heparyny - końcówka prowadnika J - średnica 0,035" - długość do 260cm. Zamawiający dopuszcza prowadnik diagnostyczny bez pokrycia heparyną. Pozostałe parametry bez zmian. | 170 | szt. |  |  |  | 0