## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.51.2018.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neonatologicznych
Nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiace od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………………………... .…………….………...………, oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
9.
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Filtr powietrza do posiadanego inkubatora zamkniętego Atom 2100. Kompatybilny z posiadanym inkubatorem Atom 2100 | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kocyk niemowlęcy, ciepły, kolorowy, wykonany z 50% poliestru i 50% bawełny składający się z mikrowłókienek umożliwiających przenikanie powietrza. 80x70cm (+/-5%) | 200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Prześcieradło wykonane z flaneli, kolorowe, zakończone gumką 80x100cm (+/-5%). | 250 | szt. |  |  |  | 0
3 | Pieluchy tetrowe. | 700 | szt. |  |  |  | 0
4 | Beciki - rożki - wiązane, wykonane ze 100% bawełny, kolorowe, bez usztywnień. | 100 | szt. |  |  |  | 0
5 | Body z długimi rękawkami, zapinane na ramieniu na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny. Rozm. 52, 56, 62 | 100 | szt. |  |  |  | 0
6 | Kaftaniki zapinane na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny. Rozm. 52, 56, 62 | 200 | szt. |  |  |  | 0
7 | Śpiochy zapinane na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny, zapinane na ramionach. Rozm. 52, 56, 62 | 100 | szt. |  |  |  | 0
8 | Czapeczki noworodkowe, nie wiązane, wykonane ze 100% bawełny. | 100 | szt. |  |  |  | 0
9 | Rękawiczki niemowlęce jednopalczaste wykonane ze 100% bawełny. | 100 | par |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Krótka całkowicie rozłamywana igła dożylna służąca do wprowadzania wkłuć centralnych o rozmiarze 2Fr, zakładanych z obwodu. Rozmiar igły 20Gx0,9 dł. 25 mm (do zestawów do cewnikowania żyl centralnych) | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.51.2018.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Czapeczka z miękkiej flizeliny obw. od 34 cm do 35 cm dla noworodków z odwijanym mankietem, umożliwiającym regulacje do główki dziecka | 5000 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podziałkę co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 2,5 | 400 | szt. |  |  |  | 0
2 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podzialke co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 3,5 | 1000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podzialke co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 4,0 | 100 | szt. |  |  |  | 0
4 | Rurka intubacyjna z cewnikiem do podaży surfaktanu posiadajaca podziałkę co 1 cm oraz wykonana z przeźroczystego materiału (nie pcv), znacznik RTG na całej dlugości, z otworem Murph'yego lub bez, rozmiar 2,0 do 3,5 | 1700 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml, z przepływem do 600 ml/min przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer. Pakowany w sztywny aplikator plastikowy chroniący przez zanieczyszczeniami – sterylny | 23000 | szt. |  |  |  | 0
2 | System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalną dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach, jednorazowego użytku, jałowy, przeznaczony do tętnic, może być używany przez 7 dni lub 100 użyć, wolny od latexu. możliwość pracy z końcówką luer slip, końcówka systemu w kolorze czerwonym dla rozróżnienia lini żylnej, tętniczej. | 9000 | szt. |  |  |  | 0
3 | System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 20mm zawierający port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),nieprzeźroczysty, zapobiegający cofaniu się, możliwość stosowania 7 dni lub 360, możliwość pracy z końcówką luer | 2500 | szt. |  |  |  | 0
4 | System do otwierania fiolek z lekami o średnicy 13-14mm zawierający port bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiegający cofaniu się, możliwość stosowania 7 dni lub 360, możliwość pracy z końcówką luer slip | 400 | szt. |  |  |  | 0
5 | System bezigłowy składający się jednego zaworu z drenem poliuretanowym o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objętości 0,3 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Możliwość stosowania przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 100 | szt. |  |  |  | 0
6 | System bezigłowy składający się dwóch zaworów z drenami poliuretanowymi o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objętości 0,3 ml, zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 100 | szt. |  |  |  | 0
7 | System bezigłowy składający się trzech zaworów z drenami poliuretanowymi o długości 10 cm i średnicy wew. 1.5 mm i zew. 2.5 mm, objętości 0,3 ml, zakończonych zaworem bezigłowym posiadającym wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzezroczysty, wyposażony w kolorowe zaciski do chwilowego zamknięcia światła. zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. wyposażonym w zacisk. Mogą być używane przez 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 100 | szt. |  |  |  | 0
8 | System do pobierania płynów infuzyjnych z worków zawierający system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml. Do stosowania prze 7 dni lub 360 aktywacji, możliwość pracy z końcówką luer | 8000 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Smoczek z wolnym przepływem, przeznaczonym do karmienia dla noworodków: - wykonany z materiału nie zawierającego lateksu - kształt prosty, nie profilowany - zakrętka kompatybilna z butelkami z mlekiem: a. Enfamil 1 Premium 59 ml b. Bebilon Nenatal 90 ml c. Bebilon Pepti 90 ml d. Pre NAN 90 ml - sterylny - pakowany w pojedyncze indywidualne opakowania | 140000 | szt. |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 8 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Łyżki światłowodowe jednorazowe metalowe typu Miller, rozmiar 0 i 00 Łyżki światłowodowe jednorazowe metalowe proste typu MILLER, rozmiar 0 i 00, spełniające następujące wymagania: Rozmiar 0: Jednorazowe, metalowe, światłowodowe łyżki typu Miller (proste), akrylowy wypolerowany światłowód 4 mm, nieutrudniający widoku dróg oddechowych, metalowy zatrzask kulkowy, system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, oznaczenie rodzaju i rozmiaru łyżki, kolorystyczne oznaczenie zgodności z ISO, mikrobiologocznie czyste, pojedynczo pakowane w opakowanie umożliwiające rozróżnienie rodzaju i rozmiaru. Długość łyżki do 79 mm, a szerokość do 12,5 mm, przy czym korpus zaczepu wraz z wbudowanym światłowodem nie powinien utrudniać intubacji noworodka przez zbyt duży rozmiar co ma związek z bardzo małymi rozmiarami pacjentów. Rozmiar 00: Łyżka laryngoskopowa w rozmiarze 00 powinna charakteryzować się tymi samymi parametrami, co w rozmiarze 0, a długość powinna wynosić do 72 mm i szerokość do 12,5 mm. Wymagana jest kompatybilność zaczepu z uchwytami do laryngoskopów firmy TIMESCO model 3000.300.05 Optima XL użytkowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego. | 1200 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 9 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do posiadanego aparatu do resuscytacji NEOPUFF oraz Baby PUFF. Ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 120 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP, kapturek zabezpieczający do testowania układu i ochrony przed zakażeniem. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff™ oraz Baby Puff. · Podłączenie urządzenia: końcówka żeńska 10 mm · Podłączenie złączki T: końcówka żeńska 15 mm (złącze stożkowe) · Nie zawierający lateksu oraz DEHP | 1900 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.51.2018.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 10 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednopacjentowe czujniki temperatury skóry pacjenta dedykowane do posiadanych inkubatorów Giraffe | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 11 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków do posiadanych respiratorów Leoni Plus Pojedynczy zestaw układu oddechowego powinien posiadać: Gałąź wdechowa o długości 120 cm (+/- 10 cm) i układem ogrzewania gazów oddechowych na całej długości włącznie z przyłączem filtra generatora HFO Rura wydechowa wyposażona w uchwyty na przewód do pomiaru ciśnienia oraz przewód czujnika przepływu Rura z dwoma portami czujnika temperatury Przewód do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych na poziomie złączki Y Złączka Y z zatyczką do zamknięcia króćca przewodu do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza Komora kompatybilna z nawilżaczem Airicon nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania Zwężka 22/11 Trójnik | 240 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.51.2018.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 12 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Dren jednorazowego użytku do systemu STV 5 mm x 1,8 m (+/- 5%) | 1900 | szt. |  |  |  | 0
2. | Pojemnik do precyzyjnego pomiaru diurezy 150 ml (+/- 5ml) z zaworem antyrefluksyjnym, pojemność 150 ml (+/- 5ml), zawór spustowy, port do pobierania świeżych próbek ( na zewnątrz pojemnika), zawór antyrefluksyjny, małokalibrowy dren, połączenie ze złączką typu Luer-Lock, uniwersalny wieszak oraz klamerka, sterylny, kompatybilny z cewnikiem Foley | 170 | szt. |  |  |  | 0
2 | Sztywny przezroczysty, pojemnik jednorazowego użytku, bezwkładowy, o poj.max 0,8l do gromadzenia płynów i wydzieliny, kompatybilny z zamocowanymi uchwytami w oddziale. (pasujące pojemniki maja kształt zwężającego sięku dołowi kielicha- górna krawędź średnica od 14 cm do 15 cm, dolna 7,5 - 8 cm, wysokość od 14 cm do 15 cm bez pokrywy ). | 10000 | szt. |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.51.2018.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 13 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka. Dostępna w 10 rozmiarach | 500 | szt. |  |  |  | 0
2 | Mocowanie paskowe do mocowania zaczepu z generatorem na głowie noworodka; wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału pozbawionego lateksu od części potylicznej podstawy mocowania odchodzą 3 ramiona oznaczone numerami 1, 2 i 3, służące do prawidłowgo jej zapiecia, końcówki zapinane na rzepy - część potyliczna wykonanna ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego, dostępne 6 rozmiarów | 1300 | szt. |  |  |  | 0
3 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający kompatybilny z układem oddechowym do posiadanej aparaturą (Infant Flow CPAP, NCPAP, SIPAP) | 70 | szt. |  |  |  | 0
4 | Brzuszny czujnik oddechowy pracujący na zasadzie posiadanej kapsuły GRESBY kompatybilny z posiadana aparaturą (Infant Flow CPAP, NCPAP, SIPAP) | 100 | szt. |  |  |  | 0
5 | Maseczka nosowa-wykonana z silikonu łącząca generator z noworodkiem o rozmiarach: XS, S, M, L | 1700 | szt. |  |  |  | 0
6 | Czujnik przepływu jednorazowego użytku noworodkowy kompatybilny z posiadanym respiratorem AVEA firmy Viasys. | 50 | szt. |  |  |  | 0
7 | Czujnik przepływu wielorazowego użytku noworodkowy kompatybilny z posiadanym respiratorem AVEA firmy Viasys. | 15 | szt. |  |  |  | 0
8 | Filtr wydechowy do posiadanego respiratora AVEA (Dutchmed) | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 14 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowe układy oddechowe system IF do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków technika nCPAP i SIPAP, przeznaczone do stosowania w okresie 14 dni - śr. wew. rur 10 mm - zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany 1,2-1,5 m, - odcinek pomiarowy - dren proksymalny 2,0 - 2,2 m - odcinek łączacy nawilżacz z respiratorem 0,5-0,6m - odcinek wydechowy niepodgrzewany 0,45-0,6 m - zestaw łaczników | 1900 | szt. |  |  |  | 0
2 | Generator LP dwukanałowy (każdy kanał posiada 2 dysze przyspieszające przepływ gazów do komory nosowej) oraz koncówki donosowe (3 szt.) | 1900 | kpl |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 15 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w systemie zamkniętym dla noworodków | 500 | szt. |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.51.2018.EP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 16 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Fasolka / poduszka ułatwiająca karmienie piersią. Wykonana z płótna bawełnianego z wypełnieniem atestowanym, poliestrowym (cienkie włókna uformowane w kuleczki o średnicy ok. 0,5 cm - włókna wypełnienia z kanałem powietrznym i dodatkowo ze skrętami karbikowane, co ma zapewnić przestrzenność granulatu, puszystość i sprężystość) oraz bawełnianej, zdejmowanej, poszewki z materiału zbliżonego fakturą do grubego płótna bawełnianego (a nawet dżinsu), zapinana na zamek. Tkaniny wykorzystane do produkcji poduszek - 100% bawełna. Atest Oeko-Tex Standard 100. Tkanina wykorzystana do produkcji poszewek – 100% bawełna. Atest Oeko-Tex Standard 100. Każda Fasolka opakowana indywidualnie w pokrowiec zewnętrzny, zapinany na suwak, aby poduszkę można łatwo i bezpiecznie przewieźć lub przechować. Skład: 100% bawełny Wypełnienie: najwyższej jakości poliestrowe wypełnienie spełniające normy Oeko-Tex Standard Rozmiar: 36x16x54cm, długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm) | 60 | szt. |  |  |  | 0
2 | Poszewki bawełniane (100%) pasujące na poduszki / fasolki z poprzedniej pozycji, zapinane na zamek Poszewka wykonana z bawełny z atestem spełniającym normy Oeko-Tex Standard Rozmiar: 36x16x54cm , długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm) | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 17 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Ustny cewnik do stosowania celem dotchawiczego podawania leku Curosurf®, metodą nieinwazyjną Długość robocza 130 mm i średnica zewnętrzną 1,7 mm (co odpowiada rozmiarowi 5 F), przez ktorą podawany jest lek Curosurf®. Na proksymalnym końcu cewnika - złącze luer. Na zewnętrznej powierzchni trzonu cewnika muszą być znaczniki, które uwidaczniają głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 18 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy przeznaczony do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów. Wbudowany w układ system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów. Jednorazowy układ pacjenta zawiera: - kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody, - membranowy parownik medyczny z włókami o średnicy 0,005 mikrona, - przewód doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta o długości min. 210 cm, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Trójkanałowa konstrukcja przewodu pacjenta doprowadzającego gazy oddechowe, składająca się z: - wewnętrznego kanału (przez który przepływa ogrzany i nawilżony gaz oddechowy), - dwa zewnętrzne kanały, przez które przepływa w układzie zamkniętym, ogrzana woda utrzymująca temperaturę gazów oddechowych i minimalizująca kondensację pary wodnej. - dwa zewnętrzne kanały, przez które przepływa w układzie zamkniętym, ogrzana woda utrzymująca temperaturę gazów oddechowych i minimalizująca kondensację pary wodnej. Układ dedykowany dla przepływów w zakresie 1-8 L/min, współpracujący z aparatem wyposażonym w systemem automatycznego ograniczenia zakresu przepływów, uniemożliwiający nastawę powyżej opisanego progu przepływu. Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | 250 | szt. |  |  |  | 0
2 | Kaniule nosowe przeznaczone do oferowanego układu pacjenta w 7 różnych rozmiarach (4 szt. – rozmiar do wyboru) Kaniula nosowa przeznaczona do oferowanego układu pacjenta z jedną końcówką donosową. Umożliwia skuteczną terapię, w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta. (2 szt.) Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. Oferowane kaniule nosowe nie wymagają specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniające pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | 500 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.51.2018.EP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 19 | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Filtr antybakteryjny do krystaloidów neonatologiczny do przetoczeń zatrzymujący bakterie, drożdże, grzyby i cząsteczki nieorganiczne, endotoksyny i inne mikroorganizmy, samoodpowietrzający, bardzo mała objętość wypełnienia, zintegrowany z dwoma drenami, przeznaczony 96 godzinnego stosowania, objętość filtra nie większa niż 0,4ml (+/- 0,1 ml), sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, zakończony po obu stronach krótkimi przedłużkami o dł.6-12cm zakończonymi łącznikami luer-lock (męskim i żeńskim), z koreczkami ochronnymi, w celu bezpiecznego i wygodnego włączenia filtra w tor infuzyjny, łącznik luer-lock wyposażone w skrzydełka pozwalające na pewne łączenie/odłączanie filtra od innych elementów toru infuzyjnego, membrama 0,2um Zamawiający dopuszcza: - filtry posiadający dreny o długościach 10 cm oraz 5 cm (przed i za filtrem) - neonatologiczny filtr antybakteryjny do przetoczeń zatrzymujący drożdże, bakterie, grzyby i cząsteczki nieorganiczne, endotoksyny i inne mikroorganizmy, posiadający odpowietrznik na linii, bez lateksu, wolny od ftalanów, nie zawierający PCV, wytrzymałość na ciśnienie 6 bar, do 96-godzinnego stosowania, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia, zakończony po obu stronach przedłużkami wykonanymi z poliuretanu o długości 5-10 cm z koreczkami ochronnymi. Cały system przezroczysty pozwalający na optyczną kontrolę przepływu, wyposażone w przezroczyste łączniki luer-lock. - filtr o objętości 0,9ml oraz przedłużkami 5-10cm | 3500 | szt. |  |  |  | 0