## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | NSSU.DFP.271.70.2019.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów endoskopowych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0 |  | (wartość brutto i czynsz dzierżawny)
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Płytka pacjenta dla dorosłych o wadze powyżej 15kg, bez dołączonego kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 140cm2, kompatybilne z posiadanym generatorem ESG-300, op./100 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 1.5mm, dł. robocza 1500 mm; kompatybilna z posiadanym generatorem APU-300, op./10 szt. | 2 | op. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z posiadanym generatorem APU-300, op./10 szt. | 2 | op. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 3.2mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z posiadanym generatorem APU-300, op./10 szt. | 2 | op. |  |  |  | 0
5. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ boczny; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z generatorem APU-300, op./10 szt. | 2 | op. |  |  |  | 0
6. | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 3000 mm; kompatybilna z posiadanym generatorem APU-300, op./10 szt. | 2 | op. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie, op./50 szt. | 200 | op. |  |  |  | 0
8. | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna, długość robocza 1150mm, średnica szczotki 2,0 mm, długość szczotki 10 mm, minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm, op./10 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
9. | Zawór biopsyjny do posiadanych gastro-, kolono-, duodenoskopów op./10 szt. | 100 | op. |  |  |  | 0
10. | Dren jednodniowy kompatybilny z posiadaną pompą op./50 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
11. | Zawór ssący do posiadanych gastro-, kolono-, duodenoskopów | 10 | szt. |  |  |  | 0
12. | Zawór woda/powietrze do posiadanych gastro-, kolono-, duodenoskopów | 10 | szt. |  |  |  | 0
13. | Zawór CO2 gaz/woda do posiadanych kolonoskopów | 10 | szt. |  |  |  | 0
14. | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm, op./50 szt. | 100 | op. |  |  |  | 0
15. | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm, op./50 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
16. | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm, op./10 szt., | 10 | op. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym, op./50 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
18. | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów do posiadanych gastro-, kolono-, duodenoskopów | 10 | szt. |  |  |  | 0
19. | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | Filtry kompatybilne z posiadanym ssakiem op./10 szt. | 20 | op. |  |  |  | 0
21. | Dreny, jednorazowe kompatybilne z posiadanym ssakiem długość 2m, op./50 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
22. | Jednorazowego użytku zestaw wkładek do wózka transoprtowego na enodskopy, składający się z dwóch części: wyścielającej tacę oraz elastycznego pokrowca z oznakowaniem ''CZYSTY'' - po stronie zewnętrznej oraz ''SKAŻONY'' - po stronie wewnętrznej. Umożliwia to szybkie i proste odróżnienie endoskopów czystych, przechowywanych do użycia, od skażonych, przeznaczonych do dezynfekcji oraz pozwala ograniczyć możliwość pomyłki. op./300 szt. | 3 | op. |  |  |  | 0
23. | Detergentowy preparat myjący kompatybilny z posiadanymi myjniami endoskopowymi Opakowanie: zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l | 70 | op. |  |  |  | 0
24. | Preparat dezynfekcyjny z posiadanymi myjniami endoskopowymi Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru; Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x2,8l=8,4l | 300 | op. |  |  |  | 0
25. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego kompatybilny z posiadanymi myjniami endoskopowymi Dozowanie (Stężenie): 12ml/l (1,2%); Opakowanie zawierające 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3x5l=15l | 130 | op. |  |  |  | 0
26. | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym, op./8 szt. | 20 | op. |  |  |  | 0

## część (2)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy cewnik do pH-metrii z impedancją, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanałowy, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr, kompatybilny z posiadanym rejestratorem do pomiaru pH i pH-impedancji Digitrapper pH-Z, op./10 szt. | 3 | op. |  |  |  | 0

## część (3)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Marker węglowy, jednorazowego użytku, 10 ampułek po 5 ml w opakowaniu, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. | 50 | op. |  |  |  | 0

## część (4)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Gąbki do wstępnego mycia endoskopu bezpośrednio po zabiegu Wykonane z wysoce absorpcyjnej gąbki, ułatwiającej oczyszczanie powierzchni endoskopu. Posiadające ergonomiczny kształt zapewniający maksymalnie duży kontakt z oczyszczanymi powierzchniami endoskopu. Skonstruowane w sposób umożliwiający ich zastosowanie jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem końcówki endoskopu podczas transportu , op./50 szt. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Podkłady chłonne przeznaczone jako chłonne podłoże na stolik narzędziowy podczas zabiegu i jako zabezpieczenie endoskopu na czas transportu Wyposażone w chłonną powierzchnię ograniczającą ryzyko wycieku płynów Posiadające kształt i stosowne sznurki pozwalające na zamknięcie go w kształt szczelnego worka i bezpieczny transport endoskopu, op./25 szt. | 1000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Terapeutyczny choledochoskop cyfrowy jednorazowego użytku, średnica max 10.8 Fr, możliwość zagięcia końcówki w czterech kierunkach, z funkcją blokady pokręteł, z podwójnym kanałem do irygacji, z kanałem roboczym o średnicy 1,2mm, z cyfrowym chipem CMOS, system oświetlenia typu Dual-LED, zapewniający możliwość obróbki obrazu w trybie HDR W celu możliwości wykorzystania zamawianego sprzętu i narzędzi w okresie trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wydzierżawienia Zamawiającemu: 1.Procesora obrazu, zawierającego zintegrowane źródło światła z funkcją automatycznej kontroli jakości obrazu oraz natężenia oświetlenia. Wyposażonego w zestaw analogowych i cyfrowych wyjść VIDEO pozwalających na współpracę z monitorami medycznymi i możliwością instalacji na standardowym wózku endoskopowym lub kolumnie sufitowej.2.Generatora impulsów EHL z automatyczną regulacją mocy w trzech zakresach, z systemem automatycznie monitorującym działanie sondy oraz ilości wykonanych impulsów. Wyposażonego w dotykowy ekran sterujący oraz pneumatyczny pedał do wyzwalania impulsów. | 24 | szt |  |  |  | 0
4. | Szczypce biopsyjne współpracujące z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, długość robocza 286 cm, średnica szczęk 1.0 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0
5. | Koszyk do usuwania kamieni, współpracujący z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1,2 mm, długość robocza 286 cm, średnica otwartego koszyka 15 mm | 12 | szt. |  |  |  | 0
6. | Pętla do usuwania ciał obcych, współpracująca z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, długość robocza 286 cm, średnica otwartej pętli 9 mm | 12 | szt. |  |  |  | 0
7. | Elektrody do elektrohydraulicznej litotrypsji, współpracujące z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, średnica zewnętrzna 1.9 Fr, długość robocza 375 cm | 24 | szt. |  |  |  | 0
8. | Zestawów drenów do irygacji | 25 | szt. |  |  |  | 0
Dzierżawa procesora obrazu i generatora impulsów:
Lp. | Przedmiot | Jm (ilość sztuk) | Opis dzierżawionego urządzenia |  | Koszt brutto za 1m-c dzierżawy 1 urządzenia | Koszt brutto za 15 miesięcy dzierżawy
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
9. | Dzierżawa procesora obrazu i generatora impulsów | 1 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) | 0 | 0

## część (5)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii ; długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21G I 22G ( do wyboru przez zamawiającego); minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wklucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu ; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze , co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy. | 40 | op. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn wykonany z nitynolu, ostrze posiada spiralne nacięcie dzięki czemu igła jest niezwykle elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm, op./4 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
3. | Jednorazowe szczypce biopsyjne , łyzeczki owalne z okienkiem.Długość robocza 1150 mm.Minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm, op./4 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
4. | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna .Długość robocza 1150mm.Średnica szczotki 2,0 mm.Długość szczotki 10 mm.Minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm, op./10 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
5. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm i 7mm; długość cięciwy 20-30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' | 150 | szt. |  |  |  | 0
6. | Prowadnica jednorazowego użytku , średnica 0,025'',0,035" długość robocza 2700mm i 4500mm, giętka zagięta,prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | 150 | szt. |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm;15mm, 18mm, 20,0mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej i poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7-3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4-5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy | 20 | szt. |  |  |  | 0
8. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' ; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | 10 | szt. |  |  |  | 0
9. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem | 10 | szt. |  |  |  | 0
10. | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm,60mm,80mm,100mm,120mm ; średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 10,2 Fr (3,4mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | 20 | szt. |  |  |  | 0
11. | Prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastnicznym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | 20 | szt. |  |  |  | 0
12. | Prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | 70 | szt. |  |  |  | 0
13. | Prosta , z zagięciem środkowym ,z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 10 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | 100 | szt. |  |  |  | 0
14. | Prosta, z zagięciem środkowym, z zagięciem dwunastniczym proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 12 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia | 20 | szt. |  |  |  | 0
15. | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 8,5Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' | 40 | szt. |  |  |  | 0
16. | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' | 40 | szt. |  |  |  | 0
17. | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12Fr, długość protezy 50mm-150mm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' | 20 | szt. |  |  |  | 0
18. | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych do stosowania z użyciem enteroskopu, do zabiegów na drogach żółciowych u pacjentów o zmienionej anatomii; końcówka dalsza narzędzia zwężana; średnica końcówki 4Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; długość narzędzia 2700mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
19. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku do zabiegów wykonywanych enteroskopem; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 2400mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | Nóż igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 2400mm; średnica końcówki dystalnej 1,6mm (5Fr); średnica ostrza 0,2mm; długość ostrza 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0
21. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2400mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza ; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | 5 | szt. |  |  |  | 0
22. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych podczas zabiegów wykonywanych enteroskopem; typ 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; narzędzie z funkcją rotacji; kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; 1 sztuka w opakowaniu | 5 | szt. |  |  |  | 0
23. | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 7Fr; długość robocza 2700mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Balony do wysokociśnieniowej dylatacji dróg żółciowych, Współpracujące z prowadnikiem długim oraz z systemem wymiany narzędzi po prowadniku krótkim, Wykonane w pełni przezroczystego materiału, Z zaokrąglonymi końcami, Wyposażone w markery RTG określające położenie balonu, Długość balonu 2 i 4 cm, Średnica balonu 4, 6, 8 i 10 mm, Współpracujący z prowadnikiem o długości 260 oraz 450 cm i średnicy 0,035” | 50 | szt. |  |  |  | 0
2. | Balony do poszerzania zwieracza Oddiego Balony o zmiennej średnicy,Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa,Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu,Z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku, Współpracujące z prowadnikiem długim oraz z systemem wymiany narzędzi po prowadniku krótkim, Wyposażone w markery RTG określające położenie balonu, Dostępne długości balonu: 3 i 5.5 cm, Dostępne średnice balonu o długości 3 cm: 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15 mm, Dostępne średnice balonu o długości 5.5 cm: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, Długość robocza: 180 cm | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | Szczotki cytologiczne, Współpracujące z prowadnikiem długim oraz z systemem wymiany narzędzi po prowadniku krótkim, Średnica cewnika 8 Fr,Średnica szczotki 2.1 mm,Współpracująca z prowadnikiem 0.035”Wyposażona w kolorowy system znaczników do pomiaru odległości | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | Urządzenie do inflacji balonów Urządzenie w postaci wysokociśnieniowej strzykawki z gwintowanym tłokiem,Z manometrem z fluorescencyjną tarczą,Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 20 ATM,Posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji, | 100 | szt. |  |  |  | 0
5. | Uchwyt prowadnika w komplecie z zaworem biopsyjnym, Uchwyt przeznaczony do współpracy z systemem wymiany narzędzi po prowadniku krótkim, Uchwyt pozwalający na jednoczesne zablokowanie/unieruchomienie dwóch prowadników, W komplecie z zaworem biopsyjnym minimalizującym wypływ żółci | 50 | szt. |  |  |  | 0
6. | Zestaw do przez nosowego drenażu dróg żółciowych, Cewnik typu „pigtail”, Wykonany z materiału o przedłużonej drożności, odpornego na załamania; Cewnik z hydrofilnymi pokryciem końca dystalnego z bocznymi otworami drenującymi; Zestaw z miękką rurką do przeprowadzania cewnika przez nos; Długość robocza: 250 cm; Dostępne średnice: 6, 7.5 i 8.5 Fr. | 20 | szt. |  |  |  | 0
7. | Urządzenie pompujące, 1 szt. w opakowaniu; Sterylizowane EtO; jednorazowe; Objętość: 60 cc, Max ciśnienie: 15 atm | 1 | szt. |  |  |  | 0
8. | Zestawy do wprowadzania protez trzustkowych o średnicach od 3 do 10 Fr | 100 | szt. |  |  |  | 0
9. | Protezy plastikowe do dróg trzustkowych Dostępne w wersji prostej i z zagięciem typu pigtail Wykonane w technice cienkościennej Dostępne długości: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 cm Dostępne średnice protez prostych: 3, 4, 5, 7 i 10 Fr Dostępne średnice protez z zagięciem typu pigtail: 3, 4, 5 i 7 Fr Protezy o średnicach 4 – 10 Fr muszą współpracować z prowadnikiem o średnicy 0.035” Protezy o średnicach 4 – 10 Fr muszą posiadać markery endoskopowe określające maksymalną głębokość mplantacji oraz markery RTG na końcu dystalnym określające położenie protezy wewnątrz dróg trzustkowych Protezy o średnicach 4 – 10 Fr z otworami zwiększającymi drenaż, rozmieszczonymi na całej długości roboczej i na całym obwodzie | 100 | szt. |  |  |  | 0
10. | Samorozprężalne, stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych: Dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej Z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości) W przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (szczegółowe warunki usunięcia muszą być opisane w instrukcji dołączonej do produktu) Wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG Dostępne długości: 4, 6, 8, 10 i 12 cm Dostępne średnice: Średnica: 8 i 10 mm Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr Stenty z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim prowadnikiem jak i w sposób standardowy z prowadnikiem długim | 80 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym i uchwytem do litotryptora ; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 6,5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku , do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G i 19G, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka i zawór odcinający, op./5 szt. | 20 | op. |  |  |  | 0
4. | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, bez otworu bocznego, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka i zawór odcinający, op./5 szt. | 5 | op. |  |  |  | 0

## część (8)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Narzędzia do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego | x | x | x | x | x | x
1. | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych: • Balony o zmiennej średnicy, • Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa • Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, • Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, • Zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą, • Długość balonu: 8 cm, • Dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, • Długość robocza 180 cm, • Współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm, | 100 | szt. |  |  |  | 0
2. | Balony do poszerzania zwężeń przełykowo – jelitowych: • Balony o zmiennej średnicy, • Wykonane z całkowicie przezroczystego tworzywa, • Z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, • Posiadające możliwość inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, • Z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku (prowadnik w zestawie z balonem), • Dostępne długości balonu: 5 – 6 cm, • Dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, • Długość robocza: 180 i 240 cm, • Współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2.8 mm, | 150 | szt. |  |  |  | 0
3. | Urządzenie do inflacji balonów przełykowo - jelitowych: • Współpracujące z jednorazowymi strzykawkami o pojemności 60 cc, • Pozwalający na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki, | 5 | szt. |  |  |  | 0
4. | Strzykawki 60 cc, z manometrem: • Współpracujące z urządzeniem do inflacji, • Pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM, | 250 | szt. |  |  |  | 0
5. | Balony do poszerzania achalazji: • Balony niskociśnieniowe przeznaczone do inflacji powietrzem, • Długość balonu: 10 cm, • Dostępne średnice balonów: 30, 35 i 40 mm, • Długość robocza: 90 cm, • Z markerami na obu końcach pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, • W komplecie z prowadnikiem, | 30 | szt. |  |  |  | 0
6. | Pompka ręczna do inflacji balonów do achalazji: • Pozwalająca na ciągłą płynną inflację balonu do jego maksymalnej średnicy • Z funkcją szybkiej deflacji • Wyposażona w manometr monitorujący ciśnienie wewnątrz balonu • Wielokrotnego użytku | 5 | szt. |  |  |  | 0

## część (9)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Narzędzia do tamowania krwawień w obrębie przewodu pokarmowego | x | x | x | x | x | x
1. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku: • Z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu • Z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem • Narzędzie wyposażone w osłonę z tworzywa sztucznego podwajającą na szybkie wprowadzenie klipsa przez kanał biopsyjny i zabezpieczające go przed przypadkowym uwolnieniem • Dostępne długości robocze: 155 i 235 cm • Maksymalne rozwarcie ramion klipsa: 11 mm • Współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | 300 | szt. |  |  |  | 0
2. | Obrotowe klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku: • Z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowym do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu • Z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem • Narzędzie wyposażone mechanizm obrotowy pozwalający na rotację klipsa w dowolnym kierunku za pomocą pokrętła umieszczonego na rączce jak również dający możliwość rotacji poprzez przekręcanie cewnika w dowolnym miejscu na całej jego długości • Dostępne długości robocze: 155 i 235 cm • Maksymalne rozwarcie ramion klipsa: 11 mm • Współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | 200 | szt. |  |  |  | 0
3. | Igły do ostrzykiwania: • Wykonane w technologii zapewniającej odporność na załamania • Wyposażone w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu • Posiadające mechanizm blokujący położenie igły • Dostępne długości robocze: 200 i 240 cm • Dostępne średnice osłonki: 1.8 i 2.3 mm • Dostępne średnice ostrza igły: 23 i 25 G • Dostępne długości ostrza igły: 4 i 6 cm • Dostępne z przezroczystą osłoną pozwalającą na kontrolę przepływu wewnątrz narzędzia oraz z osłoną w kolorze poprawiającym widoczność podczas krwawienia | 800 | szt. |  |  |  | 0
4. | Elektrody bipolarne do tamowania krwawień: • Pozwalające na jednoczasowe zastosowanie minimum dwóch technik hemostatycznych • Wyposażone w pozłacane elektrody znajdujące się na dystalnym końcu • Z wbudowaną igłą do ostrzykiwania o średnicy 25 G • Posiadające kanał do irygacji miejsca krwawienia • Długość robocza narzędzia: 210 cm • Dostępne średnice: 7 i 10 Fr | 50 | szt. |  |  |  | 0
5. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku: • Zestaw zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego • Podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia • Wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy • Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (10)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Kleszcze biopsyjne i chwytające | x | x | x | x | x | x
1. | Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopowe • Długość robocza: 160 i 240 cm • Dostępne średnice szczęk: 1.8, 2.2, 2.4 i 2.8 mm • Łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie • Posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej • W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną • Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym oraz moment wysunięcia z endoskopu • Dostępne w wersji z igłą i bez igły • Dostępne typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.0 i 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm) | 6000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Szczypce do wielokrotnej biopsji (typu Multibite): • Skonstruowane w sposób pozwalający na pobranie czterech wycinków bez konieczności wyjmowania ich z kanału biopsyjnego endoskopu • Łopatki szczypiec z ząbkami zapewniającymi pobranie wycinków dużej objętości • Z pokryciem na całej długości pancerza zmniejszającym tarcie i ułatwiającym przejście szczypiec przez kanał biopsyjny • Dostępne długości szczypiec: 160 i 240 cm • Różne kolory osłonek pancerza w celu identyfikacji typu narzędzia • Średnica zewnętrzna łopatek szczypiec: 2.4 mm | 200 | szt. |  |  |  | 0
3. | Szczypce do gorącej biopsji: • Długość robocza: 240 cm, • Średnica szczęk: 2.2 mm • Łyżeczki z ząbkami na całym obwodzie • W osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, • Z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym oraz moment wysunięcia z endoskopu • Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | 50 | szt. |  |  |  | 0
4. | Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych: • Dostępne typy szczęk: aligator (krótkie i długie), ząb szczura (standardowe i pediatryczne) i aligator z zębem szczura • Średnica zewnętrzna: 2.4 mm (1.8 dla wersji pediatrycznej) • Długość robocza: 230 cm (180 dla wersji pediatrycznej) • Pancerz kleszczy na całej długości pokryty powłoką z tworzywa minimalizującą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego | 20 | szt. |  |  |  | 0

## część (11)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Pętle do polipektomii i narzędzia do odzyskiwania polipów | x | x | x | x | x | x
1. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku • Pozwalające na wykonywanie zarówno gorącej jak i zimnej polipektomii • Wykonane z plecionego drutu • Dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej • Dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy i heksagonalny • Dostępne średnice otwartej pętli od 10 do 33 mm • Długość robocza: 240 cm • Dostępne średnica zewnętrzna osłonki: 1.9 i 2.4 mm • Dostępne modele z rękojeściami standardowymi jak i z rękojeściami typu „Short Throw” dla osób o małych dłoniach | 2000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Obrotowe pętle do polipektomii – jednorazowego użytku: • Pozwalające na wykonywanie zarówno gorącej jak i zimnej polipektomii • Wykonane z plecionego drutu • Posiadające na rękojeści pokrętło pozwalające na płynną rotację pętli w dowolnym kierunku • Kształt pętli owalny • Dostępne średnice otwartej pętli: 13 i 20 mm • Długość robocza: 240 cm • Średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm | 500 | szt. |  |  |  | 0
3. | Pętla do zimnej polipektomii: • Przystosowana do usuwania płaskich zmian i drobnych polipów. • Wykonana z plecionego drutu zapewniającego dobry kontaktu z tkanką i minimalizującego poślizg na powierzchni błony śluzowej • Osłonka pętli z tworzywa o zwiększonej sztywności • Średnica otwartej pętli: 10 mm • Średnica osłonki: 2.4 mm • Długość robocza: 240 cm | 250 | szt. |  |  |  | 0
4. | Narzędzie do usuwania obciętych polipów/ciał obcych: • Narzędzie w formie pętli z siatką • Siatka wykonana w tworzywa sztucznego odpornego na rozdarcia i uszkodzenia • Pętla w kolorze pozwalającym na identyfikację jej położenia w płynach ustrojowych • Rozmiar otwartej pętli/siatki: 3 x 5.5 cm • Średnica zewnętrzna osłonki: 2.5 mm • Długość robocza: 230 cm | 250 | szt. |  |  |  | 0
5. | Pułapka na obcięte polipy: • Pułapka montowana pomiędzy endoskopem a ssakiem • Wykonana z przezroczystego tworzywa • Dostępna zarówno w wersji jedno jak i czterokomorowej • Konstrukcja pułapki pozwalająca na separację polipów od płynów ustrojowych | 250 | szt. |  |  |  | 0
| Stenty samorozprężalne do protezowania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego | x | x | x | x | x | x
6. | Samorozprężalne stenty przełykowe: • Wykonane z grubego drutu nitinolowego, • Dostępne w wersji pokrywanej na całej długości (z możliwością implantacji w zwężeniach łagodnych) oraz w wersji z niepokrytymi końcami • Dostępne długości dla obu wersji: 10, 12 i 15 cm • Dostępne średnice części roboczej stentu dla obu wersji: 18 i 23 mm, • Wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu • Uwalniane od końca dystalnego, • Z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu, System uwalniający: • Średnica max: 18.5 Fr, • Wyposażony w marker znajdujący się na rękojeści jednoznacznie określający punkt, którego przekroczenie uniemożliwia repozycję stentu, • Dający możliwość uwolnienia stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji, • Pozwalający na implantację stentu bez użycia aparatu RT | 30 | szt. |  |  |  | 0
7. | Samorozprężalne stenty przełykowe: • Wykonane z nitinolu • Z możliwością wyboru przez użytkownika sposobu uwalniania: od końca dystalnego lub proksymalnego • Uwalniane poprzez sekwencyjne nici, którą stent jest zaciśnięty na zestawie wprowadzającym • System uwalniający z markerami (widocznymi w obrazie RTG i obrazie endoskopowym) pozwalającymi na jednoznaczne określenie miejsca położenia stentu po jego rozprężeniu • System uwalniający wyposażony w podziałkę - system pomiaru głębokości implantacji stentu • Długości stentów po pełnym rozprężeniu: 10, 12 i 15 cm • Zakres średnic stentów po pełnym rozprężeniu: 17 – 23 mm • Pokrywane tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy i dającym możliwość uszczelniania przetok | 30 | szt. |  |  |  | 0
8. | Stent do protezowania zwężeń jelitowych • Dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy • Wykonany z nitinolu - dostępny w dwóch sztywnościach (standard i soft) • Posiadający kołnierz o powiększonej średnicy ograniczający ryzyko migracji • Średnice stentów jelitowych: 18, 20, 22 mm i 25 mm • Średnice stentów dwunastniczych: 18, 20 i 22 mm • Dostępne długości stentów: 6 cm, 9 cm i 12 cm • Zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr. 3.7 mm • Średnica systemu wprowadzającego: 10 Fr • Wyposażony w system markerów RTG określających miejsce rozprężenia stentu • Z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (12)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Zestawy PEG | x | x | x | x | x | x
1. | Zestaw do przezskórnej gastrostostomii (PEG) • Dostępne średnice 20 i 24 Fr • Przeznaczony o implantacji metodą „Pull” • Wykonane z wysokiej jakości silikonu • z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne bez konieczności wykonywania endoskopii Skład zestawu: • Dwie zewnętrzne nasadki - okrągła i w kształcie półwalca • Złącze typu Y - pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków • Klamra typu "C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu • Jednorazowe obłożenie z otworem, jednorazowy skalpel zamocowany na rękojeści, pętla do przeciągania drutu przez kanał roboczy endoskopu, drut do wprowadzenia drenu PEG, prowadnik, 4 szt. gazików o wymiarach 10x10 cm, nożyczki, zakrzywiony pean, gaziki o wymiarach 5x5 cm, z otworem, igła z mandrynem • Zestaw spakowany i gotowy do użycia na dwóch sterylnych tacach | 200 | szt. |  |  |  | 0
2. | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej: • Wykonany z wysokiej jakości silikonu • Z zewnętrzną nakładką prostą i zagiętą • Dostępne rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 28 F Skład zestawu: • dren prosty lub zagięty zakończony nisko profilowym balonem • strzykawka 6 ml • komplet gazików 10x10 cm • żel do ułatwienia wprowadzania | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (13)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do gastrostomii endoskopowej typu push urządzeniem do przyszycia ściany żołądka do powłok. Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metodą endoskopową.Wykonany z poliuretanu ze znacznikiem RTG, wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie Rozmiar 15CH/35 CM. Zestaw zawiera:-Zgłębnik PEG, - Kaniula z trokarem do wprowadzenia zgłębnika PEG. - Jednorazowy skalpel, - Dwie nici do doszycia żołądka, - Zewnętrzną silikonową płytkę mocującą, - Zacisk zgłębnika, - Urządzenie do doszycia ściany żołądka do powłok. | 30 | szt. |  |  |  | 0

## część (14)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do gastrostomii radiologicznej z systemem do mocowania ściany żołądka do powłok. Zestaw zawiera: - 2 szwy kotwiczące z ruchomym mechanizmem blokującym w składzie: igła 12 cm 17 G, prowadnik 0,035" 50 cm, - Zestaw do wprowadzenia gastrostomii przezskórnej: sklapel, igła 18 G, 9 cm; prowadnik Amplatz 0,038" 100 cm, strzykawka 6 ml, rozszerzadło z rozrywalną koszulką. Zestawy dostosowane są do gastrostomii 12 - 14 Fr rozmiar S, 16 - 18 Fr rozmiar M, 20 -24 Fr rozmiar L. | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część (15)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
NSSU.DFP.271.70.2019.ADB
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny do podawania soli fizjologicznej do warstw podśluzowych bezpośrednio po cięciu; zaokrąglona część dystalna osłony ułatwia manewrowanie także stycznie do zmiany; kształt końcówki umożliwia cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 1650 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 4,5 mm; długość końcówki trójkątnej 0,4 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0
2. | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm | 20 | szt. |  |  |  | 0
3. | Zestaw (jednorazowego użytku) do wykonania endoskopowej resekcji śluzówkowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego,Zawiera cewnik rozpylający typu PW-205L, igłę iniekcyjną , elektrochirurgiczną pętlę tnącą typu SD-221L-25 oraz nasadkę dystalną typu D-405-15514; długość całkowita narzędzi 165 cm. | 20 | szt. |  |  |  | 0
4. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | 40 | szt. |  |  |  | 0
5. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, op./10 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
6. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy , długość ramion klipsa 6mm,7,5 mm,9mm kąt rozwarnia ramion 90 stopni,135 stopni, op./40 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
7. | Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu w kolorze szarym i zielonym; średnica wewnętrzna 11,2mm ; posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii. Dodatkowo nasadka stabilizuje endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym, op./8 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
8. | Kapsułka endoskopowa , op./5 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
9. | Niesterylny zawór biopsyjny do posiadanego endoskopu ultrasonograficznego | 5 | szt |  |  |  | 0
10. | Adapter do czyszczenia kanału woda/powietrze do posiadanych gastro-,kolono-, duodenokopów | 5 | szt |  |  |  | 0
11. | Adapter do płukania do posiadanych gastro-,kolono-, duodenoskopów | 5 | szt |  |  |  | 0
12. | Zatyczka czyszczącado posiadanych gastro-,kolono-,duodenoskopów | 5 | szt |  |  |  | 0
13. | Przyłacze do płukaniado posiadanych gastroskopów i kolonoskopów | 5 | szt |  |  |  | 0
14. | Rurka do spłukiwania do posiadanych gastr-,kolono-,duodenoskopów | 5 | szt |  |  |  | 0
15. | BALONY do posiadanego aparatu ultrasonograficznego EUS op./20 szt. | 5 | op. |  |  |  | 0
16. | ŁĄCZNIK FILTRA do posiadanego ssaka op./10 szt | 5 | op. |  |  |  | 0
17. | Zawór ssania do posiadanego aparatu ultrasonograficznego EUS | 5 | szt. |  |  |  | 0
18. | Zawór woda/powietrze do posiadanego aparatu EUS | 5 | szt. |  |  |  | 0
19. | Szczypce chwytające kolonoskopowe do usuwania ciał obcych, ramiona typu Szczęki Aligatora, rozpiętość ramion 7,5 mm (wielorazowego użytku) długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
20. | Szczypce chwytające gastroskopowe do resekcji śluzówkowej oraz do usuwania ciał obcych (wielorazowego użytku), ramiona typu Szczęki Aligatora i Ząb Szczura, rozpiętość ramion 14,9 mm, długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
21. | Szczypce chwytające gastroskopowe do resekcji śluzówkowej oraz do usuwania ciał obcych, ramiona typu Szczęki Aligatora z Zębem Szczura, rozpiętość ramion 19,5 mm (wielorazowego użytku), długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
22. | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, ramiona typu Ząb Szczura, rozpiętość ramion 3,0 mm (wielorazowego użytku), długość narzędzia 190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0
23. | Nożyczki kolonoskopowe (wielorazowego użytku) do rozcinania pętelek do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0

## część (16)
| NSSU.DFP.271.70.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22 i 25 ga wykonane ze stali kobaltowo chromowej Igła w rozmiarze 19 ga wykonana z nitinolu, Igły na całej długości końcówki roboczej posiadają pokrycie , echogeniczne, Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły,Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm, Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0 cm do 8 cm, Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem op./5 szt. | 10 | op. |  |  |  | 0
2. | Samorozprężalny stent do przez żołądkowego lub przez dwunastniczego drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej Stent: wykonany z drutu nitinolowego, całkowicie pokrywany, długość części zespalającej: 8 i10 mm, średnice światła stentu 6, 8, 10, 15 i 20 mm, wyposażony w kołnierze mocujące i uszczelniające znajdujące się na obu końcach stentu, System wprowadzający, średnica max: 9 i 10,8 Fr (w zależności od rozmiaru stentu), Wyposażony w markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym. Kompatybilny z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 377 mm, Wyposażony w jednobiegunową wtyczkę służącą do połączenia z generatorem elektrochirurgicznym | 10 | szt. |  |  |  | 0