## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-LS-271-222/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnego rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej oraz dzierżawa aparatów i zestawu komputerowego.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 2 |  | (dostawa produktów)
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy (dotyczy części 1) oraz 24 miesiące (dotyczy części 2) od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz analizatory, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Dotyczy części 1 poz. 1-74, 76, 78-98: Oświadczam, że oferowane odczynniki, materiały zużywalne oraz aparaty posiadają certyfikaty CE IVD.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFZP-LS-271-222/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania swoistych IgE oraz innych parametrów metodą immunofluorescencji wraz z dzierżawą dwóch aparatów kompatybilnych do UniCAP 100 oraz dzierżawą zestawu komputerowego.
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (badań) diagnostycznych
1 | t3 (brzoza) | 640
2 | g5 (życica) | 48
3 | g6 (tymotka) | 640
4 | g12 (secale) | 160
5 | t2 (olcha) | 320
6 | t4 (leszczyna) | 320
7 | g208 rPhl p 4 Timothy | 10
8 | w1 (ambrozja) | 16
9 | w6 (bylica) | 640
10 | w9 (babka) | 240
11 | w10 (komosa) | 32
12 | d1 (derm.Pteron) | 1000
13 | d2 (derm. Farinae) | 1000
14 | d70 (acarus siro) | 150
15 | d3 (derm. Microceras) | 32
16 | d71 (lepidoglyphus destructor) | 20
17 | d72 (Tyrophagus putrscentiae) | 150
18 | d73 (Glycyphagus domesticus) | 150
19 | e1 (kot) | 500
20 | e3 (koń) | 48
21 | e4 (krowa) | 32
22 | e5 (pies sierść) | 500
23 | e6 (świnka mor.) | 160
24 | e88 (mysz) | 20
25 | e84 (naskórek chomika) | 20
26 | e87 (szczur) | 20
27 | e206 (królik) | 30
28 | e211 (królik-białka moczu) | 30
29 | k82 (lateks) | 160
30 | f2 (mleko) | 256
31 | f78 (kazeina) | 20
32 | f76 (alfa-lactoalbumina) | 20
33 | f77 (beta-lactoglobulina) | 20
34 | f4 (pszenica) | 160
35 | f5 (żyto) | 160
36 | m2 (cladosporium) | 500
37 | m5 (candida) | 500
38 | m6 altenaria | 500
39 | m3 (aspergillus) | 160
40 | m80 (staphylococcal enerotoxin A) | 150
41 | m81 ( staphylococcal enerotaxin b) | 150
42 | mx2 mix pleśni (m1,m2,m3,m5,m6,m8) | 192
43 | f79 (gluten) | 100
44 | t216 rBet-v2profilina | 60
45 | t215 rBet-v1 | 20
46 | t220 rBet v4 | 20
47 | p1 (glista) | 32
48 | k87 (alfa-amylaza) | 20
49 | k80 ( formalina) | 100
50 | k86 (bezwodnik kwasu trójmetylowego) | 20
51 | k85 (chloramina T) | 20
52 | k75 (izocjanian TDJ) | 20
53 | f1 (białko jaja) | 160
54 | f75(żółtko jaja) | 96
55 | f 25 (pomidor) | 32
56 | f31 (marchew) | 32
57 | f13 (orzeszek ziemny) | 160
58 | f93 (kakao) | 20
59 | f10 (sezam) | 32
60 | f14 (soja) | 96
61 | f3 (ryba) | 96
62 | i1 (pszczoła) | 560
63 | i3 (osa) | 800
64 | i208 fosfolipaza A2 jadu pszczoły -rApi m 1 | 40
65 | i209 komponent rVes v5 jadu osy | 40
66 | i75 (szerszeń) | 240
67 | i70 (mrówka | 20
68 | i71 (komar) | 20
69 | c1 (penicylina G) | 96
70 | c5 (ampicylina) | 96
71 | c73 (insulina człowieka) | 10
72 | c74 (żelatyna wołowa) | 10
73 | c70 (insulina wieprz.) | 10
74 | c71 (isulina wół) | 10
75 | Rc206 (ACTH) | 10
76 | c209 (chymopapain) | 10
77 | Rc208 (tężec) | 10
78 | k209 (bezwodnik kwasu heksahydroftalowego) | 10
79 | k211 (bezwodnik kwasu metylotetrahydroftalowego) | 10
80 | k78 (tlenek etylenu) | 60
81 | k76 (izocjanian MDI) | 10
82 | k77 (izocjanian HDI) | 10
83 | k84 (słonecznik) | 10
84 | k79 (bezwodnik kwasu ftalowego) | 20
85 | c202 (bursztynylocholina) | 10
86 | f85 (seler) | 20
87 | phadiatop | 192
88 | monitorowanie szoku anafilakt.-oznaczanie tryptazy | 1600
89 | anty Tryptaza | 1600
90 | monitorowanie leczenie astmy-oznaczanie ECP | 192
91 | anty ECP | 192
92 | PR3 | 3600
93 | MPO | 3600
94 | Tranglutaminaza IgA | 3000
95 | Transglutaminaza IgG | 1500
96 | ASCA IgG | 1200
97 | ASCA IgA | 1500
98 | GBM | 3000
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzeń:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
1. | Dzierżawa aparatu 1 | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Dzierżawa aparatu 2 | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Dzierżawa zestawu komputerowego | 36 | miesięcy | Wartość zestawu |  |  |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego analizatora / zestawu w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 |  | 1250 | 0.27 | 0
2. | Aparat 2 |  | 1250 | 0.27 | 0
3. | Zestaw komputerowy |  | 1250 | 0.27 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
Koszt zużycia wody:
|  | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje analizator w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] | Koszt zużycia wody
1. | Aparat 1 |  | 0.3 | 0
2. | Aparat 2 |  | 0.3 | 0
|  |  | Razem: | 0

## część 2
| DFZP-LS-271-222/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | Przedmiot zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń wariantów genetycznych wybranych mutacji metodą amplifikacji w czasie rzeczywistym z użyciem degradowalnych sond fluorescencyjnych.
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość
1 | Zestawy starterów reakcji PCR z sondami oligonukleotydowymi MGB znakowanymi barwikami VIC i FAM do reakcji metodą 5’-nukleazy, zgodnie ze specyfikacją mutacji i liczby oznaczeń w zestawie - medium scale | 10 | opakowań (a 1000 oznaczeń)
2 | Zestawy starterów reakcji PCR z sondami oligonukleotydowymi MGB znakowanymi barwikami VIC i FAM do reakcji metodą 5’-nukleazy, zgodnie ze specyfikacją mutacji i liczby oznaczeń w zestawie - small scale | 15 | opakowań (a 300 oznaczeń)
3 | Bufor z polimerazą termostabilną i barwnikiem referenzyjnym ROX do genotypowania | 12 | opakowań (a 1250 oznaczeń)
Arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.