## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.112.2020.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neurochirurgicznych oraz anestezjologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 33 miesiące w zakresie części 1-4 oraz nie dłużej niż przez 18 miesięcy w zakresie części 5-6 od dnia zawarcia umowy.
4. | Dot. części 1-6: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
| Cement do uzupełniania ubytków kostnych - substytut kostny składający się z hydroxyapatytu o właściwościach osteokonduktywnych, biokompatybilny, dający porównywalne do kości parametry mechaniczne, - nie powodujący reakcji termicznych (niewydzielający ciepła) podczas procesu twardnienia/zastygania, - struktura krystaliczna, porowata, - resorbowalny (przebudowujący się w kość, w zależności od wieku, stanu zdrowia i wielkości ubytku w kości pacjenta), - możliwość zastosowania wspólnie z innymi komponentami (PEEK, tytan) i nietracący przy tym swoich właściwości, - przechowywanie i stosowanie w temperaturze pokojowej (idealnie 18°-22° C), | x | x | x | x | x | x
1. | cement obj. 3 ml | 5 | sztuka |  |  |  | 0
2. | cement obj. 5 ml | 3 | sztuka |  |  |  | 0
3. | cement obj. 10 ml | 3 | sztuka |  |  |  | 0

## część (2)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków, szerokość płaskiej części 10mm, długość całkowita 75 cm, do wyboru przez Zamawiającego. Okrągła część drenu o średnicach wewn/zewn. 2.8/4.8mm zakończona szydłem do przeprowadzenia przez skórę | 75 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Płaski dren silikonowy do drenażu krwiaków, szerokość płaskiej części 7 mm , długość całkowita 75 cm, do wyboru przez Zamawiającego. Okrągła część drenu o średnicach wewn/zewn. 2.8/4.8mm zakończona szydłem do przeprowadzenia przez skórę | 75 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Dren okrągły do drenażu krwiaków, długość 60 cm, średnica wewnętrzna 1.5mm, średnica zewnętrzna 3.3mm | 75 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Łącznik - worek - 1 szt. | 225 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Worek 700ml z odpływem, z plastikowym zatrzaskiem - 1 szt. | 300 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu DualSwitch - membranowa, do zabiałczonego płynu z cisnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 lub 13 cm H2O ze zintergrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | 18 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Bezprzewodowe stymulatory rdzeniowe ośmiokontaktowe 1. Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: • Toniczna od 5-120 Hz, szerokość impulsu 50-500 ms • Burst/spikes – zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms • Stymulacja wysokimi częstotliwościami do 10 000 Hz -Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta. -Bateria ładowalna 2. Możliwość podłączenia 2 elektrod ośmiokontaktowych pracujących pod jednym transmiterem. 3. Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym, implantowalnym nadajnikiem, dostarczającym stymulacji w zakresach 10-10 000 Hz. -Długość elektrody – 45 cm, z nadajnikiem, z możliwością przycięcia do wymaganej długości. - Elektroda z nadajnikiem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalne transmitery zewnętrzne. | 5 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Bezprzewodowe stymulatory rdzeniowe czterokontaktowe 1. Stymulator zapewniający 3 rodzaje stymulacji: • Toniczna od 5-120 Hz, szerokość impulsu 50-500 ms • Burst/spikes – zestaw impulsów: 500 Hz w 5 impulsach po 1 ms • Stymulacja wysokimi częstotliwościami do 3000 Hz -Bez konieczności implantowania baterii i łącznika w ciele pacjenta. -Bateria ładowalna 2. Możliwość podłączenia do 4 elektrod do jednego transmitera. 3. Elektroda 4 kontaktowa wraz z wbudowanym implantowalnym stymulatorem, dostarczającym stymulacji w zakresach 10-3000 Hz. -Długość elektrody – 45 cm, z nadajnikiem, z możliwością przycięcia do wymaganej długości. - Elektroda z nadajnikiem umożliwiającym przeprowadzenie stymulacji próbnej W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2 ładowalne transmitery zewnętrzne. | 5 | zestawów |  |  |  | 0
3. | Elektroda 8 kontaktowa do stymulacji próbnej z wbudowanym stymulatorem, współpracująca z transmiterem zewnętrznym | 5 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Elektroda 4 kontaktowa do stymulacji próbnej z wbudowanym stymulatorem, współpracująca z transmiterem zewnętrznym | 5 | sztuk |  |  |  | 0
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić specjalistyczne szkolenie dla personelu medycznego Szpitala Uniwersyteckiego co do technicznych aspektów wszczepienia stymulatora, programowania wszczepionego systemu oraz w obsłudze zewnętrznego pilota.

## część (5)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Dren pacjenta dla kanału dysza 1, długość 1.6m - wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Dren pacjenta dla kanału dysza 2, długość 1.6m – wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Dren do pomiaru ciśnienia proksymalnego, długość 1.6m – wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Dren przepływu okrężnego, długość 1.6m - wielorazowy | 50 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Płucko testowe – wielorazowe | 50 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Linia próbkująca etCO2 - jednorazowego użytku (opakowanie zawiera 10 sztuk) | 150 | opakowanie |  |  |  | 0
7. | Łącznik Y do pomiaru etCO2 - jednorazowego użytku (opakowanie 10 sztuk) | 150 | opakowanie |  |  |  | 0
8. | Czujnik kropli | 10 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 30 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
10. | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 120 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
11. | Przewód łączący dla panelu sterowania, długość 250 cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
12. | Uchwyt butli | 30 | sztuk |  |  |  | 0
13. | Kaniula tracheostomijna jet, dziecięca 14 G - jednorazowego użytku | 250 | sztuk |  |  |  | 0
14. | Kaniula tracheostomijna jet, dla dorosłych 13 G - jednorazowego użytku | 500 | sztuk |  |  |  | 0
15. | Obrotowe łącze kaniuli jet – wielorazowe | 50 | sztuk |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby pozycje były kompatybilne z posiadanym respiratorem MONSOON III

## część (6)
Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mankiet NIBP (średni / M) dla dorosłych | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Elektrody do defibrylacji i stymulacji | 500 | para |  |  |  | 0
3. | Adapter do elektrod | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Żel przewodzący. Zamawiający oczekuje m.in żelu do defibrylacji. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Papier do rejestratora, dł. 20 m, szer. 57mm, gładki | 1500 | sztuk |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby pozycje były kompatybilne z posiadanym defibrylatorem DefiMax plus