## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.127.2020.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów odczynników i różnych materiałami zużywalnymi dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dzierżawa aparatów.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 2 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 3 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 4 |  | (dostawa produktów)
| część 5 |  | (dostawa produktów)
| część 6 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 7 |  | (dostawa produktów)
| część 8 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 9 |  | (dostawa produktów)
| część 10 |  | (dostawa produktów)
| część 11 |  | (dostawa produktów)
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….................................................................. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, który jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczam, że (w zakresie wszystkich części) produkty (z wyłączeniem materiałów zużywalnych), jak również oferowane w ramach dzierżawy aparaty (w zakresie części 1-3, 6, 8), posiadają certyfikaty CE IVD.
8. | Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowane w ramach dzierżawy aparaty) spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dzierżawa aparatu, w formie systemu zintegrowanego (moduł 16-kanałowy), do jednoczasowego przeprowadzenia etapów ekstrakcji DNA&RNA/ amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR oraz bezpośredniej identyfikacji patogenów z materiału klinicznego metodą PCR, dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD, dostawy wymazówek wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg oddechowych; dostawa innych materiałów zużywalnych
1. | Zestawy CE IVD do wykrywania RNA: Influenza A/Influenza B/RSV (Respiratory Syncytial Virus) | 2300
2. | Zestawy CE IVD do wykrywania RNA Hepatitis C (HCV RNA) – metoda ilościowa | 1100
3. | Zestawy CE IVD do wykrywania RNA Hepatitis B (HBV DNA) – metoda ilościowa | 1100
4. | Zestawy CE IVD do wykrywanai RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 RNA) – metoda ilościowa | 1100
5. | Zestawy CE IVD do wykrywania DNA genów karbapenemaz: KPC, NDM, OXA-48, VIM, IMP-1 | 4500
6. | Zestawy CE IVD do wykrywania DNA Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae | 500
7. | Wykrywanie DNA Trichomonas vaginalis | 300
8. | Wymazówki wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg oddechowych | 2500
9. | Wymazówki wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału ludzkiego z dróg moczowo-płciowych | 1000
10. | Dostawa innych materiałów zużywalnych do zestawów diagnostycznych oraz do aparatu (tylko w przypadku jeżeli są wymagane) | 10900
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatu - 1 szt. | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 szt. |  | 6570 | 0.55 | 0
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowany w ramach dzierżawy aparat) spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 1 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dzierżawa aparatu do przeprowadzenia zautomatyzowanej ekstrakcji/amplifikacji/ detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z ludzkiego materiału metodą Real time PCR (multiplex PCR); dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z górnych dróg oddechowych; dostawa innych materiałów zużywalnych
1. | Zestawy CE IVD do wykrywania DNA/RNA patogenów neurotropowych, w tym bakterii, wirusów i grzybów | 1200
2. | Zestawy CE IVD do wykrywania DNA/RNA różnych patogenów wywołujących zakażenia dróg oddechowych | 1300
3. | Zestawy CE IVD do wykrywania i różnicowania DNA/RNA różnych patogenów we krwi obwodowej, w tym bakterii Gram (+), Gram (-) oraz grzybów z uwzględnieniem wykrywania genów odpowiedzialnych za wybrane mechanizmy oporności na leki | 1000
4. | Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z górnych dróg oddechowych | 1300
5. | Materiały zużywalne do oferowanych zestawów diagnostycznych (poz. 1-3) oraz do aparatu (tylko w przypadku jeżeli są wymagane) | 3500
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatu - 1 szt. | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 szt. |  | 6570 | 0.55 | 0
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowany w ramach dzierżawy aparat) spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 2 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dzierżawa aparatu do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR; dostawa różnych zestawów diagnostycznych CE IVD; dostawa materiałów zużywalnych do oferowanego aparatu w technologii Real-time PCR
1. | Wykrywanie DNA wirusa Espatin Barr (EBV) | 5500
2. | Wykrywanie DNA Herpes simplex typ 1 lub jednoczasowe wykrywanie DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex) | 200
3. | Wykrywanie DNA Herpes simplex typ 2 lub lub jednoczasowe wykrywanie DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex) | 200
4. | Wykrywanie DNA Varicella zoster (VZV) | 150
5. | Wykrywanie DNA Cytomegalowirusa (CMV) | 4300
6. | Wykrywanie DNA wirusa BK (BKV) | 1800
7. | Materiały zużywalne do oferowanego aparatu Real-time PCR | 12500
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatu - 1 szt. | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 szt. |  | 6570 | 0.55 | 0
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowany w ramach dzierżawy aparat) spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 3 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 4
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania RNA HEV (Hepatitis E) posiadające walidację na aparat CFX-96 Real time
1. | Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania RNA HEV (Hepatitis E) | 2000
2. | Materiały zużywalne do aparatu, na który oferowany zestaw posiada walidację Producenta | 2300
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 4 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 5
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania DNA wysokoonkogennych (high risk), potencjalnie wysokonkogenncyh oraz niskoonkogennych (low risk) genotypów HPV z jednoczasowym zróżnicowaniem przynajmniej genotypów 16, 18, 6, 11; dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych
1. | Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania DNA wysokoonkogennych (high risk), potencjalnie wysokonkogenncyh oraz niskoonkogennych (low risk) genotypów HPV z jednoczasowym zróżnicowaniem przynajmniej genotypów 16, 18, 6, 11 | 500
2. | Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych | 500
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 5 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 6
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dzierżawa 2 sztuk aparatów do automatycznej izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych DNA/RNA z różnych próbek klinicznych pochodzenia ludzkiego (2 x po 48 prób), dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA; dostawa materiałów zużywalnych
1. | Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA | 10000
2. | Dostawa materiałów zużywalnych | 10000
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatów - 2 szt. | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 szt. |  | 8760 | 0.55 | 0
1. | Aparat 1 szt. |  | 8760 | 0.55 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowane w ramach dzierżawy aparaty) spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 6 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 7
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do automatycznej ekstrakcji DNA/RNA z różnych materiałów pochodzenia ludzkiego, dostawa materiałów zużywalnych posiadających walidację z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience; dostawa materiałów zużywalnych
1. | Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA | 5000
2. | Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji DNA z krwi pełnej | 3500
3. | Dostawa materiałów zużywalnych | 8500
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 7 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 8
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dzierżawa półautomatycznego aparatu do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji/detekcji; dostawa zestawów do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę; dostawa innych odczynników koniecznych do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji DNA
1. | Dostawa zestawów do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę | 1200
2. | Dostawa innych odczynników niezbędnych do przeprowadzenia amplifikacji DNA | 1200
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-ce)
1. | Dzierżawa aparatu - 1 szt. | 36 | Nazwa urządzeń |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjne | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 szt. |  | 936 | 0.55 | 0
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia (w tym oferowany w ramach dzierżawy aparat) spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 8 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 9
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do oznaczania genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 6 (7) oraz przynajmniej dwóch subtypów, tj. 1a oraz 1b
1. | Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do oznaczania genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 6 (7) oraz przynajmniej dwóch subtypów, tj. 1a oraz 1b | 1000
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 9 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 10
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD do wykrywania DNA Neisseria gonorrhoeae, dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych
1. | Dostawa zestawów do wykrywania DNA Neisseria gonorrhoeae | 750
2. | Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z dróg moczowo-płciowych | 800
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 10 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 11
| DFP.271.127.2020.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | Arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń (z kontrolami)
Dostawa zestawów diagnostycznych CE IVD wykrywania DNA Chlamydophila pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae, dostawa materiałów zużywalnych do oferowanych zestawów diagnostycznych (poz. od 1 do 2)
1. | Dostawa zestawów CE IVD do jednoczasowego wykrywanie DNA drobnoustrojów: Chlamydophila pneumoniae | 600
2. | Dostawa zestawów CE IVD do jednoczasowego wykrywanie DNA drobnoustrojów: Mycoplasma pneumoniae | 600
3. | Materiały zużywalne do oferowanych zestawów diagnostycznych | 1300
Szczegółowy arkusz cenowy
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełniają wszystkie postawione w załączniku nr 1b do specyfikacji wymagania graniczne dla części 11 przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.