## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.94.2021.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów otolaryngologicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: 36 miesięcy (dotyczy części 1-8), 24 miesiące (dotyczy części 9-14), od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Końcówki do płukania zatok - jednorazowe końcówki do usunięcia biofilmu bakteryjnego i zmian chorobowych z zatok solą fizjologiczną kompatybilna z urządzeniem Hydrodebrider posiadanym przez Zamawiającego. Końcówka przeznaczona do płukania zatoki szczękowej, klinowej i sitowej z możliwością wygięcia do 270 stopni. Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta urządzenia (w ramach materiałów firmowych). | 20 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Końcówki do płukania zatok - jednorazowe końcówki do usunięcia biofilmu bakteryjnego i zmian chorobowych z zatok solą fizjologiczną kompatybilna z urządzeniem Hydrodebrider posiadanym przez Zamawiającego. Końcówka przeznaczona do płukania zatoki czołowej o średnicy 2,2 mm wygięta pod kątem 80 stopni. Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta urządzenia (w ramach materiałów firmowych). | 20 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | Wiertła do mikrodebridera/shaver StraightShot M5 posiadanego przez Zamawiającego, jednorazowe wiertła do zatoki czołowej o kącie 55 stopni ,średnicy 3.6 mm długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. | 10 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Wiertła do mikrodebridera/shavera StraightShot M5 Medtronic (posiadanego przez Zamawiającego), jednorazowe wiertła diamentowe do zatoki czołowej o kącie 70 stopni 5.0 mm średnicy długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. | 20 | sztuk | [5 empty] | 0
5. | Dren irygacyjny kompatybilny z urządzeniem Mikrodebrider StraightShot M5 posiadanym przez Zamawiającego | 30 | sztuk | [5 empty] | 0
6. | Ostrza do mikrodebridera/shavera StraightShot M5 posiadanego przez Zamawiającego, jednorazowe, rotowane o długości 13 cm i średnicy 4 mm. | 15 | sztuk | [5 empty] | 0
7. | Wiertła do Microdebridera/Shavera typu StraightShot M5 posiadanego przez Zamawiającego, dające możliwość bardziej efektywnej pracy przy maksymalnej możliwej ilości obrotów równej 30 tysięcy RPM. Wiertła do wyboru przez Zamawiającego w zależności od zapotrzebowania o zróżnicowanych kątach (m.in. 15 stopni, 40 stopni, 55 stopni i 70 stopni) oraz końcówkach (m. in. diamentowe, różyczka) | 20 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Wiertła do zatoki czołowej- diamenowe o kącie 70 stopni , przekroju 3.6 mm średnicy 4 mm do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Shawera STORZ . | 15 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych typ III, tłoczek 3,5mm 0,65mm B /taśma platynowa 0,1x0,3mm/ gięta, okrągła L= 6,0-6,5mm. Zbudowana z tłoczka z politetrafluoroetylenu /PTFE/ połączonego trwale z taśmą platynową. Pakowane po 1 sztukę w pudełka z polipropylenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu w torebkach foliowo - papierowych. Produkt jednorazowego użytku, jałowy. | 10 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ I o rozmiarze 0,9 mm. Wytworzony z PTFE z nitką z przędzy poliamidowej. Barwa biała. Otwór w osi wyrobu pozwala na ewakuację wydzieliny, podawanie leków i wentylację. Produkt jałowy do jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 30 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | Folia z PTFE 40x40x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo - papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 900 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Folia z PTFE 40x40x0,1mm. Folia z PTFE Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 450 | sztuk | [5 empty] | 0
5. | Folia z PTFE 40x60x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 900 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jałowy zestaw laryngologiczny do badania gardła, nosa i ucha dla dorosłych. Zestaw składa się z wziernika nosowego, szpatułki i wziernika usznego. Zbudowany jest ze sprężystego plastiku. Zestaw pokowany jest w pojedynczy pakiet foliowo-papierowy. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiar wziernika usznego 4,0 - 5,2mm. Wziernik posiada sprężynkę łączącą elementy wziernika. | 30000 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Lusterko medyczne jednorazowe sterylne o średnicy 19 - 22mm, dł. rączki 160 - 180mm. Produkt wykonany z polimerów, nie zawiera lateksu. Pakowany w pojedyncze pakiety papierowo - foliowe. | 30000 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Opatrunek silikonowy laryngologiczny niebieski, w formie pasków, opak./blister = 3 szt. Rozmiar 0,13 x 6 x 40mm (+/-10%). | 750 | zestaw | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | System implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie min. 45dB HL | 10 | zestaw | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów:
1. | System implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwieku na poziomie minimum. 45dB HL.
2. | Implant - część wewnętrzna:
2.1. | Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę;
2.2. | Zaczep do procesora na magnesie;
2.3. | Możliwość badania MRI min.1,5 T- badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej.
3. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
3.1. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału. Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
3.2. | Wielokanałowy procesor dźwięku (co najmniej 8 kanałów)
3.3. | Wbudowane min.2 mikrofony
3.4. | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
3.5. | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego
3.6. | Obudowa procesora w min. 4 kolorach
3.7. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
3.8. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
3.9. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
3.10. | Produkcja nie wcześniej niż 2020 rok.
4. | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium". Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
5. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 6 przedmiotu zamówienia.

## część (7)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości). | 20 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Implant ślimakowy. | 6 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 7 poz. 1:
1. | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości, zaczep przezskórny), składający się z następujących elementów:
1.1. | Tytanowy implant o długości 3 lub 4mm, samogwintujący się - z dystansem uwzględniający grubość tkanki podskórnej (dostępne przynajmniej trzy warianty grubości tkanki podskórnej);
1.2. | Zaczep procesora o długości 5,5-6mm;
1.3. | Plastikowa nasadka na zaczep na czas gojenia;
1.4. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2020 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Plastikowa nasadka zabezpieczająca zaczep przed zabrudzeniem w kolorze założonego pacjentowi procesora. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora dźwięku, w komplecie z którym dostarczane są dwie, łatwe do utrzymania w czystości nasadki zabezpieczające zaczep (beżowa i czarna)
i . | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
j. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
k. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
l. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
2. | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium". Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 7 poz. 1 przedmiotu zamówienia.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów w części 7 poz. 2:
1. | Implant z co najmniej dwupunktowym mocowaniem kapsuły implanu w kości czaszki bez użycia szwów.
2. | Implant przystosowany do mocowania bez konieczności wykonania loży kostnej.
3. | Procesor mowy spełniający normy wodoodporności (min. IP44) lub posiadający równoważne zabezpieczenie tj. nanopowłoka.
4. | Procesor wyposażony w 2 mikrofony.
5. | Procesor niewymagający częstej zmiany programów i głośności, posiadający system Skoordynowanego Adaptacyjnego Przetwarzania Dźwięku.
6. | Możliwość wyboru implantu pozwalającego na wykonanie badania obrazowego MRI do wartości pola indukcji 3T bez koniczeności usuwania całego implantu, dopuszcza się możliwośc usuwania magnesu na czas przeprowadzenia badania obrazowego MRI.
7. | Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z min. 2 śrub.
8. | Dostepne minimum 2 rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne.
9. | Procesor mowy bazujący na wspólnej platformie z przynajmniej jednym producentem aparatów słuchowych.
10. | Dostępność cienkiej matrycy elektrod dookólnych, o średnicy <0,6 mm na długości umieszczanej wewnątrz ślimaka.
11. | Umieszczenie elektrody odniesienia na głównym nośniku elektrod w bliskim sąsiedztwie kapsuły .
12. | Konstrukcja kapsuły implantu posiadająca antenę nadawczo-odbiorczą nad elektroniką.
13. | Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy- 36 miesięcy.
14. | Gwarancja obejmująca część wszczepialną systemu 10 lat.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 7 poz. 2 przedmiotu zamówienia.

## część (8)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Oliwka do nosa miękka, do uszczelnienia w otworze nosowym pacjenta przewodu powietrznego transmitującego słup powietrza do czujnika ciśnienia rhinomanometru. Ma posiadać wyprofilowany kształt tak, aby po włożeniu do otworu nosowego zapewnić, podczas pomiaru pełną szczelność. Wykonana z silikonu oraz ma być przeznaczona do wielokrotnego użycia i może być poddawana sterylizacji gazowej lub dezynfekcji wysokiego stopnia w płynach. | 600 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Maska rhinomanometryczna wielorazowa, przeznaczona do skierowania strumienia powietrza pochodzącego z oddechu pacjenta do głowicy pneumotachograficznej rhinomanometru. Maska ma być wielorazowa, posiadająca wyprofilowany kształt oraz poduszkę z miękkiego silikonu, szczelnie dopasowującą się do twarzy pacjenta. Do standardowego wylotu maski jest zapinana głowica pneumotachograficzna, która mierzy przepływ nosowy. W masce ma znajdować się krócieć, do którego przyłączany jest przewód powietrzny transmitujący sygnał pneumatyczny do elektronicznego czujnika przetwarzającego ten sygnał na sygnał elektryczny. Maski rhinomanometryczne wielorazowe wykonane z polipropylenu oraz silikonu i przeznaczone do wielokrotnego użycia i mogą być poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej, gazowej lub dezynfekcji wysokiego stopnia w płynach. | 600 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Procesory dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości | 10 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów:
1. | Procesor dźwięku/mowy w systemach implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości-zaczep przezskórny).
1.1. | Uchwyt procesora przeznaczonego wyłącznie do zaczepu typu przezskórnego firmy Oticon - odpowiednio do systemu/zaczepu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego.
1.2. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2020 rok
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
i. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
j. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
k. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 9 przedmiotu zamówienia.

## część (10)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Procesory dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów:
1. | Procesor dźwięku/mowy w systemach implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB - procesor zaczepiany pacjentowi przy użyciu zaczepu magnetycznego.
1.1. | Uchwyt procesora przeznaczonego wyłącznie do zaczepu typu magnetycznego firmy Cochlear - odpowiednio do systemu/zaczepu magnetycznego założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego.
1.2. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2020 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
i. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
j. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
k. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 10 przedmiotu zamówienia.

## część (11)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Procesory dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości | 10 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | # Obligatoryjne wymagania graniczne dla oferowanych produktów:
1. | Procesorów dźwięku/mowy w systemavh implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 45 dB - procesor zaczepiany pacjentowi przy użyciu zaczepu magnetycznego
1.1. | Uchwyt procesora przeznaczonego wyłącznie do zaczepu typu magnetycznego firmy Medtronic (Sofono) - odpowiednio do systemu/zaczepu magnetycznego założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego.
1.2. | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty). W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego (w cenie oferty).
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2020 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
i. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
j. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
k. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
3. | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego (w cenie oferty tj. bez dodatkowych koztów dla zamawiającego) odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.
# Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia postawione obligatoryjne wymagania graniczne dla części 10 przedmiotu zamówienia.

## część (12)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Oliwki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mostkiem impedancyjnym ZODIAK 901 firmy Madsen, różne rozmiary: 8,9.5,11,14 | 7200 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Proteza częściowa MNP - proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67), - zakres dostępnych długości od 1,75 do 3,50 mm w krokach co 0,25 mm, - średnica trzonka: 0,2 mm, - idealne dopasowanie do rękojeści młoteczka, - główka protezy posiada fabryczne wygięcie pod rękojeść młoteczka, - mniejsze ryzyko przemieszczania, - lekka, - doskonała biokompatybilność, - warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Proteza kątowa typu CLIP - proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67), - zakres dostępnych długości 2,25 mm, 3,25 mm, - proteza typu CLIP samodzielnie utrzymująca się na główce strzemiączka bez zaciskania, - bezpieczne i standardowe połączenie stawu kowadełkowo-strzemiączkowego, - niska masa dla optymalnego przewodzenia dźwięku, - uproszczona procedura chirurgiczna podczas pomostowania ubytków w wyrostku soczewkowym, - doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej integracji w uchu środkowym, - warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T, - średnica trzonka: 0,2 mm. | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | Proteza częściowa typu CLIP typu Dresden - proteza wykonana z czystego tytanu kl. II (ASTM F67), - zakres dostępnych długości od 1,75 fo 3,50 mm w krokach co 0,25 mm, - średnica trzonka: 0,2 mm, - proteza typu CLIP samodzielnie utrzymuje się na główce strzemiączka bez zaciskania, - mniejsze ryzyko przemieszczania, - lekka, - biokompatybilna, - warunkowo dopuszczona do wykonania badania MRI o natężeniu do 7T. | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Protezy do mikrochirurgii ucha do wszczepów wewnątrzusznych różne rozmiary, - protezy wykonane z tytanu cześciowe i całkowite - regulowana długość - dysk z sizerami do śródoperacyjnego pomiaru długości protezy - twarda - elastyczna - stabilna, bezpieczna - protezy są zakładane w uchu środkowym w celu poprawy słuchu | 32 | sztuk | [5 empty] | 0
5. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary: - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - typu CLIP samodzielnie utrzymujące się na odnodze długiej kowadełka bez zaciskania - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm | 32 | sztuk | [5 empty] | 0
6. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - proteza wymagająca zaciskania - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm | 14 | sztuk | [5 empty] | 0
7. | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary - protezy wykonane z tytanu do otosklerozy - mocowanie na młoteczku (malleowestybulopeksja, MPV) lub skróconej odnodze długiej kowadełka (kątowa) - lekka - samoutrzymująca się - standardowe proste łączenie - optymalne przewodzenie dźwięku - zakres długości od 5,00 do 5,75 mm (MPV) lub 4,25 do 4,75 mm (kątowa) | 6 | sztuk | [5 empty] | 0
8. | Haczyk do wprowadzania protezki kompatybilny z protezami z poz. 1-4, wielorazowy | 2 | sztuk | [5 empty] | 0
9. | Kleszczyki do chrząstki, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylizowalne, umożliwiają bezpieczne ścieńczenie chrząstki przy użyciu skalpela, wyposażone w pewne, stabilne utrzymanie chrząstki w narzędziu | 1 | sztuk | [5 empty] | 0
10. | Przyrząd do ścieńczenia chrząstki/nóż do chrząstki, wykonane ze stali nierdzewnej, do stosowania na sali operacyjnej, wymaga jednorazowych, sterylnych ostrzy wykonanych z sylikonu, urządzenie umożliwia otrzymanie chrząstki o grubości od 0,1mm - 0,7mm w krokach co 0,1mm, zawiera trzy płytki dystansowe o różnych grubościach oraz tacę do sterylizacji, sterylizowalne | 1 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.94.2021.LS | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  |  | ARKUSZ CENOWY
[5 empty] | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Optyka endoskopowa do chirurgii nosa i zatok, średnica 4 mm, długość 18 cm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kompatybilna z głowicą kamery firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego, możliwość rozbudowy optyki o płaszcz płuczący do przemywania czoła optyki | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
2. | Optyka endoskopowa do chirurgii nosa i zatok, średnica 4 mm, długość 18 cm, kąt patrzenia 45°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kompatybilna z głowicą kamery firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego, możliwość rozbudowy optyki o płaszcz płuczący do przemywania czoła optyki | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
3. | Optyka endoskopowa do chirurgii nosa i zatok, średnica 4 mm, długość 18 cm, kąt patrzenia 70°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kompatybilna z głowicą kamery firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego, możliwość rozbudowy optyki o płaszcz płuczący z pozycji poniżej | 5 | sztuk | [5 empty] | 0
4. | Płaszcz ssąco-płuczący 70° kompatybilny z pompą płuczącą firmy Karl Storz posiadaną przez zamawiającego, kształt owalny 4,8 x 6 mm, dł. rob. 14 cm, do zastosowania z oferowaną optyką | 1 | sztuk | [5 empty] | 0
5. | Dren płuczący do przemywania czoła optyki, przeznaczony do zastosowania z dedykowanymi płaszczami, sterylny, jednorazowy (1 opakowanie a 10 szt.) | 10 | opakowań | [5 empty] | 0
6. | Ostrze Shavera 65° tylne, obie krawędzie z ząbkami, śr. 3 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 1 | sztuk | [5 empty] | 0
7. | Ostrze Shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, śr. 4 mm, dł. 12 cm, sterylizowalne | 2 | sztuk | [5 empty] | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.