## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do specyfikacji
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.48.2020.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy chirurgiczne i opatrunki do mocowania cewników centralnych), materiałów hemodynamicznych (sprzęt do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej) oraz materiałów neonatologicznych

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto:
	część 1	-00 zł
	część 2	-00 zł
	część 3	-00 zł
	część 4	-00 zł
	część 5	-00 zł
	część 6	-00 zł
	część 7	-00 zł
	część 8	-00 zł
	część 9	-00 zł

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. / ……………………………………………………………………………………………………… / *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez: / - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 1-4); / - 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 5-6); / - 18 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 7-8).
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (dotyczy części 1-7). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.48.2020.KK				Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	1		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot	Ilość	jm	Cena jednostkowa brutto (zestawu)	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw do cięcia cesarskiego	5400	zestaw	-00 zł	-00 zł

	Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz.	Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1)	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)
1.	Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm , owinięcie zestawu	1	szt.
2.	Serweta do cesarskiego cięcia o szerokości 260 cm i długości 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym (zintegrowana z ekranem anestezjologicznym) z otworem w kształcie trapezu w obszarze jamy brzusznej 27 cm x 33 cm (od strony pacjenta serweta posiada 2 paski samoprzylepne o szerokości 5cm umieszczone na krótszym boku otworu), otoczonym folią operacyjną o wymiarach 45 x 50 cm, okno 14 cm x 20 cm, , Serweta zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta z zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych i dolnych, gramatura serwety 57,5 g/m2 spełniająca wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795 lub równoważnej, grubość folii z klejem 90 mikronów, paroprzepuszczalność folii MVTR >270 g/m2/24h / Zamawiajacy dopuszcza zestaw z serwetą do cesarskiego cięcia o szerokości 260 cm i długości 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym (zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz z osłonami na kończyny dolne 125cm oraz osłoną podpórek kończyn górnych), z prostokątnym otworem w obszarze jamy brzusznej 27 cm x 33 cm (dodatkowo od strony pacjenta serweta posiada 2 paski samoprzylepne o szerokości 5 cm umieszczone wzdłuż krótszego boku otworu) otoczonym folią chirurgiczną z oknem 14 cm x 20 cm, (całkowity rozmiar folii chirurgicznej 42 cm x 46 cm). Serweta posiadającą zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z ze sztywnikiem do formowania brzegu na całym obwodzie (wysokość ścianek worka mierzona na płasko 13 x 22 x 27 x 22 cm ) i z zaworem do podłączenia drenu. / Gramatura serwety 57,5 g/m2, serweta spełniająca wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795 lub równoważnej, grubość folii z klejem 90 mikronów, paroprzepuszczalność folii MVTR >270 g/m2/24h. / Pozostałe elementy i parametry zestawu zgodne ze specyfikacją.	1	szt.
3.	Serweta na stolik Mayo w kształcie worka 80 x 145 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm.	1	szt.
4.	Ręczniki do rąk o wymiarach 30 x 40 cm, gramatura 65 g/m2	4	szt.
5.	Serweta dwuwarstwowa do transportu noworodka 150 x 150 cm	1	szt.
6.	Serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, gramatura 52 g/m2	1	szt.
7.	Miska niebieska o pojemności 250 ml	1	szt.
8.	Zacisk tupfera , tworzywo sztuczne o długości 24,5 cm	1	szt.
9.	Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm	1	szt.
10.	Skalpel jednorazowy z nasadką ochronną ostrze 23	1	szt.
11.	Opatrunek chirurgiczny chłonny 10 x 25 cm	1	szt.
12.	Tupfery z elementem RTG z gazy 20 - nitkowej, rozmiar 6	3	szt.
13.	Kompresy gazowe RTG, 5 x 5 cm, 16 -warstwowe, 17 – nitkowe , wiązane po 10 szt.	10	szt.
14.	Kompresy gazowe RTG, 10 x 10 cm , 16 -warstwowe, 17 – nitkowe, wiązane po 10 szt.	20	szt.
15.	Serwety RTG z tasiemką 6- warstwowe , z bawełnianej gazy 20 – nitkowej minimum 40 x 40 cm	4	szt.
16.	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa - w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Długość fartucha- 150 cm (+/- 5 cm) . Fartuch powinien posiadać oznakowanie długości w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.	3	szt.

	Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW nr 9 " Zestaw do cięcia cesarskiego " - opis czarny, ramka niebieska. / Zestaw musi być oznaczony widoczną etykietą zawierającą: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, dane producenta oraz skład zestawu w języku polskim. Zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku, dane producenta. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

## część_(2)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr … do umowy
	Część nr:	2		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot	Ilość	jm	Cena jednostkowa brutto (zestawu)	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw do cewnikowania	3 000	zestaw	-00 zł	-00 zł

	Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)
1.	Serweta podfoliowana min. 42g/m2 w rozmiarze 50x60 / Zamawiajacy dopuszcza: Serwetę podfoliowana 40g/m2 w rozmiarze 45x60cm	1	szt.
2.	Serweta podfoliowana min. 42g/m2 w rozmiarze 50x60 cm z otworem 5cm i rozcięciem / Zamawiajacy dopuszcza: serwetę podfoliowaną 40g/m2 w rozmiarze 45x60 cm 45cm x 60cm z otworem 6cm i rozcięciem	1	szt.
3.	Rękawice nitrylowe rozm M	2	szt.
4.	Tupfer okrągły gazowy 20x20cm (gaza 17 nitkowa) / Zamawiający dopuszcza: tupfer okrągły gazowy 20x20cm (gaza 20 nitkowa)	5	szt.
5.	Kompres gazowy 7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy)	8	szt.
6.	Pęseta plastikowa 13 cm	1	szt.
7.	Pean plastikowy 14cm	1	szt.
8.	Pojemnik plastikowy 125 ml / Zamawiający dopuszcza: pojemnik plastikowy 120 ml	1	szt.
9.	Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml	1	szt.
10.	Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml / Zamawiający dopuszcza: strzykawkę wypełnioną lubrykantem z lidokainą 5ml	1	szt.
11.	Roztwór do przemywania ran w saszetce 30ml	1	szt.

	Wymagania " Zestaw do cewnikowania ". Wszystkie składowe poz 1-8 ułożone w pojemniku typu twardy blister zamknięty papierem medycznym z centralną etykietą. Materiał ułożony w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Zestaw musi mieć minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Pozycje 9-11 dopakowane do zestawu indywidualnie. Całość zapakowana w torebkę foliową z centralną etykietą.

## część_(3)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 230 x 140 cm +/-10 % i warstwie chłonnej 230 x 50 cm +/-10% .Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20µm . Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed, podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795 lub równoważną. / Zamawiajacy dopuszcza: podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001 lub równoważne, pakowany po 15 szt. Wyrób medyczny klasy I, niesterylny.	3 000	sztuka			-00 zł	-00 zł
2.	Podkład chłonny 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 230cm +/-10%..Warstwa chłonna 70cmx230cm +/-10% zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795 lub równoważną . Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m2. / Zamawiający dopuszcza: podkład chłonny 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 80cm x 210cm +/-2,5 cm. Warstwa chłonna 60cmx200cm +/-2,5cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Warstwa spodnia PE/PP- 50 g/m2, Warstwa pośrednia 150 ± 5 g/m2, warstwa wierzchnia- polipropylen Spunbond 17g/m2. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Możliwość przenoszenia do 150kg. Chłonność 4900ml.	3000	sztuka			-00 zł	-00 zł

## część_(4)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	4		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul centralnych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z wcięciem na port pionowy, ze wzmocnieniem włókniną w miejscu wycięcia, z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Nie pylące, nie rwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar 10 x 12 cm (+/-20%)	160 000	sztuka			-00 zł	-00 zł

## część_(5)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	5		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość		Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Cewniki do aktywnego wspomagania lewej komory serca	8	sztuk			-00 zł	-00 zł
	Parametry graniczne:	Parametry oferowane (podać):
	cewnik aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca; / cewnik współpracująca z posiadaną konsolą Impella Automated Controller; / wydajność: do 4,1L na minutę; / średnica szaftu 9F; / średnica pompy 13F; / kompatybilna z koszulką 14F; / koszulka 14F typu „peel – away” w zestawie; / kompatybilność z prowadnikiem 0,018”;

## część_(6)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	6		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość		Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Urządzenia do przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej oparte na konstrukcji dwóch dysków	20	sztuk			-00 zł	-00 zł
	Parametry graniczne:	Parametry oferowane (podać):
	Urządzenia przeznaczone do przezskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO i ASD; / Średnice urządzeń od 18 – 35 mm dla PFO i od 4-40mm dla ASD; / Zakres średnic do 20 mm co 1 mm i co 2mm dla średnic powyżej 20 mm; / Samorozprężalne urządzenia zbudowane ze szkieletu nitinolowego o kształcie dwóch dysków; / Do średnicy urządzenia 17mm -system kompatybilny z koszulkami wprowadzającymi 7F; / W skład zestawu wchodzi zestaw zamykający i system dostarczający; / Urządzenia nie wymagają zakupu dodatkowych koszulek żylnych przez zamawiającego;
2	Prowadniki obwodowe z taperowaną końcówką	200	sztuk			-00 zł	-00 zł
	Parametry graniczne:	Parametry oferowane (podać):
	- prowadniki przeznaczone do zabiegów na tętnicach obwodowych / - sterowalne prowadniki o średnicy 0.035'' z taperwoaną końcówką 0.025'' o długości 17 cm, / - popkryte powłoką ułatwiającą przejście przez zwężona odcinki naczyń, / - dostępne prowadniki 0.014'' oraz 0.018'', / - dostępne długości 180 i 300 cm,

## część_(7)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	7		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	J.M	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora SERVO - I posiadanego przez Zamawiającego, antybakteryjny, antywirusowy, jednorazowego użytku. Obudowa filtra przezroczysta, objętość wewn. 165-175 ml, waga 50-60 g, dł. 110 mm, śr. max 78 mm, przydatność do użycia 48h	200	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Układ oddechowy j. u. dla noworodków do respiratorów typu SERVO posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV średnica 15 mm układ usztywniony, podgrzewany na wdechu i wydechu. Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem modelu nawilżacza MR850 firmy Fischer&Paykel posiadanego przez Zamawiającego. W komplecie komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody.	450	szt.			-00 zł	-00 zł
3	Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt.	15	op.			-00 zł	-00 zł
4	Linia do sensora Y o dł. 1,8 m jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie = 10 szt.	15	op.			-00 zł	-00 zł
5	Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 49 cm. Opakowanie = 5 szt.	30	op.			-00 zł	-00 zł
6	Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie = 5 szt.	30	op.			-00 zł	-00 zł

## część_(8)
DFP.271.48.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	8		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	J.M	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Butelka szerokootworowa ze smoczkiem dynamicznym do karmienia niemowląt, o pojemności 150 ml, wykonana z polipropylenu, z wytłoczeniami wymuszającymi prawidłowy kąt trzymania butelki, z dynamicznym smoczkiem silikonowym, o odpowietrzaczu kaczkowym i otworem przepływowym mini, o rozmiarze 0,3mm, do płynów i mleka matki. Butelka jest wyposażona w: dwie zakrętki, zatyczkę umożliwiającą przechowywanie pokarmu, smoczek oraz zatyczkę ochronną na smoczek.	5 400	szt.			-00 zł	-00 zł
2	Obrotowa szczotka do mycia butelek / Specjalna szczotka do nierysującego czyszczenia butelek i smoczków przed ich dezynfekcją termiczną, wyposażona w obrotową rączke oraz w silikonowe włosie gwarantujące czyszczenie bez zarysowań.	100	szt.			-00 zł	-00 zł
3	Szczotka do bezpiecznego, nierysującego czyszczenia butelek łącząca dwie funkcje: większa szczotka do czyszczenia butelek, mniejsza do mycia smoczków przed ich dezynfekcją termiczną.	500	szt.			-00 zł	-00 zł