## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do specyfikacji
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.125.2019.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów do chirurgii miękkiej

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto:
	część 1	-00 zł
	część 2	-00 zł
	część 3	-00 zł
	część 4	-00 zł
	część 5	-00 zł
	część 6	-00 zł
	część 7	-00 zł
	część 8	-00 zł
	część 9
		-00 zł
		-00 zł

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. / ……………………………………………………………………………………………………… / *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.	Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
10.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
12.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	1		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Znacznik tytanowy tkanek o co najmniej dwóch kształtach. Widoczny w obrazowaniu USG minimum 6 miesięcy oraz trwałe w RTG i MRI – kompatybilne z igłami biopsyjnymi.	20	szt.				0,00 zł
2	Igła do biopsji do posiadanego pistoletu MAGNUM rozmiar 14Gx10cm, 14Gx12-13 cm	140	szt.				0,00 zł

## część_(2)
DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	2		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, prowadnik - .035", w zestawie jedna skalibrowana strzykawka.	25	szt				0,00 zł
2	Zestaw do przezskórnej gastrostostomii (PEG) o średnicy 8 mm (24 F) w wersji typu "pull", wykonane z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne bez konieczności wykonywania endoskopii, zawierający dwie zewnętrzne nasadki - okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze typu Y, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu "C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu. Zestaw spakowany i gotowy do użycia na dwóch sterylnych tacach. Zestaw zawiera przynajmniej: jednorazowe obłożenie z otworem, jednorazowy skalpel zamocowany na rękojeści, pętlę do przeciągania drutu przez kanał roboczy endoskopu, drut do wprowadzenia drenu PEG, prowadnik, 4 szt. gazików o wymiarach 10x10 cm, nożyczki, zakrzywiony pean, 4 szt. gazików o wymiarach 5x5 cm, z otworem, igła z mandrynem.	20	szt				0,00 zł
3	Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120 mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści	5	zest				0,00 zł

## część_(3)
DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Uchwyt elektrody 4 mm z kablem , szeroki, z dwoma przyciskami, kabel 4 m., wtyk typu SDS	20	szt.				0,00 zł
2	Elektroda szpatułkowa owalna prosta, 2 x 24 mm, uchwyt 4 mm	10	szt.				0,00 zł

## część_(4)
DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	4		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie, końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni po napięciu cięciwy tnącej; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1950 mm; długość noska 2 mm; długość cięciwy 15 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,4Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm)	15	szt.				0,00 zł
2	Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15,0 mm, 15 mm, 18 mm, 20,0 mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej i poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7-3,1 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7Fr); długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4-5,6 ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8-3,2 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów jednorazowych o maksymalnej średnicy części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu w zakresie 2,7-3,15mm przy zachowaniu pozostałych zapisów według SIWZ.	20	szt.				0,00 zł
3	Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; długość narzędzia 1700 mm; długość noska 3 mm; długość cięciwy 20-30 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm	40	szt.				0,00 zł
4	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	500	szt.				0,00 zł

## część_(5)
	DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a
	Część nr:	5		ARKUSZ CENOWY		Załącznik nr ….. do umowy

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Wkład pracujący, zapasowy, do preparatora laparoskopowego, końcówka robocza typu Clinching, długość robocza 330 mm, długość bransz 26 mm	5	szt				0,00 zł
2	Ostrze do trokara o średnicy 11 mm i długości 80mm. Końcówka trójkątna, autoklawowalna	1	szt				0,00 zł
3	Ostrze do trokara o średnicy 13 mm i długości 80mm. Końcówka trójkątna, autoklawowalna	1	szt				0,00 zł
4	Rączka laparoskopowa bez zamka, z przyłączem monopolarnym, łącząca się z wkładem pracującym metodą zatrzaskową	5	szt				0,00 zł
5	Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 5.5 mm	80	szt				0,00 zł
6	Sterylne narzędzie tnąco-koagulujące do zabiegów otwartych o długości roboczej nie mniejszej niż 20cm, łączące energię bipolarną z ultradźwiękową umożliwiające jednoczasowe cięcie i zamykanie naczyń średnicy do 7mm; wyposażone w dwa przyciski koagulacja wraz z cięciem oraz sama koagulacja; bransze urządzenia zakrzywione długości ok. 2cm; uchwyt pistoletowy, trzon obrotowy w obu kierunkach; w komplecie klucz dynamometryczny oraz uchwyt mocujący do przetwornika	20	szt				0,00 zł

## część_(6)
DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a
				Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	6		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Trokar optyczny długości 10 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z trójpozycyjnym zaworem gazowym, wraz z separatorem z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację bez konieczności usuwania separatora z trokaru	150	szt.				0,00 zł

## część_(7)
	DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a
	Część nr:	7		ARKUSZ CENOWY		Załącznik nr ….. do umowy

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, kształt okrągły, dł. robocza min.240 cm, średnica osłonki 2.4mm, średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 25, 33 mm	120	szt.				0,00 zł
2.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8mm i 3,2mm	1 520	szt.				0,00 zł

## część_(8)
	DFP.271.125.2019.KK					Załącznik nr 1a
	Część nr:	8		ARKUSZ CENOWY		Załącznik nr ….. do umowy

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, dł. noska 5 i 20 mm, średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracuje z prowadnikiem 0.035”	150	szt.				0,00 zł