## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.118.2020.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa urządzeń dla Zakładu Mikrobiologii przy ul. Jakubowskiego 2 (NSSU) w Krakowie
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Nr cześci | Kwota brutto
| Część 1 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
| Część 2 | 0
| Część 3 | 0
| Część 4 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
| Część 5 | 0
| Część 6 | 0
| Część 7 | 0
| Część 8 | 0
| Część 9 | 0
| Część 10 | 0
| Część 11 | 0
| Część 12 | 0
| Część 13 | 0
| Część 14 | 0
| Część 15 | 0 | (dostawa odczynników i czynsz dzierżawny)
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………….................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane produktu są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz posiadają ważne certyfikaty CE IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ............................................................................................................................................................................ Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................................
10. | *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 1 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Krążki antybiotykowe do metody dyfuzyjno-krążkowej wraz z dzierżawą 6 szt. dyspenserów 7-pozycyjnych lub 6-pozycyjnych oraz krążki diagnostyczne z optochiną
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Moxifloxacin 5 | 2000 szt.
2 | Lewofloksacyna 5 | 30000 szt.
3 | Amoxicilin/clavulanic acid (2/1) | 2000 szt.
4 | Oksacylina 1 µg | 2000 szt.
5 | Tikarcylina / kwas Klawunalowy (75/10) | 2000 szt.
6 | Ceftaroline 5 | 500 szt.
7 | Amikacin 30 | 30000 szt.
8 | Amoxicillin / Kwas klawulanowy (20/10) | 40000 szt.
9 | Ciprofloxacin 5 | 30000 szt.
10 | Clindamycin 2 | 15000 szt.
11 | Erythromycin 15 | 15000 szt.
12 | Gentamicin 10 | 30000 szt.
13 | Gentamicin 30 | 6000 szt.
14 | Norfloxacin 10 | 30000 szt.
15 | Nitrofurantoin 100 | 30000 szt.
16 | Benzylpenicillin 1 UI | 6000 szt.
17 | Rifampicin 5 | 500 szt.
18 | Trimetoprim 1,25 / Sulfamethoxazol 23,75 | 30000 szt.
19 | Tobramycin 10 | 30000 szt.
20 | Vancomycin 5 | 20000 szt.
21 | Ampicillin 10 | 25000 szt.
22 | Ampicillin 2 | 10000 szt.
23 | Ampicillin / Sulbactam (10/10) | 3000 szt.
24 | Cefotaxime 30 | 35000 szt.
25 | Cefotaxime 5 | 25000 szt.
26 | Aztreonam 30 | 35000 szt.
27 | Ceftriaxone 30 | 1000 szt.
28 | Meropenem10 | 40000 szt.
29 | Ofloxacine 5 | 25000 szt.
30 | Teicoplanin 30 | 15000 szt.
31 | Cefepime 30 | 35000 szt.
32 | Piperacillin 30 | 30000 szt.
33 | Piperacillin 30 / Tazobactam 6 | 25000 szt.
34 | Imipenem 10 | 40000 szt.
35 | Ceftazidime 30 | 35000 szt.
36 | Ceftazidime 10 | 25000 szt.
37 | Netilmicin 10 | 30000 szt.
38 | Mupirocyna 200 | 2000 szt.
39 | Cefoksytyna 30 | 18000 szt.
40 | Cefuroxime 30 | 30000 szt.
41 | Chloramphenicol 30 | 2000 szt.
42 | Tigecyklina 15 | 1000 szt.
43 | Ertapenem 10 | 35000 szt.
44 | Cefaclor 30 | 500 szt.
45 | Linezolid 10 | 5000 szt.
46 | Pefloksacyna 5 | 500 szt
47 | Temocylina 30 | 3000 szt.
48 | Nitroksolina 30 | 10000 szt.
49 | Fosfomycyna 200 | 10000 szt
50 | Krążki Blank disks | 3000 szt.
51 | Krążki diagnostyczne z optochiną | 7000 szt.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzeń
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6. | Dyspenser 7-pozycyjny lub 6-pozycyjny | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 2 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 3 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 4 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 5 |  | 4000 | 0.55 | 0
| pozycja 6 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla krążków antybiotykowych do metody dyfuzyjno-krążkowej wraz z dzierżawą
6 szt. dyspenserów 7-pozycyjnych lub 6-pozycyjnych oraz krążków diagnostycznych z optochiną
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Wszystkie krążki od jednego producenta
2. | Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej) oraz stężenie leku w μg
3. | Na każdej fiolce data ważności i numer serii
4. | Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
5. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianych krążków zawierający: 1. Nazwę producenta i produktu 2. Nr serii 3. Datę produkcji krążka 4. Datę ważności krążka 5. Kontrolę jakości krążka z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie 6. Szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm) 7. Określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu
Wymagania dla dyspenserów
6. | Dyspenser 6- lub 7- pozycyjny do nanoszenia krążków antybiotykowych na płytki Petriego o średnicy 90mm
7. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 2
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 2 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Woreczki wraz z generatorami (wsadami) dla uzyskania mikroaerofilnych warunków hodowli
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Woreczki wraz z generatorami (wsadami) dla uzyskania mikroaerofilnych warunków hodowli | 3000 szt.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## Część 3
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 3 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletne zestawy szybkich testów diagnostycznych
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców | 16 000 ozn.
2 | Szybki test do wykrywania karbapenemaz : KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek Enterobacterales | 1000 ozn
3 | Kompletny zestaw testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta - hemolizujących | 1200 ozn
4 | Kompletny zestaw testu lateksowego wykrywający polisacharydowy antygen otoczkowy Cryptococcus neoformans | 240 ozn.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 3 poz. 1
Wymagania graniczne do szybkiego testu lateksowego do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców
2. | Test umożliwia wykrycie koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej
3. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji
4. | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
5. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
6. | Okres ważności testu minimum 3 miesiące od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 2
Wymagania graniczne dla szybkiego testu do wykrywania karbapenemaz : KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek Enterobacterales
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test do wykrywania karbapenemaz: KPC, MBL, OXA-48 u pałeczek z rodzaju Enterobacterales
2. | Odczyt testu wizualny do 1 godziny od założenia
3. | Test zawiera wszystkie odczynniki
4. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania
5. | Okres ważności testu minimum 5 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 3
Wymagania graniczne: Kompletny zestaw testu lateksowego do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta – hemolizujących
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny test do grupowania paciorkowców zgodnie z klasyfikacją Lancefield
2. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji
3. | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC
4. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
5. | Okres ważności testu minimum 3 miesiące od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 3 poz. 4
Wymagania graniczne dla testu in vitro wykrywającego polisacharydowy antygen otoczkowy Cryptococcus neoformans
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test do oznaczania jakościowego oraz półilościowego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans
2. | Test wykorzystuje przeciwciało monoklonalne do wykrywania polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans
3. | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji lateksowej
4. | Test umożliwia wykrycie polisacharydowego antygenu otoczkowego w płynie mózgowo-rdzeniowym, w surowicy oraz w moczu i BAL-u
5. | Test zawiera wszystkie niezbędne odTest zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia oznaczenia, w tym kontrolę dodatnią i ujemną
6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania z każdym z rodzajów materiałów klinicznych
7. | Dolna wartość wykrywanego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans minimum na poziomie 50 ng/ml
8. | Swoistość testu wynosi minimum 98%
9. | W przypadku próbek pozytywnych na obecność antygenu możliwość określenia miana antygenu w próbce
10. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 4
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 4 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody | 28 000 preparatów
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzenia
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Urządzenie/aparat do automatycznego barwienia preparatów | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla odczynników do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu i wody
wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą NATRYSKOWĄ
2. | Aparat umożliwia barwienie preparatów w seriach (jednoczasowo 10-15 preparatów), jak również pojedynczego preparatu
3. | Szybko uzyskiwane wyniki barwienia - do 5 minut
4. | Barwienie preparatów z różnych materiałów klinicznych: drogi moczowo-płciowe, plwocina, BAL oraz z hodowli bakteryjnych
5. | Instrukcja aparatu zawiera dokładny opis postępowania, kontroli i konserwacji aparatu
6. | Okres przydatności do użycia barwników i innych materiałów zużywalnych przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
7. | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady umożliwiający uniknięcie kontaktu z odpadami
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 5
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 5 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletny test półilościowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika)
1 | Kompletny test półilościowy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | 3 200 ozn.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla kompletnego testu półilościowego do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Zestaw w postaci indywidualnie zapakowanej mikropłytki
2. | Kompletny test do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na co najmniej następujące leki: 5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, leki imidazolowe i triazolowe
3. | Oznaczenia na leki przeciwgrzybiczne w dwóch różnych stężeniach
4. | Wartość stężeń ustalona na postawie wartości MIC
5. | Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjnej na podstawie szczepów wzorcowych rodzaju Candida z kolekcji ATCC
6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania
7. | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI
8. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 6
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 6 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test immunoenzymatyczny (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego | 3840 ozn. | 40 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) (jakościowy) do oznaczania in vitro antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA, przeznaczony do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału ludzkiego (test jakościowy)
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną ewentualnie kontrolę odcinającą i kalibratory oraz folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość i specyficzność metody nie mniejsza niż 90%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego
8. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
9. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 7
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 7 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- TICK-borne encephalitis (anty-TBE)( jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- TICK-borne encephalitis (anty-TBE)( jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1440 ozn. | 15 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty – Tick-borne encephalitis (anty-TBE) (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego/półilościowego obecności przeciwciał klasy IgM przeciw wirusowi Tick-borne encephalitis w surowicy i/ lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Roztwór do rozcieńczenia próbek z absorberem czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia. Płytka z odłamywanymi dołkami
6. | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%.
7. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml.
8. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym do mikropłytek ELISA przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 – 650 nm.
9. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Po otwarciu do 4 miesięcy w temp 2 - 8°C
10. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 8
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 8 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM i IgG anty-Treponema pallidum w ludzkiej surowicy i osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty- Treponema pallidum (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 3360 ozn. | 35 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty- Treponema pallidum (półilościowo/ilościowo) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 3360 ozn. | 35 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 8 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego ELISA do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM anty-Treponema pallidum IgM (jakościowo/ półilościowo) w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego / półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciw Treponema pallidum w surowicy i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Roztwór do rozcieńczenia próbek z absorberem czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
7. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
8. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml
9. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego
10. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
11. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
12. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 8 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty-Treponema pallidum IgG (półilościowo/ilościowo) w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do półilościowego/ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Treponema pallidum w surowicy i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Gotowy do użycia rozcieńczony bufor, przechowywany w temperaturze 2-8⁰C, jest trwały przez co najmniej 4 tygodnie
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
7. | Brak interferencji z surowicami hemolitycznymi do stężenia hemoglobiny 10 mg/ml, lipemicznymi do stężenia trójglicerydów 20 mg/ml oraz brak interferencji z surowicami hiperchromatycznymi do stężenia bilirubiny 0,4 mg/ml
8. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego. Stężenie wykrytych p-ciał wyrażone w konkretnych jednostkach
9. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu)
10. | Okres ważności testu nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
11. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
12. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 9
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 9 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy | 20000 ozn. | 200 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Test krętkowy TPHA do diagnostyki kiły (Treponema pallidum ) w surowicy
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący metodę hemaglutynacji w celu oznaczenia obecności przeciwciał przeciw Treponema pallidum w surowicy
2. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia wraz z kontrolą dodatnią i kontrolą ujemną
3. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
4. | Odczynniki gotowe do użycia
5. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim
6. | Pojemność odczynników: krwinki: testowe i kontrolne maksymalnie10ml,diluent 20ml, kontrole: dodatnia i ujemna 1 ml
7. | Inkubacja w temp 15-30 C czas inkubacji minimum 45min
8. | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, Swoistość diagnostyczna ≥ 95%
9. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 10
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 10 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Zestawy testów (kompletne, kasetkowe) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophila gr. 1
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Zestaw testu kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym | 550 ozn. | 25 op.
2 | Zestaw testu (kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila gr1. w moczu. | 550 ozn. | 25 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 10 poz. 1
Wymagania graniczne dla zestawu testu (kompletny, kasetkowy) do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
2. | Czułość testu ≥85,0%
3. | Specyficzność testu ≥90,0%
4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut
5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu
7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń
8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 10 poz. 2
Wymagania graniczne dla zestawu testu (kompletny, kasetkowy) testu do szybkiego, immunochromatograficznego wykrywania obecności antygenów Legionella pneumophila gr 1. w moczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu
2. | Czułość testu ≥ 90%
3. | Specyficzność testu ≥ 90,0%
4. | Szybkie wykonanie testu – wynik do 30 minut.
5. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
6. | Możliwość przechowywania materiału po pobraniu
7. | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń
8. | Jednoznaczny odczyt wyników dodatnich i ujemnych
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 11
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 11 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klas: IgA, IgM i IgG anty- Chlamydophila pneumoniae i anty-Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgA ( jakościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu . | 1920 ozn. | 20 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM ( jakościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1920 ozn. | 20 op.
3 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty- Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu | 1920 ozn. | 20 op.
4 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM ( jakościowo/półilościowo) anty- Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 2304 ozn. | 24 op.
5 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty- Mycoplasma pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 2304 ozn. | 24 op.
6 | Sorbent ELISA (odczynnik wiążący przeciwciała IgG)-jeżeli wymagany | X | 64 butelki
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 11 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgA (jakościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego/ półilościowego obecności przeciwciał klasy IgA przeciw ) przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy i /lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe (za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych C. pneumoniae
4. | Brak konieczności wstępnego rozcieńczania badanych surowic
5. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 95%, swoistość testu ≥ 90 %
6. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgA przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
7. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
8. | Oferta uwzględniająca sorbent przeciwciał klasy IgG zwalidowany z oferowanym testem diagnostycznym (jeżeli jest wskazane używanie dodatkowego sorbentu)
9. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG).
11. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
12. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM (jakościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego obecności przeciwciał klasy IgM przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy pacjenta i/lub osoczu
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych Chlamydophila pneumoniae
4. | Brak konieczności wstępnego rozcieńczania badanych surowic
5. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 90%, swoistość testu ≥ 95 %
6. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgM przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
7. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
8. | Oferta uwzględniająca sorbent przeciwciał IgG zwalidowany z oferowanym testem diagnostycznym (jeżeli jest wskazane używanie dodatkowego sorbentu)
9. | Data ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy testu.
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG)
11. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
12. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
13. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 3
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/półilościowo) anty-Chlamydophila pneumoniae w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia półilościowego/ilościowego przeciwciał klasy IgG przeciw Chlamydophila pneumoniae w surowicy pacjenta
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥ 95%, swoistość testu ≥ 80 %
4. | Płytka z odłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenem w postaci kompleksu zewnętrznych białek błonowych Chlamydophila pneumoniae
5. | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 405 nm lub 450 nm lub 620 nm
7. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
8. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczania wszystkich klas przeciwciał (IgM, IgA i IgG)
9. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim
10. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego (wątpliwego lub granicznego)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 4
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgM (jakościowo/ półilościowo) anty-Mycoplasma pneumoniae IgM w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do jakościowego/ półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną.
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim ( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączone do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
9. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 11 poz. 5
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (ilościowo/ półilościowo) anty-Mycoplasma pneumoniae IgG w ludzkiej surowicy i/ lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do półilościowego/ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego. Stężenie wykrytych p-ciał wyrażone w konkretnych jednostkach
3. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. bufor do rozcieńczeń próbek, kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
4. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
5. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
6. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
7. | Czułość ≥95%, swoistość testu ≥95%
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączone do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań
9. | Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Odczynniki tego samego producenta do oznaczenia obu klas przeciwciał (IgG i IgM)
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 12
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 12 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Testy immunoenzymatyczne (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG anty- Varicella Zoster Virus (VZV) oraz przeciwko adenowirusom w ludzkiej surowicy i/lub osoczu
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) anty- Varicella Zoster Virus (VZV) w ludzkiej surowicy i/lub osoczu. | 1152 ozn. | 12 op.
2 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) przeciwko adenowirusowi w ludzkiej surowicy i/lub osoczu . | 1920 ozn. | 20 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Część 12 poz. 1
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatycznego (ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG (półilościowo/ilościowo) anty-Varicella Zoster Virus (VZV) w surowicy i/lub osoczu
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki pozwalające wykryć przeciwciała w klasie IgG (półilościowo/ilościowo) przeciwko VZVw ludzkiej surowicy i/lub osoczu
2. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia. Płytka z odłamywanymi dołkami
3. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
4. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
5. | Możliwość przeprowadzenia analizy w ciągu maksymalnie dwóch godzin.
6. | Możliwość odczytu wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie wątpliwego ( pośredniego, granicznego).
8. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥95%, swoistość testu ≥95%
9. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i w języku angielskim.
11. | Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji
12. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Część 12 poz. 2
Wymagania graniczne dla testu immunoenzymatyczneg ( ELISA) do oznaczania in vitro przeciwciał klasy IgG ( póilościowo/ilościowo) przeciwko adenowirusowi w surowicy i/lub osoczu ludzkim
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test immunoenzymatyczny (ELISA) służący do ilościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko adenowirusowi w surowicy i/lub osoczu ludzkim
2. | Zestaw zawiera odczynniki gotowe ( za wyjątkiem buforu płuczącego) do użycia tj. kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną oraz kontrolę odcinającą ewentualnie kalibratory oraz folię ochronną
3. | Osobno odłamywane studzienki, możliwość wykonywania pojedynczego oznaczenia
4. | Termin stabilności buforu płuczącego po rozcieńczeniu 2 tygodnie lub dłużej przechowywany w temperaturze 2-8⁰C
5. | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm
6. | Czułość wykrywania przeciwciał ≥90%, swoistość testu ≥90%
7. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego ewentualnie pośredniego ( wątpliwego/ granicznego)
8. | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim
9. | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy
10. | Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji
11. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 13
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 13 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Szybki test do wykrywania antygenów Crypto/Giardia w kale
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Szybki test do wykrywania antygenów Crypto/Giardia w kale | 1000 ozn. | 100 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu in vitro do wykrywania antygenu Giardia intestinalis oraz Cryptosporidium sp. w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test posiada certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Test wykrywający antygeny Giardia intestinalis i Cryptosporidium sp. w ludzkim kale
3. | Test różnicujący Giardia sp. od Cryptosporidium sp.
4. | Test wykorzystujący przeciwciała monoklonalne przeciwko Giardia.Test wykorzystujący przeciwciała monoklonalne przeciwko Cryptosporidium
5. | Koniugat zawierający poliklonalne przeciwciała przeciwko peroksydazie chrzanowej HRP
6. | Prosta i szybka (wynik testu do 30 minut) procedura przeprowadzenia testu, nie wymagająca żadnych dodatkowych materiałów oprócz probówek do rozcieńczania próbek kału
7. | Opakowanie zawierające oddzielnie pakowane kasetki do indywidualnego wykorzystania
8. | Możliwość wykorzystania świeżych, mrożonych oraz konserwowanych w 10% formalinie próbek kału
9. | Czułość testu > 98,9%
10. | Swoistość testu > 99%
11. | Dostawa testu transportem monitorowanym pod względem temperatury
12. | Certyfikat jakości dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania takiego certyfikatu za strony internetowej
13. | Ulotka zawierająca procedurę testu wraz z interpretacją wyników jako załącznik do każdego opakowania testu.
14. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączana do każdego opakowania testu
15. | Dodatnia kontrola jakości testu w zestawie
16. | Data ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy)
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 14
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 14 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Test in vitro do oznaczania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi.
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Test in vitro do oznaczania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi. | 4992 ozn. | 52 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM : | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla testu in vitro do wykrywania antygenu Giardia intestinalis w próbkach kału ludzkiego wraz z elementami zużywalnymi
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Test posiada certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Test zawiera odczynniki niezbędne do jakościowego oznaczenia antygenu G.intestinalis (G.lamblia) w próbkach kału ludzkiego. Wszystkie odczynniki w zestawie gotowe do użycia oprócz buforu płuczącego
3. | Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne swoiste dla cyst i trofozoitów G.intestinalis (G.lamblia)
4. | Test umożliwia wykrycie antygenu G.intestinalis (G.lamblia) zarówno w świeżych (nie mrożonych) oraz uprzednio zamrożonych próbkach kału
5. | Test zawiera mikropłytkę ELISA z 96 dołkami (celkami) w postaci 12 stripów po 8 dołków. Możliwość łamania stripów.
6. | Możliwość wykonania oznaczenia jednorazowo w pojedynczej próbce klinicznej
7. | Test zawiera kontrolę dodatnią i ujemną umożliwiających kontrolę prawidłowości przeprowadzenia oznaczenia
8. | Odczyt absorbcji (OD) wyniku testu przy użyciu czytnika płytek EIA przy długości fali 450 nm i/lub fali odniesienia 620 nm
9. | Brak reakcji krzyżowych z drobnoustrojami innych gatunków niż: G.intestinalis (G.lamblia), m.in.: Candida albicans, Salmonella enteritidis, Enterococcus faecium, Shigella sonnei, Entamoeba coli, Blastocystis hominis
10. | Czułość testu wynosi 100%
11. | Swoistość testu = 99,6% lub wyższa
12. | Dwie inkubacje w temperaturze pokojowej
13. | Dwa płukania rozcieńczonym buforem WASH. Możliwość płukania ręcznego oraz automatycznego dołków w mikropłytce
14. | Kalkulacja wartości Cut-off w oparciu o wartość absorbancji (OD) kontroli ujemnej.
15. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączana do każdego opakowania testu
16. | Certyfikat jakości testu dołączony do każdej serii testu o innym numerze LOT
17. | Data ważności testu (zestawu odczynników) minimum 12 miesięcy od daty dostawy
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## Część 15
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | Częsć 15 |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Kompletny zestaw odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawa skanera płaskiego z oprogramowaniem do oceny wyników.
LP | Przedmiot zamówienia | Liczba oznaczeń (sztuk) testów (odczynnika) | Łączna ilość odczynnika
1 | Kompletny zestaw odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis wraz z elementami zużywalnymi | 96 ozn. | 6 op.
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzenia
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
1. | Skaner płaski z oprogramowaniem do oceny wyników | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[5 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| pozycja 1 |  | 4000 | 0.55 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
| DFP.271.118.2020.KK |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Wymagania graniczne dla kompletnych zestawów odczynników do wykonywania testu potwierdzenia obecności w surowicy i osoczu przeciwciał klasy IgG przeciwko Echinococcus granulosus i Echonococcus multilocularis, wraz z elementami zużywalnymi oraz dzierżawa skanera płaskiego z oprogramowaniem do oceny wyników
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Certyfikat CE IVD (dla diagnostyki in vitro)
2. | Certyfikat CE dla dostarczonego skanera płaskiego
3. | Test wykorzystujący technikę WESTERN BLOT w celu oznaczenia jakościowego i potwierdzenia obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus (Echinococcus granulosus i Echonococcus multilocularis) w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta
4. | Możliwość wykonania badania dla surowicy i osocza krwi (cytrynian, Lit-heparyna, K3EDTA)
5. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia. Dopuszczalne jest zaoferowanie płynnych koncentratów do rozcieńczeń
6. | Kontrola intensywności wybarwienia prążków z potwierdzeniem dodania próbki
7. | paski testowe numerowane lub opatrzone innym identyfikatorem indywidualnym dla każdego paska
8. | Czułość diagnostyczna ≥ 93%, swoistość diagnostyczna ≥ 97%
9. | Brak interferencji z surowicami lipemicznymi, z hemolizą oraz z hiperbilirubinemią, ewentualnie podanie zakresów krytycznych
10. | Możliwość elektronicznej oceny zainkubowanych pasków testowych
11. | Całość procedury wykonywana w temperaturze pokojowej
12. | Możliwość wykonania oznaczeń procedurą jednodniową, w której maksymalny, całkowity czas wykonania wszystkich czynności związanych z oznaczeniem, nie przekracza 4,5 godz.
13. | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie min. 15 oznaczeń w tym oznaczeń kontrolnych
14. | Data ważności testu minimum 12 miesięcy od daty dostawy
15. | Możliwość automatyzacji odczytu i interpretacji wyników przy pomocy dostarczonych urządzeń (skaner, oprogramowanie itp.)
16. | Możliwość archiwizacji i przechowywania bez utraty czytelności pasków testowych po wykonaniu badań
17. | Instrukcja obsługi skanera w języku polskim i j. angielskim
18. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim i angielskim dołączana do każdego opakowania testu
19. | Jeżeli do wykonania oznaczenia wymagane są np: folia adhezyjna, kołyska laboratoryjna, kolorowy papier, rynienki inkubacyjne lub tace inkubacyjne z rynienkami, to muszą być dostarczone wraz z odczynnikami w ilości potrzebnej do wykonania zamawianej liczby oznaczeń, w cenie oferty.
20. | Materiały kontrolne w zestawach odczynnikowych. Jeśli zestawy odczynnikowe nie posiadają własnych materiałów kontrolnych, to muszą one być dostarczone w ilości niezbędnej do wykonania min dwóch oznaczeń kontrolnych na każdym poziomie, dla każdego zestawu odczynnikowego (z utrzymaniem okresu ważności dla materiału kontrolnego)
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.