## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.131.2020.SP
| Nazwa zamówienia | Dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu szpitalnego
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy części 3 poz. 1).
6. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ........................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.131.2020.SP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kombinezon ochronny wykonany z włókniny, kat. III odzieży ochronnej typ 5 i 6: - Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 - Ochrona przed cząstkami stałymi; - Typ 6: EN 13034:2005+A1:2009 - Ochrona przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną lub równoważna. Przepuszcza powietrze co daje komfort użytkowania, zatrzymuje aerozole oraz nie wchłania ciekłych nieorganicznych substancji chemicznych o niskim stężeniu, gładka powierzchnia kombinezonu sprawia że nie przywierają do niej cząstki stałe, osłony na obuwie z antypoślizgową podeszwą połączone z nogawkami kombinezonu, półelastyczny kaptur z gumką optymalnie dopasowany do twarzy, elastyczne mankiety rękawów, zamek błyskawiczny zakryty patką, wewnętrzne szwy zwiększają poziom ochrony , posiada apreturę antystatyczną po obu stronach materiału, ma właściwości antyelektrostatyczne, ładunki elektrostatyczne ulegają rozproszeniu, kombinezon jest odpowiednio uziemiony. Zabezpiecza pracownika, produkt oraz proces technologiczny przed zanieczyszczeniem, dzięki czemu jest odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach o klasie czystości ISO-7/ISO-8/ISO-9; GMP C/D lub równoważna. Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz laboratoriach, branży farmaceutycznej przy przygotowywaniu leków, ładowaniu surowców do produkcji leków do kruszarki. Rozmiary: S - XXXL kolor biały. Zamawiający dopuszcza "Kombinezon ochronny" kombinezony z dołączonymi osobno osłonami na obuwie z antypoślizgową podeszwą, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza kombinezon, którego rękawy zakończone są elastyczną nieuciskającą gumką, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza kombinezony w rozmiarach M-XXL, pozostałe parametry bez zmian. | 15000 | sztuk |  |  |  | 0
* Zamawiający może wskazać ilości orientacyjne poszczególnych rozmiarów, przy czym jest to prognoza i Zamawiający zastrzega, że ilości te mogą ulec zmianie: Rozmiar Ilość XXXL 750 XXL 750 XL 6 000 L 6 000 M 750 S 750

## część (2)
| DFP.271.131.2020.SP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Półmaska filtrująca jednorazowego użytku bez zaworu wydechowego, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) lub rówoważna i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych) lub równoważna. Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009 lub równoważne. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98 % oraz odporność na rozpryski ≥ 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. Klapka w części brody ułatwiającą zakładanie, regulację oraz dopasowanie. Brak elementów wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Okres trwałości 5 lat. Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od -20 °C do + 25 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. | 150000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.131.2020.SP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Maska operacyjna trójwarstwowa typu II, wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracji, z wkładką modelującą na nos, mocowana gumkami. Maska zgodna z normą PN-EN 14683:2019 lub równoważna. Pakowane w kartonik w formie podajnika. Kolor niebieski lub biały lub zielony. Zamawiający dopuszcza maski mocowane na troki. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Zamawiający dopuszcza maski tylko w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian. | 2500000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jednorazowa medyczna maska ochronna z gumkami typu KN95 będąca wyrobem medycznym, technicznie zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG lub równoważne. Wyrób klasy I typu IIR zgodnie z EN 14683 lub równoważna- posiada poziom filtracji BFE ≥ 98% (testy zgodnie z EN149 z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami EN149 dla masek FFP2 - lub równoważne). Opakowanie foliowe z obrazkową instrukcją zakładania maski. Zamawiajacy dopuszcza maski nie będące wyrobem medycznym, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza maski bez instrukcji na opakowaniu, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza maski klasy FFP3 oraz potwierdzeniem zgodności z normą EN149 poprzez przedstawienie certyfikatu badania typu WE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną. Zamawiający dopuszcza maski w klasie FFP2, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza maski spełniającej normę EN 1149-5:2008, pozostałe parametry bez zmian. | 5000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.131.2020.SP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Cena brutto:
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przyłbica ochronna z możliwością wielokrotnej dezynfekcji. Materiał: POLIPROPYLEN. Podnoszona część przednia. Część nagłowia regulowana z zatrzaskiem blokującym. Zamawiający dopuszcza przyłbice wykonane z polipropylenu i PET, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza przyłbice posiadające szeroki regulowany pasek ułatwiający założenie przyłbicy, pozostałe parametry bez zmian. | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe długie ochraniacze na obuwie foliowe o grubości 70 um. Kolor biały, niebieski lub zielony. Ochraniacze muszą posiadać gumkę zwęzającą przy łydce . | 100000 | sztuk |  |  |  | 0