## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.116.2019.SP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do zabiegów wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
powiat:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesiący od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie Cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23 cm; - prowadnik J 35” w zestawie. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie Cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy promieniowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 6F; - długość 7 cm i 11cm; - prowadnik stalowy 18” oraz igła 21 G w zestawie. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Długie koszulki wprowadzające Cechy: - koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, z pokryciem hydrofilnym; - zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica wewnętrzna od 5F do 8F; - różne długości (w tym koniecznie 90 cm); - różne kształty końcówek. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Spirale odczepiane do embolizacji naczyń obwodowych Cechy: - spirale platynowe do embolizacji naczyń obwodowych; - średnicy 0,020”; - długości do 60 cm; - o różnym stopniu sztywności; - wprowadzane połączone z popychaczem i odczepialne mechanicznie; - kompatybilne z mikrocewnikami 0.027”. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - mikrocewniki zbrojone – zbudowany z 7 segmentów; - pokrycie hydrofilne; - z dystalnym segmentem umożliwiającym kształtowanie końcówki nad parą wodną; - zakończone dwoma markerami umożliwiającymi pozycjonowanie i odczepianie spirali; - fabryczne różne kształty końcówek; - o średnicy zewnętrznej 2,1 F; 2,4 F i 3,1F, - całkowita długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 120 cm. | 150 | sztuk |  |  |  | 0
2. | System odczepiania spiral elektromechanicznych Cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | System odczepiania spiral mechanicznych Cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych. | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy Cechy: - stent wewnątrzczaszkowy stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych; typu flow diverter stent; - wykonany z 64 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie; - dające możliwość zmiany położenia (repozycjonowalne) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu; - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości; - kompatybilny z mikrocewnikiem 0.027” – konieczne dokładne wskazanie kompatybilnych mikrocewników. | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii Cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem; ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości; - długości koszulki: 80 i 90 cm; - miękki segment dystalny długości 4 cm; - dystalna cześć pokryta hydrofilnie; - konfiguracja zakończeń : proste , MP; - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Y-konektor Cechy: - Światło wewnętrzne 9 F - Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika; - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy; - Materiał: poliwęglan; - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu. | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Podwójny Y-konektor Cechy: - Światło wewnętrzne 9 F - Y-konektor dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” - Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika; - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy; - Materiał: poliwęglan; - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu. | 100 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Strzykawka z blokowanym tłokiem Cechy: - Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml; - Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni; - Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka; - Przezroczysty korpus; - Materiał: poliwęglan; - Męska końcówka; - Gumowe zakończenie tłoka. | 150 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Dren łączący i dokręcana zastawka hemostatyczna Cechy: - Linia łącząca z kranikiem jednodrożnym 42 cm; - Zastawka hemostatyczna minimalizująca utratę krwi w trakcie manewrowania cewnikami; - Posiada ramię boczne z kranikiem trójdrożnym; - Kompatybilny z cewnikami 8F i mniejszymi; - Kompatybilny ze wszystkimi cewnikami zakończonymi żeńskim luerem. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.116.2019.SP |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wkład do kontrastu do strzykawki automatycznej MEDRAD typu MARK 7 ARTERION | 1000 | sztuk |  |  |  | 0