## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do specyfikacji
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.113.2019.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy chirurgiczne i opatrunki do mocowania cewników centralnych).

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto:
	część 1	-00 zł
	część 2	-00 zł
	część 3	-00 zł
	część 4	-00 zł

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. / ……………………………………………………………………………………………………… / *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.113.2019.KK				Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	1		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Przedmiot	Ilość	jm	Cena jednostkowa brutto (zestawu)	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw do cięcia cesarskiego	5400	zestaw		-00 zł

	Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz.	Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1)	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)
1.	Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm , owinięcie zestawu	1	szt.
2.	Serweta do cesarskiego cięcia o szerokości 260 cm i długości 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym (zintegrowana z ekranem anestezjologicznym) z otworem w kształcie trapezu w obszarze jamy brzusznej 27 cm x 33 cm (od strony pacjenta serweta posiada 2 paski samoprzylepne o szerokości 5cm umieszczone na krótszym boku otworu), otoczonym folią operacyjną o wymiarach 45 x 50 cm, okno 14 cm x 20 cm, , Serweta zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta z zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych i dolnych, gramatura serwety 57,5 g/m2 spełniająca wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795 lub równoważnej, grubość folii z klejem 90 mikronów, paroprzepuszczalność folii MVTR >270 g/m2/24h / Zamawiajacy dopuszcza zestaw z serwetą do cesarskiego cięcia o szerokości 260 cm i długości 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym (zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz z osłonami na kończyny dolne 125cm oraz osłoną podpórek kończyn górnych), z prostokątnym otworem w obszarze jamy brzusznej 27 cm x 33 cm (dodatkowo od strony pacjenta serweta posiada 2 paski samoprzylepne o szerokości 5 cm umieszczone wzdłuż krótszego boku otworu) otoczonym folią chirurgiczną z oknem 14 cm x 20 cm, (całkowity rozmiar folii chirurgicznej 42 cm x 46 cm). Serweta posiadającą zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z ze sztywnikiem do formowania brzegu na całym obwodzie (wysokość ścianek worka mierzona na płasko 13 x 22 x 27 x 22 cm ) i z zaworem do podłączenia drenu. / Gramatura serwety 57,5 g/m2, serweta spełniająca wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej normy PN-EN 13795 lub równoważnej, grubość folii z klejem 90 mikronów, paroprzepuszczalność folii MVTR >270 g/m2/24h. / Pozostałe elementy i parametry zestawu zgodne ze s.i.w.z.	1	szt.
3.	Serweta na stolik Mayo w kształcie worka 80 x 145 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm.	1	szt.
4.	Ręczniki do rąk o wymiarach 30 x 40 cm, gramatura 65 g/m2	4	szt.
5.	Serweta dwuwarstwowa do transportu noworodka 150 x 150 cm	1	szt.
6.	Serweta dla noworodka z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace, gramatura 52 g/m2	1	szt.
7.	Miska niebieska o pojemności 250 ml	1	szt.
8.	Zacisk tupfera , tworzywo sztuczne o długości 24,5 cm	1	szt.
9.	Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm	1	szt.
10.	Skalpel jednorazowy z nasadką ochronną ostrze 23	1	szt.
11.	Opatrunek chirurgiczny chłonny 10 x 25 cm	1	szt.
12.	Tupfery z elementem RTG z gazy 20 - nitkowej, rozmiar 6	3	szt.
13.	Kompresy gazowe RTG, 5 x 5 cm, 16 -warstwowe, 17 – nitkowe , wiązane po 10 szt.	10	szt.
14.	Kompresy gazowe RTG, 10 x 10 cm , 16 -warstwowe, 17 – nitkowe, wiązane po 10 szt.	20	szt.
15.	Serwety RTG z tasiemką 6- warstwowe , z bawełnianej gazy 20 – nitkowej minimum 40 x 40 cm	4	szt.
16.	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa - w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Długość fartucha- 150 cm (+/- 5 cm) . Fartuch powinien posiadać oznakowanie długości w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.	3	szt.

	Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW nr 9 " Zestaw do cięcia cesarskiego " - opis czarny, ramka niebieska. / Zestaw musi być oznaczony widoczną etykietą zawierającą: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, dane producenta oraz skład zestawu w języku polskim. Zestaw zaopatrzony w min. 2 samoprzylepne etykiety do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku, dane producenta. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważnej. Dokumenty powinny zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy PN EN 13795 lub równoważnej.

## część_(2)
DFP.271.113.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr … do umowy
	Część nr:	2		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Przedmiot	Ilość	jm	Cena jednostkowa brutto (zestawu)	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw do cewnikowania	3 000	zestaw		0,00 zł

	Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)
1.	Serweta podfoliowana min. 42g/m2 w rozmiarze 50x60 / Zamawiajacy dopuszcza: Serwetę podfoliowana 40g/m2 w rozmiarze 45x60cm	1	szt.
2.	Serweta podfoliowana min. 42g/m2 w rozmiarze 50x60 cm z otworem 5cm i rozcięciem / Zamawiajacy dopuszcza: serwetę podfoliowaną 40g/m2 w rozmiarze 45x60 cm 45cm x 60cm z otworem 6cm i rozcięciem	1	szt.
3.	Rękawice nitrylowe rozm M	2	szt. / para
4.	Tupfer okrągły gazowy 20x20cm (gaza 17 nitkowa) / Zamawiający dopuszcza: tupfer okrągły gazowy 20x20cm (gaza 20 nitkowa)	5	szt.
5.	Kompres gazowy 7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy)	8	szt.
6.	Pęseta plastikowa 13 cm	1	szt.
7.	Pean plastikowy 14cm	1	szt.
8.	Pojemnik plastikowy 125 ml / Zamawiający dopuszcza: pojemnik plastikowy 120 ml	1	szt.
9.	Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml	1	szt.
10.	Strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6ml / Zamawiający dopuszcza: strzykawkę wypełnioną lubrykantem z lidokainą 5ml	1	szt.
11.	Roztwór do przemywania ran w saszetce 30ml	1	szt.

	Wymagania " Zestaw do cewnikowania ". Wszystkie składowe poz 1-8 ułożone w pojemniku typu twardy blister zamknięty papierem medycznym z centralną etykietą. Materiał ułożony w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Zestaw musi mieć minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Pozycje 9-11 dopakowane do zestawu indywidualnie. Całość zapakowana w torebkę foliową z centralną etykietą. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważnej. Dokumenty powinny zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy PN EN 13795 lub równoważnej.

## część_(3)
DFP.271.113.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 230 x 140 cm +/-10 % i warstwie chłonnej 230 x 50 cm +/-10% .Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20µm . Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed, podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795 lub równoważną. / Zamawiajacy dopuszcza: podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001 lub równoważne, pakowany po 15 szt. Wyrób medyczny klasy I, niesterylny.	3 000	sztuka				0,00 zł
2.	Podkład chłonny 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 140cm x 230cm +/-10%..Warstwa chłonna 70cmx230cm +/-10% zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795 lub równoważną . Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m2. / Zamawiający dopuszcza: podkład chłonny 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny z możliwością cięcia, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 80cm x 210cm +/-2,5 cm. Warstwa chłonna 60cmx200cm +/-2,5cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Warstwa spodnia PE/PP- 50 g/m2, Warstwa pośrednia 150 ± 5 g/m2, warstwa wierzchnia- polipropylen Spunbond 17g/m2. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Możliwość przenoszenia do 150kg. Chłonność 4900ml.	3000	sztuka				0,00 zł

## część_(4)
DFP.271.113.2019.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	4		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	0,00 zł

Poz.	Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem rozmiar 10 x 12 cm (+/-20%) z aplikatorami z laminowaną metką, 2 paskami włókninowymi, wzmocnienienie włókniną w części obejmującej cewnik. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, pokryty klejem akrylowym Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). / Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie opatrunków o poniższych parametrach: / Sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul / centralnych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14 000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z wcięciem na port pionowy, ze wzmocnieniem włókniną w miejscu wycięcia, z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar 9cm x 12cm. Opakowanie - 50 szt / Zamawiajacy dopuszcza: jałowy opatrunk stabilizujący wkłucie centralne wykonany na obwodzie z pianki PU, część centralna wykonana z folii paroprzepuszczalnej (WVTR > 1800 g/24h/1m2) izolującej miejsce wkłucia, w zestawie separator na co najmniej 3 linie i 2 paski do prowadzenia linii po skórze, renomowanej firmy Convatec. Klej medyczny akrylowy. Możliwość utrzymania na skórze 5 dni.	160 000	sztuka				0,00 zł