## zał. 1a
DFP.271.147.2018.KB
|  |  |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego do posiadanej pompy AMIKA FRESENIUS z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | szt. | 16000 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do podawania diet dojelitowych z pustym workiem do posiadanej pompy do żywienia dojelitowego AMIKA FRESENIUS, z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | szt. | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
DFP.271.147.2018.KB
Dzierżawa urządzeń:
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Opis dzierżawionych urządzeń |  | Koszt brutto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia | Koszt brutto za 24 miesięcy dzierżawy za 30 urządzeń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | Dzierżawa 30 szt. pomp do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych | miesiąc | 24 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt) w godzinach [h] | Przyjety koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej | Koszt zużycia energii elektrycznej (30 szt. urzadzeń)
1. | pompy do żywienia dojelitowego będace przedmiotem dzierżawy |  | 5840 | 0.27 | 0 | 0
* Oferowane wyroby muszą być nowe, nieużywane. (nie dotyczy dzierżawy pomp)

## zał. 1b
DFP.271.147.2018.KB
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
Wymagania dotyczące dzierżawionych pomp do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych
Lp. | Wymagania |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Opis urządzenia: Waga: max 650 g Zasilanie bateryjne Czas pracy – zasilanie bateryjne: minimum 24h Czas ładowania baterii: maximum 6 h Dokładność przepływu: max. 10% Zakres przepływu: 1÷600 ml/h Zakres ustawień dawki: 1-5000 ml Historia podawania Historia alarmów Tryb pracy nocnej nocny Ochrona przed wilgocią: IP34
2 | Warunki serwisu: Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 14 dni (dotyczy dni roboczych) Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.
*Nie spełnienie któtegokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzycenie oferty