OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa systemów do zawieszania pomp infuzyjnych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU)

wraz z  instalacją i uruchomieniem.

Część 1

Doposażenie kolumn anestezjologicznych Trumpf Medical/Hillrom

poprzez dostawę dodatkowego podwójnego przegubu mocowania drążka infuzyjnego szt. 65

Uwagi i objaśnienia:

-	Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

-	Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

-	Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

-	Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

-	W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

-          Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2019): …..............

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ..................

| Część 1 |  |
| --- | --- |
| Przedmiot | Cena brutto |
| Doposażenie kolumn anestezjologicznych Trumpf Medical/Hillrom poprzez dostawę dodatkowego podwójnego przegubu mocowania drążka infuzyjnego szt. 65 | .......................................... zł |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodatkowy przegub mocowany na zasadzie mechanizmu zatrzaskowego -szybkozłącza do gniazda szyny znajdującego się w listwie głowicy kolumny anestezjologicznej. | TAK |  | ------ |
|  | Mechanizm mocowania zabezpieczony zatrzaskiem w celu potwierdzającym prawidłowe mocowanie w gnieździe szyny. | TAK |  | ------ |
|  | Mocowanie na szybkozłączkę bez dodatkowych mechanizmów śrubowych, bez konieczności użycia narzędzi. | TAK |  | ------ |
|  | Wzmocnienie składające się z podwójnego przegubu łamanego o długości każdego ramienia min 20cm | TAK |  | ------ |
|  | ## Nośność wzmocnienia min 20 kg | TAK/Podać |  | 20 kg. – 0 pkt. Więcej 2 pkt. |
|  | Stabilizacja ramion przegubowych poprzez dwa pokrętła 1 pokrętło stabilizuje pierwsze ramię przy szybkozłączce, a drugie pokrętło stabilizuje ramię przegubowe (umieszczone w połowie długości wzmocnienia) | TAK |  | ------ |
|  | Pokrętła stabilizujące w kształcie kulowym łatwe do manewrowania w kolorze innym niż ramię | TAK |  | ------ |
|  | Wzmocnienie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami anestezjologicznymi i wysięgnikami na pompy infuzyjne | TAK |  | ------ |
|  | Ramię wzmocnienia zakończone otworem o średnicy umożliwiającej montaż pręta na pompy infuzyjne znajdującego się na wyposażeniu szpitala | TAK |  | ------ |
|  | Ramiona przedłużenia wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej malowane proszkowo | TAK |  | ------ |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 12 |  | najdłuższy okres – 10 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego wg. potrzeb użytkownika, dokumentacja serwisowa. | tak | --- |