OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu przeznaczonego do monitorowania kontroli zgodności gamet partnerów (1 szt.)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagane funkcje: |  |  |  |
|  | Elektroniczna identyfikacja wszystkich kroków w każdej procedurze leczenia niepłodności | tak |  | --- |
|  | Rejestracja wszystkich akcji wykonywanych na zeskanowanych materiałach, w tym nazwy operatorów i znaczników czasu | tak |  | --- |
|  | Kontrola właściwej kolejności procedur leczenia | tak |  | --- |
|  | Alarm i blokada funkcji systemu w przypadku jakiejkolwiek niezgodności w trakcie skanowania kodu | tak |  | --- |
|  | Indywidulanie projektowanie oprogramowania w zależności od procedur dla poszczególnych etapów leczenia niepłodności | tak |  | --- |
|  | Znakowanie - bezpieczne dla gamet i zarodków &#8211; etykiety testowane za pomocą testu MEA | tak |  | --- |
|  | Podwójne znakowanie w postaci kodu kreskowego i czytelnego dla oka tekstu | tak |  | --- |
|  | Dostępność etykiet w różnych kształtach i wymiarach, dzięki czemu istnieje możliwość oznakowania każdego plastiku w tym słomek do mrożenia czy szalek do hodowli | tak |  | --- |
|  | Możliwość wygenerowania nieograniczonej liczy kodów kreskowych | tak |  | --- |
|  | Zarzadzanie lokalizacją mrożonego materiału w zbiorniku, w którym przechowywany jest zamrożony materiał biologiczny | tak |  | --- |
|  | Baza danych z numerami partii wszystkich używanych odczynników w trakcie prowadzenia leczenia | tak |  | --- |
|  | Rejestrowanie/przechowywanie informacji niezbędnych przy prowadzeniu kontroli | tak |  | --- |
|  | Generowanie raportów (z możliwością grupowania według pacjenta, operatora lub dnia) | tak |  | --- |
|  | Natychmiastowe generowanie raportów dla potrzeb audytu i kontroli zewnętrznych | podać |  | Tak – pkt. 5 Nie – pkt. 0 |
|  | Śledzenie/Monitorowanie każdego etapu danej procedury oraz materiałów używanych w trakcie leczenia pary, które miały kontakt z gametami i zarodkami pacjenta | tak |  | --- |
|  | Zdalna pomoc serwisowa | tak |  | --- |
|  | Czytnik kodów kreskowych: |  |  |  |
|  | Stacjonarny czytnik kodów kreskowych ze stojakiem lub magnetycznym oparciem | tak |  | --- |
|  | Łatwe mocowanie do powierzchni metalowych, np. wewnątrz komory laminarnej | tak |  | --- |
|  | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych: |  |  |  |
|  | Ręczny, bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych do skanowania plakietek ze zdjęciem pacjenta | tak |  | --- |
|  | System kompatybilny z testowanymi MEA etykietami: 1. Etykiety do przyklejania na materiały plastikowe 2. Testowane mea | tak |  | --- |
|  | Możliwość generowania plakietek: 1. Plastikowe plakietki dla pracowników oraz pacjentów | tak |  | --- |
|  | Drukarka w zestawie : 1. Drukarka etykiet z kodami kreskowymi do pojemników 2. kabel USB i zasilacz | tak |  | --- |
|  | Tablet w zestawie z systemem Windows 10 64 bit PL Professional | tak, Podać przekątną |  | Największa - 3 pkt. Pozostałe - 0 pkt. |
|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
|  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 12 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

Pozostałe wymagania

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego (2 osoby). Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |
|  | Autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisowania urządzeń | tak |  | --- |
|  | Spełnianie wymogów dyrektywy europejskiej 2004/23/EC | tak |  | --- |
|  | Certyfikat CE | tak |  | --- |