## część (1)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” w zestawie | 1500 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki hydrofilne; - z temperowanym rdzeniem; - średnica 0,014", - końcowy odcinek o różnym stopniu sztywności, - różna sztywność mikroprowadnika w tym „extra support” - długość w zakresie od 200cm do 300cm. | 90 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 5F i 6F i średnica wewnętrznej odpowiednio 0,055’’ i 0.070”; - długość cewnika 115 - 130 cm , - pokrycie hydrofilne | 95 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zamykacz naczyniowy cechy: - system do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - system zapinek złożony z części kotwiczącej, szwu i kolegenu, w pełni resorbowalne - system kompatybilny z koszulkami 6F i 8F - system dostarczany z koszulką, lokalizatorem prawidłowego położenia systemu w tętnicy, prowadnikiem 0,035” lub 0,038” | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości - długości koszulki: 80 i 90 cm - miękki segment dystalny długości 4 cm - dystalna cześć pokryta hydrofilnie - konfiguracja zakończeń : proste , MP - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter | 60 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.64.2019.SP | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr…………. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent do naczyń mózgowych cechy: - stent do stosowania w leczeniu (remodelingu) tętniaków o szerokiej szyi oraz poszerzania zwężeń miażdżycowych naczyń wewnątrzmózgowych. - stent samorozprężalny, - wykonany z nitynolu, o strukturze "zamknietych oczek", - połączony trwale z popychaczem, uwalniane na drodze elektrolitycznej, - dający możliwość zmiany położenia (repozycjonowalny) z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. - o średnicach 3 mm - 6mm, - długości w zakresie od 15 mm do 35mm. | 10 | szt. |  |  |  | 0
2. | Mikrocewnik do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 150 lub 135cm, - pokrywane hydrofilnie, - średnicy zewnętrznej 2,8/2,3 F i średnicy wewn 0,021” kompatybilny z mikroproadnikiem maks. 0,018: - średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", kompatybilny z mikroprowadnikiem maksymalnie 0,021, - posiadający min. jeden dystalny marker, Zamawiający dopuszcza:Mikrocewnik do wprowadzania stentów do naczyń mózgowych cechy: - mikrocewniki o długości całkowitej 158cm i 135cm, - pokrywane hydrofilnie, - średnicy zewnętrznej 2,4/2,7 F i średnicy wewn 0,021” kompatybilny z mikroproadnikiem maks. 0,018: - średnicy zewnętrznej 2,8/2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", kompatybilny z mikroprowadnikiem maksymalnie 0,021, - posiadający min. jeden dystalny marker. | 25 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0