## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.109.2021.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do zabiegów dla pracowni angiografii i radiologii interwencyjnej, materiałów chirurgicznych, sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto *:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0 |  |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
2. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 20 miesięcy (część 1-9) - 24 miesiące (części 11) - 33 miesiące (część 10) od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski
7. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………………………………………………………………………………………………...................................... *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Spirale embolizacyjne odczepiane elektromechanicznie cechy: - spirale do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - spirale platynowe oraz spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętości spirali w zależności od jej grubości - z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka - o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010” i 0,018” - o różnych wymiarach średnic i długości - różnych kształtów – w tym 3D i heliakalne; - system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali – czas odczepienia 3 sekundy | 630 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikrocewniki zbrojone – zbudowany z 7 segmentów - pokrycie hydrofilne - z dystalnym segmentem umożliwiającym kształtowanie końcówki nad parą wodną - zakończone dwoma markerami umożliwiającymi pozycjonowanie i odczepianie spirali - o średnicy zewnętrznej 2,4 F , - całkowita długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 120 cm Zamawiajacy w czesci 1 poz. 2 dopuszcza mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych o pokryciu hydrofilnym na długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian | 370 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki o budowie hybrydowej - pokrycie hydrofilne - średnica 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 ‘’ w części proksymalnej - rdzeń wykonany ze stali, w części dystalnej wykonany z nitynolu - długość 200 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm | 605 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | System odczepiania spiral elektromechanicznych cechy: - system gwarantujący wizualną i dźwiękową sygnalizację informującą o odczepieniu spirali | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 2
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,020” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 220 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Spirale embolizacyjne odczepiane mechanicznie Cechy: - spirala embolizacyjna platynowa, odczepiana mechanicznie do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych - średnica zewnętrzna 0,010” - spirala o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy i długości; o zmiennej sztywności | 365 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - mikrocewnik długości min 150 cm - światło 0,025” - dystalna cześć o średnicy 2,6 F - dwa platynowe markery na końcu cewnika - cewnik zbrojony na całej długości spiralnym oplotem z drutu nitinolowego - różne kształty końcówek | 35 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | System odczepiania spiral mechanicznych Cechy: - system do odczepiania spirali mechanicznych | 25 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 3
| DFP.271.109.2021.DB |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ - po zmianach z dnia 16.11.2021
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 5F i 6F i średnica wewnętrznej odpowiednio 0,055’’ i 0.070”; - długość cewnika 5F 115 - 120 cm , długość cewnika 6F 115 cm - pokrycie hydrofilne Zamawiajaący dopuszcza: - cewnik umożliwiający dystalny dostęp do zabiegów neuroradiologicznych o długości cewnika: 115 - 5F , długości 115- 6F oraz o długości cewnika 125 - 5F, pozostałe parametry cewników bez zmian | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Cewnik reperfuzyjny do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik umożliwiający aspirację skrzpów i zatorów z układu naczyniowego w tym z naczyń mózgowych - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 6F i średnica wewnętrzna 0.070”; - długość cewnika 115-131 cm , - pokrycie hydrofilne Zamawiajacy dopuszcza: - cewnik reperfuzyjny do zabiegów neuroradiologicznych o długościach 125 cm - 6F oraz 131 cm - 6F, pozostałe parametry cewników bez zmian | 230 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 4
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Cechy: - urządzenie o strukturze tubularnej siatki z nitinolu - połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny z możliwością ponownego złożenia - konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągniecie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia - trzy średnice urządzenia 3, 4 i 6 mm; długość min 20mm - dostarczanie systemu jak spirali embolizacyjnych – wprowadzany przez mikrocewnik - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z dedykowanym mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania - posiadający rejestrację i udokumentowaną piśmiennictwem skuteczność w mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych w udarach niedokrwiennych | 115 | szt |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 5
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Cewnik reperfuzyjny Cechy: - cewnik reperfuzyjny do naczyń mózgowych - o całkowitej długości min 130 cm - zbrojony oplotem nitynolowym - o średnicy zewnętrznej 5F lub 6F w części dystalnej - dystalna średnica wewn 0,68 lub 0,72” - posiadający dystalny marker - o różnych strefach sztywności | 105 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Cewnik reperfuzyjny dystalny Cechy: - cewnik aspiracyjny dystalny do naczyń mózgowych - długość robocza 153cm, - średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | 70 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Cewnik prowadzący do zabiegu trombektomii Cechy: - koszulka prowadząca zbrojona na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej. - światło 6F ( 0.088") na całej długości - długości koszulki: 80 i 90 cm - miękki segment dystalny długości 4 cm - dystalna cześć pokryta hydrofilnie - konfiguracja zakończeń : proste , MP - zawiera w zestawie dylatator, odkręcaną zastawkę hemostatyczną, Y-adapter | 375 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych Cechy: - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - odporny na zaginanie w obrębie krętych naczyń - z różnymi strefami sztywności - dystalna końcówka zbrojona, giętka, miękka, atraumatyczna - różne długości od 95 do 115 cm - średnica zewnętrza 6F i wewnętrzna min. 0.070” - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | 150 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 6
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Zamykacz naczyniowy Cechy: - system do zamykania tętnic po zabiegach endowaskularnych - system zapinek złożony z części kotwiczącej, szwu i kolegenu, w pełni resorbowalne - system kompatybilny z koszulkami 6F i 8F - system dostarczany z koszulką, lokalizatorem prawidłowego położenia systemu w tętnicy, prowadnikiem 0,035” lub 0,038” | 1485 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 7
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Systemy trombektomii mechanicznej do usuwania materiału zatorowego w tt podudzia: - zbrojenie na całej, długości cewnika - powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika - fługość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji - długość odcinka RX : 23 cm - długość użytkowa cewnika 140 cm - z rdzeniem usztywniającym o długości 143 cm dla 6 i 7 Fr - 2 markery: w części dystalnej marker 1 mm umieszczony 4 mm od końcówki, marker 10 centymetrowy umieszczony 90 cm od końcówki - kompatybilność zarówno z 6 Fr , 7 Fr, jak i 8 Fr - kompatybilność z prowadnikiem 0,014” - średnica wewnętrzna dla 6 Fr dystalnie: 1.00 mm / 1.10 mm proksymalnie, dla 7 Fr dystalnie: 1.25 mm / 1.30 mm proksymalnie, dla 8 Fr dystalnie: 1.42 mm dystalnie/ 1.45 mm proksymalnie | 25 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 8
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 - prowadnik o średnicy 0.010”/0.012” oraz 0.014” - długości 200 i 300 cm - rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją - dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm - możliwośd kształtowania końcówki - pokrycie hydrofilne w części dystalnej - dostępny min. w dwóch wersjach sztywności: standard i support | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 9
| DFP.271.109.2021.DB |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ- po zmianach z dnia 16.11.2021
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Samorozprężalny stent do naczyń mózgowych - stent pleciony, z 16 drutów z nitinolu z platynowym rdzeniem, - zamkniętokomórkowy; rozmiar komórek stentu 0,4-0,9; - całkowicie widoczny w skopii; - po 4 markery w części dystalnej i proksymalnej; - kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017” we wszystkich średnicach - rozmiary 2,5-4,0 mm; długości 12-31 mm Zamawiajacy dopuszcza: - samorozprężalny stent do naczyń mózgowych o rozmiarach komórek stentu: 0,6mm, 0,7mm, 0,8 mm; 0,9 mm, pozostałe parametry pozostają bez zmian | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## część 10
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, uniwersalna docinana końcówka od strony ssaka lub uniwersalna końcówka bez konieczności docinania, pakowane podwójnie: wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH24, dł. 200 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% . | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie: wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH24, dł. 250-300 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10%. | 7400 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Dren łączący z końcówkami "lejek-prosta", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie :wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH30, dł. 300 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 10100 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania bardzo małych objętości typu Pinpoint, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH 12 mały przepływ, z rączką, dł. 15-16 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 65 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego typu "YANKAUER" z rączką i otworami odbarczającymi, do odsysania średnich i dużych objętości o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu się skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, CH 20-22, dł. min. 22 cm. Tolerancja: rozmiary +/- 10%. | 5500 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania dużych objętości typu Yankauer, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH30, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 3670 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, z drenem, z możliwością wymiany końcówki typu Yankauer w trakcie ssania. Dren zakończony docinanym łącznikiem do ssaków lub uniwerslanym łącznikiem żeńskim niewymagającym docinania, pakowany podwójnie:wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier, CH 22-24, dł. min. 200 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 11000 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 300 cm, oraz zagietą końcówką typu Yankauer z możliwością jej zmiany w trakcie odsysania CH 30, długość części roboczej minimum 180 mm. Dren zakończony uniwersalnym docinanym łącznikiem, lub łącznikiem do ssaków nie wymagającym docinania, pakowany podwójnie:wewnętrznie z worka foliowego i zewętrzne opakowanie folia- papier. Tolerancja: rozmiary +/- 10% | 460 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 90 do 100 cm, śred. 7/10mm, dł. 30mb, tolerancja rozmiary +/- 10% | 735 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 90 do 100cm, śred. 5/8mm +/-10%, dł. 30-50mb. | 150 | mb |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto

## częśc 11
| DFP.271.109.2021.DB | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
Część 11 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto * | Wartość brutto pozycji *
1 | Zestaw cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej celem modyfikacji uwapniałych blaszek miażdżycowych | 35 | sztuk |  |  |  |  | 0
Parametry graniczne: |  |  |  | Parametry oferowane (należy podać):
Zestaw cewników balonowych do usuwania zwapnień z wykorzystaniem fal dźwiękowych Dostępne cewniki balonowe o średnicach 2.5-4.0mm Balony kompatybilne z prowadnikiem 0.014'' Zestaw kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F
Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto * za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto * (za 24 m-ce)
2. | Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem | 24 | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do litotrypsji wewnątrzwiecoiwej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem
Parametr: |  | Parametr wymagany: |  | Parametr oferowany (należy podać):
1.możliwość podpięcia generatora do zasilania 230V / 50 Hz; 2.maksymalne wymiary generatora: 30 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość) x 30 cm (głębokość); 3.maksymalna waga generatora 7,5 kg; 4.możliwość przytwierdzenia generatora do stołu operacyjnego i kolumny anestezjologicznej; 5.maksymalne napięcie wyjściowe generatora 3000 V; 6.częstotliwość impulsu 1 Hz; 7.minimalna długość kabla złącza 1,5 m; 8. kompatybilność z zaoferowanym w poz. 1 - Zestawem cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej celem modyfikacji uwapniałych blaszek miażdżycowych |  | Tak
WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA OFEROWANEJ KONSOLI:
1. Dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kompletu materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD); 2. Przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego i technicznego z obsługi zaoferowanego urządzenia (dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny); 3. Wykonania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny; 4. Zapewnienia czasu reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni; 5. Wykonania napraw urządzenia w lokalizacji użytkownika lub zapewnienia urządzenia zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych); 6. Wyrażenia zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia.
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego aparatu w watach [W] | Założony czas pracy urzadzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Konsola do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem |  | 5840 | 0.55 | 0