## załącznik nr 1a
| DFP.271.202.2018.AG | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ….. do umowy
Szczegółowy arkusz cenowy
A: DOSTAWA materialów zużywalnych do aparatów do ciagłych zabiegów nerkozastępczych
B: DZIERŻAWA aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych
Poz. | Przedmiot zamówienia | J.m |  | Wymagana ilość* | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
A. Materiały zużywalne do aparatów do ciagłych zabiegów nerkozastępczych Zamawiajacy wymaga zaoferowania wszystkich materiałów zużywalnych do aparatów wymienionych w poz. 1-6.
1. | Fitr do oferowanego aparatu, objętość krwi w zestawie - 125 ml (+/- 10%), objetość krwi w filtrze plazmowym 41 ml (+/-10%). Włókno plazmowe wykonane z polipropylenu. Obudowa filtra i głowicy wykonana z poliwęglanu. Filtracja 400 ml/min. | szt. |  | 4
2. | Filtr do oferowanego aparatu o wymiarach 27x22x9 cm, objętość krwi w zestawie 189 ml, włókna wykonane z akrylonitrylu, kopolimeru metallilosulfonianu sodu oraz polietylenoiminy, filtr z heparyną | szt. |  | 50
3. | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,0 m2, Zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z oferowanym aparatem | szt. |  | 50
4. | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 1,5 m2, Zestaw linii tętniczo-żylnej, worek ściekowy z dolnym odpływem, dren do heparyny. Kompatybilny z oferowanym aparatem | szt. |  | 300
5. | Linia do oferowanego aparatu do podaży wapnia CA 250 | szt. |  | 400
6. | Dodatkowy worek spustowy do do oferowanego aparatu | szt. |  | 10
Razem:
*Przez wymaganą ilość należy rozumieć ilość materiałów zużywalnych wymaganych do dostawy w ciagu 12 m-cy dla 2 aparatów do ciągłych zabiegów nerkozastępczych.
B:Dzierżawa aparatów:
Przedmiot |  | J.m | Jm | Ilość | Opis dzierżawionych aparatów |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc dzierżawy 1 aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 12 miesięcy dzierżawy 1 aparatu
2 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dzierżawa 1 sztuki aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych z hemofiltrem |  | miesiąc | miesiąc | 12 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.
Dzierżawa 1 sztuki aparatu do ciągłych zabiegów nerkozastępczych z hemofiltrem |  | miesiac | miesiąc | 12 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.
RAZEM (Czynsz dzierżawny brutto za 12 m-cy dzierżawy 2 aparatów )
SUMA: (cena brutto materiałów zuzywalnych oraz czynszu dzierżawnego
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt) w godzinach [h] | Moc oferowanego urządzenia (1 szt) w watach [W] | Przyjęty koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej | Koszt zużycia energii elektrycznej (za 2 szt. urzadzenia)
aparat do ciagłych zabiegów nerkozastępczych z hemofiltrem |  | 5840 | 5840 |  | 0.22 | zł | zł

## załącznik nr 1b
DFP.271.202.2018.AG
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | załącznik nr 1b do specyfikacji (po modyfikacji)
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU DO CIĄGŁYCH ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH
Lp. | Parametr wymagany |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Aparaty fabrycznie nowe**
2 | Aparaty używane z nowym oprogramowaniem**
3 | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE,HP
4 | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją
5 | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją
6 | Pompa krwi
7 | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g
8 | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją
9 | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g
10 | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g
11 | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g
12 | System do pozaustrojowego usuwania CO2
13 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin
14 | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta
15 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu
16 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)
17 | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP
18 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra
19 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu
20 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej
21 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
22 | Czujnik przecieku krwi
23 | Czujnik obecności powietrza we krwi
24 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci
25 | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’
26 | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi
27 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat
28 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiajacy wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT
29 | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG
30 | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS
31 | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml
32 | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia.
33 | Akumulator zasilający do 10 min
34 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp.
35 | Gwarancja produkcji części zamiennych w okresie dzierżawy
WYMAGANIA DOT. SERWISU
36 | Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy
37 | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy
38 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni
39 | Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych)
40 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
41 | Wraz z dostawą instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
42 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
43 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny
| ** opcjonalnie (wykonawca może zaoferować aparaty nowe lub używane z nowym oprogramowaniem) |  | *Brak spełnienia któtegokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty