## zał. 1a
DFP.271.124.2018.KK
|  |  |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zestaw do DFPP z plazmafiltrem, workiem na odpady i łacznikiem 4Y oraz frakcjonatorem do immunoaferezy | zestaw | 1080 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do DFPP z plazmafiltrem, workiem na odpady i łacznikiem 4Y oraz frakcjonatorem do aferezy LDL | zestaw | 30 |  |  |  | 0
3 | Zestaw do DFPP z plazmafiltrem, workiem na odpady i łacznikiem 4Y oraz frakcjonatorem do reoferezy | zestaw | 30 |  |  |  | 0
4 | Zestaw do zabiegu wymiany osocza | zestaw | 90 |  |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
DFP.271.124.2018.KK
Dzierżawa urządzeń:
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Opis dzierżawionych urządzeń |  | Koszt brutto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia | Koszt brutto za 36 miesięcy dzierżawy za 2 urządzenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Dzierżawa 2 sztuk urządzeń | miesiąc | 36 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt) w godzinach [h] | Przyjety koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej | Koszt zużycia energii elektrycznej (2 szt. urzadzenia)
1. | Urządzenie do plazmaferezy |  | 5840 | 0.27 | 0 | 0

## zał. 1b
DFP.271.124.2018.KK
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
Wymagania dotyczące dzierżawionych urządzeń
Lp. | Wymagania |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Możliwość automatycznego płukania frakcjonatora solą fizjologiczną
2 | Menu w języku polskim
3 | Możliwość stałej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji
4 | Możliwość stałej bezpłatnej modyfikacji/udoskonaleń wprowadzanych przez producenta w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości oferowanego urządzenia
5 | Wykonywanie zabiegów DFPP na pojedynczym urządzeniu a nie zestawie urządzeń
6 | Możliwość pełnego wyłączenia aparatu po napełnieniu zestawu na dowolny czas bez recyrkulacji i stosowania dodatkowych urządzeń zasilających
7 | Zintegrowany układ grzewczy płynów
8 | Szybkości odpowiedzi serwisu przy wystąpieniu awarii (24h w dniach roboczych i 48h w przypadku świąt)
9 | W przypadku niemożności usunięcia awarii na miejscu możliwości dostarczenia zamiennego aparatu
10 | W przypadku pojawienia się nowszej wersji aparatu możliwość bezpłatnej wymiany na nowszy model.
11 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.
Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy
2 | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy
3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni
4 | Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 3 dni (dotyczy dni roboczych)
5 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
7 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
8 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny
*Nie spełnienie któtegokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzycenie oferty