**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw narzędzi chirurgicznych z kontenerami**

Uwagi i objaśnienia:

* Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
* Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=” lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.
* Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.
* Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,
* Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2019) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy, jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów
* Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Narzędzia chirurgiczne |
| **Rok produkcji** |  |
| **Klasa wyrobu medycznego** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot:  **Zestaw narzędzi chirurgicznych z kontenerami** | **Cena brutto (w zł)** |
| **A:** Cena brutto sprzętu wraz z dostawą |  |
| **B:** Cena brutto szkoleń |  |
| **A+B:** Cena brutto oferty |  |

**PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zestawu | Liczba zestawów | Nazwa narzędzi | Ilość narzędzi NSSU | Producent /nr kat |
|  |  |  | **Oddział Wewnętrzny i Geriatrii** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE MAYO-HEGAR, DŁ.150MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZE ANATOMICZNE ZAKRZYWIONE TYP PEAN 14CM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD, DŁ.160MM | 2 |  |
|  |  |  | **Onkologia** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki chirurgiczne standardowe 150 mm z końcówką tępo/ostre | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki chirurgiczne standardowe 150 mm z końcówką ostro/ostre | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kleszczyki hemostatyczne typ Rochester-Pean , proste długości 160 mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Uchwyt do skalpela rozmiar 3, długości 125 mm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczna prosta standard 180 mm | 4 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANEW MINIMUM 5 KOLORACH . ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  |  |  | **Neurologia (biopsja)** |  |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF DŁUGOŚĆ 125 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI POPRZECZNYMI I KANALIKIEM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE 145 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 5 |  |
|  | Zestaw do pobierania wycinka (biopsja mięśni, nerwu) | 1 | KOSZ Z POKRYWĄ NA NARZĘDZIA CHIRURGICZNE O ROZMIARACH DŁUGOŚĆ 260-270MMXSZER.120-125MMWYS.45-50MM | 5 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH . ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . ANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. |  |  |
|  |  |  | **Oddział Chorób Metabolicznych** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki opatrunkowe typu Lister 18 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne proste 14,5 cm, ostro-tępe | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne proste 14,5 cm, ostro-ostre | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne proste 14,5 cm, tępo-tępe | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki odgięte 14,5 cm, ostro-ostre | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki odgięte 14,5 cm, ostro-tępe | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki odgięte 14,5 cm, tępo-tępe | 3 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 6,2 MM I 7 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP VOLKMANN DŁ. 145 MM GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 5,5 MM I 6,2 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP VOLKMANN DŁ. 130 MM GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 6 MM I 7 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Łyżeczki kostne owalne, ostre /typu Volkman/ w rozmiarach 00, 4,4mm, dł.170mm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Łyżeczki kostne owalne, ostre /typu Volkman/ w rozmiarach 0, 5,2mm, dł.170mm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Łyżeczki kostne owalne, ostre /typu Volkman/ w rozmiarach 1, 6,8mm, dł.170mm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Łyżeczki kostne owalne, ostre /typu Volkman/ w rozmiarach 2 , 8,5mm, dł.170mm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Łyżeczki kostne owalne, ostre /typu Volkman/ w rozmiarach 3 , 10mm, dł.170mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Odgryzacze kostne typu Luer, długość 180mm, proste | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Odgryzacze kostne typu Liston, długość 170mm, proste | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki Pean proste, 16 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki Pean odgięte, 16 cm | 5 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH .ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 590-595MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  |  |  | **I Kardiologia** |  |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Nożyczki chirurgiczne standard, proste, ostro-ostre 115 mm, 4 ½” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Nożyczki chirurgiczne standard, proste ,ostro-ostre 150 mm, 6” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo, delikatnie zakrzywione , z zaokrąglonymi końcami 155 mm, 6” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Pęseta anatomiczna standard, prosta 145 mm, 6 ¼”” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta 145mm. | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar 150mm, (kleszczyki pełne bez otworu na igłę) z twardą wkładką | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki chirurgiczne typ Kocher Oschner zakrzywione 200mm, 8” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe proste typ Rochester Pean 140mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe proste typ Rochester Pean 160mm, | 2 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe proste typ Rochester Pean 185mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione typ Rochester Pean 140mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione typ Rochester Pean 160mm | 2 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione typ Rochester Pean 185mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Uchwyt do skalpela nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Hak do ran z tępym zębem typ Kocher 220mm, Z x 4 15,5 x 20 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Hak do ran typ Langenbeck 13x40mm, uchwyt pierścieniowy, 210mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Rozwieracz do ran typ Weitlaner, tępy ząb 3x4 , rozmiar 165mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Koszyk do sterylizacji siatkowy, ze stali nierdzewnej, rozmiar 243x253x56mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Igielnik metalowy okrągły , średnica 65mmx16mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW SERCA  (ROZRUSZNIKI , DEFIBLYRATORY CRT, CRT-D) | 15 | Miseczka metalowa, pojemność 250 ml | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo, proste , z zaokrąglonymi końcami 155 mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Nożyczki chirurgiczne DELIKATNE, proste, ostro-ostre 115 mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta 160 mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Pęseta anatomiczna standard, prosta 160 mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Imadło chirurgiczne typ Mayo-Hegar 165mm (kleszczyki pełne bez otworu na igłę ) | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Rozwieracz do ran typ Weitlaner, tępy ząb 3x4, rozmiar 165mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Kleszczyki chirurgiczne typ Kocher Oschner zakrzywione 185mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Kleszczyki naczyniowe proste typ Rochester Pean 160mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione typ Rochester Pean 160mm | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Miseczka metalowa pojemność 250 ml | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAKŁADANIA CZASOWEGO STYMULATORA SERCA ORAZ DROBNYCH ZABIEGÓW (REWIZJA LOŻY) | 5 | Uchwyt do skalpela nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ABLACJI | 20 | Miseczka metalowa pojemność 250 ml | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ABLACJI | 20 | Kleszczyki chirurgiczne typ Kocher Oschner zakrzywione 225mm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe - pojedyncze | - | Rozwieracz do ran typ Norfolk, tępy ząb 4x5, rozmiar 220mm | 8 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe - pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne DELIKATNE, proste, ostro-ostre 115 mm | 5 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe - pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne standard, proste, ostro-ostre 150 mm | 5 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe - pojedyncze | - | Nożyczki opatrunkowe typ LISTER, 180mm | 4 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH . ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  |  |  | **Dermatologia** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON PROSTA 180 MM DELIKATNA | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA TYP MICRO ADSON PROSTA 150 MM DELIKATNA | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ.150MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY ODGIĘTA 40 STOPNI SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP BROWN DŁUGOŚĆ 150 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNA | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNA | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA DŁUGOŚĆ 100 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 115 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM BARDZO DELIKATNA DELIKATNA SZEROKOŚĆ KOŃCÓWEK ROBOCZYCH 1,1 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MIKRO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 120 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA DŁ. 210 MM GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,0 MM I GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 7,0 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WEBSTER DŁUGOŚĆ 125 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE GŁADKIE | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY DŁUGOŚĆ 130 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 10 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . ANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 10 |  |
|  |  |  | **Psychiatria** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki Magilla, dł.200mm | 1 |  |
|  |  |  | **Ginekologia** |  |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF PROSTE DŁUGOŚĆ 210 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP WERTHEIM MOCNIEJ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 235 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH CZĘŚĆ ROBOCZA 64X85 MM FIGURA 5 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 35X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 10 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE OKIENKOWE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 21 MM DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTE | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY ODGIĘTE W BOK DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER CZĘŚĆ ROBOCZA 3X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 270 MM PROSTY | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 245 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 L WYMIARY 151X100X73 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 6 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | ŁYŻKA BRZUSZNA DWUSTRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X30 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH CZĘŚĆ ROBOCZA 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 240 MM KONIEC TĘPY ODGIĘTA W LEWO DEDYKOWANA DO PRAWEJ RĘKI | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KORKOCIĄG GINEKOLOGICZNY TYP DOYEN DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - LAPAROTOMIA | 6 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP WARTHEIM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 255 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF PROSTE DŁUGOŚĆ 210 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP WERTHEIM MOCNIEJ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 235 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI OKIENKOWE PROSTE TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP TUEBINGER WYMIARY 95X20 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP MARTIN WYMIARY 105X27 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY DWUZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 7,5X7,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 10 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY ODGIĘTE W BOK DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP SCHERBACK ZŁOŻONY Z UCHWYTU,CIĘŻARKA O MASIE 661 G I 4 ŁYŻEK O WYMIARACH 80X30 MM, 85X35 MM, 85X40 MM, 55X40-60 MM (CZĘŚĆ ROBOCZA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU KOŃCÓWCE) | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 245 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 4 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X30 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WAGINALNY | 4 | SONDA MACICZNA TYP SIMS ZE SKALĄ ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF PROSTE DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  |  |  | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP TUEBINGER WYMIARY 95X20 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 1 |  |
|  |  |  | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP MARTIN WYMIARY 105X27 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP SCHERBACK ZŁOŻONY Z UCHWYTU,CIĘŻARKA O MASIE 661 G I 4 ŁYŻEK O WYMIARACH 80X30 MM, 85X35 MM, 85X40 MM, 55X40-60 MM (CZĘŚĆ ROBOCZA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU KOŃCÓWCE) | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X30 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 2 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 2 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 2 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - PROLIFT / TVT / REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY | 4 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 2 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 2 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 2 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP TUEBINGER WYMIARY 95X20 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP MARTIN WYMIARY 105X27 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KLESZCZYKI OKIENKOWE PROSTE TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP SCHERBACK ZŁOŻONY Z UCHWYTU, CIĘŻARKA O MASIE 661 G I 4 ŁYŻEK O WYMIARACH 80X30 MM, 85X35 MM, 85X40 MM, 55X40-60 MM (CZĘŚĆ ROBOCZA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU KOŃCÓWCE) | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | SONDA MACICZNA TYP SIMS ZE SKALĄ ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 00 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X30 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - KONIZACJA | 4 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 4 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 4 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 12 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP TUEBINGER WYMIARY 95X20 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP MARTIN WYMIARY 105X27 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KLESZCZYKI OKIENKOWE PROSTE TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | SONDA MACICZNA TYP SIMS ZE SKALĄ ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 1 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 2 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 3 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 12 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 4 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 14 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 5 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 6 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 16,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP WINTER FIGURA 2 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 290 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - WYŁYŻECZKOWANIE | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI OKIENKOWE PROSTE TYP RAMPLEY DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  |  |  | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 592X274X135 MM | 1 |  |
|  |  |  | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 592X274 MM KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM TRZONEK DŁUGI | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | HAK OPERACYJNY TYP ROUX DŁUGOŚĆ 165 MM ZESTAW SKŁADA SIĘ Z 3 HAKÓW 19X22/23X30 MM ORAZ 25X26/28X38 MM ORAZ 28X29/33X45 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON CZĘŚĆ ROBOCZA 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 35X8 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KOŃCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 2X1 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON PROSTA 120 MM DELIKATNA UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK WYMIARY 2X1 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY MASTEKTOMIA/ ZABIEGI REKONSTRUKCJI PIERSI | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP PHANEUF PROSTE DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP TUEBINGER WYMIARY 95X20 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP MARTIN WYMIARY 105X27 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KULOCIĄG TYP SCHROEDER MODEL STANDARDOWY CZĘŚĆ ROBOCZA 1X1 ZĄB DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTY | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY POD KĄTEM 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 405-410X250-255X75-80 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | WANNA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI ORAZ MIEJSCEM NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE WYMIARY 470X270-275X120 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | POKRYWA DO KONTENERA WYKONANIA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW DEDYKOWANA DO WANNY KOLOR NIEBIESKI | 1 |  |
|  |  | 6 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR NIEBIESKI | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | PUDEŁKO NA IGŁY WYMIARY 62X17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | SONDA MACICZNA TYP SIMS ZE SKALĄ ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 0 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 1 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 2 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER OSTRA SZTYWNA FIGURA 3 SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 12 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - HISTERO-LAPAROSKOPIA | 6 | EKSTRAKTOR PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO DŁUGOŚĆ ŁYŻKI 55 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 170 MM ROZWARCIE 155 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 47X80 MM ŁYŻKI BOCZNE 60 MM ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 250 MM ROZWARCIE 235 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 62X76 MM ŁYŻKI BOCZNE 60 MM ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 270 MM ROZWARCIE 265 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 80X80 MM ŁYŻKI BOCZNE 90 MM ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP SCHERBACK ZŁOŻONY Z UCHWYTU,CIĘŻARKA O MASIE 661 G I 4 ŁYŻEK O WYMIARACH 80X30 MM, 85X35 MM, 85X40 MM, 55X40-60 MM (CZĘŚĆ ROBOCZA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU KOŃCÓWCE) | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK BRZUSZNY TYP KIRSCHNER KOMPLET SKŁADAJĄCY SIĘ Z JEDNEJ RAMY SKŁADANEJ O WYMIARACH 250X250 MM ORAZ 2 ŁYŻEK O WYMIARACH 48X66 MM I 2 ŁYŻEK O WYMIARACH 42X54 MM | **4** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZE DO ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA KLAMER TYP MICHEL DŁUGOŚĆ 130 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI BIOPSYJNE TYP SCHUBERT DŁUGOŚĆ 260 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABCOCK DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,3 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI HISTEREKTOMIJNE TYP WARTHEIM-CULLEN ODGIĘTE POD KĄTEM 90 STOPNI DŁUGOŚĆ 250 MM NACIĘCIE WZDŁUŻNE SKOK ZĄBKÓW 1,6 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY KSZTAŁT SATINSKY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM ROZSTAW SZCZĘKI 48 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY KSZTAŁT SATINSKY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 103 MM ROZSTAW SZCZĘKI 58 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 270 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY ZAGIĘTY POD KĄTEM 60 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 100 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 275 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY ZAGIĘTY POD KĄTEM 90 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 85 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DERRA MODEL PEDIATRYCZNY ROZSTAW SZCZĘKI 26 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 175 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY DEDYKOWANY DO AORTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 110 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 300 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 93 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG PROSTE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG PROSTE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 60 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG ZAGIĘTY POD ĄTEM 55 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 50 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG ZAGIĘTY POD ĄTEM 55 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZE DO ZAKŁADANIA KLIPSÓW TYTANOWYCH ROZMIAR "M" ODGIĘTE POD KĄTEM 25 STOPNI DŁUGOŚĆ 200 MM USZY NIEBIESKIE | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZE DO ZAKŁADANIA KLIPSÓW TYTANOWYCH ROZMIAR "M" ODGIĘTE POD KĄTEM 25 STOPNI DŁUGOŚĆ 280 MM USZY NIEBIESKIE | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 3 SZEROKOŚĆ 38 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 4 SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 5 SZEROKOŚĆ 75 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | **2** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ZACISK JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP DOYEN PROSTY DŁUGOŚĆ 235 MM MIĘKKI I ELASTYCZNY | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ZACISK JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP DOYEN ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 235 MM MIĘKKI I ELASTYCZNY | 4 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | **4** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 4 | **4** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM | **4** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | **4** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 75X39 MM DŁUGOŚĆ170 MM | **1** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | **1** |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP SAUERBRUCH CZĘŚĆ ROBOCZA 130X38 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS MAŁY CZĘŚĆ ROBOCZA 80X20 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS ŚREDNI CZĘŚĆ ROBOCZA 115X38 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS DUŻY CZĘŚĆ ROBOCZA 115X65 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X20 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X35 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 406X253X106 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 243X253X106 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY - narzędzia dodatkowe | 1 | ZESTAW ROZSZERZACZY GINEKOLOGICZNYCH TYP HEGAR JEDNOSTRONNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z 26 ROZSZERZACZY JEDNEGO STOJAKA NA ROZMIARY 1-17 MM ORAZ JEDNEGO STOJAKA NA ROZMIARY 18-26 MM ORAZ JEDNEJ PUSZKI OWYMIARACH 330X220X80 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW GINEKOLOGICZNY DO WYCINKÓW MAŁY | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  |  |  | **Ortopedia** |  |  |
|  | BIODRO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA PROSTOKĄTNA O OSTRYCH KRAWĘDZIACH | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU CZUBKOWI | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN-ALDINGER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 24 MM DŁUGOŚĆ 270 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 65 MM DŁUGOŚĆ 255 MM KOŃCÓWKA OKRĄGŁA | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 80X42 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | RASPATOR TYP COBBS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 26 MM DŁUGOŚĆ 280 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE PROSTY PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 225 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | OSTEOTOM KĄTOWY TYP LEXER SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 275 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 30 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | DŁUTO ROWOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 0 SZEROKOŚĆ 5,2 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA CHRZĄSTEK TYP MARTIN PROSTE DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA CHRZĄSTEK TYP BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 280 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MASYWNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 |  |
|  | BIODRO | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA TYP DE BAKEY SZCZĘKA 2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | MISKA STALOWA WYMIARY 151/100/73 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | MŁOTEK TYP HEATH WAGA GŁOWY 500 G WAGA CAŁKOWITA 850 G ŚREDNICA GŁOWY 40 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | MŁOTEK TYP HEATH WAGA GŁOWY 810 G WAGA CAŁKOWITA 1 160 G ŚREDNICA GŁOWY 45 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM TRZONEK DŁUGI | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KORKOCIĄG ORTOPEDYCZNY DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP LISTON ODGIĘTE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP WELLER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | WANNA DO KONTENERA Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYMIARY 592X274X135 MM | 1 |  |
|  | BIODRO | 6 | POKRYWA DO KONTENERA STERYLIZACYJNA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 592X274 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY | 4 |  |
|  | CTS | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | CTS | 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | CTS | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | CTS | 5 | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ TYP GOLDMAN-FOX ZAKRZYWIONE OSTRZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ JEDNO OSTRZE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP REYNOLDS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | PINCETA TYP ADSON-BROWN PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z DWOMA RZĘDAMI ZĄBKÓW WYMIARY KOŃCA SZCZĘK 3X2 MM | 2 |  |
|  | CTS | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MASYWNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | SONDA ROWKOWA TYP DOYEN DŁUGOŚĆ 145 MM ODGIĘTA | 1 |  |
|  | CTS | 5 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPAT 11X4 MM I 19X6 MM | 2 |  |
|  | CTS | 5 | HAK OPERACYJNY TYP SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY Z JEDNEJ STRONY TRZYZĘBNY OSTRY WYMIARY 8X7 MM Z DRUGIEJ STRONY ŁYŻKA O WYMIARACH 18X5,5 MM | 2 |  |
|  | CTS | 5 | KLESZCZYKI DO ŚCIĘGIEN TYP BRAND ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĘBY | 2 |  |
|  | CTS | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | CTS | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | CTS | 5 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | CTS | 5 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 243X253X56 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | WANNA DO KONTENERA Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYMIARY 300X274X90 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | POKRYWA DO KONTENERA STERYLIZACYJNA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWĄ OSŁONĄ FILTRA KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 300X274 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY | 4 |  |
|  | KOLANO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA PROSTOKĄTNA O OSTRYCH KRAWĘDZIACH | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ZWĘŻAJĄCA SIĘ KU CZUBKOWI | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 65 MM DŁUGOŚĆ 255 MM KOŃCÓWKA OKRĄGŁA | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 80X42 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | RASPATOR TYP COBBS SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 26 MM DŁUGOŚĆ 280 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE PROSTY PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 225 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | OSTEOTOM KĄTOWY TYP LEXER SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 275 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | DŁUTO ROWOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SIMON FIGURA 0 SZEROKOŚĆ 5,2 MM DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA CHRZĄSTEK TYP MARTIN PROSTE DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA CHRZĄSTEK TYP BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 280 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MASYWNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 3 |  |
|  | KOLANO | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | MISKA STALOWA WYMIARY 151/100/73 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | MŁOTEK TYP HEATH WAGA GŁOWY 500 G WAGA CAŁKOWITA 850 G ŚREDNICA GŁOWY 40 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM TRZONEK DŁUGI | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | KOLANO | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | PILNIK KOSTNY PÓŁOKRĄGŁY BAGNETOWY SZEROKOŚĆ 13 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | KOLANO | 6 | WANNA DO KONTENERA Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYMIARY 592X274X135 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | POKRYWA DO KONTENERA STERYLIZACYJNA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWYMI OSŁONAMI FILTRÓW KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 592X274 MM | 1 |  |
|  |  | 6 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY | 4 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP HOESEL CZĘŚĆ ROBOCZA 60X20 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP DOCKHORN CZĘŚĆ ROBOCZA 40X12 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER TRZYZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 16X14 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 7 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | RASPATOR TYP LANDOLT ODGIĘTY SZEROKOŚĆ 4,7 MM DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 2,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | UCHWYT "T" DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA GŁOWY 550 G WAGA CAŁKOWITA 900 G ŚREDNICA GŁOWY 40 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP STILLE ODGIĘTY W BOK PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX ODGIĘTE W BOK CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 3 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 240 MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 5X 6ZĄBKÓW | 2 |  |
|  | PODUDZIE | 5 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 406X253X106 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | WANNA DO KONTENERA Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYMIARY 470X274X135 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | POKRYWA DO KONTENERA STERYLIZACYJNA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWĄ OSŁONĄ FILTRA KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 470X274 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY | 4 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | UCHWYT SKALPELA DO MIKROOSTRZY TYTANOWY OKRĄGŁY DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE TYP WESTCOTT KOŃCE OSTRE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 120 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ TYP GOLDMAN-FOX ZAKRZYWIONE OSTRZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ ORAZ JEDNO OSTRZE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP REYNOLDS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PINCETA TYP ADSON-BROWN PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z DWOMA RZĘDAMI ZĄBKÓW WYMIARY KOŃCA SZCZĘK 3X2 MM | 3 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MASYWNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PODWAŻKA KOSTNA TYP BUCK-GRAMCKO SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 7,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PODWAŻKA KOSTNA TYP SEBILEAU SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ 175 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | RASPATOR TYP FARABEUF ODGIĘTY SZEROKOŚĆ 12,5 MM DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | SONDA ROWKOWA TYP DOYEN DŁUGOŚĆ 145 MM ODGIĘTA | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP FRIEDMANN PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 19 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | RASPATOR TYP WILLIGER LEKKO ODGIĘTY SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | MŁOTEK TYP HAJEK WAGA GŁOWY 140 G WAGA CAŁKOWITA 210 G ŚREDNICA GŁOWY 27 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPAT 11X4 MM I 19X6 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | HAK OPERACYJNY TYP SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 165 MM DWUSTRONNY Z JEDNEJ STRONY TRZYZĘBNY OSTRY WYMIARY 8X7 MM Z DRUGIEJ STRONY ŁYŻKA O WYMIARACH 18X5,5 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | KLESZCZYKI DO ŚCIĘGIEN TYP BRAND ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĘBY | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | Pean prosty 140 mm prosty | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | Pean odgięty 140 mm | 3 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | Korcang 265mm, prosty | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | Ręka / Hallux | 8 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 243X253X56 MM | 1 |  |
|  |  | 8 | WANNA DO KONTENERA Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJĄCYMI SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI WYMIARY 300X274X90 MM | 1 |  |
|  |  | 8 | POKRYWA DO KONTENERA STERYLIZACYJNA WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI 2 MM ZE STALOWĄ OSŁONĄ FILTRA KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO WANNY O WYMIARACH 300X274 MM | 1 |  |
|  |  | 8 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY | 4 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP HOESEL CZĘŚĆ ROBOCZA 60X20 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP DOCKHORN CZĘŚĆ ROBOCZA 40X12 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER TRZYZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 16X14 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | DŁUTO ROWKOWE TYP ALEXANDER SZEROKOŚĆ 7 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  |  | 5 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | RASPATOR TYP LANDOLT ODGIĘTY SZEROKOŚĆ 4,7 MM DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 2,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | UCHWYT "T" DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA GŁOWY 550 G WAGA CAŁKOWITA 900 G ŚREDNICA GŁOWY 40 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP STILLE ODGIĘTY W BOK PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX ODGIĘTE W BOK CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | USUNIĘCIE MATERIAŁU | 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 3 |  |
|  | ARTROSKOPIA BARKU | 3 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 240 MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | MISKA STALOWA WYMIARY 111/72/56 MM (GÓRA/DÓŁ/WYSOKOŚĆ) | 1 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 2 |  |
|  | ARTROSKOPIA KOLANA | 10 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 240 MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 165 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MASYWNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 9 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP NEGUS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 0 SZEROKOŚĆ 5,2 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA FIGURA 1 SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | Podważka kostna typu HOHMANN dł 240 MM szerokość 17 mm | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PODWAŻKA KOSTNA TYP VERBRUGGE-MULLER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 44 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PODWAŻKA KOSTNA TYP BENETT SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 65 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 25 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PODWAŻKA KOSTNA BIODROWA TYP HOHMANN-MIOS ODGIĘTA POD KĄTEM 45 STOPNI SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 28 MM DŁUGOŚĆ 300 MM OSTRA KOŃCÓWKA | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP OLLIER CZTEROZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 35X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP KORTE CZTEROZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 45X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII TYP OSTRY CONE 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 265 MM RUCHOMA CZĘŚĆ PRACUJĄCA | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP DOCKHORN CZĘŚĆ ROBOCZA 40X12 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 40X10 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY PÓŁOSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | HAK OPERACYJNY TYP COLLIN DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 21X14 MM I 32X16MM ORAZ 17X14MM I 28X16 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI Z GWINTOWANYM MOCOWANIEM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU SZCZĘKI UTWARDZANE DEDYKOWANE DO DRUTÓW MIĘKKICH O ŚREDNICY 3,5 MM ORAZ TWARDYCH O ŚREDNICY 2,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LEKSELL-STILLE PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 240 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ALUMINIOWA RĘKA DLA DOROSŁYCH | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 8 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 245 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | POBIJAK TYP CASPAR DO DELIKATNEGO POZYCJONOWANIA PRZESZCZEPÓW KOSTYNCH I FORMOWANIA ISTOTY GĄBCZASTEJ ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | IMADŁO MIKROCHIRURGICZNE PROSTE Z ZAPADKĄ CZĘŚĆ ROBOCZA NAPAWANA PYŁKIEM DIAMENTOWYM DEDYKOWANE DO MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO 4/0 UCHWYT OKRĄGŁY DŁUGOŚĆ 185 MM WAGA 62 G | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA DO WIĄZANIA SZWÓW PROSTA SZCZĘKA 0,3 MM UCHWYT OKRĄGŁY DŁUGOŚĆ 150 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE KOŃCE OSTRE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP JACOBSON DELIKATNE ODGIĘYE DŁUGOŚĆ 125 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | SONDA ROWKOWA TYP DOYEN DŁUGOŚĆ 145 MM ODGIĘTA | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KOŃCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 1X0,5 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP BULLDOG ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI SZCZĘKA 14 MM DŁUGOŚĆ 50 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ZACISK NACZYNIOWY BULDOG TYP DIETHRICH DŁUGOŚĆ 48 MM ODGIĘTY DŁUGOŚĆ ZĄBKOWANIA NA SZCZĘKACH 13 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z POKRYWKĄ WYMIARY 267X125X49 MM | 3 |  |
|  |  | 0 | WANNA DO MINI KONTENERA WYMIARY 310X132X57 MM | 1 |  |
|  |  | 0 | POKRYWA DO KONTENERA MINI | 1 |  |
|  |  | 0 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA KOLOR ZŁOTY DEDYKOWANA DO KONTENERÓW MINI ORAZ STOMATOLOGICZNYCH | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP SYPERT SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 8 MM PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 360 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ECHLIN CZĘŚĆ ROBOCZA 3X10 MM ODGIĘTY W BOK PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 230 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | OSTEOTOM KĄTOWY TYP LEXER SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 275 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO ROWKOWE TYP WAGNER PROSTE SZEROKOŚĆ 9 MM DŁUGOŚĆ 340 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | RASPATOR TYP SYME DWUSTRONNY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 215 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 2,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA TYP BRUNS FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | ŁYŻKA KOSTNA TYP SCHEDE FIGURA 0 SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | MŁOTEK TYP HEATH WAGA GŁOWY 500 G WAGA CAŁKOWITA 850 G ŚREDNICA GŁOWY 40 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 9 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 10MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 9 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO ROWOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP MEYER ODGIĘTE Z PROWADNICĄ DO DRUTÓW O ŚREDNICY 2 MM DŁUGOŚĆ 205 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP REILL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP DINGMANN ODGIĘTE W BOK DŁUGOŚĆ 185 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP FARABEUF-LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI TYP VERBRUGGE FIGURA 1 CZĘŚĆ ROBOCZA 10/4 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE GINEKOLOGICZNE TYP MUSEUX PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 240 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO CHWYTANIA CHRZĄSTEK TYP BIRCHER-GANSKE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE STOMATOLOGICZNE DO WYGINANIA DRUTÓW TYP MARBURG DŁUGOŚĆ 140 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO WYGINANIA DRUTU SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO DŁUGOŚĆ 170 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTÓW, ŚRUB I BOLCY O ŚREDNICY DO 6 MM DŁUGOŚĆ 470 MM | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP COLLIN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 21 MM DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 15 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 30 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 30 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 30 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-MURRAY DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 30 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 15 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BOYS-ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 5X 6ZĄBKÓW | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU SZCZĘKI UTWARDZANE DEDYKOWANE DO DRUTÓW MIĘKKICH O ŚREDNICY 3,5 MM ORAZ TWARDYCH O ŚREDNICY 2,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | 9 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | KLESZCZE STOMATOLOGICZNE DO WYGINANIA DRUTÓW TYP MARBURG DŁUGOŚĆ 140 MM | 9 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 24 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) | 0 | NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP LISTER DŁUGOŚĆ 145 MM | 12 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE (PAKOWANE POJEDYNCZO) |  | **Urologia** |  |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNA | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM DELIKATNA | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 240 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ 240MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM DELIKATNE | 20 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 1 | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP ZENKER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 350 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTY | 12 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | ATRAUMATYCZNE KLESZCZ SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM MOCNO ODGIĘTY | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY MORRIS), DŁ.240MM , SZCZEKI UGIĘTE POD KĄTEM 70 STOPNI DŁ. SZCZEKI 93MM , CZEŚCI ROBOCZ. 70MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE (MODYFIKOWANE) ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 111 MM,ROZWARTOŚĆ ŁUKU UZEBIENIA 60 MM DŁ CAŁKOWITA 270 MM. | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE MOCNO ODGIĘTE, DŁ 255 MM DŁ SZCZEKI 70 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO OKLUZJI WYDZIELAJĄCEJ NACZYŃ TYP DE BAKEY-SATINSKY , DŁ.235MM , DŁ. SZCZĘKI 68 MM , ŁUK ROZWARCIE 32MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 12 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 12 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 24 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO-SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 305 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM Z UTWARDZONONYMI OSTRZAMI TWARDA WKŁADKA USZY ZŁOCONE OSTRO TEPE | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 220 MM ODGIĘTE 60 STOPNI OSTRZA UTWARDZONE OSTO OSTRE ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE CZARNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 180MM Z ZAMKIEM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS-KOCHER ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 135 MM | 16 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 2 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 315 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | HAK OPERACYJNY TYP KELLY 64X54 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | HAK OPERACYJNY TYP KELLY 70X65 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | ŁYŻKA PĘCHERZOWA DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 260 MM WYMIARY SAMEJ ŁYŻKI DŁUGOŚĆ 90 MM SZEROKOŚĆ 35 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP BARRE ODGIĘTE 90° DŁUGOŚĆ 280 MM DELIKATNE | 4 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DUŻY | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | SZALKA, POJEMNIK NA PŁYN 2,5L | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZĘKA SZEROKOŚĆ 1,0MM PROSTA DŁ 150 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | PINCETA D.SZWÓW I MOCOWANIA GRAEFE 110MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA DŁUGOŚĆ 110 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 8 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 12 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK KSZTAŁT LITERY S ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CONVERSE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABY-ALLIS DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTE 4 X 5 ZĄBKÓW ZĄBKI OSTRE | 8 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 000 SZEROKOŚĆ 19 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | HAK OPERACYJNY TYP MATHIEU DŁUGOŚĆ 200 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 47X13/45X25-41X13/37X25 | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON-EASTMAN ZESTAW DWÓCH HAKÓW 38X37 22X21 MM I 64X43 29X30 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚREDNI | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM ,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYPU MAGILL DLA NOWORODKÓW DŁUGOŚĆ 150MM SZEROKOŚĆ OCZKA 4,5 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYPU MAGILL DLA DZIECI DŁUGOŚĆ 200MM SZEROKOŚĆ OCZKA 6,5 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ 300MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 300 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 30 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP BLUNT DŁUGOŚĆ 100 MM | 10 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 295 MM FIGURA 1 | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | SONDA DO ZATOK ZAKOŃCZONA OLIWKA ŚREDNICA 1,2 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 11X14MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 13X18MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 67X25 DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABCOCK DŁUGOŚĆ 160 MM PROSTE SKOK SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 10 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZYKI PLUCNE ATR.BABCOCK 240MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 485X253X56MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | RAMA MOCUJĄCA DUŻA ZE ŚRUBĄMI MOCUJĄCYMI | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLIPSOWNICA DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU MEDIUM LARGE BRANŻA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIĘTA POD KĄTEM 25 STOPNI. . DŁ.200MM. UCHA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM. | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLIPSOWNICA DO POJEDYNCZYCH KLIPSÓW TYPU MEDIUM LARGE BRANŻA TRZYMAJACA KLIPS LEKKO ODGIĘTA POD KĄTEM 25 STOPNI. . DŁ.280MM. UCHA OZNACZONE KOLOREM ZIELONYM. | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | ZACISK NACZYNIOWY DŁ. 35 MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM GRUBOŚĆ 0,8 MM ZĄBKI POPRZECZNE 0,3 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | ZACISK NACZYNIOWY DŁ. 35 MM PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14 MM GRUBOŚĆ 0,8 MM ZĄBKI POPRZECZNE 0,3 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZYKI TYP JOHNS-HOPKINS DO ZAKŁADANIA ZACISKÓW NACZYNIOWYCH BULDOG DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP DE BAKEY PROSTY DŁ. SZCZĘK 25 MM, DŁ. CAŁKOWITA 80 MM | 8 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONY, DŁ. SZCZĘK 18 MM, DŁ. CAŁKOWITA 78 MM | 8 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | NOŻYCE DO ŻEBER SAUERBRUCH D.DOROSŁYCH | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | RASPATOR TYP FARABEUF ODGIĘTY SZER.12,5MM DŁ. 140MM. | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 10 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP MORRIS DŁ CAŁKOWITA 175MM DŁ. SZCZEKI 93MM SZCZEKI ODGIETE POD KATEM 70 STOPNI DŁ .CZEŚCI ROBOCZEJ 67 MM | 8 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 16 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD MOCNE DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM | 8 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 16 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP GUYON DŁUGOŚĆ 225 MM MOCNO ODGIĘTE CHARR. 19 ( ŚREDNICA 6,35 MM ) | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | ROZSZERZADŁO GINEKOLOGICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 26 MM DŁ. 185 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 4 |  |
|  | ZESTAW DO LAPAROSKOPII | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 4 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 2 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 12 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO OPERACJI ZEZA PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO OPERACJI ZEZA ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 115 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA DŁUGOŚĆ 110 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 115 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 2 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE | 4 |  |
|  | ZESTAW MINI | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | KLESZCZ.NACZ.COLLER PROSTE 140MM | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | ZACISK ARTERII WG.COLLERA WYG.143MM | 2 |  |
|  | ZESTAW PCNL | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.Z AMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | PRACOWNIA USG | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 |  |
|  | PRACOWNIA USG | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 |  |
|  | PRACOWNIA USG | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 4 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER DŁUGOŚĆ 145 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO 0,5 MM | 4 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM | 10 |  |
|  | SALA OPATRUNKOWA | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 2 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 12 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO OPERACJI ZEZA PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO OPERACJI ZEZA ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 2 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 115 MM | 2 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA DŁUGOŚĆ 110 MM | 4 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 115 MM DELIKATNA ZĄBKOWANA | 2 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE | 4 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 5 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM | 5 |  |
|  | AMBULATORIUM | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM . KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 2 |  |
|  |  |  | **SOR** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM BARDZO DELIKATNA SZEROKOŚĆ KOŃCÓWEK ROBOCZYCH 1,1 MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 150 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE UNIWERSALNE ODGIĘTE CZERWONE DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ OSTRZA ZĄBKOWANE | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DŁ. 235 MM 9 1/4'' | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN LEKKO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁ. 145 MM. | 3 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 0000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,8 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4 MM DŁ. 170 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIG. 1 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8 MM DŁ. 170 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ CAŁKOWITA 125MM PROSTE DŁ SZCZEKI 50 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X106MM | 5 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA, CZERWONA, Z OSŁONAMI ZE STOPU STALI NA FILTRY | 5 |  |
|  |  |  | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | 10 |  |
|  |  |  | Odcinacz kostny typ LISTON, długość 170mm | 2 |  |
|  |  |  | Uchwyt do noży wymiennych nr 4 | 15 |  |
|  |  |  | **Chirurgia Naczyniowa** |  |  |
|  |  |  | ZESTAW EMBOLIA |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ROZWIERACZ DO RAN TYP TRAVERS 4X5 ZĘBÓW SZEROKOŚĆ 27,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ.150MM | 3 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 3 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 60 STOPNI DŁ. SZCZĘKI 65 MM, DŁ CAŁKOWITA 180 MM. | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO LEXER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE WĄSKIE | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ TYP LOCKLIN 155MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP REYNOLDS-JAMESON DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 12 MM, DŁ. 550 MM,BEZ UCHWYTU. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI OSKRZELOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA NOWORODKÓW TYP CASTANEDA ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 56 MM, DŁ. KRZYWIZNY 23 MM DŁ CAŁKOWITA 155 MM. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA POPRZECZNIE ZĄBKOWA Z TWARDĄ WKŁADKA PŁASKA RĄCZKA DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA ZĄBKI DE'BAKEY Z TWARDĄ WKŁADKA PŁASKA RĄCZKA DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  |  |  | ZESTAW SZYJNY |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁ 200MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 60 STOPNI DŁ. SZCZĘKI 65 MM, DŁ CAŁKOWITA 180 MM. | 3 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | STRIPPER OKRĘŻNY. SREDNICA 6 MM,DŁ. 550 MM,BEZ UCHWYTU. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 200 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP REYNOLDS-JAMESON DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 6 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ZESTAW UDOWO-PODKOLANOWY |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ROZWIERACZ DO RAN TYP TRAVERS 4X5 ZĘBÓW SZEROKOŚĆ 27,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 215 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,5MM DŁ 240MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁ 200MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ LOCKLIN 155MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP REYNOLDS-JAMESON DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE POD KĄTEM 60 STOPNI DŁ. SZCZĘKI 65 MM, DŁ CAŁKOWITA 180 MM. | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DERA DŁ. 170 MM RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE W PĘTLE 15 MM SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 180MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 |  |
|  |  |  | ZESTAW AORTALNO-UDOWY |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY TĘPY 8X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁ 200MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,5MM DŁ 240MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZ.NACZ.COLLER PROSTE 180MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ ZE SZLIFEM FALISTYM WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-DE MARTEL ODGIĘTE POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 220MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI DO DZIĄSEŁ TYP LOCKLIN 155MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM PROSTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO TRZUSTKI I NEREK TYP HOPT DŁ CAŁKOWITA 230 MM ODGIETE DŁ ODGIECIA 40 MM 90 STOPNI | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTY | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 95 MM, DŁ CAŁKOWITA 250 MM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE ZAKRZYWIONE PO ŁUKU DŁ. SZCZĘKI 130 MM, DŁ CAŁKOWITA 315 MM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZ.DO POLIPÓW NOTO PROSTE | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | STRIPPER OKRĘŻNY,ŚREDNICA 12 MM, DŁ. 550 MM,BEZ UCHWYTU. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM BEZ ZAMKA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | ROZWIERACZ DO RAN TYP TRAVERS 4X5 ZĘBÓW SZEROKOŚĆ 27,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 590-595MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 kpl. |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE DERRA ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 70 MM, DŁ. KRZYWIZNY 22 MM DŁ CAŁKOWITA 170 MM. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | KLESZCZYKI OSKRZELOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DLA NOWORODKÓW TYP CASTANEDA ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 56 MM, DŁ. KRZYWIZNY 23 MM DŁ CAŁKOWITA 155 MM. | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO LEXER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TĘPE WĄSKIE | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA ZĄBKI DE'BAKEY PŁASKA RĄCZKA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki opatrunkowe - 20 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki opatrunkowe - 24 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kochery prosty - 13 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki proste ostre - 12 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczne - 14,5 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta chirurgiczna 1/2 - 14 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Odgryzacz kostny - 14 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kleszczyki Magiila | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Liston - 18 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki opatrunkowe - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki opatrunkowe - 23 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany zakrzywiony - 15 cm | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany zakrzywiony - 17,5 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany zakrzywiony - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany prosty - 15 cm | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany prosty - 17,5 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany prosty - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Peany prosty - 25 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kochery prosty - 18,5 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kochery prosty - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kochery prosty - 28 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kocher Mikulicz - 16 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Kocher Mikulicz - 18,5 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki proste ostre - 15 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki proste ostre - 19 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki zagięte ostre - 23 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki tępe zagięte - 15 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Nożyczki do brzucha tępo-ostre - 16 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczne - 15 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczne - 18 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczne - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta anatomiczne - 25 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta chirurgiczna 1/2 - 16 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta chirurgiczna 1/2 - 20 cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta chirurgiczna 3/4 - 16 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Pęseta chirurgiczna 3/4 - 20 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Imadło - 15 cm | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Trzonek do skalpela - rozmiar 3 | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze |  | Trzonek do skalpela - rozmiar 4 | 5 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ - narzędzia pojedyncze |  | Imadło dł.125 mm | 2 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | PEAN dł. 130 mm | 8 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | PEAN BH 413, 130 mm | 8 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | HALSTED - MOSQUITO 125 mm (prosty) | 4 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | HALSTED - MOSQUITO 125 mm (podgiety) | 4 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | KOCHER 130 mm | 4 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | KOCHER , 150 mm | 4 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | ANATOMICZNA PINCETA STANDARD , 145 mm | 10 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | CHIRURGICZNA PINCETA DŁ.145mm | 10 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | Nożyczki, 130mm (nożyczki chirurgiczne proste) | 6 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | Nożyczki, 130mm (nożyczki chirurgiczne podgięte) | 6 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | DELIKATNE NOZYCZKI DŁ. 120mm | 2 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | KLESZCZE LISTON DŁ. 140 mm | 1 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | KLESZCZE LUER DŁ. 180mm | 1 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE LISTER 200mm | 4 |  |
|  | PORADNIA CHIRURGII |  | Nożyczki chirurgiczne dł.145MM (nożyczki delikatne) | 2 |  |
|  |  |  | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 590-595MM, SZEROKOŚĆ 270-275MM, WYSOKOŚĆ 90-135MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 5 |  |
|  |  |  | CHIRURGIA ENDOSKOPOWA METABOLICZNA II |  |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 23 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 6 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | Trzonek nr. 3 (z podziałką) dł. 125mm | 6 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | Trzonek nr. 4 dł. 135mm. | 6 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 12 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 6 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 175 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM | 11 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 12 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | PINCETA BAGNETOWA GŁADKIE SZCZĘKI DŁUGOŚĆ 185 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | PENSETA BAGNETOWA CHIRURGICZNA 160 MM | 6 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 8 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | SZCZYPCE KOSTNE LUER,PROSTE,DŁ. 175 MM. | 2 |  |
|  | Narzędzia w zestawach do zabiegów ambulatoryjnych | 1 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 10 MM | 6 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁ.140MM | 14 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 14 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 8 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 8 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 175 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 7 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 6 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | SZCZYPCE KOSTNE LUER,PROSTE,DŁ. 175 MM. | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze na oddziale chirurgicznym | 1 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN DŁ. 170 MM FIGURA 3 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 10 MM | 4 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | TRZONEK DO OSTRZY WYMIENNYCH NR 4 DŁUGOŚĆ 130 MM Z PODZIAŁKĄ | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP CUSHING PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | 4 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X19 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 40X18 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 10 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | MISKA STALOWA WYMIARY 111X72X56 MM | 1 |  |
|  | Zestaw STRUMA | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP CUSHING PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X19 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 10 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | MISKA STALOWA WYMIARY 111X72X56 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Hernia | 4 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP CUSHING PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 6 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRYCZĘŚĆ ROBOCZA 5X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | RETRAKTOR DO RAN TYPU TRAVERS 4X5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 41X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | Zgłębnik metalowy do żylaków, komplet : OLIWKI 6,9,12,15MM, LINKA 90-100CM, ETUI METALOWE, UCHWYT | 2 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 10 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | MISKA STALOWA WYMIARY 111X72X56 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Żylaki | 1 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP CUSHING PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE TYP JOSEPH DŁUGOŚĆ 150 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE SPRĘŻYNOWE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCE OSTRO OSTRE RĘKOJEŚĆ PŁASKA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO (BABY) ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRYCZĘŚĆ ROBOCZA 5X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | RETRAKTOR DO RAN TYPU TRAVERS 4X5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK CZĘŚĆ ROBOCZA 41X11 MM PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY DŁUGOŚĆ 215 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 10 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | MISKA STALOWA WYMIARY 111X72X56 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Plastyczny | 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | TRZONEK DO OSTRZY WYMIENNYCH NR 4 DŁUGOŚĆ 130 MM Z PODZIAŁKĄ | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP CUSHING PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP WERTHEIM Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 240 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI PROSTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM RAMIONA ODGIĘTE | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 4 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270 MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE OKIENKOWE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 21 MM DŁUGOŚĆ 250 MM PROSTE | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE DO SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOOZĘBNY OSTRY CZĘŚĆ ROBOCZA 9X29 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY TĘPY CZĘŚĆ ROBOCZA 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 225 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH CZĘŚĆ ROBOCZA 32X40 MM FIGURA 1 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH CZĘŚĆ ROBOCZA 46X75 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 235 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZĘŚĆ ROBOCZA 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ CZĘŚĆ ROBOCZA 147X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP DOYEN WYMIARY 90X35 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 20 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | MISKA STALOWA POJEMNOŚĆ 1 L WYMIARY 151X100X73 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Laparotomia | 5 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KUBEK STALOWY Z MIARKĄ POJEMNOŚĆ 0,25 L | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 15 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy duży - narzędzia dodatkowe | 2 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI I UCHWYTAMI WYMIARY 540X253X106 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher, 1/2ząbki, proste, długość 140mm | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste, długość 140cm | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Igłotrzymacz typ Mayo-Hegar, długość 180mm | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Nożyczki chirurgiczne typ Potosi, proste, długość 180mm | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz, odgiete, długość 205mm | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Pęset chirurgiczna typ Standard, prosta, długość 145mm | 2 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Kleszczyki do opatrunków typ Maier, odgięte, długość 265mm z zamkiem | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Naczynie laboratoryjne (kubek) 0,4l. | 1 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Zacisk opatrunkowy typ Backhaus, odgięty, dłuość 110mm | 15 |  |
|  | Zestaw laparoskopowy mały - narzędzia dodatkowe | 2 | Taca na narzędzia ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Uchwyt do skalpela, rozmiar 3, długość 125 mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Uchwyt do skalpela, z podziałką, rozmiar 4, długość 135 mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher, 1/2ząbki, proste, długość 140mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Igłotrzymacz typ Mayo-Hegar, długość 180mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Pęseta chirurgiczna typ Standard, prosta, długość 145mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Pęseta anatomiczna typ Standard, długość 145mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki do opatrunków typ Maier, odgięte, długość 265mm z zamkiem | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Zacisk opatrunkowy typ Backhaus, odgięty, dłuość 110mm | 6 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, proste, długość 140cm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki preparacyjne typ Overholt, odgięte, długość 215mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz, odgiete, długość 205mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Kleszcze okienkowe, traumatyczne, długość 250mm | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Naczynie laboratoryjne (nerka) | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki chirurgiczne typ Potts, proste, długość 180mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum, zakrzywione, ostre, długość 180mm, złote ucha | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Nożyczki opatrunkowe, długość 160mm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | Naczynie laboratoryjne (kubek) 0,4L | 4 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 18 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | - |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG DE BAKEY PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 25 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 80 MM | 14 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG DE BAKEY ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 23 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 80 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG JOHNS-HOPKINS ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 30 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 63 MM | 2 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA Z PIERŚCIENIAMI O ŚREDNICY 1 MM NA KOŃCACH ROBOCZYCH NAPAWANA PYŁEM DIAMENTOWYM PŁASKA RĄCZKA DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA Z PIERŚCIENIAMI O ŚREDNICY 1 MM NA KOŃCACH ROBOCZYCH NAPAWANA PYŁEM DIAMENTOWYM PŁASKA RĄCZKA DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY ZAGIĘTY POD KĄTEM 60 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 85 MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ DO ZGIĘCIA 55 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 220 MM | 1 |  |
|  | Zestaw Naczyniowy | 2 | ATRAUMATYCZNY ZACISK NACZYNIOWY TYP DE BAKEY KSZTAŁT SATINSKY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 95 MM ROZSTAW SZCZĘKI 48 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM | 2 |  |
|  |  |  | **Chirurgia Ogólna i Gastroenterologiczna I Kl.** |  |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 1 | 4 | Hajs | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 1 | 4 | Imadło | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 1 | 4 | Pęseta chirurgiczna | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 1 | 4 | Nożyczki | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 2 | 6 | Imadło | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 2 | 6 | Pęseta chirurgiczna | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW PLASTYCZNYCH NR 2 | 6 | Nożyczki | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE DO "ZABIEGÓW PIERSIOWYCH" | 1 | Klipsownica niebieska na klipsy L100 | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE DO "ZABIEGÓW PIERSIOWYCH" | 1 | Obsadka ''3'' | 8 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE DO "ZABIEGÓW PIERSIOWYCH" | 1 | Nożyczki | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE DO "ZABIEGÓW PIERSIOWYCH" | 1 | Celownik | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE DO "ZABIEGÓW PIERSIOWYCH" | 1 | Klemy naczyniowe - małe | 4 |  |
|  | DODATKOWE NARZĘDZIA DO PRZESZCZEPÓW NEREK | 1 | Penseta anatomiczna duża | 3 |  |
|  | DODATKOWE NARZĘDZIA DO PRZESZCZEPÓW NEREK | 1 | Penseta anatomiczna średnia | 2 |  |
|  | DODATKOWE NARZĘDZIA DO PRZESZCZEPÓW NEREK | 1 | Nożyczki naczyniowe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Haczyki Farabeffa, małe / obustronne **(1 komplet)** | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Obsadka do noża nr 3 do ostrza typu „bagnet” | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Kochery dł. na „maczaki” | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Pens dł. zakrzywiony | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Hais mały | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Miażdż do kamieni | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Mikulicze | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Pensy proste, małe | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Imadła Hegara | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Nożyczki do nitek | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Pęseta koagulacyjna, średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1, małe zwykłe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Zapinki zwykłe | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - I | 2 | Miska metalowa mała | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Haki Farabeuffa obustronne, małe **(1 komplet)** | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Obsadka do noża nr 3 do ostrza typu „bagnet” | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Kochery dł. na „maczaki” | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Pens dł. zakrzywiony | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Hais mały | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Miażdż do kamieni | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Mikulicze | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Pensy proste, małe | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Imadła Hegara | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Nożyczki do nitek | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Pęseta koagulacyjna średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1, małe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Zapinki do serwet | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH - II | 2 | Miska metalowa mała | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Wziernik ginek. jako rozwórka | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Haczyk Parksa , mniejszy | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Hak szpachlowy, wąski (b. mały) | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Haki powłokowe, małe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Kochery długie na maczaki | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Klem okienkowy | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Imadło | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Hais | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Pensy zakrzywione, średnie | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Szapi krótkie | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Kochery małe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Pensy małe proste | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Nożyczki do nitek | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Nożyczki preparacyjne | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Zapinki zwykłe | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Sondki do przetok, małe | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Pęseta anatomiczna średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Pęseta koagulacyjna średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Pęseta chirurgiczna del. 3 x 4 ząbki | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Obsadka do skalpela nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI PROKTOLOGICZNYCH | 2 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Bulidog'i naczyniowe | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Klemy "kapciuchowe" | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Penseta anatomiczna | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Klemy okienkowe | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Szapi | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Klemy miekkie | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Klemy naczyniowe "satyńskiego" |  |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Klemy naczyniowe "harkany" |  |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Szczęki duże | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN | 1 | Szczęki małe | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Haki szpachlowe „19” | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Szpachla | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Haki powłokowe (1 średni, 1 duży) | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Klemy Satyńskiego |  |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Penseta de Beckeya długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 1 | 1 | Penseta niebieska długa z izolacją | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Haki szpachlowe „19” - 2 szt | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Szpachla | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Haki powłokowe (1 średni, 1 duży) | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Klemy Satyńskiego |  |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Penseta de Beckeya długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - MAGAZYN SALA NR 2 | 1 | Penseta niebieska długa z izolacją | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Nożyk koagulacyjny długi prosty | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Nożyk koagulacyjny długi odgięty | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Kulka koagulacyjna | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Sonda rowkowa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pęseta De Beckey'a średnia | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pęseta koagulacyjna średnia niebieska | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pęseta De Beckey'a długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pęseta koagulacyjna długa niebieska | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pensy typ Mosqvito **(1 opakowanie)** | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Imadła | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Disectory | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Klemy naczyniowe | 7 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Szpachla | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Haki szpachlowe „19” | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Haki powłokowe | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 1 | 1 | Szpilka koagulacyjna krótka | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Sonda rowkowa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Pęseta De Beckey'a średnia | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Pęseta De Beckey'a długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Pęseta koagulacyjna długa niebieska | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Pensy typ Mosqvito | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Imadła | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Disectory | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Klemy naczyniowe | 7 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Szpachla | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Haki szpachlowe „19” | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Haki powłokowe | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Szpilka koagulacyjna krótka | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 2 | 1 | Szpilka koagulacyjna długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Sonda rowkowa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pęseta De Beckey'a średnia | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pęseta koagulacyjna średnia niebieska | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pęseta De Beckey'a długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pęseta koagulacyjna długa niebieska | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pensy typ Mosqvito | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Imadła | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Disectory | 5 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Klemy naczyniowe | 7 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Szpachla | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Haki szpachlowe „19” | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Haki powłokowe | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Szpilka koagulacyjna krótka | 3 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Szpilka koagulacyjna długa | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DODATKOWE - SALA NR 4 | 1 | Pęseta koagulacyjna z czarną izolacją długa | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Pensy średnie, odgięte | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Nożyczki do nitek **(małe i preparacyjne długie)** | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Imadło | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Penseta chirurgiczna 3/4 | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Penseta koagulacyjna | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Klem okienkowy | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Szapi | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - RAMA 1 (zestaw b) | 1 | Pensy małe proste | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - NARZĘDZIA 1 (zestaw c) | 1 | Haczyk | 2 |  |
|  | ZESTAW TEM - NARZĘDZIA 1 (zestaw c) | 1 | Imadło | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - NARZĘDZIA 1 (zestaw c) | 1 | Chwytak | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - NARZĘDZIA 1 (zestaw c) | 1 | Nożyczki | 1 |  |
|  | ZESTAW TEM - NARZĘDZIA 1 (zestaw c) | 1 | Klipsownica | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Korcangi | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Imadła średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Hajsy | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Pensy średnie, zakrzywione | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Pensy t. Mosqvito | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Nożyczki do nitek małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Nożyczki preparacyjne średnie | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Schapi małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Haki Faraubefa małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Klemy naczyniowe de Bakey | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Pęseta koagulacyjna średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Pęseta de Bakey mała | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1, małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Zapinki zwykłe | 4 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA WĘZŁÓW CHŁONNYCH | 2 | Rozwórka do rany Yakasago | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Kochery na maczaki | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Imadła średnie złocone | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Haisy **/1 szt. małych + 1 szt. najdłuż./** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pensy długie **/2 szt. disektory + 1 szt. najdłż./** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Klem de Bakey typ Satiński | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Klemy naczyniowe / Harkan | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Klemy naczyniowe typ Pean de Bakey, dł. **/1 szt. średni + 1 szt. długi/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pensy średnie delikatne **/4 naczyniowe + 2 na podwiązki/** | 6 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pensy małe proste | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pensy typ Mosqvito | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Nożyczki **/3 szt. prep. + 2 szt. do nitek/** | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pęsety chirurgiczne 2x1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pęsety de Bakey'a | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Pęsety koagulacyjna z izolacją | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Haki szpachlowe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Haki powłokowe | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Rozwórka do laparotomii, największa | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Hak do klatki + 1 para łyżek **/1 komplet / 2 sztuki łyżek do haka/** |  |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Zapinki zwykłe | 10 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Zapinka “narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Młotek do lodu | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POBRANIA NEREK | 2 | Miska metalowa, mała | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Kochery długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Imadła średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Haisy **/1 szt. małe + 1 szt. średnie/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pensy średnie na podwiązki | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pensy średnie delikatne | 5 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pensy małe proste | 5 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Nożyczki **/3 szt. do nitek + 1 szt preparacyjnych/** | 4 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Mikulicze | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pęsety koagulacyjne średnia złocona | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pęseta de Bakey'a - średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Haki powłokowe / b. małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Zapinki do „narzędzi” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Miska metalowa mała | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Talerz amputacyjny | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Nóż amputacyjny | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Piłka kostna większa | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Piłka kostna mniejsza | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Liston | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Luer | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Raszpla | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Łyżeczka kostna | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Raspator | 1 |  |
|  | ZESTAW DO AMPUTACJI | 2 | Hak ostry | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Kochery długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Imadła średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Haisy **/1 szt. małe + 1 szt. średnie/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Disectory | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Nożyczki **/2 szt. do nitek + 1 szt preparacyjnych/** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Mikulicze | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Schapi małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Klem okienkowy mały | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pensy małe proste | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pęsety anatomiczne | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pęsety koagulacyjne średnia z izolacja | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Pęseta chirurgiczna 3x4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Haki powłokowe / b. małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Haki Kohera **(mniejszy i większy)** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Grabki | 2 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Zapinki do „narzędzi” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO CA RECTII | 1 | Miska metalowa mała | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Kochery długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Imadła **/2 szt. dł. + 2 szt. śr/** | 4 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pensy średnie na podwiązki | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pensy średnie delikatne | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Haisy **/2 szt. duże + 1 szt. najdłuższa/** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pensy zakrzywione długie / disektory | 4 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pensy zakrzywione bardzo długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Nożyczki długie **/2 szt. prep. + 1szt. do nitek/** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Klemy twarde | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Klemy miękkie / jelitowe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Schapi długie | 4 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Nożyczki **/3 szt. do nitek + 1 szt. prep./** | 4 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Mikulicze | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pensy małe proste | 5 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pęsety chirurgiczne 3 x 4 **/1 szt. dł.+ 1 szt. średnia/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pęsety de Bakey'a **/2 szt. dł.+1 szt. średnia/** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pęsety koagulacyjne z izolacją - 1 dł. | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Pęseta anatomiczna długa | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Obsadka nr 4 /długa/ | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Haki szpachlowe „18” /owinięte/ | 3 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Haki powłokowe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Haki Kochera | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Miski metalowe na płyny | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Nożyce do żeber | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Luer | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Rozwórka klatkowa + 2 łopatki d. | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - NARZĘDZIA NA SIATCE | 1 | Razpator | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Kochery długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Hajsy | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Mikulicze | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Imadła do szycia powłok, średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Nożyczki śr. do nitek | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Pensy małe proste | 5 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Adapter | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Grabki | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Pęsety chirurgiczne zwykłe 2 x 1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Zbliżacz do żeber | 1 |  |
|  | ZESTAW DO KLATKI 1 - ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Hais mały | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Pensy zakrzywione, średnie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Imadło Hegara, średnie | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Nożyczki do nitek | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Pęseta chirurgiczna, mała | 1 |  |
|  | ZESTAW DO NACIĘCIA ROPNIA | 1 | Pęseta anatomiczna średnia | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Mikulicz do mycia pola | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Imadła | 2 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Pensy typ Mosquito | 3 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Schapi małe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Nożyczki preparacyjne | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Nożyczki do nitek | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Pęseta koagulacyjna | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Pęseta chirurgiczna delikatna | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Obsadka nr 3 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Haczyki Farabefa | 2 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Haczyki ostre | 2 |  |
|  | ZESTAW DO TUMORECTOMII | 3 | Zapinka narzędziowa | 1 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Pensy średnie delikatne typu „Yakasago” | 4 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Klemy do ligatur **/1 szt. długa + 1 szt. krótka/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Nożyczki preparacyjne | 2 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Zestaw klemów naczyniowych | 10 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Klipsownica | 1 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Pęseta de Bakey'a **/1 szt. średnia + 1 szt. mała/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Zapinka narzędziowa | 1 |  |
|  | ZESTAW DO RESEKCJI WĄTROBY | 2 | Siatka narzędziowa | 1 |  |
|  | **ZESTAW HAKA MUNSTER** | 1 | Hak rama z łopatkami i uchwytem do stołu | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Korcangi | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Kochery długie | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Imadła średnie | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Imadło delikatne małe | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Haisy **/1 szt. małe + 1 szt. średnie/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pensy średnie delikatne | 5 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pensy małe, odgięte | 5 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pensy typ Mosqvito | 5 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Nożyczki **/2 szt. do nitek + 1 szt preparacyjnych/** | 3 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Mikulicze | 4 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Kochery małe | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Divale | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Schapi małe | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pęsety anatomiczne **/1 szt. średnia del. + 1 szt. mała/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pęsety koagulacyjne średnia złocona | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pęseta de Bakey'a **/1 szt. średnia + 1 szt. mała/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1 | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Haki powłokowe / b. małe | 3 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Haki Kochera | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Haki ostre | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Obsadka nr 3 | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Zapinki zwykłe | 10 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Zapinki do „narzędzi” | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR I | 8 | Miska metalowa mała | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Korcangi | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Kochery długie | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Imadła **/2 szt. dł. + 2 szt. śr + 2 szt. małe/** | 6 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pensy średnie na podwiązki | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Haisy **/2 szt. małe+ 2 szt. duże + 1 szt. najdłuższa/** | 5 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pensy zakrzywione długie / disektory | 4 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Nożyczki długie **/1 szt. prep. + 1 szt. do nitek/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Klemy twarde / pensy długie, proste | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Klemy miękkie / jelitowe | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Schapi długie | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Klem okienkowy | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Nożyczki **/3 szt. do nitek + 1 szt. preparacyjne/** | 4 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Mikulicze | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pensy małe | 10 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Zapinki „tępe” | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pęsety chirurgiczne 2 x 1 | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pęsety chirurgiczne 3 x 4 **/1 szt. dł. + 1 szt. średnia/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pęsety de Bakeya **/1 szt. dł. + 1 szt. średnia/** | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Pęsety koagulacyjne **śr. z izolacją** | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Haki szpachlowe /owinięte/ | 3 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Haki powłokowe | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Haki Kochera | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Miski metalowe na płyny | 2 |  |
|  | PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR II | 8 | Zapinki narzędziowe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Kochery długie | 2 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Hajsy | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Mikulicze | 4 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Imadła do szycia powłok, średnie | 3 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Nożyczki śr. do nitek | 2 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Pensy małe | 5 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Grabki | 2 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Pęsety chirurgiczne zwykłe 2 x 1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ZAMKNIĘCIA | 1 | Zapinka „narzędziowa” | 1 |  |
|  | ZESTAW NAJDŁUŻSZYCH NARZĘDZI | 2 | Imadło | 1 |  |
|  | ZESTAW NAJDŁUŻSZYCH NARZĘDZI | 2 | Pensy najdłuższe | 2 |  |
|  | ZESTAW NAJDŁUŻSZYCH NARZĘDZI | 2 | Hajs najdłuższy | 1 |  |
|  | ZESTAW NAJDŁUŻSZYCH NARZĘDZI | 2 | Nożyczki | 1 |  |
|  | ZESTAW NAJDŁUŻSZYCH NARZĘDZI | 2 | Penseta Debeckey'a | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Korcangi | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Kochery długie | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Imadła **/1 szt. czarne + 4 szt. złote + 1szt. mikrochirurgiczne/** | 6 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Haisy **/1szt. średni + 1 szt. duży/** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pensy średnie delikatne | 4 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pens średni na podwiązki | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Disektory | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Nożyczki preparacyjne, średnie **złocone** | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Nożyczki kątowe | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Nożyczki do nitek **/1 szt. małe + 1 szt. śr. + 1 szt. dł./** | 3 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Mikulicze | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pensy typu Mosqvito | 5 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pensy małe proste | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Klemy kardiochirurgiczne | 4 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Zaciski naczyniowe typ “ Buldog”, różne | 4 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pęsetki naczyniowe de Bakey | 4 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pęsety chirurgiczne 2x1 | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pęseta naczyniowa | 2 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Pęseta koagulacyjna z izolacją | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Obsadka nr 4 | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Zapinka „tępa” | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Miska na płyny | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Haki szpachlowe różne długości | 3 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Haki powłokowe różne długości | 3 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Rama | 1 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Uchwyty mocujące haki do ramy | 4 |  |
|  | ZESTAW DO PRZESZCZEPU NEREK | 2 | Zapinki „narzędziowe” | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyńcze - I Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kopernika 40 | - | Pensy | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyńcze - I Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kopernika 40 | - | Nożyczki | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyńcze - I Zespół Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kopernika 40 | - | Pęsety | 2 |  |
|  |  |  | Kontenery sterylizacyjne dla zestawów | 35 |  |
|  |  |  | **Anestezjologia i Intensywana Terapia** |  |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | ZACISK DO DRENÓW SZCZĘKA ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 180 MM SZCZĘKI Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM 0,7 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 185 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 185 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 150 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 165 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 15 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYPU MAGILL DLA DZIECI DŁUGOŚĆ 200MM SZEROKOŚĆ OCZKA 6,5 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze | - | KLESZCZE DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYPU MAGILL DLA DOROSŁYCH DŁUGOŚĆ 250MM SZEROKOŚĆ OCZKA 10 MM | 40 |  |
|  |  |  | **Chirurgia Szczękowo-Twarzowa** |  |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Zapinka na ubrania papierowe-jednorazowe, dł. 11,5 cm | 6 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang tyup Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Skrobaczka do okostnej, szer. 8 mm, zagięta, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Elewator podwójny typ Steinberg, 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Podważka do okostnej Molt, fig. 854, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Podważka Ohl, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Podważka Ohl, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Skrobaczka do okostnej typ Kahre-Williger, szer. 5 mm, zagięta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Skrobaczka do okostnej typ Williger, szer. 7 mm, zagięta, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Podważka do okostnej gałęzi żuchwy typ Obwegeser, głębokie wcięcie-V, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Zgłębnik metalowy, gałązkowy typ Obwegeser, szeroki, 11 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Szpatułka do uciskania języka typ Wieder, 43 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Szpatułka do uciskania języka typ Wieder, 36 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Haczyk delikatny do ran, 1 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz ust typ Denhart, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Hak Middeldorpf, łopatka okienkowa, półkoliście wygięta 22x22 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz szczęk McKesson, b. duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, średni dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, mały dla dzieci | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztuczneg mały, dla niemowląt | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Schuchardt, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Metz, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor gałązkowy Obwegwser, 75x11/15 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Hak do ran Volkmann, ostry, 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki utwardz. Universal, do cięcia drutu i blachy, zagięte kąt 45º, 1 ostrze ząbkowane, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 12x55 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 15x66 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor do tkanek miękkich Obwegeser, zag. w dół, 16x80 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 13x55 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 67x15 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 17x80 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Szpatułka Tessier, 15-17 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Szpatułka Tessier, 20-22 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Szpatułka Tessier, 10-12 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Ssak Frazier, Ø 3,6 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kościotrzymacz Lewin, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Crille-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2z., proste, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Odgryzacz kostny Mayfield, zagięty, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło do igieł utwardz. Mathieu, Normalprofil/Standard/ z wewnętrzną zapadką, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło do igieł Mathieu, proste, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta chirurgiczna Cushing, 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta chirurgiczna Gillies, prosta, szczęki 1x2 z., rowkowanie "karo" z prowadnicą, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta anatomiczna Cushing z prowadnicą, zagięta, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | SC-Scissors, Reynolds, cvd., 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki utwardz. Standard, ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, (syntetyczne materiały szewne),1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 14,5 cm ( kształt Metzenbaum) | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 17 cm ( kształt Mayo) | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki Kaye, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Nożyczki Gorney, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Imadło płytkowe Lindorf, 2,3 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Instrument Lindorf, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszczyki do zaginania płytek systemu 1.5 mm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Kleszczyki Obwegeser, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy),pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x164 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw podstawowy duży | 4 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. 532x251x25 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw podatawowy mały** |  |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Zapinka na ubrania papierowe-jednorazowe, dł. 11,5 cm | 6 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Podważka Ohl, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Skrobaczka do okostnej Kahre-Williger, szer. 5 mm, zagięta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Skrobaczka do okostnej Williger, szer. 7 mm, zagięta, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 43 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Haczyk delikatny do ran, 1 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Rozwieracz szczęk McKesson, b. duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, średni dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, mały dla dzieci | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego mały, dla niemowląt | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 10x42 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Nożyczki utwardz. Universal, do cięcia drutu i blachy, zagięte kąt 45º, 1 ostrze ząbkowane, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Szpatułka Tessier, 15-17 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 2 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Pęseta chirurgiczna Cushing, 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Nożyczki Reynolds SuperCut, zag. dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Nożyczki utwardz. Standard, ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, (syntetyczne materiały szewne),1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 14,5 cm ( kształt Metzenbaum) | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Nożyczki Gorney, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera , (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x164 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw podatawowy mały | 3 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. 532x251x25 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw dodatkowy haki** |  |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak Obwegeser, gałązkowy, 72x10 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 5x16 mm, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 10x35 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 10x42 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 7x25 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 10x42 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor do tkanek miękkich Obwegeser, zag. w dół, 7x25 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Retraktor kolca nosowego Obwegeser, 45x10/23 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak do ran Kocher, tępy 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak do ran Kocher, półostry 8 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak do ran Kocher, tępy 3 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak do ran Kocher, półostry 6 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Kleszczyki repozycyjne 16,5 cm | 6 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Zapinka do serwet operacyjnych Peers-Bertram, szerokie szczęki , dł. 15,5 cm | 6 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak Obwegeser, 43x11 mm, dł. 22,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak Obwegeser, 57x11 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak Obwegeser, 80x16 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw dodatkowy haki | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 85x18 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do ortognatyki** |  |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nożyczki Gorney, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 19,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nożyczki nosowe Heymann, dł. cz. rob. 85 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nożyczki Beebee, do cięcia drutu, 1 ostrze ząbkowane, proste, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nożyczki utwardz. Universal, do cięcia drutu i blachy, zagięte kąt 45º, 1 ostrze ząbkowane, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna Cushing z prowadnicą, zagięta, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta chirurgiczna Cushing, 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 14 cm | 3 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Schnidt, zagięte, dł. 18,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Ssak Adson, Ø 4 mm, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 18 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Skrobaczka do okostnej Kahre-Williger, szer. 5 mm, zagięta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Skrobaczka do okostnej, szer. 8 mm, zagięta, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka Ohl, dł. 17,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka do okostnej Molt, fig. 854, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki wyginające Champy-System, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Instrument Lindorf, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Imadło płytkowe Lindorf, 2,3 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze Mini-System do modelowania kształtu płytek kostnych, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze do modelowania kształtu płytek kostnych, dł. 13 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Gruenwald, bagnetowa, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Odgryzacz kostny uszny Citelli, szer. 3 mm, dł. 75 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Wziernik nosowy Cottle, czarny, 45 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Punch klinowy Hajek, 3,5x3,5 mm, dł. 140 mm, do góry | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Punch zatokowy Kerrison, 6x6 mm, zag. do góry, dł. 90 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka do przegrody nosowej McKenty, 4/4 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka do przegrody nosowej Cottle, 5/5 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka okostnowa Masing, 3/2 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka okostnowa Cottle, 4,5/4,5 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Instrument do kruszenia małych i średnich kości, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz szczęk McKesson, b. duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz / ust/ szczęk McKesson, z tworzywa sztucznego duży , dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, średni dla dorosłych | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego, mały dla dzieci | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz ust McKesson, z tworzywa sztucznego mały, dla niemowląt | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Rozwieracz ust Denhart, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 36 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 43 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak Obwegeser, 80x16 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak Obwegeser, gałązkowy, 72x10 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak Obwegeser, podbródkowy, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Schuchardt, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Metz, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka do okostnej gałęzi żuchwy Obwegeser, głębokie wcięcie-V, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Narzędzie do nastwienia, fig. 12 | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rowe, małe, lewe, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rowe, średnie, lewe, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rowe, duże, lewe, dł. 24,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rowe, małe, prawe, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rowe, średnie, prawe, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki Rrowe, duże prawe, dł. 24 ,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Mobilizer szczękowy, Tessier lewy | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Mobilizer szczękowy, Tessier, prawy | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Bauer, 8 mm, zagięty, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Dunn-Dautrey, 4 mm, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Dunn-Dautrey, 6 mm, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Epker, 4 mm, prosty, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Epker, 6 mm, zagięty, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Epker, 6 mm, mocno zagięty, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Zgłębnik Hargis przedni, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Hargis skrzydłowaty, zag., dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak dziobiasty Hargis 1x2 z., z łańcuszkiem, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Separator Smith, prawy, 9 mm/ dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Separator Smith, lewy, 9 mm/ dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Separator gałązkowy Smith, dł. 23,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak kanałowy Terry, dł.16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Ekspander podniebienny Turvey, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom oczodołowy Steinhauser, 5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom oczodołowy Steinhauser, 8 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nóż do migdałków/ Enukleator, Carpenter, 4,5mm/9,0mm, dł. 25 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 2/2 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 13x55 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 67x15 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w górę, 17x80 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 10x35 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 12x55 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 15x66 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor do tkanek miękkich Obwegeser, zag. w dół, 16x80 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor gałązkowy Obwegwser, 75x11/15 mm, dł. 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Klem gałązkowy Obwegeser, prawy, mały, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Klem gałązkowy Obwegeser, lewy, mały, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor podbródkowy Obwegeser, 16,5 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Zgłębnik metalowy, gałązkowy Obwegeser, szeroki, 11 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom do przegrody Obwegeser z podziałką, 4 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom do przegrody Obwegeser z podziałką, 6 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom do przegrody Obwegeser z podziałką, 8 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Obwegeser, 4 mm, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Obwegeser, 6,5 mm, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Mobilajzer szczękowy Obwegeser, 12 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Wziernik nosowy Tessier, 35 mm, dł. 13,5 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Wziernik nosowy Tessier, 45 mm, dł. 14 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Wziernik nosowy Tessier, 70 mm, dł. 15,5 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Szpatułka Tessier, 10-12 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Szpatułka Tessier, 15-17 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Szpatułka Tessier, 20-22 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Nożyczki utwardz. do chirurgii szczękowej Tessier, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Elewator podwójny Steinberg, 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Elewator Ramus typ ARNETT, 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kiureta ARNETT dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO retraktor, język, typ ARNETT dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pozycjoner BSSO typ ARNETT dł. 20 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor żuchwy, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Skrobaczka do zatok typ ARNETT, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor zagięty wyrostka typ ARNETT | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszcze typ ARNETTE, dł. 18,5 cm; 1x2 zęby | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | LFI retraktor typ ARNETTdł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Haczyk do nerwu typ ARNETT dł. 22,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO dissektor dziąsłowy typ ARNETT, podwójnie zagięty, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO dissektor dziąsłowy typ ARNETT, zagięty, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Haczyk do zamknięcia nacięcia mocno zagięty typ ARNET dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Podważka do przegrody typ ARNETT, 20 CM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Haczyk do nerwu wygięty 8 mm. Dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak do wargi górnej typ ARNETT dł. 22,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak do wargi typ ARNETT 10X80 mm dł.22,5 cm, | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak do wargi typ ARNETT 10X44 mm dł.22,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Hak do wargi typ ARNETT 10X58 MM dł. 22,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor do osteotomii podbródka typ ARNETT, dł.22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Haczyk międzyzębowy typ ARNETT dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom typ ARNETT, dł. 18 cm, szer. 8 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO osteotom typ ARNETT 7MM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO osteotom typ ARNETT 14MM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO osteotom typ ARNETT 14MM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Młotek typ ARNETT, 20 CM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom pterygoid typ ARNETT dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom typ ARNETT, dł. 18 cm, szer. 6 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | BSSO Retraktor transoral, wircenie i skręcanie, dł. 22 cm, 7x35 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Suwmiarka typ ARNETT, 100 MM | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Elewator okostnej typ ARNETT, 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Elewator okostnej typ ARNETT, 24 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteomia brody, retraktor typ ARNETTE, dł. 19 cm; 8,5 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki do gięcia płytek typ ARNETT, krótkie dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kleszczyki do wyginania płytek typ ARNETT dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Narzędzie do trzymania płytek typ ARNETTE, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Retraktor śluzówki nosowej, typ ARNETTE, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Marchac, 6 mm, prosty, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Osteotom Marchac, 8 mm, prosty, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x164 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. 532x251x25 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do ortognatyki | 2 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do oczodołu** |  |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Retraktor Kaye, do face-lift., 4z., dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Retraktor Kaye, do face-lift., 5 z./13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk do ran Guthrie, 2-z., ostry, mniejszy, dł. 15,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk naczyniowy, dł. 12 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Mikro pęseta zagięta kątowa 45° 0,30 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Rozwieracz nastawny mini Alm, śrubowa regulacja rozwarcia, 4x4 z., tępe, dł. 7 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna delikatna 1x2 z., dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta anatomiczna typ jubilerski, fig. 5, dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson, delikatna, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Miniprofil, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta anatomiczna Adson, prosta, szczęki bruzdkowane, "karo", dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna Mini-Adson, 1x2 z., zagięta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Hak do ran Roux-Mini, dwustronny 6x7 mm/7x8 mm, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Hak do ran Langenb.-Green, 6x16 mm, 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Hak do ran Langenb.-Green, 6x25 mm, 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Hak do ran Little, łopatka 13x15 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Kiureta ARNETT dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta mikrochirurgiczna, prosta, delikatna 1,0 mm, 1x2 z., dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna Semken, prosta, z prowadnicą 1x2 z., dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Podważka do okostnej, 3,5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk do żył Brom, wąski , mały dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, 7x7 z. wzdłuż, prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson-Brown, Normalprofil, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Elevator Partsch, śr. 4mm, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk do ran dwustronny Senn-Miller, 3-zębny, ostry, łopatka 20x7 mm, zagięta 90°; dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Podważka Terry, 5,0/8,0 mm, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Kleszcze do ligatury-podwiązywań, bruzdkowane "karo" zagięte, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Nożyczki preparacyjne, zagięte, delikatne, dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce tępo-tępe, proste, dł. 11,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Nożyczki enukleacyjne (do wyłuszczania gałki ocznej), zagięte, dł. 11,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Nożyczki delikatne, oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Nożyczki La Grange do dziąseł w kształcie "S", dł. 11,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk siodełkowy Tessier, 10,0 mm, dł. 15 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk do ran, łopatka siodełkowa, Cushing, 14 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Haczyk do ran, łopatka siodełkowa, Cushing, 18 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Ssak Frazier, Ø 2,3 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Ssak Frazier, Ø 2,7 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Ssak Baron-Schuknecht, Ø 2,0x75 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Szpatułka Tessier, 10-12 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Szpatułka Tessier, 15-17 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Szpatułka Tessier, 20-22 mm, dł. 22 cm, czarna | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Szpatułka do oczodołu prosta giętka | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Skrobaczka nosowa z odsysaniem Guilen, dwukrotnie wygięta, z końcówką do drenu, dł. 19 cm | 3 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Mikro-Imadło do igieł utwardz. Castroviejo, proste z zmkiem, Mikroprofil, dł. 18 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Mikro-Imadło do igieł utwardz Castroviejo, gładkie szczęki, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Imadło do igieł utwardz. Foster-Gilles, dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Imadło do igieł utwardz. Halsey, gładkie szczęki, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Imadło do igieł Kalt, proste z zamkiem, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Cyrkiel Castroviejo-Epker, 0-40 mm, dł. 9 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x448x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do oczodołu | 3 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 410x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Stomatologia** |  |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia boczna do usuwania korzeni Winter, prawa, fig. 11R | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni W.F. Barry, prawa, fig. 321 R | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni W.F. Barry, lewa, fig. 320 L | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Model USA, owalna, zagięta lewa, fig. 2, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Model USA, owalna, zagięta prawa, fig. 2, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Model USA, owalna, zagięta lewa, fig. 4, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Model USA, owalna, zagięta prawa, fig. 4, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 2, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni Bein, prosta, ostra, fig. 2 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni Bein, prosta, tępa, fig. 2 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni Bein, prosta, tępa, fig. 1 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni, Hylin, prawa, fig. 4 R | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni, Hylin, lewa, fig. 3 L | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia Flohr do usuwania korzeni, fig. 46 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania korzeni, fig. 1,8 S | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania złamanych korzeni Heidebrink, fig. 3 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania złamanych korzeni Heidebrink, fig. 2 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania fragmentów korzeni Heidebrink, fig. 3 dwustronna, rękjęść okrągła | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania złamanych korzeni West, fig. 2 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Dźwignia do usuwania złamanych korzeni West, fig. 3 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Skaler Jaquett, okrągła rękojeść 8 mm, fig. 34/35, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Skaler McCall, okrągły 8 mm, fig. 13SM/14, zielony, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 0/017,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Lucas-Martin, fig. 2/2 17,5 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Pęseta dentystyczna Meriam, fig. 1, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Pęseta dentystyczna Flagg, fig. 1, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i kłów górnych, fig. 1 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do zębów trzonowych prawych, górnych, fig. 17 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do zębów trzonowych lewych, górnych, fig. 18 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i przedtrzonowców górnych, głęboko osadzonych, proste, fig. 34 N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i przedtrzonowców górnych, głęboko osadzonych, zag., fig. 35 N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, zagięte, bardzo delikatne do korzeni zębów górnych, fig. 49 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do korzeni górnych, fig. 51 A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do korzeni górnych, fig. 51 C | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych górnych/ trójki/, fig. 67 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych 3 górnych, fig. 67A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych 3 górnych, głęboko osadzonych, fig. 67N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne Lawrance-Read model angielski, do korzeni górnych fig. 76 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne Lawrance-Read model angielski, do korzeni górnych fig. 76N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, bardzo delikatne, do korzeni górnych, fig. 97 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, bardzo delikatne, do korzeni górnych, fig. 151 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, , do fragmentów korzeni górnych, głęboko osadzonych, fig. 153 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do trzonowców prawych dolnych, fig. 23 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do trzonowców lewych dolnych, fig. 24 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, z anty- poślizgową rękojeścią, model angielski, do korzeni dolnych, fig. 33C | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, smukła szczęka, model angielski, do korzeni dolnych, fig. 33M | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do przedtrzonowców dolnych głęboko osadzonych, zag., fig. 36 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do przedtrzonowców dolnych głęboko osadzonych, zag., fig. 46 N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, bardzo delikatne do korzeni zębów dolnych, fig. 46 L | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, kątowe, bardzo delikatne do korzeni zębów dolnych, fig. 46 LX | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do trzonowców dolnych, fig. 73 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i korzeni dolnych, fig. 74 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i korzeni dolnych, fig. 74N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, szczęki smukłe, model angielski, do siekaczy i korzeni dolnych, fig. 74XN | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do kłów i przedtrzonowców dolnych, fig. 75 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych dolnych/ 3 trzonowy/głęboko osadzonych, fig. 79N | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów próchniczych i do złamanych koron, trzonowych dolnych, fig. 86 A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów próchniczych i do złamanych koron, trzonowych dolnych, fig. 86 B | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów próchniczych i do złamanych koron, trzonowych dolnych, fig. 86 C | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszcze ekstrakcyjne bardzo delikatne, zagięte, do korzeni dolnych, fig. 133 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszcze ekstrakcyjne do fragmentów korzeni dolnych, głęboko osadzonych, fig. 146 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski do korzeni dolnych, końce równol., fig. 233 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych dolnych 3, fig.79A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych dolnych/ trójki/fig. 79 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do korzeni górnych, fig. 51 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, z anty- poślizgową rękojeścią, model angielski, do korzeni dolnych, fig. 33C | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do korzeni i siekaczy, górnych, fig. 29 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do trzonowców dolnych, fig. 22 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do zębów trzonowych górnych, fig. 18A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do przedtrzonowców dolnych, fig. 13 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do przedtrzonowców, górnych, fig. 7 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne, model angielski, do siekaczy i kłów dolnych, fig. 4 | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki ekstrakcyjne model angielski, zagięte do zębów trzonowych dolnych 3, fig.79A | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Hemmingway, fig. 3/3 17 cm | 2 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Kleszczyki do trzymania języka Young, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Schede, owalna, fig. 4, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Łyżeczka kostna Spratt, owalna, fig. 0, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią, fig. 1, śr. 12,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią, fig. 1, śr.14,5 mm, dł. 18,5 cm | 2 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Stomatologia | 3 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do liftingu zatoki** |  |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 1, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 2, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinus liftu, fig. 3, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinusliftu, fig. 4, dł. 17cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Łyżeczka zatokowa Koerner-Westermann kostna do sinusliftu, fig. 5, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kiureta do sinus liftu Iglhaut dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kiureta mini Sinus Curette Horiuchi | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kiureta Meiβ do sinus liftu, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,1 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do liftingu zatoki | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do nosa** |  |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte 1x2 z., dł. 10 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, proste,1x2 z., dł. 10 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Mikro-Imadło do igieł utwardz. Castroviejo, proste z zmkiem, Mikroprofil, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Mikro-Imadło do igieł utwardz Castroviejo, gładkie szczęki, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kleszczyki tnące do przegrody nosowej Middleton-Jansen, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Imadło do igieł utwardz. Foster-Gilles, dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Imadło do igieł utwardz. Halsey, gładkie szczęki, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kleszcze Kressner do przegrody, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk chirurgiczny ostry Cottle, dł. 14,5 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk Freer, do błony śluzowej ostry, 2 z., dł. 15 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki do przegrody Caplan, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Punch 40°,Ti. zag. w dół, smukły 3mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk skrzydłowy, Fomon, tępy, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk dwuzębny do nozdrzy Fomon, tępy, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 7 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 5 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 2 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 10 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Retraktor skrzydłowy, Kilner, ostry, dł. 8 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Cottle, czarny, 75 mm, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Cottle, czarny, 45 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Killian, 35 mm, fig 1, dł.14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Killian, 50 mm, fig. 2, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Killian, 75 mm, fig. 3, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Killian, 85 mm, fig. 4, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kleszcze Cottle -Walsham, proste, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Podważka okostnowa Masing, 3/2 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Podważka do przegrody nosowej Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Podważka okostnowa Cottle, 4,5/4,5 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Podważka do przegrody nosowej McKenty, 4/4 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Kiureta ARNETT dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Podważka do przegrody nosowej Cottle, 5/5 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki nosowe Heymann, dł. cz. rob. 85 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki Olivecrona, dł.120 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Gruenwald, bagnetowa, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Sonda do przetok Lockhart-Mummery, zagięta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Sonda z kulką do ran dwustronna, Ø 2 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Walter, 4 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Walter, 7 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Walter, 3 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Neivert-Andersen, prawy, 7 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Neivert-Andersen, lewy, 7 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Instrument do kruszenia chrząstek nosa Cotle, 65x30x30 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Retraktor nosowy Converse, 44x11mm, dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Retraktor dwustronny do plastyki nosa Aufricht, tępy, 60x6,5 mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Szczypczyki chirurgiczne Cottle, 1,7 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Retraktor nosowy Converse, 44x11mm, dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator do plastyki nosa Aufricht, 32x9 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator do plastyki nosa utwardz. Fomon, fig. 9/10, 40x7 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator do plastyki nosa utwardz. Fomon, fig. 7/8, 40x7 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator do plastyki nosa utwardz. Fomon, fig. 2/5, 40x7 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator dwustronny Fomon, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Raspator do plastyki nosa Cottle, 30x8 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Piła do plastyki nosa Joseph, zag. w lewo, 40 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pilnik kostny Joseph, 60x8 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Dłuto żłobowe do przegrody nosowej Killian-Claus, 5 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Dłuto Fomon, 4 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cottle, 6 mm, zag., dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cottle skalowany, 4 mm, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Dłuto do przegrody nosowej Freer, 4 mm, pr., dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta chirurgiczna Adson-Brown, 7x7 z. wzdłuż, prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson, delikatna, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Miniprofil, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Adson-Brown, Normalprofil, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Dłuto do przegrody nosowej Freer, 4 mm, zag., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cinelli, 16 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cinelli, 14 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cinelli, 12 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Osteotom Cinelli, 10 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nóż Ballenger, obrotowy, pr., 3,0 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nóż Ballenger, obrotowy, 4,0 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Hak do ran Langenb.-Green, 6x25 mm, 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Hak do ran Langenb.-Green, 6x16 mm, 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Haczyk do nerwów Smithwick, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Trzonek Nr 3, okrągły, prosty do skalpeli jednorazowych Nr10-17, dł.14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Trzonek Nr 3, okrągły, zagięty do skalpeli jednorazowych Nr 10-17, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki preparacyjne Reynolds, zagięte, ostrza zwężone, końce ostre, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki preparacyjne do dziąseł, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki naczyniowe zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki chirurgiczne delikatne Goldmann-Fox, ostrza wygięte, ostre, zwężane, 1 ząbkowane, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki chirurgiczne Wagner, ostrza ostre, zagięte, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Nożyczki Converse, końce ostre, ostrza zagięte, dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Goldsmith (Thudichum), fig. 1, 21,0x9,5 mm, dł. 6,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Goldsmith (Thudichum), fig. 2, 21,0x10,5 mm, dł. 6,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Goldsmith (Thudichum), fig. 3, 21,0x11,5 mm, dł. 6,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Tessier, 35 mm, dł. 13,5 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Tessier, 45 mm, dł. 14 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Wziernik nosowy Tessier, 70 mm, dł. 15,5 cm, czarny | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Imadło do igieł Kalt, proste z zamkiem, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Cyrkiel Castroviejo-Epker, 0-40 mm, dł. 9 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x164 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do nosa | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. 532x251x25 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do kłykcia** |  |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Haczyk kostny Rasse, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Mikro- haczyk Rasse ostry, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Haczyk skórny Tessier, ostry, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Retraktor kanałowy Rasse dł. 165 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Eckelt ustny zewnętrzny, dł. 25 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Schucharft-Lauer, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Metz-Lauer, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Schuchardt-Lauer, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Metz-Lauer, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Schuchardt-Lauer, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Metz-Lauer, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Narzędzie do nastwienia, fig. 11 | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Narzędzie do nastwienia, fig. 12 | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Pozycjoner ECKELT | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Rękojeść do pozycjonera typ Eckelt | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Dłuto do przegrody nosowej Freer, 4 mm, zag., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Kleszcze Ecklekt do repozycji lewe | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Kleszcze Ecklekt do repozycji prawe | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Zacisk Eckelt lewy | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Zacisk Eckelt prawy | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 25x6 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 35x8 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 35x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak do ran Langenbeck, łopatka 30x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak do ran Langenbeck, łopatka 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Kleszcze kostne Jeter-Van-Sickels, 1x2z., dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | TMJ - Podważka Dolwick, dł. 17 | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Zgłębnik metalowy Obwegeser, zagięty w lewo, 10 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Zgłebnik metalowy Obwegeser, zagięty w prawo, 10 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | TMJ - Raspator Dolwick, TMJ , dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Podważka Obwegeser, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Ssak Frazier, Ø 2,7 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Ssak Frazier, Ø 2,3 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Hak Koberg, mod., 20x7 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do kłykcia | 2 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do drutowania** |  |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Obcęgi boczne utwardz. do cięcia drutów, zagięte, dł 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Łuk Erich | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Kleszcze do modelowania kształtu płytek kostnych, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Nożyczki Beebee, do cięcia drutu, 1 ostrze ząbkowane, proste, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 36 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Szpatułka do uciskania języka Wieder, 43 mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Łyżeczka kostne Hemmingway, fig. 4/4 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Nożyczki utwardz. Universal, do cięcia drutu i blachy, zagięte kąt 45º, 1 ostrze ząbkowane, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Kleszcze do modelowania kształtu płytek kostnych, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Imadło utwardz. Corwin do drutów, proste, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Rozwieracz ust Denhart, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 2/2 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Hak Middeldorpf, łopatka okienkowa, półkoliście wygięta 22x22 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 15x66 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Retraktor do tkanek miękkich Obwegeser, zag. w dół, 16x80 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Kleszczyki Obwegeser, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do drutowania | 3 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do zatoki** |  |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Sonda oczna dwustronna Bowman, fig. 0/1, końce walcowe ze stopu tzw. "nowe srebro", dł. 13 cm, sterylna | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch klinowy Ferris-Smith-Kerrison, 3x3 mm, dł. 180 mm, na dół | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Gruenwald, bagnetowa, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Odgryzacz kostny uszny Citelli, szer. 3 mm, dł. 75 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch klinowy Hajek, 3,5x3,5 mm, dł. 140 mm, do góry | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 17 cm ( kształt Mayo) | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Nożyczki Gorney, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Nożyczki Kaye, zagięte, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Hak do ran Langenbeck, łopatka 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Imadło do igieł utwardz. Mathieu, Normalprofil/Standard/ z wewnętrzną zapadką, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Elewator podwójny Steinberg, 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Podważka do okostnej Molt, fig. 854, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta chirurgiczna Cushing, 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Ssak Frazier, Ø 3,6 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Schnidt, zagięte, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, zagięte w górę 90º, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 5,0 mm, dł.125 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch klinowy Ferris-Smith-Kerrison, 5 mm, dł. 180 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 4, proste, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer.5,5 mm, dł. 125 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch zatokowy, prawy 2,5 mm, dł. 100 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Wziernik nosowy Killian, 35 mm, fig 1, dł.14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Wziernik nosowy Killian, 50 mm, fig. 2, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszczyki Weil-Blakesley, tnące do kości sitowej, fig. 1, zagięte w górę 45º, szczęki łyżeczkowo-okienkowe, szer. 3,0 mm, dł. 120 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Skrobaczka do okostnej Williger, szer. 7 mm, zagięta, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Caniula do irygacji Eicken-Killian, śr. 3 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch zatokowy, lewy 2,5 mm, dł. 100 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Punch zatokowy, zagięty w górę 2,5 mm, dł. 100 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszczyki nosowe Struycken, fig. 1, 0,9 mm, dł. 120 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Caniula do irygacji Eicken-Killian, śr. 3 mm, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Trzonek Nr 3 ze skalą, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Kleszcze naczyniowe Crille-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 10x35 mm, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Retraktor Obwegeser, zag. w dół, 12x55 mm, dł. 23,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do zatoki | 2 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do biodra** |  |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor grzebienia biodrowego Tessier, 52x50 mm, czarny, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor grzebienia biodrowego Tessier, 36x50 mm, czarny, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor piersiowy Tessier, 120x28 mm, czarny, dł. 26,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor piersiowy Tessier, 90x22 mm, czarny, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor grzebienia biodrowego Tessier, 66x50 mm, czarny, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Retraktor grzebienia biodrowego Tessier, 59x50 mm, czarny, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszczyki kostne Tessier, 5 mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszczyki kostne Tessier, 5 mm, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Podważka do okostnej Tessier, 14 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Podważka do okostnej Tessier, 12 mm, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 15 mm, prosty, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 20 mm, prosty, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 30 mm, prosty, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 10 mm, prosty, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Szydło nosowe Tessier, 2,5 mm, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszcze kostne Tessier, kontur wypukło-wklęsł, zagięte, 11 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 15 mm, zag., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 10 mm, zag., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 15 mm, prosty, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 10 mm, prosty, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 15 mm, zag., dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Tessier, 10 mm, zag., dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Obwegeser, 11 mm, sprężyste ostrze, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Obwegeser, 8 mm, sprężyste ostrze, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Osteotom Marchac, 6 mm, zagięty, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszcze kostne Tessier, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Młotek Vickers, Ø 25 mm/185 g, z plastikową rękojeścią, dł. 19 cm25mm/300 g | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszczyki Rasse proste płaskie do wprowadzania trokara przezpoliczkowego dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kleszczyki Rasse zagięte do wprowadzania trokara przezpoliczkowego dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do biodra | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Narzędzia dodatkowe** |  |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Kaniula ssąca pediatryczna, 60°, Ø 5,0mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Kaniula ssąca pediatryczna, 60°, Ø 5,0mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Ustalacz kostny, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Ustalacz kostny, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 24,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Kleszcze do guzów Collin, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Skrobaczka i hak migdałkowy, Hurd, 11mm/14mm, dł. 22,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 55x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 70x14 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 60x13 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 40x11 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Haczyk do odteatomii typ ARNETT 6,5 x 45 mm dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 2x3 z., dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Kleszcze naczyniowe Tuffier, szczęki 5x6z., proste, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Hak wyrostka nosowego Obwegeser, 43x10 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Igła do szycia Reverdin, długa, fig. 1, lekko zagięta, dł. 23 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Igła do szycia Reverdin, średnia, fig. 4, mocno zagięta, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Nożyczki Metzenbaum TCC-BlacLine, zagięte, dł. 23 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia dodatkowe | 1 | Rozwieracz ust Dingmann kpl. | 2 |  |
|  |  |  | **Zestaw do rozszczepu** |  |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Komplet rozwieraczy ust Dingmann | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Trzonek Nr 3, okrągły, zagięty do skalpeli jednorazowych Nr 10-17, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Trzonek Nr 3, okrągły, prosty do skalpeli jednorazowych Nr10-17, dł.14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Nożyczki chirurgiczne utwardz. Kelly, zagięte, końce ostre, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Pęseta chirurgiczna utwardz. prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Normalprofil /Standard/ dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Pęseta anatomiczna utwardz. Adson, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil/ Standard/ dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Sonda do ran rowkowa Doyen, zagięta, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Mikro-Imadło Gregory, stalowe, powierzchnie diamentowe, do igieł, proste z zamkiem, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Imadło do igieł utwardz. Mathieu, Normalprofil/Standard/, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Igła Deschamps do podwiązywania, tępa,do prawej ręki, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Igła Deschamps do podwiązywania, tępa, do lewej ręki, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Imadło do igieł utwardz. Olsen-Hegar, Normalprofil, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Elewator podwójny Steinberg, 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Podważka okostnowa Cottle, 4,5/4,5 mm, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Kiureta ARNETT dł. 19 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Skrobaczka do okostnej Kahre-Williger, szer. 4 mm, zagięta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Podważka Salyer, do rozszczepu podniebienia, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Raspator podniebienny prawy, zag., dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Raspator podniebienny lewy, zag., dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Skrobaczka Salyer, krótki do rozszczepu podniebienia, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Podważka Salyer, do rozszczepu podniebienia, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 5 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Haczyk chirurgiczny ostry Cottle, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Haczyk Freer, do błony śluzowej ostry, 2 z., dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 60°, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 45°, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x448x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do rozszczepu | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 410x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do liposukcji** |  |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Rączka z regulacją przepływu | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Raczka z blokadą | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji typ Triport, LL, Ø1,7mm, 5cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Triport, LL, Ø1,7mm, 15cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Triport, LL, Ø3,0mm, 5cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Triport, LL, Ø3,0mm, 15cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Triport, LL, Ø3,0mm, 20cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Triport, LL, Ø3,0mm, 30cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Monoport, LL, Ø1,7mm, 5cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Monoport, LL, Ø1,7mm, 15cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Monoport, LL, Ø3,0mm, 5cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Monoport, LL, Ø3,0mm, 15cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji Monoport, LL, Ø3,0mm, 20cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji , 22 L, LL, Ø3,0mm, 20cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji 22 L, LL, zag., Ø3,0mm, 20cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Kaniula do liposukcji 22 L, LL, zag., Ø4,0mm, 20cm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Mini kontener bezfiltrowy 310X189X70mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do liposukcji | 1 | Taca do mini kontenera 277X172X38 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do mikrochirurgii** |  |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Nożyczki Mikro, stalowe ostrze 10 mm, proste, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Nożyczki Mikro, stalowe ostrze 10 mm, zagięte, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęseta micro z oczkiem, wyważona, 1,2mm, 18cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęseta micro atraumatyczna, wyważona, 1,2mm, 18cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Mikro-Imadło stalowe, powierzchnie diamentowe do igieł, proste z zamkiem, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Mikro-Imadło do igieł z zamkiem, powierzchnie diamentowe, zagięte, stalowe , dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury Goldmann-Fox, ostre, zagięte, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęseta anatomiczna Mikro-Adson, prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęsetka do odłamków kostnych, delikatna, szczęki proste, gładkie, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Biemer, 6 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Biemer, 9 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy wąski Biemer, 9 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Biemer-Mueller, prosty, 9 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Biemer-Mueller, zagięty, 9 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Mueller, średnica 1 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Zacisk naczyniowy Mueller, średnica 2,0 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Aproksymator do nerwu | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Klucz do aproksymatora | 2 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Pęseta do nakładania klamer bez zamka, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Mikro pęseta prosta 0,30mm, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Mikro pęseta zagięta 0,30mm, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Mini kontener bezfiltrowy 310X189X90mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Taca do mini kontenera 277X170X54 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do mikrochirurgii | 3 | Uchwyty silikonowe na narzędzia mikro - kpl. | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do tkanek miękkich** |  |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki chirurgiczne Kelly, proste, końce ostre, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki chirurgiczne Kelly, zagięte, końce ostre, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki Gorney, proste, ząbkowane do chirurgii plastycznej, dł. 12,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki precyzyjne Kilner, zagięte, do preparowania skóry, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki preparacyjne Reynolds, proste, ostrza zwężone, końce ostre, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki Good, do migdałków, zagięte, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 17 cm ( kształt Mayo) | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta chirurgiczna Gillies, prosta, szczęki 1x2 z., rowkowanie "karo" z prowadnicą, dł. 15,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 12 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 10 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste 1x2 z., dł. 12,5 cm | 10 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 18,5 cm | 6 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 10 cm | 5 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Zapinka Tohoku, tępa do papierowych serwet operacyjnych, dł. 10,5 cm | 8 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze tamponowe Urlich, zagięte, dł. 26,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Haczyk do ran sprężynujący, ostry 2 z., dł. 15,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak do ran ostry, 4 z., dł. 16,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak do ran Volkmann, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak Kocher, łopatka 61x20 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 35x8 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Hak Middeldorpf, łopatka okienkowa, półkoliście wygięta 22x22 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Łopatka brzuszna Haberer, dł. 20 cm/16mm-25 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Ssak Adson, Ø 4 mm, dł. 20 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 17 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Łyżeczka kostna Williger, dwustronna, owalno-owalna, fig. 0/1, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Łyżeczka kostna Hemingway, fig. 0/0 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Haczyk do nerwów Smithwick, dł. 16,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 4x5 z., dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszczyki haczykowate ginekologiczne-kulociąg Braun, 4x4 z., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszczyki haczykowate ginekologiczne-kulociąg Czerny, 4x4 z., dł. 21 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Sonda oczna dwustronna Bowman, fig. 0/1, końce walcowe ze stopu tzw. "nowe srebro", dł. 13 cm, sterylna | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Podważka do przegrody nosowej Freer, 5/5 mm, ostro/tępa, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Rozwieracz ust Denhart, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Kleszczyki do trzymania języka Young, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 2/2 mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Strzykawka metalowa Luer z 1 igła/kaniulą/ 10 ml | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Lusterko ustne F. 4, 22 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Uchwyt lusterka ustnego, 6 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Uchwyt lusterka ustnego Martin Grip, okrągły, dł. 12 cmk | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pęseta dentystyczna Flagg, fig. 2, dł. 16 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Zgłębnik zamienny, fig. 9, 17,5 CM | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Haczyk skórny Tessier, ostry, dł. 19 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 61x30 mm, 0,07l | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 0,25 l. | 2 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pojemnik na narzędzia chirurgiczne ze stali nierdzewnej, 50mmx100 mm, bez pokrywy | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x553x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do tkanek miękkich | 2 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 532x251x64 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do tracheotomii** |  |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Hak Kocher-Langenbeck, łopatka 70x14 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Rozszerzacz do tchawicy Laborde, trójramienny, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Wziernik nosowy Killian, 75 mm, fig. 3, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Haczyk do tchawicy Iterson, ostry, dł.17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Wziernik nosowy Killian, 75 mm, fig. 3, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Haczyk do tchawicy Iterson, ostry, dł.17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Haczyk do tchawicy Iterson, ostry, dł.17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Ostrza skalpela jednorazowe, sterylne, fig. 10, a' 100 szt | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Ostrza skalpela jednorazowe, sterylne, fig. 11, a' 100 szt | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Nożyczki precyzyjne Kilner, zagięte, do preparowania skóry, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 17 cm ( kształt Mayo) | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Pęseta chirurgiczna Gillies, prosta, szczęki 1x2 z., rowkowanie "karo" z prowadnicą, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszczyki, MOSQUITO, proste., 12.5 CM | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Imadło do igieł utwardz. Toenis, Normalprofil, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Kleszcze tamponowe Urlich, zagięte, dł. 26,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Zapinka Tohoku, tępa do papierowych serwet operacyjnych, dł. 10,5 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Ssak Frazier, Ø 3,3 mm, dł. 19,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Haczyk delikatny do ran, 1 z., ostry, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do tracheotomii | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Mała laryngologia (ucho,nos)** |  |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Metalowy stojak na 12 wzierników | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Wziernik uszny Toynbee, fig. 1-4, dla dorosłych | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Zestaw wzierników usznych Hartmann, dorosłych, fig. 1-4 | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann-Herzfeld, proste, śr. 3,0 mm, dł. 85 mm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Kleszczyki uszne do polipów Hartmann 85 mm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Pęseta anatomiczna, uszna Troeltsch(Wilde), zagięta 45º, dł. 10,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Pęseta anatomiczna, uszna Troeltsch(Wilde), zagięta 45º, dł. 11 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Haczyk uszny Lucae, fig. 3, zagięty zakończony kulką, duży, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Haczyk uszny Wagener, główkowy zagięty, fig. 3, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Wziernik nosowy Cottle, 75 mm, fig. 3, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Wziernik nosowy Cottle, 50 mm, fig. 2, dł. 14 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Wziernik nosowy Mod. Wien, 30 mm, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Wziernik nosowy Tieck-Halle, 16 mm, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Gruenwald, bagnetowa, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Pęseta anatomiczna, uszno-nosowa Jansen, bagnetowa, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 5, śr. 20,5 mm, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 4, śr. 18,5 mm, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 6, śr. 22,5 mm, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 8, śr. 26,5 mm, dł. 18,5 cm | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Mała laryngologia (ucho, nos) | 5 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A** |  |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 0, 2,2mm < 2,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 1, 2,7mm < 3, 2mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 2, 3,2mm < 3,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 3, 3,7mm < 4,2mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 4, 4,2mm < 4,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, prosty, fig. 5, 4,7mm < 5,4mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 0, 2,2mm < 2,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 1, 2,7mm < 3, 2mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 2, 3,2mm < 3,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 3, 3,7mm < 4,2mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 4, 4,2mm < 4,7mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Osteom Iglhaut, zag., fig. 5, 4,7mm < 5,4mm, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Dilator Iglhaut fig. 1, 3,8x13mm, bez podziałki, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Dilator Iglhaut fig. 4,0x11mm, z podziałką, dł. 17,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Kiureta do sinus liftu Iglhaut dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do osteotomii wg. IGLHAUT'A | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do stabilizacji IMF** |  |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Kasetka z pokrywką na zestaw narzędzi | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Rękojeść śrubokręta, silikonowa, płaska L | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Ostrze śrubokręta 2.0/2.3 MM, do rękojeści płaskiej | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Imadło utwardz. do drutów, proste, dł. 15,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Nożyczki do cięcia drutów Universal, jedno ostrze ząbkowane, odgięte, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 3/2 mm, dł. 17.5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Wiertło stalowe spiralne z ogranicznikiem, system Stryker, 1,5x50x20 mm | 5 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Drut stalowy nierdzewny 0,4 mm | 2 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Mini kontener bezfiltrowy 310X189X70mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  | Zestaw do stabilizcji IMF | 4 | Taca do mini kontenera 277X172X38 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego** |  |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | **Wiertarka akumulatorowa:** | 1 |  |
| Bezprzewodowa wiertarka śródoperacyjna z rękojeścią |
| Zasilanie: bateriami. Typ baterii Alkaliczne, LR 0,3 AAA . |
| Napięcie 6V |
| Klasa bezpieczeństwa IP40 lub równoiważna |
| Maksymalny moment obrotowy około 0,5 Nm |
| |  | | --- | | Maksymalna prędkość 600 RPM | |
| Waga max 195 gr (bez baterii) |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | **Wkrętarka akumulatorowa** | 1 |  |
| Bezprzewodowa wkrętarka śródoperacyjna z rękojeścią |  |
| Zasilanie: bateriami. Typ baterii Alkaliczne, LR 0,3 AAA . |  |
| Napięcie 6V |  |
| Klasa bezpieczeństwa IP40 lub równoważna |  |
| Maksymalny moment obrotowy około 0,5 Nm |  |
| Maksymalna prędkość obrotowa 200 RPM/szybkie wkręcanie śruby |  |
| Minimalna prędkość obrotowa 120 RPM/ wolne wkręcanie śruby |  |
| Prędkość obrotowa 200 RPM/wykręcanie, usunięcie śruby |  |
| Waga max 202 gr (bez baterii)+/- 10g |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Zestaw baterii sterylnych 90p. 10 szt) | 10 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji z wkładkami na wiertarkę i wkretak oraz z wkładkami na wiertła i groty śrubokretów | 1 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło skrętne stalowe 0.7X40X5 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,1x40x5 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,1x4x7 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x5 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x40x7 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x50x24 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x6 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x8 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,8x40x10 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,5x115x40 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Wiertło stalowe skrętne 1,9X115X86 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Ostrze stalowe 1,0 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Ostrze stalowe 1,5 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Ostrze stalowe 2,0/2,3 mm, | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Ostrze stalowe 2,7 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Grot wkrętaka śrub kostnych typ CHAMPY i MINI, 2,0 mm oraz 2,3 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Grot wkrętaka śrub kostnych 2,7 mm | 2 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw wiertarki akumulatorowej i wkrętaka akumulatorowego | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa, 240x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw trokarów przezpoliczkowych** |  |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Przymiar do retraktora, dł. 9 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Hak policzkowy, ostrze klasyczne , dł. 9 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Ostrze śrubokręta do rękojeści 25-472-25/30, dł. 9 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Rękojeść , dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Trokar dł. 6 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Retraktor Sandard, dł. 8,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Kaniula z gwoździem, dł. 4,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Kaniula z 2 zębami, dł. 4,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Kaniula bez zębów, dł. 4,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Prowadnica wiertła, dł. 5,5 cm, śr. 2,0/2,3 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Prowadnica wiertła, dł. 5,5 cm, śr. 2,7mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Prowadnica wiertła, dł. 5,5 cm, śr. 1,5 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Prowadnica wiertła, krótka, dł. 5 cm, śr. 1,5 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Prowadnica wiertła, dł. 5,5 cm, śr. 2,7 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Łącznik płytkowy śr. 2,3 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Łącznik płytkowy śr. 2,0 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Łącznik płytkowy śr. 2,7 mm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Przyrząd do pomiaru głębokości, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Pojemnik na zestaw troakarów | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw trokarów przezpoliczkowych | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x64 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Narzędzia do zespoleń** |  |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Rękojeść śrubokreta metalowa | 2 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Rękojeść śrubokreta z rączką silikonową | 2 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Pęseta tytanowa do aplikacjo Mikro-płytek, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Imadło płytkowe Lindorf, Mini 2,0 mm, dł. 16 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do repozycji, dł. 15 cm One , dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Przyrząd do pomiaru głębokości, dł. 17 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Szczypce do gięcia płytek do 1,0/1,5/2,0, dł. 16 cm | 2 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Szczypce/przecinarka/ do cięcia płytek 1.0/1,5/2,0, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Narzędzie do zginania i cięcia płytek /2,,3/2,7 mm/ prawe, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Narzędzie do zginania i cięcia /2,,3/2,7 mm/, dł. 21,5 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do cięcia drutu utwardz., dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Pęseta tytanowa do aplikacjo Mikro-płytek, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Pęseta do aplikacji płytek implantacyjnych do osteosyntezy , dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do repozycji, dł. 15 cm One , dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Prowadnica wiertła 2,0/2,3MM SHORT | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Prowadnica wiertła 2.0/2.3MM LONG | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Prowadnica wiertła 2.7 MM SHORT | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Prowadnica wiertła 2.7 MM LONG | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do gięcia płytek 1.0/1.5/2.0MM prawe, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do gięcia płytek 1.0/1.5/2.0MM lewe, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do cięci płytek D1.5/2.0/3.0(A), dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Kleszcze do ciecia płytek D1.5/2.0/3.0(B), dł. 22 cm | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Pojemnik na śrubki 2.3/2.7 MM | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Taca na instrumenty.300X300MM z pokrywką | 1 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x143 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 2 |  |
|  | Narzędzia do zespoleń | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x64 mm +/- 10 mm | 2 |  |
|  |  |  | **Zestaw do elementów resorbowalnych** |  |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | System ultradźwiękowy do aplikacji pinów resorbowalny | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Aplikator z kablem 6 m | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Standardowa elektroda kątowa | 5 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Standardowa elektroda prosta | 5 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Elektroda wygładzająca | 5 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Wanna z wkladem sterylizowalnym do podgrzewania płytek resorbowalnych | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Fartuch na obudowę wannę sterylizowalny | 3 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Narzędzie do przytrzymywania płytki, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Pęseta, dł. 15,5 cm One 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Nożyczki preparacyjne Mayo-Stille, proste, końce tępe, dł. 15 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Taca na instrumenty i aplikatory | 1 |  |
|  | Zestaw do elementów resorbowalnych | 1 | Kaseta na małe elementy zestawu | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do zmiany opatrunków** |  |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Sonda z kulką do ran dwustronna, Ø 2 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, proste z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do zmiany opatrunków | 30 | Kasetka z pokrywą, na narzędzia chirurgiczne, ze stali nierdzewnej, 205x105x40 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do nacięcia ropnia** |  |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Imadło do igieł, MAYO-HEGAR, 16 CM | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Łyżeczka kostna Williger, owalna, fig. 2 | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Sonda z kulką do ran dwustronna, Ø 2 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, proste z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do nacięcia ropnia | 5 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do szycia** |  |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Kleszcze naczyniowe Micro-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Imadło do igieł, MAYO-HEGAR, 16 CM | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Igła chirurgiczna B, fig. 10, łukowata, przekrój trójkątny z uszkiem | 2 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Pudełko do sterylizacji igieł chirurgicznych, okrągłe Ø 67x18 mm, wewnętrzny pojemnik perforowany, wieczka lite, ze stali nierdzewnej m | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, proste z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do szycia | 20 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do rewizjii ran** |  |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 13 cm | 5 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 14 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 20,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 18 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 4 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, proste z zamkiem, dł. 20,5 cm | 2 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Sonda do ran, dwustronna, listkowa i kulkowa, Ø 2 mm, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Sonda do ran rowkowa z kulką, dł. 16 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Sonda do przetok Lockhart-Mummery, prosta, dł. 16,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do rewizjii ran | 5 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do usuwania śrub** |  |  |
|  | Zestaw do usuwania śrub | 1 | **Zestaw do usuwania śrub składający się z:** | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 4 do śrub 1,5/2 mm wejście proste | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 2 do śrub 2,0/2,3 mm Centre-Drive | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 3 do śrub 1,3/2,4 mm wejście krzyż | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 4 do śrub 2,7 mm wejście wew. hexagonalne | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 5 do śrub 2,0/2,7 typ Philips | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 6 do śrub 8,8.1,0/1,2 mm wej.krzyż | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 7 do śrub 1,5 mm Centre-Drive | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 8 do śrub 1,0 mm Centre-Drive | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 9 do śrub 2,7 mm Centre-Drive | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 10 do śrub 2,7 mm wej. wew., proste | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 11 do śrub 2,0 mm wej. Wew., hexagonalne | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 12 do śrub 2,3/2,7 mm wej. wew., hexagonalne | 1 |  |
|  | Ostrze śrubokręta, fig. 13 | 1 |  |
|  | Ostrze Nr 16, śr. śruby 2,0 mm wej., gwiazda | 1 |  |
|  | Ostrze Nr 15, śr. śruby 1,5 mm wej., gwazda | 1 |  |
|  | Rękojeść śrubokręta | 1 |  |
|  | Wkład A do kasetki na śrubokręt | 1 |  |
|  | Wkład B do kasetki na groty | 1 |  |
|  | Kaseta na zestaw do reimplantacji | 1 |  |
|  | Pokrywa kasety | 1 |  |
|  | Zestaw do usuwania śrub | 1 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Zestaw do usuwania śrub | 1 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa. , 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **Zestaw do implantacji** |  |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mikro, śr. 1.5 mm: - śruby samogwintujące śr. 1.5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - śruby awaryjne śr. 1.8 mm, dł. 5, 7 mm; - śruby samowiercące śr. 1.5 mm, dł. 5, 6, 7 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1400 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba tytanowa, samogwintująca z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0, 2.3 mm: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 4, 5, 6, 7 , 9 mm;- śruby awaryjne śr. 2.3 mm, dł. 5, 7 mm; - śruby samowiercące śr. 2.0 mm, dł. 5, 7 mm; - śruby samogwintujące śr. 2.3 mm, dł. 7, 9 mm;- śruby awaryjne śr. 2.5 mm, dł. 7, 9 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2300 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba tytanowa IMF, z pogłębionym krzyżakiem, system mini, śr. 2.0 mm: - śruby dł. 8, 12 mm; Rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 20 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba tytanowa, samogwintująca, blokująca, krzyżakowa, gwintowana na całej długości, śr. 2.0, 2.3 mm. Śruba może być wprowadzana i blokowana w płytce pod kątem do 20°: - śruby samogwintujące śr. 2.0 mm, dł. 5, 7, 9 mm; - śruby samogwintujące śr. 2.3 mm, dł. 5, 7, 9 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 200 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba tytanowa, samogwintująca, blokująca, krzyżakowa, gwintowana na całej długości, śr. 2.7 mm, dł. 7, 9, 11, 13, 15 mm. Śruba może być wprowadzana i blokowana w płytce pod kątem do 20°. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 100 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Wiertła dla systemów 1.5, 2.0, 2.3, 2.7 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 20 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 2-otw., gr. 0,6 mm, z mostem: średnia oraz długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 4-otw., gr. 0,6 mm, bez mostu oraz z mostem: krótka, średnia i długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 40 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, prosta, 16-otw., gr. 0,6 mm. | 140 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, oczodołowa, gr. 0,6 mm.; 6, 8, 10-otworowa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 20 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm: - 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 4-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., 100°, z mostem: długa, lewa oraz prawa; - 6-otw., 100°, z mostem: krótka, średnia, długa; lewa oraz prawa; - 7-otw., 100°, z mostem: krótka; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "Y", gr. 0,6 mm: - 5-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; - 6- otw, z mostem. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mikro 1,5 mm, kształt "X", gr. 0,6 mm: - 6-otw., z mostem: krótka, średnia, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Siatka tytanowa, system mikro 1,5 mm, do rekonstrukcji dna ścian oczodołu, gr. 0.3, 0.4, 0,5 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 15 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych, system mikro 1.5 mm, gr. 1.0 mm, z odstępem: 0, 3, 5, 7, 9, 11 mm; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 40 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa do genioplastyki, system mikro 1.5 mm, gr. 0.6 mm, z odstępem: 1, 3, 5, 7, 9, 11 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Śruba ortodontyczna mikro 1.5 mm, dł. 11 mm oraz 13 mm. Rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płyta ortodontyczna, kotwicząca, różne kształty, gr. 0.6 mm oraz 1.0 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 4-otw, bez mostu oraz z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 360 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, 6-otw., gr. 1.0 mm, bez mostu oraz z mostem: długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 60 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.0 mm, 16-otw. | 15 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 1.0 mm - 4-otw., bez mostu oraz z mostem: średnia, długa; lewa oraz prawa; - 5-otw., z mostem: długa; lewa oraz prawa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "T", gr. 1.0 mm, 6-otw. bez mostu oraz 5-otw. z mostem: długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "Y", gr. 1.0 mm, 5-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, kształt "X", gr. 1.0 mm, 6-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, romboidalna, system mini 2.0 mm, do złamań wyrostka kłykciowego, rozm. 20x13 mm, gr. 1.0 mm, kompresyjna oraz blokująca. Typ każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, do złamań wyrostka kłykciowego, prosta, z mostem, gr. 1.0 mm, 4-otw. | 20 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1.4 mm, 40-otw. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa do zabiegów ortognatycznych, dwustronna z naniesioną laserowo podziałką co 1 mm, system 2.0 mm: - do szczeki, kształt "T", 4-otw., z mostem: krótka, średnia; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "T", 4-otw., z mostem: długa; gr. 1.0 mm; - do szczeki, kształt "L", 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "L", 4-otw., z mostem: bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do szczeki, kształt "C", 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa; gr. 0.8 mm; - do szczeki, kształt "C", 4-otw., z mostem: bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do żuchwy, prosta, 4-otw., z mostem: krótka, średnia, długa, bardzo długa; gr. 1.0 mm; - do żuchwy, prosta, 6-otw., z mostem: długa; gr. 1.0 mm; - do genioplastyki, 4-otw., z odstępem: 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm; gr. 0.8 mm; Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 10 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system 2.3 mm, gr. 1.5 mm: - prosta, 4-otw., z mostem: krótka, długa; - prosta, 6-otw., bez mostu oraz z mostem: długa; - prosta; 8, 16-otw.;- zagięta do kąta żuchwy, 6 oraz 8-otw.; - łuk, 4-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system 2.3 mm, do rekonstrukcji i zespoleń żuchwy, gr. 1.5 mm: - do trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, górna, 17-otw.; - do trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, dolna, 18-otw.; - do trzonu żuchwy, prosta, 27-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, prawa, górna, 17-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, prawa, dolna, 19-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, lewa, górna, 17-otw.; - do gałęzi i trzonu żuchwy, wygięta anatomicznie, lewa, dolna, 19-otw.; Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 8 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.0 mm: - prosta, 4-otw., bez mostu oraz z mostem; - prosta, 6-otw., z mostem; - prosta, 14-otw.; - kształt "L", 7-otw., z mostem, lewa oraz prawa;- zagięta, 6-otw., z mostem: krótka, średnia, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.0 mm: 2x6-otw., prosta oraz zagięta. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.5 mm: - prosta, 4-otw., bez mostu oraz z mostem; - prosta, 6-otw., z mostem; - zagięta, 4-otw., z mostem: krótka, długa. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 12 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 1.5 mm: - zagięta do kąta żuchwy; 6, 8-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 2.0 mm: - prosta, 20-otw.; - zagięta, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie, 6+20+6-otw.; - zagięta anatomicznie, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie anatomicznie, 6+20+6-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 16 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, system, 2.0, 2.3 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°, gr. 2.0 mm: - zagięta anatomicznie 3D, 6+20-otw, lewa oraz prawa. Okolice kąta żuchwy dodatkowo wzmocnione. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka rekonstrukcyjna, system 2,7 mm, gr. 3.0 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do 20°:- prosta, 20-otw.; - zagięta, 6+20-otw, lewa oraz prawa; - zagięta anatomicznie, 6+20-otw., lewa oraz prawa; - zagięta dwustronnie, 6+20+6-otw., 6+22+6-otw. oraz 6+24+6-otw.; - zagięta dwustronnie anatomicznie, 6+20+6-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 4 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Matryce dopasowane do płytek rekonstrukcyjnych z gwintowanymi otworami przystosowanych do śrub blokujących oraz śrub standardowych. | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 10 mm, dł. 4,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Wiertło tytanowe, typ Lindemann, 22 mm, dł. 6,5 cm | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - prosta, 4-otw.; - prosta, 8-otw.; - kształt "L", krótka, 6-otw., lewa oraz prawa; - kształt "L", długa, 6-otw., lewa oraz prawa; - oczodołowa, 8-otw. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 6 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - do rekonstrukcji dna oczodołu, mała, gr. 0.3, 0.6 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Płytka resorbowalna, gr. 1,0 mm, płytka z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylna: - do rekonstrukcji dna oczodołu, duża, gr. 0.6 mm. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Szablony dopasowane do płytek resorbowalnych | 1 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Piny resorbowalne aplikowane metodą ultradźwiękową, piny z materiału resorbowalnego nie zawierającego glukozy, sterylne: - rozm. 1.6 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm; - rozm. 2.1 mm, dł. 4, 5, 7, 9 mm; Opakowanie zawiera 5 pinów. Typ i rozmiar każdorazowo do wyboru Zamawiającego. | 5 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Wiertła do pinów resorbowalnych z mocowaniem uniwersalnym kształt typu "J", stomatologicznym lub heksagonalnym do wyboru użytkownika. | 2 |  |
|  | Zestaw do implantacji | 1 | Dystraktor wewnątrzpodniebienny kotwiczony w kości o długości dystrakcji 9, 18, 27 oraz 36 mm (każdorazowo do wybory przez Zamawiającego). W zestawie dwie śruby tytanowe, samowiercące z pogłębionym krzyżakiem, system mini, 2.0x7 mm oraz klucz aktywacyjny. | 1 |  |
|  | **Śrubokręt kątowy** |  |  |  |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Śrubokręt kątowy kpl. z napędem ręcznym | 1 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.1 X 5 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.1 X 7 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.5 X 5 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.5 X 7 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.5 X 9 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.5 X 11MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Wiertło do wiertarki kątowej 1.5 X 13 MM | 5 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Grot pogłębiony krzyżak rozmiar 1.5 mm do wiertarki kątowej | 3 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Grot pogłębiony krzyżak rozmiar 2,0 mm do wiertarki kątowej | 3 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Koszyk na śrubokręt | 1 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Pojemnik na wiertła | 1 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), pracujący w systemie otwartym, z automatycznym wskaźnikiem otwarcia kontenera, (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym.272x267x122 mm +/- 10 mm, wanna kontenera powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa kontenera szara, wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyty kontenera czerwone, z tabliczkami opisowymi | 1 |  |
|  | Śrubokręt kątowy | 4 | Taca kontenera z blachy perforowanej mesh z nózkami i matą silikonowa., 240x251x44 mm +/- 10 mm | 1 |  |
|  |  |  | **TACA KRĄŻENIOWA** |  |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | ROZWIERACZ DO MOSTKA DŁ.230MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 145 MM 5 3/4" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 1,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | DRUCIK, PROWADNIK DO LIGATUR DŁ.235MM | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Ssak Cooley, Ø 8 mm, zag., dł. 36 cm | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Ssak Yankauer zestaw z rękojeścią , 4 końcówkami odsysajacymi, dł. 31 cm | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Hak dwustronny Richardson-Eastman, fig. 1, łopatki "siodłowe" 25x20 mm+ 30x28 mm, dł. 26 cm. | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | 6 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Klem atraumatyczny naczyniowy DeBakey, do tętniaków, zagięty, rękojeści odgięte, dł. 27 cm | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS-THOMS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE 6X7 ZĄBKÓW | 3 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI JELITOWE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 180 MM PROSTE | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 18,5 cm | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | WYGINACZ DRUTU Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 175 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | WYGINACZ DRUTU Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM PROSTOKĄTNE SZCZĘKI | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BAUMGARTNER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Morris-DeBakey, zagięty 70°, rękojeści wygięte, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DO OKLUZJI WYDZIELAJĄCEJ NACZYŃ TYP DE BAKEY-SATINSKY , DŁ.235MM , DŁ. SZCZĘKI 68 MM , ŁUK ROZWARCIE 32MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 20 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 8 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 6 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | PUDEŁKO NA IGŁY 7 PRZEGRÓDEK WYMIARY 150X90X10 MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | IGŁA Z KAPTURKIEM 40MM | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE TYP SMITH PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE OSTRZY OSTRO TĘPE | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLIPSOWNICA POJEDYŃCZA ŚREDNICA 10MM DŁUGOŚĆ 300MM, NA KLIPSY ŚREDNIO-DUŻE (MEDIUM-LARGE), NIEROZBIERALNA, WYPOSAŻONA W KANAŁ DO PŁUKANIA, JAK TEŻ OBROTOWĘ RAMIE | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | KLIPSY PODWIĄZ.MED-LARGE 20MAG.=120SZTUK | 1 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 5 |  |
|  | TACA KRĄŻENIOWA |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 187x85 mm, 1300 ccm | 3 |  |
|  |  |  | **ZESTAW DO ŻYŁY** |  |  |
|  | ZESTAW DO ŻYŁY |  | ROZWIERACZ DO RAN TYP WEITLANER 3X4 ZĘBY SZEROKOŚĆ 20,5 MM ZĘBY TĘPE DŁ. 165 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ŻYŁY |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO ŻYŁY |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 30 |  |
|  | ZESTAW DO ŻYŁY |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil/ Standard, dł. 20 cm | 1 |  |
|  |  |  | **ZESTAW BY-PASSY** |  |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 4 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP GLOVER DŁ. 110 MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 69 MM GRUBOŚĆ 2,3 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP GLOVER DŁ. 65 MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 33 MM GRUBOŚĆ 2,3 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ZACISK NACZYNIOWY DŁ. 45 MM ODGIĘTY PO ŁUKU DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 19 MM GRUBOŚĆ 0,9 MM ZĄBKI POPRZECZNE 0,3 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ST Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 1,0 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ST Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 1,5 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ST Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 2,0 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ST Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 2,5 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ST Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 3 mm, dł. 19 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | Ssak Adson, Ø 4 mm, dł. 20 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 22 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH ODGIĘTE POD KĄTEM 120° DŁUGOŚĆ 170 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP DIETHRICH-HEGEMANN DELIKATNE ODGIĘTE POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, proste, dł. 11,5 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW BY-PASSY |  | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 90 MM ROZSTAW SZCZĘK 12 MM | 1 |  |
|  |  |  | **DODATKOWE** |  |  |
|  | DODATKOWE |  | ROZWIERACZ DO MAMMARII DŁ.240MM | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ, Z PODZIAŁKĄ, POJ 1,0L | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | 1 |  |
|  |  |  | **ZESTAW AORTALNY** |  |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | 2 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | 2 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | 2 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKĄ DOLNĄ SZCZĘKI PROSTE POWLEKANE PYŁEM DIAMENTOWYM SMUKŁE | 1 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł. 25 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 25 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 3,5 mm, prosta, dł.20 cm | 1 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | Pęseta atraumatyczna De Bakey dł.200mm, średnica 2mm | 1 |  |
|  | ZESTAW AORTALNY |  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 1 |  |
|  |  |  | **DODATKOWE** |  |  |
|  | DODATKOWE |  | ROZWIERACZ DO ŻEBER TYP FINOCHETTO .JEDNO RAMIE SZTYWNE DRUGIE RUCHOWE. MAKSYMALNE ROZWARCIE 140MM. WYMIARY ŁYŻEK PERFOROWANYCH 36X45MM. | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 11X14MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 13X18MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | Klem atraumatyczny do naczyń obwodowych Leland-Jones, kątowo zagięty, dł. 18 cm | 2 |  |
|  | DODATKOWE |  | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-DE MARTEL ODGIĘTE POD KĄTEM 25° DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | DODATKOWE |  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 1 |  |
|  |  |  | **ZESTAW MITRALNY** |  |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁ 300MM | 1 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 300 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | HAK COOLEY/STRUCK 45X30MM ZABKOWANY | 1 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | HAK COOLEY/STRUCK 45X35MM ZABKOWANY | 1 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | HAK COOLEY 45X48MM PRAWOSTRONNY | 1 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW MITRALNY |  | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 1 |  |
|  |  |  | OK. Otolaryngologii |  |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 12mm | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 17mm | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RASPATOR LEMPERT SZER.3,0MM PROSTY | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | DŁUTO PŁASKIE MANNERFELT MODYF SZER.4MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ELEWATOR COTTLE DWUSTRONNY 200MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ERGOPLANT SKROBACZKA WG.BUSERA 190MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KOŚCIOTOM LISTONA PROSTY 170MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ELEWATOR FREER 190MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RASPATOR TYP FREER , OSTRY LEKKO ODGIĘTY , JEDNOSTRONNY , DŁ. 190MM , SZER. 4MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ELEWATOR D.PRZEGRODY MCKENTY OSTRY 150MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RASPATOR WILLIGER SZER 6,0 MM, 160 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RASPATOR TYP WILLIGER SZER. 8MM DŁ 160MM. | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ERGOPLANT MŁOTEK 135G ŚR.25MM DL:200MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZ.DO SYNOWIEK.STELLBRINK ZAKRZ | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP BEYER DŁ. 180 MM 7" SZCZĘKI ODGIĘTE Z PRZEKŁADNIĄ SZEROKOŚĆ 3 MM DŁUGOŚĆ 15 MM Z DWOMA SPRĘŻYNKAMI ROZWIERAJĄCYMI | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP JAMESON ODGIĘTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE PROSTE SUPER OSTRE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE ODGIĘTE SUPER OSTRE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE PREPARACYJNE PROSTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE PREPARACYJNE PROSTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DELIKATNE PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP RAGNELL PROSTE DŁUGOŚĆ 135 MM OSTRZA TĘPO TĘPE SPECJALNE PŁASKIE KOŃCÓWKI OSTRZY DO PODCINANIA I PREPAROWANIA SKÓRY | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP RAGNELL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 135 MM OSTRZA TĘPO TĘPE SPECJALNE PŁASKIE KOŃCÓWKI OSTRZY DO PODCINANIA I PREPAROWANIA SKÓRY | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY SZEROKI 3 ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 7X11MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAK OPERACYJNY TYP HOESEL 60X20 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAK OPERACYJNY TYP HOESEL 80X30 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAK OPERACYJNY TYP SCHOENBORN 13X6MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | WZIERNIK NOSOWY MODEL WIEDEŃSKI DŁUGOŚĆ. 140 MM TRĄBKA WĄSKA DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 5,5 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RASPATOR LEMPERT SZER.3,0MM PROSTY | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15,1(GÓRA)X10(DÓŁ)X7,3(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 3 MM DŁ. 120 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN-MOSQUITO BABY PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP JACOBSON PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNE | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 130 MM SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HARTMANN MOSQUITO (BABY) PROSTE DŁUGOŚĆ 100 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 6 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKROPINCETA Z PLATEAU SZCZ.0,8MM 180MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKROPINCETA POKRĄGŁADIAMENTEM 1X2ZĘ.180MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKROPINCETA PIERŚĆ.ŚR.PIER.2,0MM 180MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ERGOPLANT MIKROPINCETA CHIRURGICZNA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKROPINCETA Z PLATEAU SZCZ.0,8MM 180MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP MICRO ADSON PROSTA 150 MM DELIKATNA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CAIRNS-DOTT PROSTA DŁUGOŚĆ 178 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP SEMKEN KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM BARDZO DELIKATNA SZEROKOŚĆ KOŃCÓWEK ROBOCZYCH 0,8 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GERALD KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.150MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKRONOŻYCZ.SPRĘŻ.YASARGIL PROSTE 185MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKRONOŻYCZ.SPRĘŻ.JACOBSON ZAKRZYW 185MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA Z OTWORAMI W UCHWYCIE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | PĘSETA MIKRO OKRĄGŁAUCH Z PRZECIWA ZAKRZ.150MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | BIPOL.PINCETA AAG-PL.PROST.160MM 0,9MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | BIPOL.PINCETA AAG-PL.PROST.145MM 0,3MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | ASPIRACJA | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER 3MM ŚREDNICY | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | MIKROZESTAW ODSYSAJĄCY TYP PLESTER KOMPLET LUER 6-8 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP FUCHSIG ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | RAMIE MOCUJACE YASARGIL, PRZESTAWIALNE | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK KSZTAŁT LITERY S ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 1 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | KLESZCZYKI DO EGZENTERACJI | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAKI 25x16 | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAKI 30x6 | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAKI 15x6 | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | HAKI 4-6MM 40MM 70 MM | 2 |  |
|  | NARZĘDZIA DO OPERACJI OCZODOŁU | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 2,0MM | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 3,0MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 4,0MM | 35 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 5,0MM. | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 6,5MM. | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 4,2MM CHROMOWANY | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 5,2MM CHROMOWANY | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 6,2MM CHROMOWANY | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 7,2MM CHROMOWANY | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.5,5MM ZAMKN | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | WZIERNIK USZNY TYP TUMARKIN ŚR.6,2MM ZAMKN | 5 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | Stroik uszny LUCAE C2 | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | Balon Politzera | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | Oliwka 15 mm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | Oliwka 19 mm | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | Oliwka 22 mm | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | łącznik do balonu Politzera | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | SONDA DO USZU JOBSON-HORNE 140MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | SONDA DO USZU JOBSON-HORNE 180MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | ŁYŻKA HACZYK DO WOSZCZKU FORMBY 179MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | NÓZ DO CZYRAKÓW POLITZER 165MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | PETLA DO UCHA BILLEAU #1 | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | PETLA DO UCHA BILLEAU #2 | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | DŹWIGNIA DO UCHA ZAUFAL TĘPA 150MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | IGŁ.D.WOSZCZKU/APLIKAT.WATY MUSGROVE 180MM | 2 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | HACZYK USZNY TYP LUCAE ZAGIĘTY 2,5 MM POD KĄTEM 90 STOPNI 2,5 MM DŁ.140 MM | 10 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKRO KLESZCZYKI PROSTE TYPU ALIGATOR SZCZĘKI 1X5 MM PROSTE DŁ. 80 MM. | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKROKLESZCZYKI SZCZ.ZAGKRZ.0,8X3,5MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKROSZCZYPCZYKI CHIR.CAWTHORNE 1,25X7MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKR.KL.ŁYŻ.PROSTE SZCZ.OWAL.1,7X2,5MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | ŁYŻKA PODWÓJ.HOUSE L 150MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKRO-KANIULA SSĄCA PLESTER D:1,5MM LUER | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKRO-KANIULA SSĄCA PLESTER D:2,0MM LUER | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | MIKRO-KANIULA SSĄCA PLESTER D:2,5MM LUER | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **USZY** | 1 | KANIULA SSĄCA TYP HOUSE DŁ.55MM ŚREDNICA 7MM. | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 25,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 6 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 56 MMSZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MMSZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY TYP BRUENINGS, OCZKO 5 MM DŁ 190 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | ODGRYZACZ DO CHRZĄSTEK TYP ST BARTS SZEROKOŚĆ 3 MM DŁ. 114 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | P.D.WYC.MALZ.NOS.MYLES TRZON 120MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 190 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY TYP HEYMANN-KNIGHT, SZEROKOŚĆ 5 MM DŁ 190 MM | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | KANIULA SSĄCA FERGUSSON 4,0MM KON IZOL | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | KANIULA SSĄCA FRAZIER 3MM ŚREDNICY | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **NOS** | 1 | KANIULA SSĄCA FRAZIER 5MM ŚREDNICY | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA SZEROKOŚĆ 19/23MM, DŁ 140MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | RAMKA, DO ADENOTOMII DAVIS-BOYLE, DLA DOROSŁYCH | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 29X67MM. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 33X75MM. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 40X92MM. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS 100X46MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **MIGDAŁKI** | 1 | NOŻYCZKI MIGDAŁKOWE BOETTCHER 180MM | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 8 MM FIG 00 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 10 MM FIG 0 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 12 MM FIG 1 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 14 MM FIG 2 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 16 MM FIG 3 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 18 MM FIG 4 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 20 MM FIG 5 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 22 MM FIG 6 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 24 MM FIG 7 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 26 MM FIG 8 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 28 MM FIG 9 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 30 MM FIG 10 DŁ 180 MM | 100 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.FRAENKEL 220MM | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM PR. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM LW. | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **KRTAŃ** | 1 | WZIERNIK KRTANI.FRAENKEL Z PRZYSTAWKA | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 20 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | OSTRZE WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ FIGURA #10 STERYLNE OPAKOWANIE ZAWIERA 100 SZTUK | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | OSTRZE WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ FIGURA #11 STERYLNE OPAKOWANIE ZAWIERA 100 SZTUK | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | OSTRZE WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ FIGURA #13 STERYLNE OPAKOWANIE ZAWIERA 100 SZTUK | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | NOŻYCZKI DO LIGATURY NOIR PROSTE O/O 110MM | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE PROSTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP JAMESON ODGIĘTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 30 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA ROGÓWKOWA THORPE 120MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON PROSTA 180 MM DELIKATNA | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA ANATOMICZNA TYP BROPHY DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100 MM ZĄBKOWANA | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 115 MM ZĄBKOWANA | 40 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY COARCTATION DO NOWORODKÓW PROSTE DŁ 170MM DŁ SZCZEKI 50MM | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 50 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI GŁADKIE | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 25 |  |
|  | Narzędzia pojedyncze - **POZOSTAŁE** | 1 | Zestaw do tracheotomii | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 25X7MM 215MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 31X10 215MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 42X11 215MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON PROSTA 120 MM DELIKATNA UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK WYMIARY 2X1 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZE DO CIĘCIA KOŚCI TYP STAMM ZAKRZYWIONE DŁ. 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | NOŻYCZKI DO SZWÓW PROSTE TYP LITTAUER DŁUGOŚĆ 135 MM Z NACIĘCIEM NA KOŃCACH OSTRZY | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,3MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | ZACISK ARTERII WG.COLLERA WYG.143MM | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | ZACISK ARTERII COLLER ZAKRZ.160MM | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 10 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCE ROBOCZE TEPE | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 12mm | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 17mm | 1 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | KLESZCZYKI ZATOKOWE TYP LISTER PROSTE 175 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW CYSTA SZYI/WĘZŁY CHŁONNE SZYI | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM.KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA KOŃCÓWKA ROBOCZA WYMIAR 2X1 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DO ARTERIOTOMII ODGIĘTE TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | ZACISK ARTERII WG.COLLERA WYG.143MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | ZACISK ARTERII COLLER ZAKRZ.160MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 7 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 3 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 5 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | ODGRYZACZ CASPAR TNACY DO GÓRY 4MM 155MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | SZCZYP.CASPAR 4MM TRZON 155MM PROSTY | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 31X10 215MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.3,3MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | WZIERNIK NOSOWY MODEL WIEDEŃSKI DŁUGOŚĆ. 140 MM TRĄBKA WĄSKA DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 5,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW DO POJEDYŃCZEJ ZMIANY/WĘZŁA | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | ŁOPATKA DO JĘZYKA TYP LACK ODGIĘTA SZEROKOŚĆ 19 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 13 MM DŁ. 220 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15 MM DŁ. 220 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁ. 220 MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 17 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | TYLKO RAMKA DAVIS-BOYLE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | RAMA ROZWIERACZA SZCZĘKOWEGO DLA MŁODZIEŻY TYP DAVIS-BOYLE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 29X67MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 33X75MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA TYP YANKAUER DŁ.295MM ŚREDNICA KOŃCÓWKI ODSYSAJĄCEJ 10MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER 5MM ŚREDNICY | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225MM FIGURA 3 | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | WSPORNIK KLATKI PIERSIOWEJ NEGUS | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP BLOHMKE ZAKRZYWIONE OBA UCHA OTWARTE DŁ. 205 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO ADEOTOMII | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 300-305MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ROZWIERACZ SZCZĘKOWY TYP WHITEHEAD-JENNINGS DŁ. 110 MM ZAPADKA JEDNOSTRONNA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ROZWIERACZ SZCZĘKOWY TYP WHITEHEAD-JENNINGS DŁ. 130 MM ZAPADKA JEDNOSTRONNA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | RAMKA, DO ADENOTOMII typ DAVIS-BOYLE, DLA DOROSŁYCH | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | RAMA ROZWIERACZA SZCZĘKOWEGO DLA MŁODZIEŻY TYP DAVIS-BOYLE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 40X92MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS 100X46MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA 25X75 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DO ADENOTOMII TYP DAVIS-BOYLE , Z KANAŁEM SSĄCYM CZEŚĆ ROBOCZA 108X25MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DO ADENOTOMII TYP DAVIS-BOYLE , Z KANAŁEM SSĄCYM CZEŚĆ ROBOCZA 92X25MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZE DO JĘZYKA TYPU COLLIN DŁUGOŚĆ 170 MM SZEROKOŚC SZCZĘKI 28 MM SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI TYP COLLIN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM OKIENKOWE ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 25X7MM 215MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 31X10 215MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 33X14 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 75X30 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 80X16 215MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP WHITE DŁUGOŚĆ. 235 MM ODGIĘTE 4X5 ZĄBKÓW JEDNO UCHO OTWARTE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP BLOHMKE ZAKRZYWIONE OBA UCHA OTWARTE DŁ. 205 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO-SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP ADSON OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 180 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP POTTS DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MC'INDOE PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM OSTRZA ZABKOWANE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PAROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP BROWN DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP BROWN DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 225 MM TRZONEK DŁUGI I WĄSKI | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 15 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ZACISK ARTERII WG.COLLERA WYG.143MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ZACISK ARTERII COLLER ZAKRZ.160MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 15 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM DELIKATNE | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCE ROBOCZE TEPE | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.3,3MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KANIULA SSĄCA DE'BAKEY 270MM 5MM SRED | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI ZATOKOWE TYP LISTER PROSTE 175 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 12mm | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 17mm | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI GARDŁA/JĘZYKA | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | RAMA ROZWIERACZA SZCZĘKOWEGO DLA MŁODZIEŻY TYP DAVIS-BOYLE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | RAMKA, DO ADENOTOMII DAVIS-BOYLE, DLA DOROSŁYCH | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | DISEKTOR I SEPARATOR DO TONSILEKTOMII TYP HENKE DŁ.235MM SZEROKOŚĆ 17MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 40X92MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 33X75MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 235 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 230 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE SMUKŁE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225MM FIGURA 3 | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP WHITE DŁUGOŚĆ. 180 MM ODGIĘTE 4X5 ZĄBKÓW JEDNO UCHO OTWARTE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP WHITE DŁUGOŚĆ. 235 MM ODGIĘTE 4X5 ZĄBKÓW JEDNO UCHO OTWARTE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP BLOHMKE ZAKRZYWIONE OBA UCHA OTWARTE DŁ. 205 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP DUPLAY DŁUGOŚĆ 210 MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | PĘTLA MIGDAŁKOWA ZAPADKOWA TYP BRUNNIGS DŁ.270MM. | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | PĘTLE DRUCIANE ŚR.0,4MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | WSPORNIK KLATKI PIERSIOWEJ NEGUS | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | ŁOPATKA DO JĘZYKA TYP LACK ODGIĘTA SZEROKOŚĆ 19 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA TYP YANKAUER DŁ.295MM ŚREDNICA KOŃCÓWKI ODSYSAJĄCEJ 10MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER 3MM ŚREDNICY | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | ŁYŻECZKA GINEKOLOGICZNA OSTRA TYP SIMON DŁ. 240 MM 9 1/2" FIGURA 6 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 14,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO TONSILLECTOMII | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY DWUZĘBNY TĘPY 4,5X4,2MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 25,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 6 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 140 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 56 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ.135 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 36 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 150 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP COTTLE WIEL.3 | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | ELEWATOR MASING DWUSTRONNY 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | PODNOŚNIK HILL | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125MM WYSKALOWANY W CENTYMETRACH I W INCHACH | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | DŁUTO ROWKOWE DO PRZEGRODY TYP BALLENGER CZĘŚĆ ROBOCZA SZROKOŚĆ 6 MM KOŃCÓWKA V DŁ 155 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | DŁUTO PLASKIE TYP WALTER Z PL.DO TRZYMANIA DŁ.180MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 4,5MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 4 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 190 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM MOCNIEJSZA NIŻ BD537R | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NÓŻ DO POLIPÓW NOSOWYCH TYP BALLENGER OSTRZE OBROTOWE DWUSTRONNE SZEROKOŚĆ 4X5 MM DŁ. 210 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZE DO CHRZĄSTEK | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZ.D.PROS.PRZEGR.COTTLE-WALSHAM 220MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KANIULA SSĄCA LEMPERT 2MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZYKI DO PRZEGR.BRUENINGS 190MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY TYP BRUENINGS, OCZKO 8 MM DŁ 190 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZE NOSOWE TYP HARTMANN DŁ.215MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NÓZ SLUZÓWKOWY FREER 150MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP O'SHAUGNESSY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | NÓZ JOSEPH 165MM KĄTOWY | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | RASPATOR Z ODSYSANIEM TYP GORNEY Z MANDRYNEM DŁ..180MM KOŃCÓWKA SSĄCA ŚREDNICA 4MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO SEPTOPLASTYKI | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 28X10 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP UFFENORDE DŁ. 145 MM PRAWA GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP UFFENORDE DŁ. 145 MM LEWA GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIGURA 000 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁ. 170 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY ZAKRZYWIONY DŁ.140MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | RASPATOR OBWEGESER 7MM 180MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 4 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 4 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | SKROBACZKA TYP FREER-YASARGIL , DWUSTRONNA OSTRA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZE DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKSLEY BRANŻE TNĄCE PROSTE ŚR.3,6MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ DO UCHWYTU 120MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZE DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKSLEY BRANŻE TNĄCE PROSTE ŚR.4,8MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ DO UCHWYTU 120MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 120 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 3,6 MM DŁ. 110 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 110 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | PINCETA ANATOMICZNA BARDZO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CONVERSE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 120 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 25,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 6 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ.135 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 36 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 56 MMSZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 130 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 10 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | PRZEBIKAK KOSTNY TYP KERRISON ŚR.5MM DŁUGOŚĆ TRZONU DO UCHWYTU 80MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW CALDWELL | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 6 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE TYP JOSHEP ODGIETE DŁUGOŚĆ 150 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP ADSON-BROWN DŁUGOŚĆ 120 MM OSTRA Z DWOMA RZĘDAMI ZĄBKÓW WYMIARY KOŃCA SZCZĘK 3X2MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 140 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 56 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BRUNINGS OKIENKOWA DŁ 190MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 28X10 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | HAK DO ZATOKI SZCZĘK.BRUENINGS-BRUNK | 2 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NÓŻ DO PLASTYKI NOSA TYP JOSEPH DŁ. 140 MM 5 1/2" PROSTY DŁUGOŚĆ OSTRZA 35 MM CZUBEK TĘPY KULISTY | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | RASPATOR COTTLE ZAKRZ.OSTRY 195MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | RASPATOR SEWALL 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ROZSZERZADŁO DO ZATOK CZOŁOWYCH TYP RITTER ŚREDNICA 3 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ROZSZERZADŁO DO ZATOK CZOŁOWYCH TYP RITTER ŚREDNICA 5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 4 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 4 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE SZEROKOŚĆ 8 MM DŁ. 140 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | POBIJAK DŁ. 120 MM KOŃCÓWKA KWADRAT 2,5 MM GŁADKA RĘKOJEŚĆ PRZEKRÓJ KWADRATOWY Z NACIĘCIAMI | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 135 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 220 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ŁYŻKA D.ZATOK CZOŁOW.55°ZAKRZ.OWAL 190MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP UFFENORDE DŁ. 145 MM PRAWA GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ŁYŻKA DO ZATOK.OWALNA #2 | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP UFFENORDE DŁ. 145 MM LEWA GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | SKROBACZKA DO KOŚCI SITOWEJ TYP COAKLEY PROSTA DŁ.170MM.FIG.1 | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP VOLKMANN FIGURA 0 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 5,2 MM DŁ. 170 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON ODGIĘTY W GÓRĘ 90 STOPNI SZEROKOŚĆ 4MM DŁ. 80 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | PRZEBIKAK KOSTNY TYP KERRISON ŚR.5MM DŁUGOŚĆ TRZONU DO UCHWYTU 80MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | SZCZYPCE KOSTNE MARQUARDT 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZE NOSOWE TYP HARTMANN DŁ.215MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 175 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 3 MM DŁ. 120 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 120 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 110 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZ.D.K.SITOW.WATSON-WILIAMS ZĘBATE | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | MIKROODSYSACZ SZTYWNY 8FR 80MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KANIULA SSĄCA ZAKRZYWIONA PO ŁUKU ŚREDNICA 5 MM DŁ. 175 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | HACZYK OPERACYJNY TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY WĄSKI 3 ZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 5,5X7,2 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 2 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | HACZYK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-MANNERFELT MODYFIKOWANY DŁUGOŚĆ 155 MM WYMIARY 20X6 MM UCHWYT TRÓJKĄTNY | 2 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LARICHE PROSTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 10 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,1L | 1 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 2 |  |
|  | ZESTAW RINOTOMIA | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP ADSON-BROWN DŁUGOŚĆ 120 MM OSTRA Z DWOMA RZĘDAMI ZĄBKÓW WYMIARY KOŃCA SZCZĘK 3X2MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PROWADNICA SONDY TYP KOENIG PUSTA W ŚRODKU SZEROKOŚĆ 7/200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI SLINOWE PERWITZSCHKY 100MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | SONDA TYP BOWMAN SREBRNA DWUSTRONNA ŚREDNICA 0,7/0,8 MM DŁ. 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | SONDA OCZU BOWMAN 0,9/1,1MM POSREBRZANA | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP BARTH DŁ. 180 MM GŁÓWKI OWALNE SZEROKOŚĆ 2,2 MM I 2,7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | ROZPIER.RANY ADSON 4X4 PÓLOSTR.WYG. | 1 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 5 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 28X14 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 4 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 28X14 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW OTOLARYNGOLOGIA ŚLINIANKI | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 470-475MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN SZEŚCIOZĘBNY OSTRY 9X29 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP SCHOENBORN 13X6MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 25X7MM 215MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 31X10 215MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 33X14 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 40X13 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER 75X30 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | DŹWIGNIA FREER OSTRY/TĘPY 185MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 185 MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZ.D.CIĘCIA KOŚCI MAŁE ZAKRZ 130MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCE KRTANIOWE DO LARYNGEKTOMII TYP KILLIAN Z PRZEKŁADNIĄ ODGIĘTE, BRANŻA TNĄCA ZĄBKOWANA DŁ.220MM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI TKANKOWE TYP LAHEY PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 155 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MC'INDOE PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM OSTRZA ZABKOWANE OSTRO OSTRE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO PROSTE OSTRZA TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 155 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 130 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DELIKATNA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA TYP BROWN DŁUGOŚĆ 150 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3/4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKI ROBOCZE 1X2 ZĄBKI | 3 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | ZACISK ARTERII WG.COLLERA WYG.143MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | ZACISK ARTERII COLLER ZAKRZ.160MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM KOŃCE ROBOCZE TEPE | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,3MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KANIULA SSĄCA FRAZIER ŚR.2,7MM | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI ZATOKOWE TYP LISTER PROSTE 175 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 115 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 8 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 12mm | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | Szpatułka oczodołowa długości 20cm, szerokości 17mm | 1 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | RAMKA DO STERYLIZACJI NARZĘDZI TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI DO OPERACJI KRTANI | 6 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH .ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA.ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 1 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 2,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 3,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP POLITZER DLA DZIECIE ŚREDNICA 4,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 3,2MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 4,6MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 3,5MM. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 5,0MM. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 6,5MM. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DOROSŁYCH ŚREDNICA 8,0MM. | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.3,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.4,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.5,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY HARTMANN ŚR.6,0MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 4,2MM CHROMOWANY | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 5,2MM CHROMOWANY | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 6,2MM CHROMOWANY | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP BOUCHERON ŚREDNICA 7,2MM CHROMOWANY | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP TOYNBEE ŚR.4,0MM D.DOR. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP TOYNBEE ŚR.5,5MM D.DOR. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP TOYNBEE ŚR.7,0MM D.DOR. | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP ROSEN 3MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP ROSEN 4MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP ROSEN 5MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP ROSEN 6MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY TYP ROSEN 7MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY ROSEN 3,3X4,1MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY ROSEN 4,0X5,5MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY ROSEN 5,0X7,5MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK USZNY ROSEN 6,0X8,5MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KAMERTON A1 440 | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PETLA DO UCHA BILLEAU #1 | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PETLA DO UCHA BILLEAU #2 | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | HACZYK ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 STOPNI TĘPY Z KULKĄ DŁUGOŚĆ ZAGIĘCIA 4 MM DŁ. 150 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | DŹWIGNIA DO UCHA WAGENER #3 150MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | DŹWIGNIA DO UCHA WAGENER #2 150MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | HACZYK ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 90 STOPNI TĘPY Z KULKĄ DŁUGOŚĆ ZAGIĘCIA 2.5 MM DŁ. 150 MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | MIKRONOŻYCZKI CAWTHORNE | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI HARTMANN-WULLSTEIN 1X8MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | ŁYŻKA PODWÓJ.HOUSE L 150MM | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | OSTRA ŁYŻKA SHEA 1,5X2,5MM PROSTA | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP WILDE ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 115 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 140 MM ZĄBKOWANA | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 170 MM ZĄBKOWANA | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI, TYP HARTMANN, CZĘŚĆ ROBOCZA 1,0 X 8 MM. | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI HARTMANN-WULLSTEIN 1X8MM | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 25,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 6 MM | 100 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 50 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM DŁUGOŚĆ TRĄBKI 33,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN-HALLE DŁUGOŚĆ. 155 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 30 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 13 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY DLA DZIECI TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ. 140 MM ODGIĘTY W BOK DŁUGOŚĆ TRĄBKI 17,5 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 4 MM | 12 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 56 MMSZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 12 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 145 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 75 MMSZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM | 18 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI D.PRZEGR.LUC OKIENKOWE 200MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZE DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKSLEY BRANŻE TNĄCE PROSTE ŚR.3,6MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ DO UCHWYTU 120MM. | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY ZAKRZYWIONE W GÓRĘ SZEROKOŚĆ 4,2 MM DŁ. 110 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZE NOSOWE TYP HARTMANN DŁ.215MM. | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZE DO TAMPONOWANIA NOSA TYP TILLEY DŁ.132MM SZEROKOŚĆ PYSZCZKÓW 2,2MM. | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | ELEWATOR COTTLE DWUSTRONNY 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | ELEWATOR MASING DWUSTRONNY 200MM | 1 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP JANSEN DŁUGOŚĆ 160 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KOŃCÓWKA RUROWA DO wziernika | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PĘTLA DO POLIPÓW NOSA, TYP KRAUSE, DŁ 250 MM. | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | TYLKO PROWADNICĄ DRUCIANA | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NARZĘDZIE D.ZŁAM.NOSA BOIES OWALN 180MM | 14 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PĘTLE DRUCIANE ŚREDNICA 0,3MM . JEDNO OPAKOWANIE =100 SZTUK. | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | 50 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | RAMKA, DO ADENOTOMII DAVIS-BOYLE, DLA DOROSŁYCH | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS O WYNIARACH 38X85MM. | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP RUSSEL-DAVIS 100X46MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PROSEKTOR MIGDAŁKOWY MOLLISON | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI MIGDAŁKOWE BOETTCHER 180MM | 8 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP GROSS DŁUGOŚĆ 200 MM Z ZAMKIEM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ZĄBKOWANEJ 26 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 12 MM FIG 1 DŁ 180 MM | 30 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 14 MM FIG 2 DŁ 180 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 16 MM FIG 3 DŁ 180 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 18 MM FIG 4 DŁ 180 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 20 MM FIG 5 DŁ 180 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 22 MM FIG 6 DŁ 180 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 24 MM FIG 7 DŁ 180 MM | 30 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 26 MM FIG 8 DŁ 180 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANIOWY UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 28 MM FIG 9 DŁ 180 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZ.KRTAN.D.POLIP.JURASZ 220MM PR. | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | WZIERNIK KRTANI.FRAENKEL Z PRZYSTAWKA | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 30 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE SUPER OSTRE TYP BABY METZENBAUM PROSTE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | 20 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN PROSTA DŁUGOŚĆ 155 MM DELIKATNA | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | OSTRA ŁYŻKA PODWÓJNA JANSEN 160MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 165 MM KOŃCE ROBOCZE TEPE ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI ZATOKOWE TYP LISTER PROSTE 135 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | KLESZCZYKI ZATOKOWE TYP LISTER PROSTE 160 MM BEZ ZAMKA | 5 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE TYP METZENBAUM (BABY) DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ OSTRZA 29 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | 3 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 130 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 10 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | SONDA DWUSTRONNA ŚREDNICA 1,5 MM DŁUGOŚĆ 130 MM | 50 |  |
|  | ZESTAW ACDF AMBULATORIUM OTOLARYNGOLOGIA | 4 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN. 2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ. POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH. ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY, RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ . WANNA KONTENERA BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA STOPU ALUMINIUM, WYPOSAŻONA W ERGONOMICZNE UCHWYTY BLOKUJĄCE SIĘ POD KĄTEM 90 STOPNI I UCHWYTY DO MOCOWANIA PLOMB ORAZ TABLICZEK INDENTYFIKACYJNYCH PO OBU STRONACH KONTENERA. ROZMIAR ZEWNĘTRZNY WANNY Z POKRYWĄ : DŁUGOŚĆ 592-595MM, SZEROKOŚĆ 280-285MM, WYSOKOŚĆ 110-145MM. KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA Z NÓŻKAMI STABILIZUJĄCYMI I UCHWYTAMI DOSTOSOWANY DO ROZMIARU KONTENERA. | 2 |  |

**WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE**

**Wymagania ogólne (konstrukcyjne, materiałowe i inne)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametry wymagany** | | **Parametry oferowane** | |
| 1. | Narzędzia wykonane ze stali wysokogatunkowej, spełniające wymagania normy PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) lub równoważnej  Narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo ze wstępną pasywacją, twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia. | Tak | | |  |
| 2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem. | Tak | | |  |
| 3. | Dopuszczalne tolerancje od rozmiarów podanych w formularzu asortymentowo-cenowym:  - Nie więcej niż +/- 5 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej do 200 mm włącznie,  - Nie więcej niż +/- 10 [mm] dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 200 mm,  - Pozostałe wymiary nie więcej niż +/- 5%. | Tak | | |  |
| 4. | Wszystkie narzędzia metalowe - wymóg ten nie dotyczy jedynie zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach) | Tak |  | | |
| 5. | Narzędzia muszą posiadać możliwość:  - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH lub równoważny),  - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH lub równoważny ),  - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 [°C], niskotemperaturowa np. tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i lub plazma)  Uwaga – należy załączyć materiały informacyjne producenta dotyczące postępowania z narzędziami w procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji | Tak |  | | |
| 6. | Kontenery i kontenery typu mini do sterylizacji narzędzi pracujące w systemie otwartym, bez zaworów umożliwiającym swobodną wymianę powietrza i pary pomiędzy wnętrzem kontenera i otoczeniem.  Uwaga – Kontenery kompatybilne z posiadanymi już przez Zamawiającego myjniami i sterylizatorami (potwierdzone dokumentem producenta) do NSSU, produkcji firmy MMM- miedzy pod kątem gabarytów itp. | Tak |  | | |
| 7. | Kontenery do sterylizacji narzędzi aluminiowe, pokrywy z aluminium z osłonami na filtry wykonanymi ze stopu stali lub z polimerowego tworzywa sztucznego. Dopuszczalna tolerancja wymiarów dla kontenerów: +/-10 [mm] | Tak |  | | |
| 8. | Kontenery do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany wyposażone w system automatycznego wskaźnika sterylizacji z rączkami w min. 5 kolorach do wyboru przez Zamawiającego lub kontenery z pokrywami wykonanych z grubego aluminium z filtrami wymiennymi po min. 5000 cyklach sterylizacyjnych, z możliwością zastosowania dodatkowych etykiet zabezpieczających, z pokrywami przezroczystymi lub w min.5 kolorach do wyboru przez Zamawiającego. | Tak | |  | |
| 9. | Kontenery MINI do sterylizacji narzędzi z barierą mikrobiologiczną nie wymagającą wymiany lub filtrami z możliwością założenie plomb. | Tak | |  | |
| 10. | Wszystkie kontenery – opisane numerami katalogowymi, wszystkie parametry kontenerów potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych | Tak | |  | |
| 11. | Wykonawca zapewni, nieodpłatne wsparcie serwisowe w postaci obecności swojego pracownika/ów (min.1 osoba) na okres do 3 miesięcy w siedzibie Szpitala (w okresie wprowadzenia narzędzi i kontenerów na stan inwentarzowy Szpitala oraz do oficjalnego obiegu w ramach Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji) w celu:  - identyfikacji dostarczanych narzędzi i ich prawidłowego opisu,  – wdrożenia personelu w zasady prawidłowego użytkowania w zakresie mycia, dezynfekcji, wymogów sterylizacji, rozpoznawania korozji i uszkodzeń, wykonywania testów funkcyjnych,  - pomocy przy organizacji pracy z dostarczonym asortymentem. | Tak | |  | |
| 12. | Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez Wykonawcę, na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta w języku polskim, z zaznaczeniem proponowanych asortymentów. | Tak | |  | |
| 13. | Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji jakości oraz parametrów zaoferowanych produktów poprzez wykonanie (na losowo wybranej próbce do 10 szt. narzędzi) badań niszczących, zrealizowanych przez niezależny ośrodek badawczy. Dotyczy etapu dostawy  Uwaga - Wykonawca powinien przewidzieć konieczność uzupełnienia asortymentu w miejsce zniszczonych próbek nowymi egzemplarzami o identycznych właściwościach. | Tak | |  | |
| 14 | Wykonawca zapewnia pakiet olejów w aerozolu do konserwacji narzędzi chirurgicznych do stosowania przed sterylizacją w ilości 100 sztuk o pojemności 300 ml , zalecanych przez producenta narzędzi (wraz z dostawą: instrukcja obsługi oraz oświadczenie producenta narzędzi o możliwości stosowania dostarczonych środków ). | Tak | |  | |

**Wymagania dotyczące obsługi serwisowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | **Parametry wymagany** | | **Parametry oferowane** |
| 1 | **CZYNNOŚCI AUDYTORSKIE** – do zrealizowania przed upływem gwarancji, potwierdzone opracowaniem w wersji papierowej i elektronicznej: | Tak | |  |
| 2 | Inwentaryzacja i kwalifikacja narzędzi (ze wskazaniem: do dalszego stosowania, do regeneracji lub kasacji) w postaci raportu w wersji elektronicznej oraz papierowej, zawierającej dla każdego narzędzia:   * - nazwę narzędzia i opis umożliwiający jego identyfikację, (ewentualnie zdjęcie co najmniej w skali 1:2) * - opis aktualnego stanu narzędzia wraz ze wskazaniami dot. dalszego użytkowania. | Tak | |  |
| 3 | Miejsce i moment sporządzenia raportu – w trakcie trwania gwarancji, z możliwością rozbicia na raporty częściowe, dotyczące wskazanych odrębnie przez Zamawiającego jednostek organizacyjnych Szpitala | Tak | |  |
| 4 | **ZNAKOWANIE NARZĘDZI** |  | |  |
| 5 | Dostarczane nowe narzędzia powinny być znakowane kodem Data matrix. Znakowanie nowych narzędzi wykonywane jest przez ich producenta, natomiast regenerowane znakowane są przez serwis w jego siedzibie. W specjalnych przypadkach, Wykonawca zapewni możliwość znakowania narzędzi w siedzibie Zamawiającego  Uwaga - znakowaniu nie podlegają narzędzia pokryte tworzywem sztucznym, o wymiarach niepozwalających na naniesienie kodu i narzędzia, w których naniesienie kodu spowoduje utratę gwarancji (zaoferowane specjalistyczne narzędzia firm, których skład materiałowy nie jest do ustalenia oraznarzędzia nie nadające się do regeneracji i ostrzenia czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego w treści raportu | Tak | |  |
| 6 | Oznakowanie narzędzi kodem DataMatrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. w sposób pozwalający na pełną identyfikację narzędzi w każdym zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu w zestawie | Tak | |  |
| 7 | W każdym indywidualnym kodzie DataMatrix lub równoważnym – zakodowana informacja o unikalnym numerze narzędzia/kontenera | Tak | |  |
| 8 | Możliwość wykorzystywania kodu do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach) | Tak | |  |
| 9 | Wykonawca gwarantuje, że podczas prowadzonej usługi nie ulegną zniszczeniu/zatarciu/usunięciu istniejące oznaczenia, np.symbol narzędzia i znak DataMatrix | Tak | |  |
| 10 | **CZYNNOŚCI REGENERACYJNE** |  | |  |
| 11 | Naprawa i regeneracja wszystkich narzędzi zakupionych przez Zamawiającego | Tak | |  |
| 12 | Wykonawca zapewnia przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podstawie odrębnych/bieżących zamówień w ilościach i terminach określonych w tych zamówieniach. | Tak | |  |
| 14 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedynczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę nt. budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie wykonane czynności. | Tak | |  |
| 15 | Zakres wymaganych czynności regeneracyjnych:   * - rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji, * - czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia, * - naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu), * - wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, * - wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, * - nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej, * - przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli takowe występują, * - konserwacja, * - ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.), * - testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi). | Tak | |  |
| 16 | **OBRÓT NARZĘDZIAMI** | Tak | |  |
| 17 | Czas obiegu narzędzi liczony od momentu wysyłki do zwrotu na adres Szpitala (do wyznaczonej osoby lub Działu) – do 14 dni roboczych.  W szczególnych przypadkach napraw za granicą lub sprowadzenia części 30 dni. Roboczych. Terminy regeneracji narzędzi po audycie będą ustalane indywidualnie w zależności od ilości i zakresu ich regeneracji. | Tak |  | |
| 18 | Usługa zawiera transport i towarzyszące mu czynności: odbiór, zwrot, ubezpieczenie na czas transportu | Tak |  | |
| 19 | Sposób komunikacji:   * - odbiór ze Szpitala - na pisemne zlecenie Zamawiającego od jego upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania, * - zwrot do Szpitala – zwrot w obecności upoważnionego pracownika na podstawie protokołu przekazania, sporządzenie i przekazanie kopii raportu lub * w celu przyspieszenia procedury oraz obniżenia kosztów obsługi i tym samym oferty możliwa jest wysyłka do i z serwisu kurierem na koszt serwisu | Tak |  | |
| 20 | Zamawiający gwarantuje ze swej strony fachowe zapakowywanie i rozpakowywanie przesyłek oraz, że wszystkie narzędzia przekazywane do Wykonawcy będą zdezynfekowane i w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób trzecich | Tak |  | |
| 21 | **DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI** | Tak |  | |
| 22 | Czynności regeneracyjne opisane w pkt 15., potwierdzeniem regeneracji jest naniesienie znaku na narzędziu.( reg., rep. Itp.).Naniesiony na narzędziu znak potwierdzający regeneracje jest jednocześnie informacja o pełnej sprawności narzędzia i dopuszczeniu do bezpiecznej eksploatacji  Wykonawca przekaże pisemny protokół :  - w przypadku częściowej naprawy, niewymagającej regeneracji ( np. wymiana śrubki, sprężyny)  - w przypadku braku możliwości naprawy | Tak |  | |
| 23 | Narzędzie po usłudze zostaną przekazane w profesjonalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.  Do każdej przesyłki zostanie dołączona lista narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich narzędzi w stanie nie gorszym niż otrzymał do wykonania usługi | Tak |  | |
| 24 | Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia zostały zwracane w identycznych pakietach jak przy przekazaniu, tj. z podziałem na oddziały lub inne jednostki organizacyjne | Tak |  | |
| 25 | **WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY** |  |  | |
| 26 | Wymagany park maszynowy (w załączniku do specyfikacji )należy podać, typ, model i nr seryjny urządzenia):   * szlifierki specjalistyczne, * urządzenie/a do matowania, * myjka ultradźwiękowa, * piec hartowniczy, * linia urządzeń do pasywacji narzędzi, * urządzenie do znakowania kodem Data Matrix, * urządzenie galwaniczne do złocenia, * mikroskop stereoskopowy * inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności   Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne na dzień składania ofert oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak |  | |

**WARUNKI GWARANCJI I SERWISU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | | **PARAMETR** | | **PARAMETR WYMAGANY** | | **PARAMETR OFEROWANY** | | **SPOSÓB OCENY** | |
|  | Gwarancja | | Min. 24 mieś. max. 60 mieś. | |  | | Najdłuższa 5 pkt./ Pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej | |
| 1. S | Szkolenie personelu technicznego dotyczące oceny technicznej narzędzi | | tak | |  | | --- | |