## część 1
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 1 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią, w nie mniej niż 3 rozmiarach (średnica 7G, 10G i 12G), o parametrach: a) zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał w celu uniknięcia i maksymalnego zmniejszenia możliwości kontaktu personelu z krwią pacjentki a także w celu skrócenia zabiegu biopsji, koszyczek mieszczący co najmniej 15 wycinków, dodatkowy koszyczek zapasowy; b) automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów pod kontrolą USG i RTG, c) trocarowy kształt ostrza igły, d) igła wyposażona w jeden kanał, gwarantujący, że wycinek ma rzeczywisty rozmiar igły | szt. | 2500 |  |  |  | 0
2 | Zestaw ssąco-płuczący do wykonania zabiegu. Kubełek + Kaseta ssąco –płucząca | szt. | 950 |  |  |  | 0
3 | Prowadnik igły biopsyjnej stereotaktycznej, kompatybilny z igłami z pozycji 1. | szt. | 80 |  |  |  | 0
4 | Znacznik tkanek o co najmniej dwóch kształtach. Widoczny w obrazowaniu USG minimum 6 miesięcy oraz trwałe w RTG – kompatybilne z igłami biopsyjnymi. | szt. | 200 |  |  |  | 0
5 | Znacznik tytanowy tkanek o co najmniej dwóch kształtach. Widoczny w obrazowaniu USG minimum 6 miesięcy oraz trwałe w RTG i MRI – kompatybilne z igłami biopsyjnymi. | szt. | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem | 0
Dzierżawa aparatu:
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Opis dzierżawionego aparatu |  | Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy | Cena brutto za 24 miesięcy dzierżawy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
6 | Dzierżawa nowego systemu założonego z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny) – system sterowany komputerowo wyposażony w moduł kontrolny , moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia oraz systemem w którym ta sama rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i rękojeść do biopsji pod kontrolą RTG posiada możliwość zastosowania igieł biopsyjnych przynajmniej w dwóch rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G i 10G) a) posiadający niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika b) posiadający możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji c) posiadający możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG i RTG d) posiadający możliwość sterowania igłą biopsyjną za pośrednictwem przycisku umieszczonego w rękojeści sterującej e) posiadający możliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG i RTG f) posiadający dotykowy wyświetlacz | miesiąc | 24 | 1. Nazwa urządzenia: 2. Nr seryjny: 3. Rok produkcji: 4. Akcesoria: 5. Wartość: | 1. 2. (można wypełnić przy zawieraniu umowy) 3. 4. 5. |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] | Przyjety koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 |  | 5840 | 0.27 | 0

## część 2
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 2 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła do biopsji typu Accura dobrze widoczne centymetrowe oznaczenie głębokości wkłucia, wąski i długi kielich ułatwiający wprowadzenie przewodnika, klips unieruchamiający , igła oznaczona przewodnikiem na dystalnym końcu ,oznaczenie rowinięcia haczka, konstrukcja pozwalająca na aplikację kontrastu i pobranie mandrynu , rozm. 20Gx15cm , 21Gx5cm | szt. | 300 |  |  |  | 0

## część 3
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 3 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła z haczykiem typu X do lokalizacji i przedoperacyjnego oznaczania zmian w piersi;trzpień (drut) posiada 3-centymetrowe usztywnienie ułatwiające wyczucie drutu podczas operacji, pozostała część jest giętka i delikatna dla pacjentki; igła posiada ruchomy znacznik. Długość 15 cm średnica 19,5G | szt. | 100 |  |  |  | 0

## część 4
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 4 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła do posiadanego pistoletu PRO MAG ULTRA , dł. wycinka pobieranego min. 2 cm rozm. 14Gx10cm , 14Gx12cm , 14Gx20cm, 16Gx20cm , 18Gx20cm | szt. | 1450 |  |  |  | 0

## część 5
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 5 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igły do biopsji do posiadanego pistoletu do biopsji gruboigłowej MEDGUN-00/N . Dobrze zaostrzona igła, echogeniczne wykończenie igły (widoczna przy wprowadzaniu pod kontrolą USG), oznaczenie centymetrowe i ruchomy stoper pozwalający na precyzyjną kontrolę penetracji, dostępna z ostrzem typu trokar, możliwość używania igły samodzielnie z własną dostosowaną igłą wprowadzającą, uchwyt igły łatwy do usunięcia po zainstalowaniu igły w pistolecie, sterylizowana EO, pełna rozmiarówka w zakresie średnic 12 do 21 Ga i długościach od 80 do 300 mm | szt. | 20 |  |  |  | 0

## część 6
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 6 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła do biopsji do posiadanego pistoletu PRO MAG 2.2. rozm. 16Gx16cm | szt. | 400 |  |  |  | 0

## część 7
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 7 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Igła do biopsji do posiadanego pistoletu MAGNUM rozm. 14Gx10cm, 14Gx12-13cm | szt. | 340 |  |  |  | 0

## część 8
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 8 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z przyciskiem umożliwiającym strzał z tyłu rękojeści, z obrotowym systemem ładującym w dwóch krokach, długość strzału 22mm. Rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred.12G - 10 i 16 cm, 14G - 10 i 16cm; 16G – 10, 16 i 20 cm; 18G - 10, 16 i 20cm; 20G - 10, 16, 20cm | szt. | 1000 |  |  |  | 0
2 | Igła wprowadzająca jednorazowego użytku z gumowym znacznikiem głębokości, kompatybilna z pistoletem z poz. 1 | szt. | 50 |  |  |  | 0
3 | Znacznik tkankowy, wykonany z nitinolu, samomocujący, umieszczony w aplikatorze z oznaczeniem igły co 1 cm. Kształt ringu, zapewniający widoczność w obrazie USG, mammografii oraz MRI, zabezpieczający przed migracją w tkankach miękkich. Znacznik umieszczony w niezależnej igle w romiarze 17G 10cm. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika | szt. | 50 |  |  |  | 0
4 | Igła ze znacznikiem jednorazowa, sterylna z klipami tytanowymi, w różnych rozmiarach i kształtach (np. pętli) z włóknami polymerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie; w rozmiarach 17G: dł igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polymerowych w rozm 17G: dł igły 10 i 12cm. | szt. | 50 |  |  |  | 0
5 | Zestaw jednorazowego przyrządu,pistolet półautomatyczny do biopsji gruboigłowej, obejmujący: - jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), z możliwością wyboru głębokości penetracji w jdnym użądzeniu . Rozmiar jednorazowego przyrządu do biopsji : 20G długość 20 cm, 20G długość 16 cm, 20G długość 10 cm, 18G długość 25 cm, 18G długość 20 cm, 18G długość 16 cm, 18G długość 10 cm, 16G długość 16 cm, 16G długość 10 cm, 14G długość 16 cm, 14G długość 10 cm. | szt. | 50 |  |  |  | 0
6 | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, , rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm | szt. | 50 |  |  |  | 0
7 | Igły biopsyjne służące do wykonywania biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych zmian ogniskowych w zakresie wątroby i trzustki. Igła musi posiadać końcówkę echogeniczną widoczną pod kontrolą USG. Powinna być wykonana z materiału nie ulegającego odkształceniu podczas przechodzenia przez tkanki – tak aby tor wkłucia igły pokrywał się z wyznaczonym na aparacie USG kierunkiem nakłucia. Szerokość igły 0,95 mm (19,5 G),0,70mm (22G), 0.6mm (23G). Długość igły 220 mm,280mm,400mm. Konieczna możliwość aspiracji treści z nieprawidłowej zmiany poprzez dołączona do igły strzykawkę. Igły muszą pasować do głowicy biopsyjnej dostępnej dla posiadanego aparatu Toshiba Applio 500. | szt. | 220 |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem | 0

## część 9
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 9 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
L.p | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent / Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto oferowanej ilości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem do rekonstrukcji piersi, do wzmocnienia i pokrycia expanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych - Extra light, Large wielkość duża i Extra light , Medium, wielkość średnia (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamówienia) - Nie zakłóca obrazu otrzymanego z MRI, CT, x-eay i USG | szt. | 30 |  |  |  | 0

## część 10
DFP.271.85.2018.ADB
| Część nr | 10 |  | ARKUSZ CENOWY |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Numer katalogowy | Producent / Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) czas absorpcji od 90 do 120 dni , gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm
1 | rozmiar 13,5 x 9,5 cm (tolerancja +/- 5%) | szt. | 5 |  |  |  | 0
2 | rozmiar 17,5 x 11,5 cm (tolerancja +/- 5%) | szt. | 5 |  |  |  | 0
3 | rozmiar 22,5 x 14,5 cm (tolerancja +/- 5%) | szt. | 10 |  |  |  | 0
4 | rozmiar 28,5 x 17,5 cm (tolerancja +/- 5%) | szt. | 20 |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem | 0