## Zał. 1a
| DFP.271.17.2019.SP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów CE IVD oraz materiałów zużywalnych do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA różnych patogenów wraz z dzierżawą aparatów do jednoczesnego przeprowadzenia zautomatyzowanej reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR. w technologii Real-time PCR wraz z dostawą zestawów CE IVD do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA różnych patogenów w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.”
Ilość oznaczeń: wraz z kontrolami na 36 miesiące
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość
1. | Zestawy CE IVD ("panel neurologiczny") do jednoczasowego wykrywania DNA/RNA, co najmniej następujących patogenów wirusowych i bakteryjnych: enterovirus, wirus Epstein-Barr (EBV); Herpes Simpex typ 1 oraz typ 2; ludzki Adenowirus; ludzki Cytomegalovirus; human Herpesvirus 6 oraz 7; Parechovirus; Parvovirus B19; Varicella zoster virus (VZV); Haemophilus influenzae; Neisseria meningitidis; Streptococcus pneumoniae | 3800 oznaczeń wraz z kontrolami
2. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń kompatybilne z oferowanym aparatem (aparatami) | 4000 sztuk
3. | Zestawy do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA kompatybilne (posiadające walidacje Producenta) z automatycznym ekstraktorem kwasów nukleinowych croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System | 5000 izolacji
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1
2
3
Cena brutto(A)
Dzierżawa aparatu (ów) w technologii Real time PCR
Lp. | Przedmiot | Jm | Opis dzierżawionych urządzeń |  | Koszt brutto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia | Koszt brutto za 36 miesięcy dzierżawy za 1 urządzenie
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa aparatu w technologii Real time PCR | miesiąc | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy)
2. | Dzierżawa aparatu w technologii Real time PCR* | miesiąc | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy)
| *Druga sztuka (tylko w przypadku jeśli ilość pozycji w termocyklerze zaoferowanym w poz. 1 jest mniejsza niz 96) |  |  |  | Koszt dzierżawy aparatu(ów)(B) | 0
[5 empty] | **Cena oferty brutto (A)+(B) | 0 |  | **bez kosztu zużycia energii elektrycznej
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie
| aparat w technologii Real time PCR będąc przedmiotem dzierżawy zaoferowany w pozycji 1 | 3120 | 0.27 |  | 0
| aparat w technologii Real time PCR będący przedmiotem dzierżawy zaoferowany w pozycji 2* | 3120 | 0.27 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.