## część (1)
| DFP.271.134.2018.KK | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr………do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość do realizacji | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych typu flow diverter stent - wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o bardzo gęstym splocie - możliwość repozycji po 90% uwolnieniu - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości - w zestawie z mikrocewnikiem zbrojonym do wprowadzania | 7 | szt. |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.134.2018.KK | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr………do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość do realizacji | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Stent samorozprężalny wenątrzczaszkowy cechy: - stent wewnątrzczaszkowy stosowany w leczeniu tętniaków naczyń mózgowych typu flow diverter stent - implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych - możliwość repozycji po uwolnieniu 90% - dobrze widoczny w obrazie fluoroskopowym na całej długości – wyposażony w 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury stentu - kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’ | 4 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.134.2018.KK | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr………do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość do realizacji | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych cechy: - mikroprowadniki o budowie hybrydowej - pokrycie hydrofilne - średnica 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014 " w części proksymalnej - rdzeń wykonany ze stali, w części dystalnej wykonany z nitynolu - długość 200 cm , kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm | 36 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.134.2018.KK | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załacznik nr………do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość do realizacji | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych - cewnik umożlwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika - cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - zewnętrzna średnica 5F i 6F i średnica wewnętrznej odpowiednio 0,055’’ i 0.070”; - długość cewnika 115 -130 cm , - pokrycie hydrofilne | 18 | szt. |  |  |  | 0