## część 1
Poz. | Klasa i wymiary (podane w mm) filtra powietrza | Opis | Wykonanie zgodnie z normą: | Ilość | JM | Producent | Nazwa handlowa/ Typ | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | E11_610x610x292 met.ramka | metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | E11_305x305x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 27 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | E11_305x305x69 | MDF/metal,mini-pleat 44mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 14 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | E11_405x405x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | E11_457x457x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 19 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | E11_535x535x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 69 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | E11_575x575x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | E11_610x610x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | E11_762x610x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | H13_540x440x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | H13_610x610x292 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | H13_457x457x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 37 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | H13_610x610x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | H13_203x610x292 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 19 | szt. |  |  |  |  | 0
15 | H13_915x610x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
16 | H13_535x535x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 37 | szt. |  |  |  |  | 0
17 | H13_305x305x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 15 | szt. |  |  |  |  | 0
18 | H13_405x405x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
19 | H13_575x575x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 26 | szt. |  |  |  |  | 0
20 | H13_610x610x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 91 | szt. |  |  |  |  | 0
21 | H13_610x305x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 11 | szt. |  |  |  |  | 0
22 | H13_457x457x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 33 | szt. |  |  |  |  | 0
23 | H13_535x535x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 17 | szt. |  |  |  |  | 0
24 | H13_915x610x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 8 | szt. |  |  |  |  | 0
25 | H13_435x435x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
26 | H13_305x610x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
27 | H13_557x557x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 167 | szt. |  |  |  |  | 0
28 | H13_345x345x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
29 | H13_540x440x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
30 | H13_400x400x78 | MDF/metal,mini-pleat 58mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
31 | H13_592x592x290 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
32 | H13_592x287x290 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
33 | H13_575x575x69 | MDF/metal,mini-pleat 44mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 11 | szt. |  |  |  |  | 0
34 | H14_535x535x150 | MDF/metal,separatory | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 8 | szt. |  |  |  |  | 0
35 | H14_575x575x69 | MDF/metal,mini-pleat 44mm | PN/EN 1822-1:2019 i ISO29463:2011 | 480 | szt. |  |  |  |  | 0
[9 empty] | OGÓŁEM: | 0

## część 2
Poz. | Klasa i wymiary (podane w mm) filtra powietrza | Opis | Wykonanie zgodnie z normą: | Klasyfikacja wg normy: ISO16890:2017E | Ilość | JM | Producent | Nazwa handlowa/ Typ | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | G4_756x678x350 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | G4_712x302x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | G4_630x320x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | G4_592x592x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | G4_592x287x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | G4_490x592x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | G4_570x270x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | G4_500x790x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | G4_800x592x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 7 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | G4_490x592x300 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 14 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | G4_310x342x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | G4_880x310x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | G4_650x610x110 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 8 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | G4_1000x650x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
15 | G4_860x760x110 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
16 | G4_492x495x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
17 | G4_950x850x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
18 | G4_1090x560x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
19 | G4_485x375x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
20 | G4_785x670x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
21 | G4_592x287x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
22 | G4_292x292x600 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
23 | G4_592x592x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
24 | G4_456x378x350 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
25 | G4_450x470x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
26 | G4_475x444x100 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
27 | G4_835x940x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
28 | G4_592x287x200 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
29 | G4_592x592x300 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 19 | szt. |  |  |  |  | 0
30 | G4_287x592x300 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 27 | szt. |  |  |  |  | 0
31 | G4_410x575x48 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
32 | G4_710x575x48 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
33 | G4_592x390x300 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
34 | G4_428x287x300 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 26 | szt. |  |  |  |  | 0
35 | G4_450x335x150 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
36 | G4_592x287x300 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 17 | szt. |  |  |  |  | 0
37 | G4_350x252x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
38 | G4_795x580x200 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
39 | G4_592x400x150 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 7 | szt. |  |  |  |  | 0
40 | G4_592x335x150 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
41 | M5_592x287x400 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 1811 | szt. |  |  |  |  | 0
42 | M5_592x592x400 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 4135 | szt. |  |  |  |  | 0
43 | M5_600x940x400 6k ram.50 | ramka ocynk 50mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 48 | szt. |  |  |  |  | 0
44 | M5_740x940x400 8k ram.50 | ramka ocynk 50mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 48 | szt. |  |  |  |  | 0
45 | M5_630x320x450 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
46 | M5_436x621x600 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
47 | M5_630x800x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
48 | M5_592x592x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 1759 | szt. |  |  |  |  | 0
49 | M5_490x592x200 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
50 | M5_592x490x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 163 | szt. |  |  |  |  | 0
51 | M5_860x360x500 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
52 | M5_287x592x200 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
53 | M5_287x592x600 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 266 | szt. |  |  |  |  | 0
54 | M5_392x372x600 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
55 | M5_392x372x400 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
56 | M5_499x298x300 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
57 | M5_640x700x50 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 36 | szt. |  |  |  |  | 0
58 | M5_287x287x600 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 315 | szt. |  |  |  |  | 0
59 | M5_287x287x400 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
60 | M5_400x400x500 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
61 | M5_450x335x600 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
62 | M5_520x485x200 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
63 | M5_287x490x400 3k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 27 | szt. |  |  |  |  | 0
64 | M5_592x287x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 1008 | szt. |  |  |  |  | 0
65 | M5_592x490x400 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 324 | szt. |  |  |  |  | 0
66 | M5_592x592x250 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
67 | M5_780X570X48 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 216 | szt. |  |  |  |  | 0
68 | M5_280x475x25 | filtr kasetowy ramka ocynk | ISO16890:2017E | ISO ePM10 (≥60%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
69 | F7_759x678x350 10k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
70 | F7_287x287x600 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 108 | szt. |  |  |  |  | 0
71 | F7_287x287x400 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
72 | F7_630x320x600 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 3 | szt. |  |  |  |  | 0
73 | F7_592x592x600 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 1527 | szt. |  |  |  |  | 0
74 | F7_287x592x600 4k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 54 | szt. |  |  |  |  | 0
75 | F7_490x592x400 6k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
76 | F7_592x390x600 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
77 | F7_429x287x600 5k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
78 | F7_530x655x600 7k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 4 | szt. |  |  |  |  | 0
79 | F7_592x287x600 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 881 | szt. |  |  |  |  | 0
80 | F7_490x592x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 92 | szt. |  |  |  |  | 0
81 | F7_880x287x600 10k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
82 | F7_592x400x600 6k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
83 | F7_592x592x400 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 27 | szt. |  |  |  |  | 0
84 | F7_592x287x400 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 27 | szt. |  |  |  |  | 0
85 | F7_712x302x600 10k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
86 | F7_572x270x600 8k | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM2,5 (≥65%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
87 | F8_600x940x400 8k ram.50 glass | ramka ocynk 50mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
88 | F8_245x940x400 3k ram.50 glass | ramka ocynk 50mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 36 | szt. |  |  |  |  | 0
89 | F8_287x592x600 4k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 257 | szt. |  |  |  |  | 0
90 | F8_490x592x600 6k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
91 | F8_592x592x600 8k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 217 | szt. |  |  |  |  | 0
92 | F8_980x290x600 12k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 1 | szt. |  |  |  |  | 0
93 | F8_400x400x500 4k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
94 | F8_520x485x600 7k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
95 | F8_287x287x600 4k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 45 | szt. |  |  |  |  | 0
96 | F8_392x372x600 4k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥80%) | 9 | szt. |  |  |  |  | 0
97 | F9_610x610x78 przepust. Min 3250 m3/h | centrala WEISS, uszczelka po stronie czystej | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥85%) | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
98 | F9_287x287x600 4k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥85%) | 243 | szt. |  |  |  |  | 0
99 | F9_592x287x600 8k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥85%) | 864 | szt. |  |  |  |  | 0
100 | F9_592x490x600 8k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥85%) | 45 | szt. |  |  |  |  | 0
101 | F9_592x592x600 8k glass | ramka ocynk 25mm | ISO16890:2017E | ISO ePM1 (≥85%) | 1053 | szt. |  |  |  |  | 0
102 | mata filtracyjna G4_1,5m x 15m | biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
103 | mata filtracyjna G4_990x1195 | biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1728 | szt. |  |  |  |  | 0
104 | mata filtracyjna G4_990x390 | biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g | ISO16890:2017E | ISO Coarse (≥65%) | 1728 | szt. |  |  |  |  | 0
[10 empty] | OGÓŁEM: | 0