Wymagania graniczne:

Część 7

Parametry sprawdzianu zewnętrznej oceny jakości

badań laboratoryjnych

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | forma internetowa -obrazy wirtualne na stronie wykonawcy |  |
| 2 | immunohistochemiczne metody barwienia (wykrywanie 5 przeciwciał) |  |
| 3 | wybarwienie skrawków lub rozmazu i przesłanie ich do wykonwcy w celu oceny wskazanych rodzajów barwień |  |
| 4 | forma internetowa -obrazy wirtualne na stronie wykonawcy |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty