Część 2:

Wymagania dla automatycznego czytnika OB

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny czytnik przeznaczony do oceny szybkości opadania krwinek czerwonych (OB.), rok produkcji: nie starszy niż 2015 r. |  |
| 2 | Automatyczny czytnik zintegrowany z systemem zamkniętym do pobrań krwi (próbówki do OB.). |  |
| 3 | Automatyczny czytnik z możliwością dostawiania nowych próbówek w trakcie cyklu pracy. |  |
| 4 | Wydajność pracy – co najmniej 40 oznaczeń/godzinę. |  |
| 5 | Pojemność aparatu – co najmniej 40 próbek |  |
| 6 | Czytnik OB. Powinien posiadać: - interface do centralnego komputera z możliwością automatycznej transmisji danych, - oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek badanych, poprzez wprowadzenie formatu numerycznego z klawiatury alfa-numerycznej lub czytnika kodów kreskowych |  |
| 7 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie czytnika przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia Wykonawcy. |  |
| 8 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe z bezpłatną wymianą stosowanych części zużywalnych. |  |
| 9 | Wykonawca: - dostarczy czytnik na adres wskazany przez Zamawiającego, - zainstaluje i uruchomi automatyczny czytnik OB., - przeprowadzi szkolenia personelu w laboratorium w zakresie obsługi aparatu. |  |
| 10 | Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego. Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenia. |  |
| 11 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – do 24 godzin. |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty