Część 2:

Wymagania graniczne dla systemu do testowania wrażliwości na kolistynę 
metodą mikrorozcieńczeń w bulionie

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw umożliwia wyznaczanie wartości MIC dla kolistyny szczepów bakterii Gram-ujemnych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie i jest dopuszczony do wykorzystywania w medycznych laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce. |  |
| 2 | Zasada testu jest zgodna z aktualnymi na dzień składania oferty zaleceniami EUCAST. |  |
| 3 | Możliwość odczytu wyniku badania metodą wizualną. |  |
| 4 | Zestaw umożliwia ocenę wartości MIC dla kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L w minimum siedmiu krokach (dla minimum siedmiu stężeń). |  |
| 5 | Zestaw umożliwia kontrolę wzrostu szczepu prowadzoną bez dodatku antybiotyku. |  |
| 6 | Zestaw składa się z paneli testowych kompatybilnych ze standardową pipetą 8 kanałową. |  |
| 7 | W skład oferowanego zestawu wchodzą wszystkie potrzebne do przeprowadzenia badania odczynniki (jak np. buliony, podłoża, nośniki zawiesiny itp.), w ilości i objętości niezbędnej do wykonania nominalnej dla zestawu ilości oznaczeń. |  |
| 8 | Możliwość wykorzystywania zestawu do oznaczeń przez minimum 10 dni od dnia jego otwarcia. Jeżeli do utrzymania przydatności do użycia potrzebne jest specjalne opakowanie (np. szczelne worki), opakowania te muszą wchodzić w skład zestawu. |  |
| 9 | Do oferty oraz do zestawów dołączona instrukcja (metodyka), obejmująca opis zasady testu, szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, sposób odczytu i interpretacji wyników. |  |
| 10 | Okres ważności zestawów wynosi minimum 3 miesiące od daty dostawy. |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty