Dotyczy: części 3

| Lp. | Określenie parametru pakiet 3 poz. 1 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawierający: - polimeraza 5U/l - bufor komplementarny do polimerazy - roztwór zawierający MgCl2 w stężeniu 25mM | TAK |  |
| 2. | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 75C, aktywowana po inkubacji w temp. 95C przez ok. 10 min. | TAK |  |
| 3. | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb | TAK |  |
| 4. | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED I | TAK |  |
| 5. | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED II | TAK |  |
| 6. | Dostępna wielkość opakowań jednostkowych 12x250U polimerazy | TAK |  |
| Lp. | Określenie parametru pakiet 3 poz. 2 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1. | Master Mix gotowy do użycia zawierający Taq polimerazę typu hot-start, nukleotydy, jony Mg | TAK |  |
| 2. | Master Mix z dołączonym buforem, umożliwiającym amplifikację trudnych matryc (GC bogatych) | TAK |  |
| 3. | MasterMix do reakcji PCR stężony 2x | TAK |  |
| 4. | Polimeraza obecna w MasterMix zapewnia amplifikację z wysoką czułością (możliwość powielania fragmentów DNA obecnych w niskiej liczbie kopii) | TAK |  |
| 5. | Polimeraza obecna w MasterMix umożliwia amplifikację długich sekwencji (do 5 kb) | TAK |  |
| 6. | Jakość produktu reakcji PCR z użyciem MasterMix zapewnia możliwość jego oceny metodą sekwencjonowania oraz analizy długości fragmentów | TAK |  |
| 7. | Master Mix po rozmrożeniu wymagający przechowywania w temp. + 2C - +8C | TAK |  |
| 8. | A. Master Mix opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 1 ml nie większe niż 5 ml B. Bufor do GC bogatych matryc opakowanie jednostkowe nie większe niż 1,5 ml | TAK |  |
| 9. | Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 10. | Odczynniki pochodzą od jednego producenta | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.