Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 9

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów diagnostycznych CE IVD do oznaczania genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 6 (7) oraz przynajmniej dwóch subtypów, tj. 1a oraz 1b

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Oznaczanie wszystkich genotypów wirusa HCV, tj. od 1 do 6 wraz z jednoczasowym różnicowaniem subptypów 1a oraz 1b |
| 2. | Zestaw jest kompletny tzn. zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji amplifikacji (RT-PCR, PCR) w celu uzyskania amplikonów oraz odczynniki do detekcji |
| 3. | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne materiały zużywalne ściśle dedykowane do oferowanego zestawu dostosowane do ilości badań |
| 4. | Oznaczenie genotypów/subtypów HCV RNA wykorzystuje technikę odwrotnej hybrydyzacji |
| 5. | W przypadku konieczności wykorzystania specjalistycznego sprzętu, Oferent dostarczy ww. sprzęt wraz z zestawem niezbędnych odczynników |
| 6. | Zestawy odczynnikowe zawierają materiał kontrolny, tj. kontrolę amplifikacji i detekcji lub kontrolę wewnętrzną z koniecznością jej użycia na etapie ekstrakcji materiału genetycznego |
| 7. | Zamawiający dopuszcza zestawy konfekcjonowane po 50-60 testów (oznaczeń) |
| 8. | Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona przez producenta instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu. Wymagane dołączenie metodyki w wersji polskiej oraz anglojęzycznej (oryginalnej) |
| 9. | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonej instrukcji do zestawu |
| 11. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 12. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 13. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |
| 14. | Wykonawca posiada autoryzację Producenta na sprzedaż odczynników i udzielanie wsparcia merytorycznego. Stosowny dokument zostanie złożony na wezwanie Zamawiającego |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.