Warunki graniczne :

Część 1:

Przetarg na usługę Programu Kontroli ZEWNĄTRZLABORATORYJNEJ:

•	Organizator programu dostarcza próbki dla danego cyklu zgodnie z harmonogramem

-próbki do oznaczeń muszą być pochodzenia ludzkiego (bez konserwantów i stabilizatorów)

-próbki powinny zawierać realistyczne zakresy stężeń poszczególnych parametrów i odzwierciedlać kliniczny zakres stężeń

•	Wyniki uzyskane przez uczestnika muszą być dostarczane do organizatora drogą elektroniczną

•	Po opracowaniu wyników każdej próbki organizator wysyła do uczestnika raport (opracowanie wyników z uwzględnieniem danej grupy aparatów, odczynników etc.) w formacie PDF

•	Uczestnik sprawdzianu ma prawo do nadsyłania wyników spóźnionych lub poprawionych, które będą widoczne w raporcie kolejnej próbki

•	Po ukończeniu każdego cyklu (sprawdzianu) uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA jeśli uczestnik odesłał co najmniej połowę wyników dostępnych w danym cyklu

Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej dla :

- Chemia Kliniczna,

- Hematologia,

- Immunologia

- oznaczenia co 2 tygodnie-tylko taka częstotliwość oznaczeń zapewnia wiarygodną i stałą kontrolę jakości pracy laboratorium

- w cenie  cyklu dla danego panelu badań musi być możliwość opracowania wyników dla kilku różnych analizatorów

Parametry analityczne:

Chemia kliniczna:

- albumina

- ALT

- amylaza

- AST

- białko całkowite

- bilirubina bezpośrednia

- bilirubina całkowita

- chlorki

- cholesterol

- Cholinesteraza

- HDL-cholesterol

- fosfataza alkaliczna

- fosfataza kwaśna

- fosforany

- GGTP

- glukoza

- kinaza kreatynowa

- kreatynina

- kwas moczowy

- LDH

- lipaza

- Lit

- mleczany

- magnez

- miedź

- mocznik

- potas

- sód

- TIBC

- triglicerydy

- wapń

- żelazo

- TSH

- fT3

- fT4

- TBA

Hematologia:

- hematokryt

- hemoglobina

- MCH

- MCHC

- MCV

- Płytki krwi

- RBC

- WBC

Immunologia:

- AFP

- CA125

- CA15-3

- CA19-9

- CEA

- kortyzol

- ferrytyna

- FSH

- hCG

- LH

- estradiol

- progesterone

- prolaktyna

- PSA

- fPSA

- progesteron

- prolaktyna

- testosteron

- DHEA-S

- PTH

4. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej  dla Białek Specyficznych:

- oznaczenia co 2 tygodnie-tylko taka częstotliwość oznaczeń zapewnia wiarygodną i stałą kontrolę jakości pracy laboratorium

Parmetry analityczne:

- AFP

- alfa-1-antytrypsyna

- beta-2-mikroglobulina

- komplement C3

- komplement C4

- białko-C-reaktywne

- haptoglobina

- IgA

- IgE

- IgG

- IgM

- lekkie łańcuchy Kappa

- wolne łancuchy Kappa

- lekkie łańcuchy Lambda

- wolne łańcuchy Kappa

- transferyna

- ferrytyna

- prealbumina

- ceruloplazmina

- RF

- Antystreptolizyna O (ASO)

5. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej  dla Hemoglobiny glikowanej:

- oznaczenia co najmniej raz w miesiącu

Parametry analityczne:

- HbA1C

6. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej  dla Koagulologii:

- w cenie  cyklu dla danego panelu badań musi być możliwość opracowania wyników dla kilku różnych analizatorów

- oznaczenia co najmniej raz w miesiącu

Parmetry analityczne:

- PT

- APTT

- AT III

- Fibrynogen

- D-dimery

- AT III

- Białko C

7. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnatrzlaboratoryjnej  dla testów paskowych do moczu:

- w cenie  cyklu dla danego panelu badań musi być możliwość opracowania wyników dla kilku różnych aparatów

Parmetry analityczne:

- bilirubina

- krew

- glukoza

- ketony

- leukocyty

- azotyny

- pH

- białko

- ciężar właściwy

- urobilinogen

8. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej  dla Kardiologii

- w cenie  cyklu dla danego panelu badań musi być możliwość opracowania wyników dla kilku różnych aparatów

- oznaczenia co najmniej raz w miesiącu

Parametry analityczne:

- CK-MB mass

- Mioglobina

- Troponina I

- NT-pro BNP

9. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej dla Immunologii oznaczenia specjalne:

- oznaczenia co najmniej raz w miesiącu

Parametry analityczne:

- anty-TG

- anty-TPO

10. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej  dla Gazometrii

- oznaczenia co najmniej raz w miesiącu

Parametry analityczne:

- pH

- pCO2

- pO2

- Ca++

- Cl-

- K+

- Na+

- Glukoza

- Mleczan

11. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej  - Narkotyki 
i leki w moczu

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia co 4 tygodnie |  |
| 2 | W cenie cyklu dla danego panelu badań jest możliwość opracowania wyników dla kilku różnych analizatorów |  |

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Narkotyki i leki w moczu: - amfetamina - MDMA (ekstazy) - barbiturany - bezodiazepiny - kokaina - THC (marihuana) - opiaty - metamfetamina - metadon - opiaty - fencyklidyna - trójcylkiczne antydepresanty |  |

Uwaga!

*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

12. Minimalne ramy jakie musi spełniać Program Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej  - Leki  
we krwi

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia co 2 tygodnie |  |
| 2 | W cenie cyklu dla danego panelu badań jest możliwość opracowania wyników dla kilku różnych analizatorów |  |

Uwaga!

*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leki: karbamazepina cyklosporyna digoksyna fenobarbitral fenytoina teofilina kwas walproinowy paracetamol salicylany wankomycyna |  |

Uwaga!

*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.