Minimalne wymagania jakie muszą spełniać surowice kontrolne zmetrykowane do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w zakresie parametrów chemicznych

| Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Surowice muszą być zmetrykowane dla posiadanego systemu Cobas c501, Cobas c503 na poziomie normalnym i patologicznym podwyższonym z możliwością jej zamrażania bez utraty stabilności. |  |
| 2 | Próbki do oznaczeń muszą być pochodzenia ludzkiego. |  |
| 3 | Zapewnienie jednego nr lot przez cały czas trwania umowy. |  |
| 4 | Surowice kontrolne muszą zawierać pakiet informatyczny (w tym licencję) wraz z programem do kontroli jakości, który powinien zapewniać możliwość: - automatycznego pobierania danych kontroli jakości, - wprowadzania danych z oznaczeń surowic kontrolnych również innych producentów (firm), - ustalenia kryteriów kontroli jakości (limity dopuszczalne, błąd dopuszczalny, wartość średnia, współczynnik zmienności, zastosowanie reguł Westgarda), - automatyczny dobór reguł kontroli jakości przy zastosowaniu kart OPS, - przedstawiania uzyskanych wyników w postaci kart kontroli Levey-Jenningsa, - archiwizację wyników. |  |
| 5 | Parametry analityczne, które muszą zawierać materiały kontrolne w jednej próbce: albumina, ALT, amylaza, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, cholinesteraza, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydy, fosfataza alkaliczna, fosforany, GGTP, glukoza, kinaza kreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, mleczany, magnez, mocznik, potas, sód, wapń, żelazo. |  |

#### Uwaga!

#### *Niespełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla oprogramowania serwera oraz stacji roboczych

| L.P. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość licencji na oprogramowanie: min. 2 użytkowników, min. 2 stacje robocze | TAK | proszę podać producenta, nazwę i wersję: |
|  | Wdrożenie: dostarczenie szczegółowego harmonogramu, konfiguracja serwera, instalacja i konfiguracja bazy, instalacja aplikacji na stanowisku roboczym, konfiguracja aplikacji, szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego – od strony użytkowej systemu >= 2 osoby, szkolenie dla wskazanych pracowników Działu Informatyki Zamawiającego w zakresie konfiguracji i administrowania systemem >= 2 osoby. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje: zgodność aplikacji serwera z oprogramowaniem VMWARE ESX udostępnionym przez Zamawiającego, gotowość do przekazania/udzielenia pracownikom Działu Informatyki Zamawiającego, informacji technicznych w tym na temat struktur danych zawartych w bazie danych, zależności, więzów (constraint) oraz relacji (relation) pomiędzy nimi, nadzór autorski nad oprogramowaniem w okresie obowiązywania umowy. Okresowe wizyty serwisowe, 2 w trakcie obowiązywania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, Informację na temat zmian/modyfikacji (np. prezentacja, dokumentacja), zgodność oprogramowania z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2009 w sprawie standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych. | TAK |  |
|  | CZEŚĆ FUNKCJONALNA |  |  |
|  | Możliwość: wprowadzania danych z oznaczeń surowic kontrolnych na 3 różnych poziomach (dokumentacja procesu kontroli) dla materiałów kontrolnych dowolnego producenta, tworzenia paneli dla poszczególnych analizatorów z możliwością dopisywania i usuwania testów, ustalania kryteriów kontroli jakości (limity dopuszczalne, błąd dopuszczalny, wartość nominalna/wartość średnia, współczynnik zmienności, zastosowanie reguł Westgarda), przedstawiania uzyskanych wyników z dowolnego zakresu czasu w postaci kart kontroli Levey - Jenningsa, możliwość eksportu wykresów (kart kontroli) w formacie PDF -archiwizacja wyników i dostęp do nich w każdej chwili. Możliwość automatycznego przesyłania danych kontroli, wykonawca przedstawi sposób który wymaga akceptacji zamawiającego. Po akceptacji wykonujący uruchomi funkcjonalność bez dodatkowych kosztów zamawiającego w terminie 14 dni | TAK |  |
|  | CZĘŚĆ TECHNICZNA |  |  |
|  | System Informatyczny: skonstruowany na strukturze CLIENT/SERVER, interface w języku polskim | TAK |  |
|  | Administrowanie systemem: pełny dostęp do bazy danych przez pracownika Działu Informatyki Zamawiającego. W razie konieczności dostępu do bazy danych przez Wykonawcę, konieczna będzie zgoda Kierownika w/w działu, system musi być zainstalowany, skonfigurowany i uruchomiony przy udziale pracownika Działu Informatyki Zamawiającego, wszystkie hasła administracyjne do systemu, serwera oraz bazy danych musza być przekazane do Działu Informatyki Zamawiającego, możliwość swobodnej zmiany każdego hasła w systemie przez pracownika Działu Informatyki Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dokumentacja użytkownika: szczegółowa dokumentacja użytkownika w języku polskim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od Wykonawcy wersji drukowanej lub elektronicznej takich dokumentów przed dokonaniem dostawy. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna: szczegółowa dokumentacja techniczna (instalacja konfiguracja systemu) oraz funkcjonalna w języku polskim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od Wykonawcy wersji drukowanej lub elektronicznej takiego dokumentu przed dokonaniem dostawy. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo i poufność danych: technologia zastosowana do produkcji systemu zapewnia dużą odporność struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwość wykonania ich kopii bieżących, system jest zabezpieczony na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), od momentu obowiązywania umowy, baza danych jaki i informacje zgromadzone w Systemie Informatycznym będą własności Zamawiającego, baza danych przechowywana jest lokalnie u Zamawiającego, dostęp do bazy danych ma jedynie Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w pkt.6. | TAK |  |
|  | Serwis oprogramowania: Serwis w języku polskim 24/7/365 | TAK |  |
|  | Serwis W przypadku błędu krytycznego, za jaki uważany jest błąd uniemożliwiający korzystanie z aplikacji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w czasie do 24h od momentu zgłoszenia. W przypadku błędów utrudniających pracę, czas usunięcia do 14 dni od momentu zgłoszenia. | TAK |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.