#### Wymagania graniczne dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych będących przedmiotem zamówienia

#### Część 1

Odczynniki niezbędne do wykonania  sekwencjonowania, analizy insercji/ delecji DNA oraz analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer

Poz.1.Zestaw buforów anodowego i katodowego

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bufor anodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Bufor katodowy dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 3 | Zestaw 8 naklejek z metką RFID: 4 na bufor anodowy, 4 na bufor katodowy |  |
| 4 | Zestaw w postaci butelek do uzupełniania |  |
| 5 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |
| 6 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące. |  |
| 7 | Termin przydatności do użycia na aparacie 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) 2 tygodnie. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz.2.Polimer POP7

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną dedykowany do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 3 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 384 analiz. |  |
| 4 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące. |  |
| 6 | Termin przydatności do użycia na aparacie 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) 2 tygodnie. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz.3.Terminatory typu BrightDye

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BrightDye; mieszanina reakcyjna gotowa do użycia. |  |
| 2 | Zestaw kompatybilny z sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 3 | Nie wymaga certyfiaktu CE-IVD |  |
| 4 | Wielkość opakowania: na 100 reakcji. |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

#### Część 2

Odczynniki niezbędne do wykonania analizy delecji/insercji DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer.  Zestaw reakcyjny do analizy DNA metodą MLPA

Poz.1. Swoiste zestawy sond do analizy MLPA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy swoistych sond przeznaczonych do przeprowadzenia reakcji MLPA dla wybranych regionów genomu w celu analizy obecność delecji/insercji DNA. |  |
| 2 | Kompatybilne z mieszaniną reakcyjną z pkt.b |  |
| 3 | Odpowiednie do przeprowadzenia 25 reakcji |  |
| 4 | Zestaw zawiera co najmniej: sondy do wybranego regionu genomu, sondy referencyjne komplementarne do regionów na innych chromosomach autosomalnych oraz sondy do kontroli jakości przebiegu reakcji. |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfiaktu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz.2. Mieszanina reakcyjna do analizy MLPA DNA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanina reakcyjna odpowiednia do przeprowadzenia reakcji MLPA przy wykorzystaniu swoistych sond z pkt.a. |  |
| 2 | Zestaw złożony z 3 probówek z buforami, 1 probówki z ligazą, 1 probówki z mieszaniną starterów i 1 probówki z polimerazą. |  |
| 3 | Znakowane barwnikiem FAM |  |
| 4 | Kompatybilny z sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) |  |
| 5 | Odpowiedni do przeprowadzenia 100 reakcji |  |
| 6 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy. |  |
| 7 | Nie wymaga certyfiaktu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część  3.

Odczynniki i materiały (płytki, nakładki gumowe, kapilary) zużywalne do wykonania  sekwencjonowania, analizy delecji/insercji DNA oraz analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora  3500Dx Genetic Analyzer (Applied Biosystems)

Poz.1.   Bufor anodowy

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bufor anodowy dedykowany do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz.2. Bufor katodowy

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bufor katodowy dedykowany do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz  3.Polimer POP7

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polimer typu POP-7 do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną dedykowany do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 384 analiz. |  |
| 4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 3 miesiące. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych

Poz. 4. Odczynnik kondycjonujący

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik kondycjonujący dedykowany do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .5. Zestaw kapilar

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 8 kapilar o długości 50 cm dedykowany do sekwenatora Dx3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .6. Formamid Hi-Di

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formamid Hi-Di dedykowany do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Certyfikat CE-IVD |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .7. Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nakładki gumowe do pojemników z buforem katodowym dedykowanym do sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 2 miesiące. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .8. Płytki 96-dołkowe

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płytki 96-dołkowe z kodem kreskowym dedykowane do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .9. Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nakładki gumowe do płytek 96-dołkowych dedykowanych do sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .10. Standard instalacyjny do sekwencjonowania

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalacyjny standard sekwencjonowania zawierający terminatory typu BigDye v3.1 dedykowany do przeprowadzenia kalibracji spektralnej w sekwenatorze 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 8 miesięcy. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .11. Standard wielkości do analizy długości fragmentów DNA w zakresie 20—600 par zasad, znakowany LIZ

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard wielkości przeznaczony do analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) |  |
| 2 | Zawiera fragmenty DNA o długości w zakresie 20—600 par zasad co 20 lub mniej par zasad. |  |
| 3 | Standard jest znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ |  |
| 4 | Standard jest dedykowany do przeprowadzenia normalizacji sygnału na sekwenatorzeDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) |  |
| 5 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 800 analiz |  |
| 6 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 7 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .12. Standard wielkości do analizy długości fragmentów DNA w zakresie 20—1200 par zasad, znakowany LIZ

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard wielkości przeznaczony do analizy długości fragmentów DNA za pomocą sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) |  |
| 2 | Zawiera fragmenty DNA o długości w zakresie 20—600 par zasad co 20 lub mniej par zasad. |  |
| 3 | Standard jest znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ |  |
| 4 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 800 analiz |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .13. Standard instalacyjny do analizy fragmentów DNA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard instalacyjny przeznaczony do kalibracji sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) do analiza długości fragmentów DNA. |  |
| 2 | Zawiera fragmenty DNA o zdefiniowanej długości znakowane barwnikami fluorescencyjnymi 6-FAM, VIC, NED i PET. |  |
| 3 | Zawiera standard długości fragmentów DNA w zakresie 20—600 par zasad, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ |  |
| 4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 5 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .14. Zestaw do utworzenia macierzy wieloskładnikowej do analizy fragmentów DNA znakowanych fluorescencyjnie

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw przeznaczony do utworzenia macierzy wieloskładnikowej (multicomponentmatrix) niezbędnej do analizy długości fragmentów DNA, znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi 6-FAM, VIC, NED, PET i LIZ, za pomocą sekwenatoraDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Opakowanie wystarczające do wykonania 8 analiz |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 4 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .15. Terminatory typu BigDye

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v.3.1; mieszanina reakcyjna gotowa do użycia. |  |
| 2 | Zestaw kompatybilny z sekwenatoremDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 3 | Opakowanie na 1000 reakcji. |  |
| 4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 5 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .16. Terminatory typu BigDye

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do sekwencjonowania metodą Sangera zawierający terminatory typu BigDye v.3.1; mieszanina reakcyjna gotowa do użycia. |  |
| 2 | Zestaw kompatybilny z sekwenatoremDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 3 | Opakowanie na 100 reakcji. |  |
| 4 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 5 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .17. Zestaw do oczyszczania produktów sekwencjonowania

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oczyszczania produktów sekwencjonowania znakowanych terminatorami typu BigDye v.3.1. |  |
| 2 | Zawiera odczynniki typu XTerminator i SAM. |  |
| 3 | Zestaw kompatybilny z sekwenatoremDx 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 4 | Opakowanie wystarczające do przeprowadzenia 1000 procedur oczyszczania. |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz .18. Przezroczysta folia do płytek 96-dołkowych do analizy CNV metodą real-time PCR

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczysta folia do zamykania płytek 96-dołkowych dedykowanych do analizy liczby kopii genu (copynumbervariation – CNV) metodą real-time PCR z zastosowaniem sond typu TaqMan za pomocą aparatu 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems/Life Technologies). |  |
| 2 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 4

Zestaw do oczyszczania produktów PCR

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolumienki ze złożem silikonowym (nie włókna szklane) z 2 ml kompatybilnymi probówkami do zbierania przesączu. |  |
| 2 | Odpowiednie do oczyszczania produktów PCR w przedziale od 50 do 20,000 par zasad. |  |
| 3 | Maksymalna wiązana ilość DNA nie większa niż 25 μg |  |
| 4 | Objętość elucyjna 10–30 μl. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu, w którym sugerowana objętość elucyjna mieści się w zakresie 20 – 50 ul a minimalna to 10ul. |  |
| 5 | Czas procedury nie dłuższy niż 10 min przy oczyszczaniu do 6 produktów PCR |  |
| 6 | W zestawie: kolumienki do oczyszczania produktu PCR, probówki do zbierania przesączu, bufor wiążący na bazie tiocyjanianu guanidyny zawierający indykator pH, bufor płuczący i bufor elucyjny |  |
| 7 | Informacje potwierdzające wymagania od pkt. 2-5 oraz skład buforów wymienionych w pkt. 6 potwierdzony zapisem w instrukcji producenta |  |
| 8 | Jedno opakowanie przeznaczone do przeprowadzenia 250 reakcji. |  |
| 9 | Wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. |  |
| 10 | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż odczynników i udzielanie wsparcia merytorycznego. Stosowny dokument zostanie złożony na wezwanie Zamawiającego. |  |
| 11 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta. |  |
| 12 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 13 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5

Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do amplifikacji DNA metodą PCR zawierający Taq polimerazę DNA typu hot start |  |
| 2 | Efekt hot start uzyskany za pomocą modyfikacji chemicznej miejsca aktywnego enzymu (wykluczona blokada przeciwciałem oraz modyfikacje innego typu) |  |
| 3 | W zestawie dostępny bufor ułatwiający amplifikację tzw. Trudnych matryc bogatych w pary GC |  |
| 4 | Taq polimeraza DNA ma wydajność amplifikacji ≥105x oraz wykazuje aktywność 5’→3’ egzonukleazy |  |
| 5 | Taq polimeraza DNA wykazuje prędkość wydłużania produktu PCR 2-4 kb/min w temp. 72oC |  |
| 6 | Czas półtrwania: 10 min w 97°C; 60 min w 94°C |  |
| 7 | Czas pre-inkubacji w 95°C nie dłuższy niż 5 min Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika, dla którego czas preinkubacji wynosi do 10 minut. |  |
| 8 | Zestaw dedykowany do amplifikacji genomowego DNA metodą PCR |  |
| 9 | Opakowanie zawiera 1000 U (jednostek) Taq polimerazy DNA w stężeniu 5jednostek/ul |  |
| 10 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 11 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 6

Zestaw do amplifikacji długich fragmentów genomowego DNA metodę PCR-long range

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość końcowego produktu przynajmniej do 25kb |  |
| 2 | Zawiera termostabilną polimerazę DNA lub mieszaninę termostabilnych polimeraz DNA, Zamawiający wymaga aby polimeraza amplifikowała fragmenty do 25000 par zasad, nie wymaga aby była polimeraza typu hot start. |  |
| 3 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 7

Poz. 1.   7a Marker długości DNA 100-500 bp

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec masowy DNA w przedziale 100-500 bp (par zasad). |  |
| 2 | W zestawie 6-krotnie stężony roztwór do nanoszenia próbek DNA na żel w ilość 500 μl na każde 500 μl markera. |  |
| 3 | Pięć fragmentów wzorcowych odpowiadających 100, 200, 300, 400, 500 par zasad. |  |
| 4 | Roztwór do nanoszenia próbek zawiera dwa różne barwniki Orange G i cyjanol ksylenu FF, Ficoll 400 (do obciążenia cząsteczki DNA |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz. 2. 7b Mieszanina deoksynukleotydów przeznaczonych do reakcji PCR.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw deoksynukleotydówdATP, dCTP, dGTP, i dTTP w jednej probówce. Stężenie każdego deoksynukleotydu: 10 mM. |  |
| 2 | Zestaw odpowiedni do amplifikacji DNA metodą PCR zarówno standardowych, jak i o wysokiej czułości. |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 8

Warunki graniczne dotyczące dostawy kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury jakościowego oznaczania przeciwciał paranowotworowych w surowicy krwi metodą immunoblot ( w wersji podstawowej) wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników.

Poz.1

| Lp. | Określenie parametru | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość równoczesnego oznaczenia obecności przeciwciał przeciwko następującym antygenom: Ma2/Ta, Amphiphisin, Ri, Yo, Hu i CV2.1 | TAK |  |
| 2 | Zastosowanie w teście antygenów rekombinowanych lub wysokooczyszczonych | TAK |  |
| 3 | Dołączona kontrola pozytywna (w zestawie lub możliwość zakupu) | TAK |  |
| 4 | Odczyt za pomocą skanera i odpowiedniego oprogramowania | TAK |  |
| 5 | Dwukierunkowe połączenie urządzenia odczytującego wyniki (skanera) z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.). | TAK |  |
| 6 | Wykonawca podłącza urządzenie odczytujące wyniki do systemu na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |

Poz.2

Warunki graniczne dotyczące dostawy kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury jakościowego oznaczania przeciwciał paranowotworowych w surowicy krwi metodą immunoblot ( w wersji rozszerzonej) wraz z dzierżawą urządzenia do odczytu wyników.

| Lp. | Określenie parametru | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczenia obecności przeciwciał przeciwko następującym antygenom: Ma2/Ta, Amphiphisin, Ri, Yo, Hu, CV2.1, rekowerynie, SOX1, tytynie, zic4, GAD65 i Tr (DNER). | TAK |  |
| 2 | Zastosowanie w teście antygenów rekombinowanych lub wysokooczyszczonych. | TAK |  |
| 3 | Dołączona kontrola pozytywna (w zestawie lub możliwość zakupu) | TAK |  |
| 4 | Odczyt za pomocą skanera i odpowiedniego oprogramowania | TAK |  |
| 5 | Dwukierunkowe połączenie urządzenia odczytującego wyniki (skanera) z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.). | TAK |  |
| 6 | Wykonawca podłącza urządzenie odczytujące wyniki do systemu na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |

- Uwaga!

- Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Część 9

Wymagania graniczne dotyczące kompletnych zestawów potrzebnych do wykonywania procedury oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA w klasie IgG i IgM wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń metodą ELISA

| Lp. | ### Określenie parametru | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. | TAK |  |
| 2. | Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonywania oznaczeń z PMR wraz z obliczeniem indeksu swoistych przeciwciał przeciwko Borrelia sp. | TAK |  |
| 3. | Zastosowanie do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: - p100,p18,OspC i VlsE dla testu w klasie Ig G; - OspC,p41i i VlsE dla testu w klasie Ig M. | TAK |  |
| 4. | Oznaczenia ilościowe w obydwu klasach przeciwciał (IgG i IgM) | TAK |  |
| 5. | Odczynniki gotowe do użycia. Zamawiający dopuści testy Elisa, w których kalibratory, kontrole i koniugaty są gotowe do użycia a Bufor myjący i Bufor do próbek wymaga rozcieńczenia. Bufor myjący i Bufor do próbek po rekonstytucji sa trwałe 1 miesiąc. | TAK |  |
| 6. | Kontrole gotowe do użycia | TAK |  |
| 7. | Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borrelia (testy zawierające wyłącznie antygeny 5 patologicznych genogatunków Borrelii tj. Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. Afzeli, B. spielmani, B. garini i B. bavariensis) | TAK |  |
| 9. | Metoda wykonywania oznaczenia zautomatyzowana | TAK |  |
| 10. | Analizator minimum 2-płytkowy | TAK |  |
| 11. | Analizator nie wymagający dodatkowego sprzętu jednorazowego użycia typu końcówki, probówki | TAK |  |
| 12. | Oferent jest zobowiązany do podania wszystkich odczynników niezbędnych do pracy analizatora | TAK |  |
| 13. | Analizator wykonujący wszystkie czynności opisane w instrukcji wykonania testu (rozcieńczenie próbki, inkubacja, płukanie, odczyt) | TAK |  |
| 14 | Dwukierunkowe połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.). | TAK |  |
| 15 | Wykonawca podłącza analizator do systemu na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  |

- Uwaga!

- Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.