Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot umowy:

Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie.

- Szacunkowa ilość:

504 000 kWh

- Moc umowna:

550 kWh/h

- Zamówienie ilości paliwa gazowego [kWh] w poszczególnych miesiącach trwania Umowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022 | V 2022 | VI 2022 | VII 2022 | VIII 2022 | IX 2022 | X 2022 | XI 2022 | XII 2022 |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| I 2023 | II 2023 | III 2023 | IV 2023 | V 2023 | VI 2023 | VII 2023 | VIII 2023 | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 | VIII 2024 | IX 2024 |  |  |  |
| 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |  |  |  |

- Aktualna grupa taryfowa w OSD:

W-5.1

- Punkt poboru.

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu ziemnego.

- Operator Systemu Dystrybucyjnego:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów

- Aktualny dostawca paliwa gazowego:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. – dostawca rezerwowy

- Akcyza.

Zamawiający nie jest płatnikiem akcyzy.

- Warunki techniczne dostawy:

  - Miejsce dostawy: budynek Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 50

  - Budynek szpitalny jest zasilany z miejskiej sieci gazowej poprzez przyłącze i stację redukcyjno-pomiarową. Rozprowadzenie gazu po wewnętrznym terenie budynku jest realizowane gazociągiem niskiego ciśnienia.

  - Gaz będzie dostarczany do pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Kopernika 50 i będzie służył do produkcji pary wykorzystywanej w procesach sterylizacji oraz do nawilżania powietrza w systemie klimatyzacji.

  - Granicą własności sieci gazowej stanowi kurek odcinający na wylocie ze stacji redukcjno-pomiarowej.

  - Gaz będzie służył do celów technologicznych.