Wymagania graniczne dla manualnych zestawów do biochemicznej identyfikacji bakterii przesiewowej (podstawowej) pałeczek z rodziny Enterobacteriales wraz z wymaganymi odczynnikami

| Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw zawierający od 12 do 20 testów biochemicznych wymaganych do identyfikacji jednego szczepu. |  |
| 2 | Testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania lub na dzielonych płytkach. |  |
| 3 | Wszystkie „zbiorniki reakcyjne” na panelu testowym oznaczone nazwą lub symbolem substratu (testu) zawartego w zbiorniku reakcyjnym. |  |
| 4 | Standaryzacja gęstości inokulum. Dokładnie określony przez producenta zakres gęstości zawiesiny w skali McFarlanda mierzony przy zastosowaniu densytometru. |  |
| 5 | Standaryzacja objętości inokulum w studzienkach reakcyjnych. Dokładnie określona przez producenta objętość zawiesiny w zbiornikach reakcyjnych. Możliwość napełniania zbiorników reakcyjnych przy zastosowaniu automatycznej pipety dozującej właściwą objętość zawiesiny. |  |
| 6 | Ostateczny odczyt wyników po 18 – 24 godzinach inkubacji. |  |
| 7 | Test z możliwością wizualnego odczytu przy pomocy porównawczej skali barw i książki kodowej lub programu identyfikacyjnego dostarczonych przez producenta. |  |
| 8 | Jednoznaczna wizualna interpretacja reakcji barwnych zgodna z załączonym do zestawu dokładnym opisem skali barw. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.