Wymagania graniczne dla

testów paskowych do oznaczania wrażliwości na antybiotyki  do określania MIC rzeczywistego

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test łączący metodę rozcieńczeniową i dyfuzyjną. |  |
| 2 | Lek ściśle związany z powierzchnią nośnika - plastikowy pasek testowy lub wykonany z celulozy. |  |
| 3 | Precyzyjny, ciągły i stabilny gradient stężeń leku w granicach ± 0,5 stopni rozcieńczeń. |  |
| 4 | Test obejmujący szeroki zakres stężeń leku min. 15 stopni podwójnych rozcieńczeń MIC. |  |
| 5 | Skala wartości MIC µg/ml. |  |
| 6 | Możliwość zastosowania testu dla różnych mikroorganizmów w różnych warunkach hodowli z zastosowaniem różnych podłoży. |  |
| 7 | Wizualne rozpoznanie opornych fenotypów na powierzchni agaru. |  |
| 8 | Data ważności testu minimum 6 miesięcy (od daty dostawy). |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.