Wymagania graniczne dla przesiewowych testów diagnostycznych

| Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ulotka techniczna zawierająca nie mniej informacji niż: zasada testu sposób wykonania oznaczenia interpretacja wyników kontrola jakości testu warunki przechowywania testu |  |
| 2 | Wyraźna i jednoznaczna interpretacji wyniku. |  |
| 3 | Na każdym opakowaniu podany termin ważności i numer serii. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.