Część 1

ACTH – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % , czułość analityczna 2,5 pg/ml bez acylacji

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 2

CHROMOGRANINA A – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 % , czułość analityczna do 0,5 nmol/L

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 3

KALCYTONINA- czułość analityczna do 1,5 pg/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 4

HGH-dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 5 % ,czułość analityczna do 0,02 uIU/ml

do 5% czułość analityczna  do 1 uIU/ml

Brak reakcji krzyżowej z proinsuliną ludzką

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 5

AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA -dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 % czułość analityczna do 0,2 ng/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 6

IGF-1 – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 %, czułość analityczna do 5 ng/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 7

ALDOSTERON – dokładność międzytestowa dla oznaczeń wartości średnich z zakresu normalnego do 10 %  czułośc analityczna do 2 pg/ml

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 8

TRAB -probówki opłaszczone ludzkim receptorem TSH, czułość analityczna do 0,3 IU/L brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami A-TPO i A-T

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metody badań IRMA RIA |  |
| 2 | Znacznik promieniotwórczy 125 – J |  |
| 3 | Ważność preparatu znakowanego minimum 4 tygodnie |  |
| 4 | Wielkość zestawów od 50 do 200 oznaczeń |  |
| 5 | Kompletne zestawy tj. zawierające materiały kontrolne i kalibratory oraz probówki opłaszczone |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.