| Lp. |  | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1 | Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI, składających się z: 1/ modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt. i lodówko-zamrażalka do przechowywania próbek krwi - 1 szt.; Pierwszy system w lokalizacji Kopernika składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt. (z opcją wpięcia w linię), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt., dodatkowo poza systemem lodówko-zamrażarka do przechowywania próbek krwi - 1 szt. i wolnostojące wirówki - 3 szt. 2/ modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt., wirówki w linii - 2 szt.) i modułu biochemicznego - 2 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. Drugi system w lokalizacji Prokocim składający się z: modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki w linii - 2 szt.), modułu biochemicznego - 2 lub 3 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt. każdy spięty w linię oraz dodatkowo wirówki wolnostojące - 3 szt. każdy spięty w linię wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach. |  |  |  |
|  | 1 | Modułowość systemu zintegrowanego polegająca na rozbudowie o kolejne moduły biochemiczne lub immunochemiczne | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2 | Sortery bezpośrednio fizycznie połączone linią do zintegrowanego systemu (dotyczy lokalizacji Kopernika) | TAK-10 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 3 | Dla testów TSH , FT3, FT4, a-TG , A-TPO opracowane przez producenta odczynników wartości referencyjne dla noworodków, dzieci oraz kobiet ciężarnych w poszczególnych trymestrach. | TAK-20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 4 | Test do oznaczania prolaktyny umożliwiający wykrywanie i różnicowanie makroprolaktyny | TAK-20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 5 | Możliwość oznaczania śródoperacyjnego PTH: czas oznaczania <10 min | TAK- 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6 | Regularna prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów) mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu - Procesów bazy danych - Procesów systemu operacyjnego - Procesów zasobów sprzętowych | TAK-10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 7 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 8 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | TAK-5 pkt NIE – 0 pkt |  |