Załącznik nr 1c do specyfikacji

CZĘŚĆ 1

Parametry w kryterium oceny „Jakość”

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów:

Dzierżawa analizatora płytkowego w technologii Real time PCR; dostawa zestawów do wykrywania DNA genów karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP, GES (poz. 1-6) oraz dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | - Parametr | Sposób oceny | Potwierdzenie spełnienia (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość przeprowadzenia reakcji RT PCR dla każdej z karbapenemaz oddzielnie, w ramach potrzeb i decyzji lekarza epidemiologa | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt | Informacja potwierdzona w metodyce do oferowanego zestawu w poz. 1-6 zał. zał. nr 1a do specyfikacji: …………………………. |
| 2. | Certyfikat CE-IVD dla oferowanych zestawów odczynnikowych opisanych w poz. od 1 do 6 załącznika nr 1a do specyfikacji | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | 15 pkt za każdy Certyfikat dla poz. od 1 do 6 zał. nr 1a do specyfikacji Poz. 1: …………. Poz. 2:………….. Poz. 3: ………….. Poz. 4: ………….. Poz. 5: …………. Poz. 6: …………. |