Wykaz dźwigów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

| l.p. | Lokalizacja: | Typ dźwigu: | Opis dźwigu: | Nr: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Botaniczna 3 | Osobowy | 1600 kg 3 przystankowy | N3112033794 |
| 2. |  | Osobowy | 450 kg 3 przystankowy | N3112006333 |
| 3. |  | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112035846 |
| 4 | Botaniczna 3/1 | Osobowy | 630 kg 2 przystankowy | N3112033984 |
| 5 | Kopernika 15 | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112007481 |
| 6 |  | Towarowy | 100 kg 4 przystankowy | N3112007482 |
| 7 |  | Osobowy dla osób niepełnosprawnych | 225 kg 2przystankowy | N3012001156 |
| 8 |  | Osobowy | 1600 kg 5 przystankowy | N3112001716 |
| 9 | Kopernika 15c | Osobowy | 630 kg 3 przystankowy | N3112001412 |
| 10 |  | Osobowy | 1000 kg 6 przystankowy | N3112001529 |
| 11 |  | Osobowy | 1000 kg 6 przystankowy | N3112001530 |
| 12 | Kopernika 17 | Osobowy dla osób niepełnosprawnych | 400 kg 2 przystankowy | N3012000150 |
| 13. |  | Osobowy | 1000 kg 4 przystankowy | N3112035847 |
| 14. |  | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112003380 |
| 15. |  | Towarowy | 100 kg 3 przystankowy | N3112001487 |
| 16 |  | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112002245 |
| 17. |  | Towarowy mały | 5 kg 2 przystankowy | N3112033058 |
| 18 |  | Cięgnik | 500kg | N8412001802 |
| 19 |  | Osobowy | 1250 kg 6 przystankowy | N3112001617 |
| 20. | Kopernika 19 | Osobowy | 1500 kg 3 przystankowy | N3112033509 |
| 21 |  | Osobowy VIM. | 250 kg 2 przystankowy | N3012000741 |
| 22 |  | Osobowy | 500 kg 3 przystankowy | N3012000562 |
| 23 |  | Osobowy platforma | 225 kg 2 przystankowy | N3012000920 |
| 24 | Kopernika 19a | Osobowy | 500 kg 3 przystankowy | N3112010087 |
| 25. |  | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112010086 |
| 26. | Kopernika 21 | Osobowy | 450 kg 3 przystankowy | N3112006856 |
| 27. |  | Osobowy | 1250 kg 4 przystankowy | N3112030344 |
| 28. |  | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112003589 |
| 29. |  | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112003590 |
| 30. | Kopernika 21a | Towarowy | 160 kg 3 przystankowy | N3112002479 |
| 31. | Kopernika 23 | Osobowy | 1600 kg 5 przystankowy | N3112034258 |
| 32 |  | Osobowy | 300 kg 5 przystankowy | N3112006341 |
| 33. |  | Osobowy | 1500 kg 5 przystankowy | N3112030342 |
| 34. |  | Osobowy | 1500 kg 5 przystankowy | N3112030343 |
| 35. | Kopernika 36 | Towarowy | 100 kg 2 przystankowy | N3112002468 |
| 36. | Kopernika 38 | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112034147 |
| 37. | Kopernika 40 | Osobowy | 1000 kg 6 przystankowy | N3112011676 |
| 38. |  | Osobowy | 1000 kg 6 przystankowy | N3112011677 |
| 39.. |  | Osobowy | 1000 kg 4 przystankowy | N3112030568 |
| 40. |  | Towarowy | 100 kg 4 przystanki | N3112034371 |
| 41. |  | Towarowy | 100 kg 4 przystanki | N3112034372 |
| 42. | Skawińska 8 | Osobowy dla osób niepełnosprawnych | 225 kg 2 przystankowy | N3012000021 |
| 43. |  | Osobowy | 1000 kg 4 przystankowy | N3112001624 |
| 44. |  | Osobowy | 1600 kg 5 przystanków | N3112034759 |
| 45. |  | Osobowy | 630 kg 6 przystankowy | N3112001660 |
| 46. |  | Osobowy | 1600 6 przystankowy | N3112001661 |
| 47. | Śniadeckich 2 | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112031608 |
| 48. | Śniadeckich 5 | Osobowy | 1000 kg 2 przystankowy | N3112000246 |
| 49. | Śniadeckich 10 | Osobowy | 1600 kg 3 przystankowy | N3112035839 |
| 50. |  | Osobowy | 500 kg 3 przystankowy | N3112011124 |
| 51. |  | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112035838 |
| 52. |  | Osobowy | 1000 kg 4 przystankowy | N3112001255 |
| 53. | Grzegórzecka 18 | Osobowy | 1600 kg 4 przystankowy | N3112033616 |
| 54 | Kopernika 50 CUMRiK | Towarowy | 100 kg 5 przystanków | N3112034277 |
| 55. |  | Towarowy | 100 kg 5 przystanków | N3112034278 |
| 56. |  | Towarowy | 100 kg 2 przystanków | N3112034279 |
| 57 |  | Towarowy | 100 kg 2 przystanków | N3112034280 |
| 58 |  | Osobowy | 2000 kg 6 przystanków | N3112034292 |
| 59. |  | Osobowy | 2000 kg 6 przystanków | N3112034293 |
| 60. |  | Osobowy | 1000 kg 6 przystanków | N3112034294 |
| 61. |  | Towarowy | 500 kg Dźwignik przemysłowy | N9512000885 |

UWAGA:

W okresie od 23.03.2020 - 31.12.2020 należy przyjąć 60 sztuk urządzeń dźwigowych + dźwignik przemysłowy.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 należy przyjąć 50 sztuk urządzeń dźwigowych + dźwignik przemysłowy / będą

wyłączone z eksploatacji urządzenia z obiektów przy ulicy Kopernika 15-4szt, Kopernika 21-4szt, Śniadeckich 5-1szt,

Grzegórzecka 18-1szt /.

W okresie od 01.01.2022 do 22.03.2023 należy przyjąć 35 sztuk urządzeń dźwigowych + dźwignik przemysłowy /będą

wyłączone z eksploatacji urządzenia  z obiektów przy ulicy Kopernika 15-4szt, Kopernika 21-4szt, Śniadeckich 5-1szt,

Grzegórzecka 18-1szt, Kopernika 17-8szt., Kopernika 19-4szt, Kopernika 19a+2szt, Kopernika 21a+1szt./.