# Wykaz materiałów, elementów i podzespołów

# wymienianych na wyłączny koszt Wykonawcy.

- Główka bezpieczników lub bezpiecznik instalacyjny automatyczny,

- Śruba stykowa lub bezpiecznik instalacyjny automatyczny,

- Wkładki topikowe,

- Smarownica obciąż arki,

- Smarownica ogranicznika prędkości,

- Cewka stycznika TSM-1,

- Cewka stycznika K-3/1P,

- Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne,

- Sprężyny dźwigni klinów,

- Sprężyna progu ruchomego,

- Sprężyna krzywki ruchomej,

- Instrukcja obsługi,

- Smary maszynowe,

- Żarówki 230V, 48V,24V,6V, E-27(40W,60W), żarówki led.

- Końcówki izolacyjne przewodów,

- Nity,

- Wkłady gumowe prowadników,

- Czyściwo,

- Przeciwkontakt do drzwi szybowych,

- Uchwyty wzmacniające kabinę,

- Materiały pomocnicze (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, zaślepki, zaciski śrubowe, papier ścierny itp.),

- Oleje TRAFO, TRANZOL, LO33, OL-J4, ELFOLNA DS. 46,  maszynowe, hydrauliczne jako uzupełnienie do 1L,

- Smary maszynowe,

- Uchwyty do szyb.