Kraków, dnia 04.06.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.13.2020.EP

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych do dializ oraz materiałów nefrologicznych w zakresie części 16 i 17** zostało unieważnione.

Postępowanie zostało unieważnione w zakresie części 16 i 17.

**Uzasadnienie prawne:** art. 93 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne:** w postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zamawiający na etapie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w części 16 i 17, w zakresie materiałów zużywalnych do posiadanego przez Zamawiającego aparatu typu Mulifiltrate, została przeprowadzona analiza rynku oraz badanie poziomu konkurencyjności. W oparciu o uzyskaną informację oraz w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zamówienie w powyższym zakresie zostało podzielone na dwie odrębne części. Dostępne rozwiązania technologiczne na rynku dawały możliwość oraz zapewniały, że wszystkie elementy składowe całego systemu procesu dializ będą ze sobą kompatybilne, gdyż od wielu lat na rynku w zestawach do dializ były stosowane standardowe połączenia typu SafeLock.

W trakcie trwania postępowania przetargowego jedyny znany Zamawiającemu producent zestawów do hemodializy zmienił rodzaj stosowanego połączenia z SafeLock na SecuNet. Zamawiający w celu weryfikacji uzyskanych informacji poddał ocenie oferty, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego (tj. Fresenius Medical Care Polska SA z siedzibą przy ul. Krzywa 13 w Poznaniu oraz Color Trading Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Żołny 40 w Warszawie). Zaoferowane łączenia przez firmę Color Trading Sp. z o. o. w części 16 nie dają możliwości połączenia cytrynianu i wapnia do zestawów zaoferowanych przez Fresenius Medical Care Polska SA w części 17. W konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że Zamawiający nie będzie miał możliwości połączenia wszystkich elementów składowych procesu dializ w całość. Na rynku od lat funkcjonował tylko jeden rodzaj łącza, a Zamawiający nie mógł przewidzieć zmiany rodzaju połączenia po stronie producenta, nie został też uprzedzony, że takie zmiany mogą nastąpić.

Zamawiający nie ma podstaw do odrzucenia oferty (Color Trading Sp. z o. o.) w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2), ponieważ jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zawarcie umowy nie zaspokoi potrzeb Zamawiającego, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo braku możliwości połączenia ze sobą sprzętu a tym samym jego użycia. W opinii Zamawiającego wystąpiła istotna zmiana okoliczności w wyniku, których prowadzenie postępowania w części 16 i 17 nie leży w interesie publicznym. Niemożliwe jest również zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o przedmiotowe oferty, ponieważ generuje to ryzyko zakłócenia dostaw, a wręcz brak odpowiedniego sprzętu medycznego niezbędnego do procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Postępowanie obejmujące przedmiotowy zakres zostanie powtórzone, po weryfikacji i ponownym przygotowaniu przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.