Kraków, dnia 17.06.2020 r.

DFP.271.120.2019.DB

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów chirurgicznych).**

1. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr oferty** | **Nazwa (firma) i adres wykonawcy** | **Nr części** |
| 1 | Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Przasnyska 6B ( wejście C, II p.) 01-756 Warszawa | 1,2 |
| 2 | Citonet - Kraków Sp. z o.o. (lider) ) ul. Gromadzka 52 30-719 Kraków i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (członek) ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń  | 1,2 |

2.  Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający badał czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

1. W postępowaniu odrzucono niżej wymienione oferty:

**Część 1**

Oferta nr: 1

Nazwa/Adres: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B ( wejście C, II p.) 01-756 Warszawa

**Uzasadnienie prawne**: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne**: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych pozycjach arkusza cenowego:

* **Zamawiający w pozycji 1**:

- lp. 6 wymagał: „Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały)”. Wykonawca zaoferował kompres gazowy laparotomijny
o wymiarach 40x40cm;

- lp. 13 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyściki, które nie zostały zapakowane indywidualnie w torebkę papierowo-foliową lecz z innymi elementami jak na przykład ostrze chirurgiczne;

- lp. 9 wymagał: „Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe bez znacznika RTG, które nie są przewiązane po 10 sztuk;

* **Zamawiający w pozycji 2**:

- lp. 12 wymagał: „Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe o wymiarach 4,5x4,5 cm bez znacznika RTG, które nie zostały przewiązane po 10 sztuk.

- lp. 22 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm,
o gramaturze min. 56 g/m2 – w ilości 2 sztuk. Wykonawca zaoferował serwetę bez taśmy lepnej – 1 sztuka;

- lp. 10 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa;

* **Zamawiający w pozycji 3:**

- lp. 17 wymagał: „Serweta podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100x150 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 70x150 cm;

* **Zamawiający w pozycji 4:**

- lp. 15 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową;

* **Zamawiający w pozycji 5:**

- lp. 11 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-25 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

* **Zamawiający w pozycji 6:**

- lp. 6 wymagał:” Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą”. Wykonawca zaoferował osłonę foliową na kamerę w rozmiarze 18x245 cm;

- lp. 9 wymagał: „Osłona na mikroskop typu LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą”. Wykonawca zaoferował osłonę na mikroskop w rozmiarze 126x126 cm;

- lp. 10 wymagał: „Serweta operacyjna 90x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną o wymiarach 90x153 cm;

* **Zamawiający w pozycji 8:**

- lp. 9 wymagał:” Opatrunek chłonny 6x10cm”. Wykonawca zaoferował opatrunek chłonny
w rozmiarze 10x9 cm;

- lp. 13 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa;

- lp. 14 wymagał:” Ostrze chirurgiczne nr 15”- 1 sztuka. Wykonawca zaoferował ostrze nr 15 w ilości 2 szt.;

- lp. 17 wymagał:” Pojemnik na mocz 200ml”. Wykonawca nie zaoferował pojemnika na mocz,
w ofercie zaoferowano butelkę do drenażu.

* **Zamawiający w pozycji 9:**

- lp. 13 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa;

* **Zamawiający w pozycji 10:**

- lp. 5 wymagał: „Osłona na mikroskop typu LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą”. Wykonawca zaoferował osłonę na mikroskop w rozmiarze 126x126 cm;

- lp. 12 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową;

* **Zamawiający w pozycji 11:**

- lp. 13 wymagał: „Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową lecz zapakowano go z innymi elementami jak np. z ostrzami chirurgicznymi;

* **Zamawiający w pozycji 12:**

- lp. 10 wymagał:” Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno-kroczowym w pozycja litotomijna. Rozmiar 200-250/260-300cm……*(….)*”. Wykonawca zaoferował obłożenie w rozmiarze 248x315 cm,

- lp. 14 wymagał: „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk”;

- lp. 16 wymagał: „Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg)”. Wykonawca zaoferował kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 40x40cm;

- lp. 20 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-25 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 22 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową.

* **Zamawiający w pozycji 13:**

- lp. 4 wymagał:” Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym
o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferował serwetę z padem chłonnym w rozmiarze 19x35 cm;

- lp. 5 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm.”. Wykonawca zaoferował serwetę z padem chłonnym w rozmiarze 54x18 cm;

- lp. 6 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę z padem chłonnym w rozmiarze 55x18 cm;

- lp. 16 wymagał: „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk;

- lp. 18 wymagał „Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały)”. Wykonawca zaoferował kompres gazowy laparotomijny
o wymiarach 40x40cm

- lp. 22 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-25 cm niebieskie……”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 24 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową;

* **Zamawiający w pozycji 14:**

- lp. 4 wymagał: „Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferował serwetę trzywarstwową z padem chłonnym
w rozmiarze 19x35 cm;

- lp. 5 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm.” Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną trzywarstwowa z padem chłonnym w rozmiarze 54x19 cm;

- lp. 6 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną trzywarstwową z padem chłonnym w rozmiarze 54x19 cm;

- lp. 12 wymagał „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk;

- lp. 14 wymagał: „Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg)”, Wykonawca zaoferował kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 40x40cm

- lp. 17 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 19 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliową.

* **Zamawiający w pozycji 15:**

- lp. 10 wymagał: „Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował tupfery, które nie zostały zapakowane indywidualnie w torebkę papierowo-foliową;

- lp. 12 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie…*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

* **Zamawiający w pozycji 16:**

- lp. 11 wymagał: „Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował tupfery, które nie zostały zapakowane indywidualnie w torebkę papierowo-foliową;

- lp. 12 wymagał: „Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały)”. Wykonawca zaoferował kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 40x40cm

- lp. 17 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 19 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa.

**Część 1**

Oferta nr: 2

Nazwa/Adres: Citonet - Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (członek) ul. Gromadzka 52 30-719 Kraków (lider) ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń (członek)

**Uzasadnienie prawne**: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne**: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych pozycjach arkusza cenowego:

* **Zamawiający w pozycji 1:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 18 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 152x90 cm;

 - lp. 21 wymagał: „Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśma lepną w rozmiarze 75x76 cm;

- lp. 23 wymagał: „Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowaną o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 183,5x170 cm;

- lp. 24 wymagał: „Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2.” Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 241x152,5 cm;

* **Zamawiający w pozycji 2:**

- lp. 2 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 5 wymagał: „Osłona foliowa na ramię C 152x266cm, (+/-1 cm) przezroczysta”. Wykonawca zaoferował osłonę foliową na ramię C w rozmiarze 261x152 cm;

- lp. 18 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 20 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

- lp. 22 wymagał: „Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 241x152 cm;

* **Zamawiający w pozycji 3:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 17 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 152x90 cm;

- lp. 19 wymagał: „Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśma lepną w rozmiarze 75x76 cm;

- lp. 21 wymagał: „Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana
o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 183,5x170 cm;

- lp. 22 wymagał: „Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 241x152 cm;

- lp. 23 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

* **Zamawiający w pozycji 4:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 3 wymagał:” Kieszeń foliowĄ 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 16 wymagał: „Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 230-240x 300cm……*(….)*”. Wykonawca zaoferował obłożenie chirurgiczne w rozmiarze 244x300 cm,

- lp. 21 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

- lp. 24 wymagał: „Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 241x152 cm;

* **Zamawiający w pozycji 5:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 16 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 18 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

* **Zamawiający w pozycji 6:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 6 wymagał: „Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą ”. Wykonawca zaoferował osłonę foliowa na kamerę w rozmiarze 15x152 cm;

- lp. 10 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 152x90 cm;

- 6 lp. 11 wymagał: „Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana
o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 183,5x170 cm;

- lp. 18 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 75x76 cm;

- lp. 19 wymagał: „Dren do ssaka PVC 30Ch/300cm”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 307 cm;

* **Zamawiający w pozycji 7:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 8 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

- lp. 11 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 12 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 152x90 cm;

- lp. 14 wymagał: „Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana
o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 183,5x170 cm;

- lp. 15 wymagał: „Dren do ssaka typu lejek-prosty PVC 30Ch/300cm”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 305 cm

* **Zamawiający w pozycji 8:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 21 wymagał: „Dren do ssaka typu lejek-prosty PVC 30Ch/300cm”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 305 cm;

- lp. 22 wymagał: „Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana
o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 183,5x170 cm;

- lp. 23 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

- lp. 24 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

* **Zamawiający w pozycji 9:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 17 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna w rozmiarze 152x90 cm;

- lp. 21 wymagał:” Serweta operacyjna z taśmą lepną podfoliowana rozm. 75x90 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną z taśmą lepną w rozmiarze 76x90 cm;

- lp. 22 wymagał: „Dren do ssaka typu lejek-prosty PVC 30Ch/300cm…..”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 305 cm;

- lp. 23 wymagał: „Serweta operacyjna 170- 175x175- 180 cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 170x183,5 cm;

- lp. 25 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

* **Zamawiający w pozycji 10:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 13 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 16 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 90 x152cm;

- lp. 17 wymagał: „Serweta operacyjna 170- 175x175- 180 cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 170x183,5 cm;

- lp. 20 wymagał:” Serweta operacyjna z taśmą lepną podfoliowana rozm. 75x90 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna z taśmą lepną w rozmiarze 76x91,5 cm;

* **Zamawiający w pozycji 11:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 6 wymagał: „Serweta operacyjna 170- 175x175- 180 cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 175x184 cm;

- lp. 9 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 10 wymagał: „Dren do ssaka PVC 30Ch/300cm”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka w o długości 307 cm

- lp. 18 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna w rozmiarze 101 x152cm;

- lp. 21 wymagał:” Serweta operacyjna z taśmą lepną podfoliowana rozm. 75x90 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna z taśmą lepną w rozmiarze 76x90 cm;

* **Zamawiający w pozycji 12:**

- lp. 3 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna w rozmiarze 101 x152cm;

- lp. 5 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 6 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 7 wymagał: „Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm”. Wykonawca zaoferował ręcznik chłonny w rozmiarze 20x43cm,

- lp. 10 wymagał: „Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno-kroczowym w pozycja litotomijna. Rozmiar 200-250/260-300cm otwór w okolicach krocza 10x13-15cm, otwór - jama brzuszna rozmiar 30-32x30-32cm, zintegrowane kieszenie dwu- komorowe z dwóch stron obłożenia rozmiar 45x35-45 cm. Serweta główna min. dwuwarstwowa 56g/m2, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny rozmiar min. 50x50cm o gramaturze min. 74 g/m2”. Wykonawca zaoferował obłożenie, którego zintegrowane kieszenie mają rozmiar 42x40 cm natomiast pad chłonny ma rozmiar 121x58 cm;

* **Zamawiający w pozycji 13:**

- lp. 3 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna w rozmiarze 90 x152cm;

- lp. 4 wymagał: „Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 19x34 cm;

- lp. 5 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstwowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 49x20 cm;

- lp. 8 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 9 wymagał:” Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną”. Wykonawca zaoferował kieszeń foliową w rozmiarze 39x36 cm;

- lp. 10 wymagał: „Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm”. Wykonawca zaoferował ręcznik chłonny w rozmiarze 20x43cm,

* **Zamawiający w pozycji 14:**

- lp. 3 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjną w rozmiarze 90 x152cm;

- lp. 4 wymagał: „Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 19x34 cm;

- lp. 5 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstwowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 49x20 cm;

- lp. 6 wymagał:” Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 49x20 cm;

- lp. 7 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

* **Zamawiający w pozycji 15:**

- lp. 2 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 4 wymagał: „Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór w okolicach krocza przylepny o wymiarach 13-15x24-25cm”. Wykonawca zaoferował obłożenie w rozmiarach 181/221x268

* **Zamawiający w pozycji 16:**

- lp. 2 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 4 wymagał: „Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór w okolicach krocza przylepny o wymiarach 13-15x24-25cm”. Wykonawca zaoferował obłożenie w rozmiarach 181/221x268 cm

- lp. 16 wymagał: „Dren do ssaka PVC 30Ch/300cm+ aspiracja typu Yankauer 8mm”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 307 cm

**Część 2**

Oferta nr: 1

Nazwa/Adres: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B ( wejście C, II p.) 01-756 Warszawa

**Uzasadnienie prawne**: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne**: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych pozycjach arkusza cenowego:

* **Zamawiający w pozycji 1:**

- lp. 6 wymagał: „Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana”. Wykonawca zaoferował kieszeń na narzędzia chirurgiczne w rozmiarze 28x43cm;

- lp. 8 wymagał: „Opatrunek chłonny 5x7-8 cm”. Wykonawca zaoferował opatrunek chłonny w rozmiarze 6x7 cm;

- lp. 10 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa;

- lp. 18 wymagał: „Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 240-250/175x260-270cm…………….*(….)*”. Wykonawca zaoferował obłożenie, które jest w pozycji litotomijnej oraz wyposażone zostało w kieszenie, które nie były wymagane w specyfikacji;

- lp. 19 wymagał: „Ręcznik 34-40x50-53cm”. Wykonawca zaoferował ręcznik w rozmiarze 47x38 cm;

* **Zamawiający w pozycji 2:**

- lp. 8 wymagał „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po
10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk;

- lp. 12 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa;

- Wykonawca w tej pozycji zaoferował tacę w kolorze niebieskim o wymiarach 43x28 cm, która nie była wymagana w specyfikacji;

* **Zamawiający w pozycji 3:**

- lp. 4 wymagał: „Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferowała serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 18,5x35 cm

- lp. 6 wymagał: „Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę
z padem chłonnym w rozmiarze 55x18 cm;

- lp. 16 wymagał: „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk

- lp. 20 wymagał: „Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 244 cm;

- lp. 21 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 23 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa

- Wykonawca w tej pozycji zaoferował miskę w kolorze niebieskim, która nie była wymagana w specyfikacji;

* **Zamawiający w pozycji 4:**

- lp. 8 wymagał: „Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 250/175/270x260…………….*(….)*”. Wykonawca zaoferował obłożenie, które ma rozmiary: 295x248x175;

- lp. 12 wymagał: „Kompres gazowy 5x5cm (17-nitkowy, 16-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk”;

- lp. 16 wymagał: „Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 246 cm;

- lp. 18 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym;

- lp. 19 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa

- Wykonawca w tej pozycji zaoferował papier krepowy, który nie był wymagany w specyfikacji.

* **Zamawiający w pozycji 5:**

- lp. 12 wymagał „Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po
10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk;

- lp. 13 wymagał: „Kompres gazowy 5x5cm (17-nitkowy, 16-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt.”. Wykonawca zaoferował kompresy gazowe, które nie są przewiązane po 10 sztuk”;

- lp. 14 wymagał: „Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował tupfery, które nie zostały zapakowane indywidualnie
w torebkę papierowo-foliowa;

- lp. 17 wymagał: „Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F”. Wykonawca zaoferował dren do ssaka o długości 246 cm;

- lp. 19 wymagał: „Kleszczyki do dezynfekcji 19-24 cm niebieskie……*(….)*”. Wykonawca zaoferował kleszczyki w kolorze zielonym.

- lp. 20 wymagał: „ Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową”. Wykonawca zaoferował czyścik, który nie został zapakowany indywidualnie w torebkę papierowo-foliowa

**Część 2**

Oferta nr: 2

Nazwa/Adres: Citonet - Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (członek) ul. Gromadzka 52 30-719 Kraków (lider) ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń (członek)

**Uzasadnienie prawne**: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne**: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych pozycjach arkusza cenowego:

* **Zamawiający w pozycji 1:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 18 wymagał: „Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 240-250/175x260-270cm…………….*(….)*”. Wykonawca zaoferował obłożenie w rozmiarze 240/182x270 cm

* **Zamawiający w pozycji 2:**

- lp. 1 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 5 wymagał:” Osłona foliowa na kamerę 15-18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca)”. Wykonawca zaoferował osłonę na kamerę w rozmiarze 15x252 cm ;

- lp. 20 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min.
56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę z taśmą lepną w rozmiarze 90x76 cm;

- lp. 21 wymagał:” Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150 x 175-180 cm, o gramaturze min. 56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę w rozmiarze 151x183 cm;

* **Zamawiający w pozycji 3:**

- lp. 3 wymagał: „Serweta operacyjna podfoliowana, rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2”. Wykonawca zaoferował serwetę operacyjna w rozmiarze 90 x152cm;

- lp. 4 wymagał: „Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm”. Wykonawca zaoferowała serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 20x34 cm;

- lp. 5 wymagał:” Serweta operacyjna trzywarstwowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 50x19 cm;

- lp. 6 wymagał:” Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm”. Wykonawca zaoferował serwetę, której pad chłonny jest w rozmiarze 50x19 cm;

- lp. 7 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 8 wymagał: „Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana”. Wykonawca zaoferował kieszeń na narzędzia chirurgiczne w rozmiarze 40x42cm;

- lp. 9 wymagał: ” Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą”. Wykonawca zaoferował osłonę foliową na kamerę w rozmiarze 18x252 cm,

* **Zamawiający w pozycji 4:**

- lp. 3 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 5 wymagał: ” Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą”. Wykonawca zaoferował osłonę foliową na kamerę w rozmiarze 18x252 cm;

* **Zamawiający w pozycji 5:**

- lp. 3 wymagał: „Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm”. Wykonawca zaoferował osłonę na stół narzędziowy o wymiarach 152x190 cm;

- lp. 4 wymagał: „Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana”. Wykonawca zaoferował kieszeń na narzędzia chirurgiczne w rozmiarze 40x42cm;

- lp. 5 wymagał: ” Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą”. Wykonawca zaoferował osłonę foliową na kamerę w rozmiarze 18x252 cm

1. Postępowanie zostało unieważnione w zakresie części 1 i 2:

**Uzasadnienie prawne**: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie faktyczne**: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.