Numer sprawy: DFP.271.126.2020.ADB	 			              Kraków, dnia 25.05.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

## - dot. części 1, 8

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.

- Wybrano ofertę:

| Nr części | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | 1 198 700,00 zł |
| 8 | AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk | 305 971,40 zł |

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrane oferty w poszczególnych częściach otrzymały maksymalną liczbę punktów, wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. 	Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Nr części |
| --- | --- | --- |
| 14 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b 44-178 Przyszowice | Część 8 |
| 15 | Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa | Część 1 |
| 16 | MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | Część 1 |
| 19 | AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk | Część 8 |
| 26 | Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | Część 1 |
| 27 | JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin | Część 8 |
| 28 | P.H.U. "ANMAR" Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | Część 8 |
| 30 | SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | Część 1 |

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

|  | Liczba punktów w kryterium cena 100% | Razem |
| --- | --- | --- |
| Część 1 |
| SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź | 100,00 | 100,00 |
| Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | 90,88 | 90,88 |
| Część 8 |
| AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk | 100,00 | 100,00 |
| P.H.U. "ANMAR" Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy | 76,41 | 76,41 |
| JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin | 32,14 | 32,14 |

Uzasadnienie liczby przyznanych punktów: zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty otrzymały punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert zgodnie ze sposobem ich przyznawania, określonym w Specyfikacji.

- Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający badał czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału     w postępowaniu tylko w przypadku, gdy jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

- W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

| Oferta nr 16 | MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin | Część 1 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W zakresie części 1 poz. 3 Zamawiający wymagał filtra o objętości oddechowej 150-1000ml (Zamawiający dopuścił objętość oddechową od 180 ml lub 150-1200ml). Wykonawca zaoferował filtr o objętości oddechowej 150-1500ml (załącznik nr 1a do specyfikacji). Zaoferowany filtr ma objętość oddechową poza zakresem objętości wymaganych i dopuszczonych. W związku z powyższym zaoferowany produkt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego.

W zakresie części 1 poz. 6 Zamawiający wymagał łącznika podwójnie uszczelnionego pierścieniami silikonowymi. Wykonawca zaoferował łącznik bez pierścieni silikonowych (załącznik nr 1a do specyfikacji). W związku z powyższym zaoferowany produkt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego.

Wykonawca w części 1 pozycja 3 i pozycji 6 zaoferował produkt powołując się na przepisy ustawy Pzp o produktach równoważnych. Jak należy traktować równoważność Zamawiający podaje w SIWZ pkt. 3.17 tj. Gdziekolwiek w specyfikacji i jej załącznikach przywołane są normy lub nazwy własne, lub znaki towarowe, lub patenty, lub pochodzenie, źródło, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Otóż w wymogach SIWZ podanych przez Zamawiającego w żadnej pozycji części 1 nie ma podanych norm, nazw własnych, znaków towarowych itd., są tylko zakresy i parametry, które mają być spełnione. Dlatego powołanie się przez Wykonawcę na powyższy zapis jest chybiony, i tym samym zaoferowanie przez firmę filtra o zakresie objętości oddechowej 150-1500ml bez uprzedniego dopuszczenia takiego zakresu przez Zamawiającego jest niezgodne z SIWZ.

| Oferta nr 15 | Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa | Część 1 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W zakresie części 1 poz. 2 Zamawiający wymagał układu oddechowego – „rura w rurze”. Materiały firmowe złożone przez wykonawcę potwierdzały zaoferowanie układu o budowie podwójnego DD,           z pionową membraną. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia materiałów firmowych z dnia 24.03.2021 r. wykonawca w złożonych materiałach firmowych nie potwierdził układu oddechowego „rura w rurze”. W związku z powyższym zaoferowany produkt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego.

| Oferta nr 14 | Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32b 44-178 Przyszowice | Część 8 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W zakresie części 8 poz. 6 Zamawiający wymagał zaoferowania resuscytatora zawierającego w zestawie rezerwuar tlenu, wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji całego kompletu w autoklawie. Materiały firmowe złożone przez wykonawcę nie potwierdzały powyższej informacji. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia materiałów firmowych z dnia 1.03.2021 r. wykonawca oświadczył, iż omyłkowo zaoferował resuscytator zawierający w zestawie rezerwuar tlenu jednorazowego użytku nienadający się do sterylizacji w autoklawie. W związku z powyższym zaoferowany produkt nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego.

6.	Umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części 1, 8 mogą zostać zawarte                       w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.