## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.14.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 24 miesiące w zakresie części 1 – 9, - 12 miesięcy w zakresie części 10 – 12, - 18 miesięcy w zakresie części 13; od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do utrwalania do posiadanego cytometru Fixation kit N20 (zestaw pierścieni mocujących wraz z żelem kontaktowym, dyspenser). W opakowaniu nie więcej niż 60 zestawów.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Za równoważny uważa się produkt możliwy do zastosowania z podanym urządzeniem. Wymagane oświadczenie producenta urządzenia | 1500 | sztuk |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowa igła o długim ostrzu wykonana ze stali chromoniklowej pokrytej silikonem, ze specjalnym szlifem, który minimalizuje ból podczas wkłucia. Końcówka Luer-Lock z towrzywa PP, pojedyńczo pakowane, sterylne, przezroczysty uchwyt z polipropylenu. Rozmiar 23 G 0,06x60 mm. | 4000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku, objętość 270 ml, prędkość podaży 5ml/h wygodny owalny kształt o miękkiej warstwie zewnętrznej, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, port do napełniania zintegrowany z zastawką bezzwrotną, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania, drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu zakończony luer lock z koreczkiem | 7 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku, objętość 270 ml, prędkość podaży 2ml/h wygodny owalny kształt o miękkiej warstwie zewnętrznej, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniąca przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, port do napełniania zintegrowany z zastawką bezzwrotną, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania, drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu zakończony luer lock z koreczkiem | 7 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Lejce naczyniowe silikonowe sterylne o grubości 1-1,5 mm i długości 45 cm (+/-5%). Przeznaczone do oddciagania i identyfikacji żył, tętnic, nerwów oraz mowczowodów w opolu operacyjnym podczas zabiegu, w kolorze czerwonym. | 600 | sztuk |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sterylna, przedłużona końcówka ultradźwiękowa do posiadanego aparatu ultradźwiękowego aspiratora chirurgicznego CUSA, długość końcówki 19,27 cm (7,59 cala) | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zawór do odsysania, do fiberoskopów, jednorazowy. Kompatybilny z posiadanymi fiberoskopami firmy Karl STORZ. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Elastyczny czyścik o szorstkim włosiu wykonany z poliestru i nylonu, średnica 15 mm. Opakowanie 20 szt. W odcinkach po 30 cm | 10 | op. |  |  |  | 0
2 | Gładkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudnodostępnych miejsc . Pakiet składający się z: (1)czyścik miękki o średnicy 3 mm i długości 10 m – 1 sztuka, (2)czyścik bardzo szorstki o średnicy 3 mm i długości 10 m – 1 sztuk, (3) czyścik dwustronny o średnicy 3 mm i długości 15 cm – 100 sztuk, (4) czyściki miękkie średnicy 15 mm oraz długości 30 cm – 100 sztuk, (5) czyścik miękkie o średnicy 12 mm oraz długości 30 cm – 50 sztuk, (6) czyściki szorstkie o średnicy 15 mm oraz długości 30 cm – 20 sztuk, (7) czyściki bardzo szorstkie o średnicy 15 mm oraz długości 5 m – 1 sztuka | 10 | zest. |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prowadnica do trudnych intubacji, typu "bougie" dla dorosłych, sterylna, jednorazowego użytku, elastyczna z wygiętym końcem, znacznikiem głębokości, pokryta tworzywem ułatwiającym przesuwanie rurki intubacyjnej,śr. 3,3mm, długość co najmniej 70cm. Zamawiający dopuszcza prowadnicę do trudnych intubacji, typu "bougie" dla dorosłych, sterylną, jednorazowego użytku, elastyczną z wygiętym końcem, znacznikiem głębokości, pokrytą tworzywem ułatwiającym przesuwanie rurki intubacyjnej, długość co najmniej 70cm, posiadającą sztywny futerał zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem prowadnicy. Zamawiający dopuszcza prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie, sterylną, jednorazową, z tępym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne, widoczną w rtg, z oznaczeniem centymetrowym długości. Rozmiar 14Fr, śr wewn. 3mm, długość 70cm. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część 9
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Znacznik tkankowy w rozmiarze 15 G do oznaczania guzów piersi w chemioterapii, aplikowany przezskórnie o długości 19 cm z podziałką kontroli głębokości wkłucia co 1 cm. Znacznik zbudowany z hydrożelu zapewniającego okresową widoczność w USG przez okres 5-6 miesięcy oraz rdzenia tytanowego o trzech różnych kształtach widocznego w RTG trwale. Zamawiający dopuszcza znacznik tkankowy piersi Cechy: - Pozwala na naturalny przyrost tkanki, hipoalergiczny - Kompatybilny z rezonansem magnetycznym, mniejsze artefakty niż w przypadku metalowych markerów, brak właściwości ferromagnetycznych, - Specjalny kształt zapobiegający migracji, - Stale widoczny w USG, mammografii oraz rezonansie magnetycznym. Widoczność markera w USG Widoczność markera w mammografii Widoczność markera w MRI, rezonans megnetyczny Marker 1x5mm Rozmiar kaniuli 14G x 11,77 cm, pozostałe parametry bez zmian. | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Koszulki z zastawkami hemostatycznymi o krzywiznach dedykowanych do mapowania pierścienia mitralnego i trójdzielnego oraz nakłucia transseptalnego (typu SR 0-4, SL 0-4): Średnica 8 i 8.5 F do wyboru przez Zamawiającego; Długość 63 cm; Co najmniej 9 krzywizn do wyboru | 210 | sztuk |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 11 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prowadnik diagnostyczny pokryty heparyną: - prowadnik stalowy w osłonie teflonowej pokryty powłoką heparyny - końcówka prowadnika J - średnica 0,035" - długość 145 cm | 250 | sztuk |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 12 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Wkłucie tętnicze• średnice wewnętrzne 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F• długość 11 cm i 23 cm• zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory • ramię boczne z kranikiem• wysoka odporność na zagięcia i załamania,• zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości• teleskopowy układ rozszerzający• gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem, a koszulką• atraumatyczna końcówka• możliwość ułożenia pacjenta w pozycji półsiedzącej 60°• w zestawie znajduje się: koszulka, rozszerzacz, krótki prowadnik (w introducerach krótkich również igła na specjalne zamówienie w cenie kompletu), w introducerach długich dodatkowo obturator śr. 3mm | 500 | sztuk |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.14.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 13 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw obłożeń - Hernia | 110 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | 1 | szt.
2. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | 1 | szt.
3. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe roz 6.5 | 1 | szt.
4. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | 2 | szt.
5. | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | 1 | szt.
6. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg, zielony) | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 20 | szt.
9. | Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24,7cm | 1 | szt.
12. | Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 24-nitkowa, znacznik RTG, biały) | 20 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 20szt, magnetyczny/piankowy, żółty | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch 2.1m FF | 1 | szt.
16. | Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28cm z okrągłą końcówką z 4 otworami | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 90x150cm | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Serweta z taśmą lepną 75x75 cm | 2 | szt.
20. | Opatrunek chłonn 9x15cm 5x10cm | 1 | szt.
21. | Serweta operacyjna 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona | 1 | szt.
23. | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
24. | Zamawiający dopuszcza dodatkową pozycję torebkę papierową 11x19x4,5cm biała | 1 | szt.
UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważnej . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW HERNIA" - kolor czerwony i ramka czerwona
Zamawiający dopuszcza:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Nazwa handlowa Producent |  | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm(owinięcie zestawu)-1szt.
2. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 130cm-1szt.
3. | Serweta na stolik Mayo 80x145cm-1szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne rozmiar 6,5-1szt.
5. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu spunlace o dł. 150cm-2szt.
6. | Zestaw do odsysania Yankauer Ch. 30/10 mm 200cm-1szt.
7. | Miska 500ml-1szt. Zamawiający wymaga aby miska posiadała podziałkę
8. | Pojemnik na igły i ostrza ,magnetyczny/piankowy , żółty-1szt.
9. | Tupfer biały 24N z RTG Rozmiar 3-1op.a 20szt.
10. | Ostrze chirurgiczne(CS) nr 22-1szt.
11. | Czyścik do elektrody 5x5cm-1szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego ,niebieski 18,5cm-1szt.
13. | Kompresy gazowe z nitką RTG, 16W 17N 10x10cm-20szt.
14. | Serweta do laparotomii 6W 20N biała z RTG 40x40cm-10szt
15. | Serweta do laparotomii gazowa z tasiemką z RTG zielona 4 warstwowa 50x60cm-2szt.
16. | Opatrunek z warstwą chłonna 10x15cm ( warstwa chłonna 5x11cm)-1szt.
17. | Kieszeń na narzędzia 38x40 cm-1szt.
18. | Organizator przewodów typu rzep 2,5 x 20/24 cm-2szt.
19. | Serweta chirurgiczna 2-warstwowa 100x150cm-1szt.
20. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa chirurgiczna 75x75cm-2szt.
21. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 175x180cm-1szt.
22. | Samoprzylepna serweta 2-warstwowa wzmocniona 150x250cm-1szt.
Zestaw posiada oznaczenie kolorystycznie ,,kolor czerwony” które znajduje się na przodzie i z prawej strony na opakowaniu. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw wyposażony w dwie samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii kompozytowej z klapką, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie znajduje się sterylny margines.
Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważnej. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy.