## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.173.2020.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów medycznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez - 12 miesięcy – części 1-6, 16, 18; - 24 miesiące – części 7-15, 17, od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (nie dotyczy cz.10 poz. 1).
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Podkład celulozowy (biały lub zielony) - laminowany folią (niebieską lub zieloną) wzmocnione 48 nićmi o gramaturze min. 40g/m2. Rozmiar 80-85cm x 160-195cm (+/-10%). Zamawiający dopuszcza podkład wykonany z papieru laminowanego folią, kolor biały z niebieskimi nitkami, wzmocniony 48 nitkami, o gramaturze 40g/m2, rozmiar 80 x 210cm | 7940 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Fartuch z cienkiej folii na rolce lub w kartoniku po 100 szt., o grubości min.0,028 mm. Biały. Rozmiar L. Zamawiający dopuszcza fartuch o grubości 0,02mm w rozmiarze uniwersalnym (71cm x 116cm). | 315300 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 15cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 15cm x 21cm (+/-10%). | 540 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 30cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 30cm x 21cm (+/-10%). | 370 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Jednorazowa koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, wkładana przez głowę wykonana z miękkiej włókniny nieprześwitująca, rozmiar uniwersalny wiązana na troczki. Długość koszuli min. 110 cm. Zamawiający odstąpuje od wymogu aby koszula posiadała wiązanie na troczki. | 4730 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Koszula operacyjna - dla pacjenta, wykonana z nieprześwitujacej włókniny, polipropylenowej, wiązana z tyłu na dwie pary troków, rozcięta z tyłu. Rozmiar L i XL. Długość koszuli min. 110 cm. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszuli z włókniny SMS 33g/m2 w jednym uniwersalnym rozmiarze (długość 110cm, szerokość 140cm) | 7970 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Paroprzepuszczalność 600-850g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 38cm x 41cm (+/-10%) powierzchnia przylepna 32cm x 41cm (+/-10%) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie folii w rozmiarze 42cm x 40cm (powierzchnia lepna 40cm x 36cm) | 12 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Zbiornik na płyny; w górnej części zbiornika usztywnienie z polipropylenu. Rozmiar 50cm x 50cm (+/-10%). | 580 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Jałowa taśma samoprzylepna. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 10cm x 50cm (+/-10%). | 1490 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Jałowe zarękawki chirurgiczne z laminatu nieprzemakalnego jednorazowego użytku o gramaturze min. 45g/m2. Pakowane pojedynczo. | 380 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | Jałowa serweta na stolik Mayo z wzmocnioną wartstwą na instrumentarium wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Rozmiar min. 75cm x 145cm (+/-20%). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm | 2120 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna - nieprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramatura min. 55g/m2. Rozmiar 50cm x 50cm (+/-20%). | 3940 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramatura min. 55g/m2. Rozmiar 75cm x 80cm (+/-20%). | 8490 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramatura min. 55g/m2. Rozmiar 175cm x 180cm (+/-20%). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jałowej serwety w rozmiarze 150 x 180 cm. | 2680 | szt. |  |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Plaster do stabilizacji rurek intubacyjnych. z opatrunkiem do mocowania rurek intubacyjnych trzyelementowy składający się z taśmy typu rzep VELCRO i dwóch mocowań włókninowych z rzepem na policzek. Rozmiar uniwersalny. | 290 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Ściereczka chłonna sterylna, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni, kolor biały. Rozmiar min. 30cm x 30cm. Pakowana pojedyńczo lub po dwie sztuki w opakowaniu. | 39750 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Opatrunek samoprzylepny na oko z przejrzystym okienkiem, pozwalającym zachować częściowe widzenie, struktura opatrunku pozwala skórze swobodnie oddychać, kształt łatwo dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy. Rozmiar 11cm x 8cm (+/-20%) | 4030 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos. Rozmiar 6-7,5 x 6-7,6 cm. | 1240 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Myjki do toalety pacjenta, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 12-20 x 20-22 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu. Pakowane po 8 sztuk. Zamawiający dopuszcza myjkę do toalety pacjenta z zawartością dimetikonu w zamian simetikonu. Zamawiający dopuszcza myjkę do toalety pacjenta pakowaną po 12 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. | 17760 | op |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 2 gąbki z odsysaniem pokryte dwuwęglanem sodu, z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej w opakowaniu pozwalającym na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania. | 5190 | szt. |  |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Opaska wiskozowa lub poliestrowa dziana każda opakowana pojedynczo 5cmx4m | 6170 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Kompresy włókninowe, jałowe. Rozmiar 10cm x 10cm, opak.=20 szt. Kompresy z włókninowe o gramaturze 40g/m2, 4 warstwowe, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza sie wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. | 4590 | op. |  |  |  |  | 0
3 | Majtki siatkowe dla dorosłych do podtrzymywania wkładów i pieluch anatomicznych, wykonane z elastycznej przędzy poliamidowej, miękkie i przewiewne, nadające się do prania w temp. 60 st. C. Rozmiar uniwersalny lub rozmiar M, L. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania majtki siatkowe w opak. a 5 szt. | 7940 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90>=120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 10cm x 4-5m. | 4740 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90>=120% z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 12cm x 4-5m. | 3150 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Opaska elastyczna o rozciągliwości90>=120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 8cm x 4-5m. | 2610 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2600ml. Rozmiar L. | 101380 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2300ml. Rozmiar M. | 12750 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Serwety operacyjne jałowe z gazy 17-nitkowej 8 warstwowe, z nitka RTG i tasiemką. Serweta w rozmiarze 45cm x 45cm, opak.=5 szt. Serwety operacyjne wykonane z gazy bielonej metodą niechlorową, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. | 7050 | op. |  |  |  |  | 0
10 | Jałowy seton, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 2m, opak.=2 szt. Setony wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji, dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. | 730 | op. |  |  |  |  | 0
11 | Jałowy tupfer z nitką Rtg z gazy 17 nitkowej. Rozmiar 9,5cm x 9,5cm, opak.=10 szt. Tupferki wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji, dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tupferów w rozmiarze 12cm x 12cm, opakowanie a’5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. | 580 | op. |  |  |  |  | 0
12 | Jałowy zestaw do wkłuć - zawartość pakietu: serweta nieprzemakalna o wym. min. 75cm x 90cm laminowana, dwuwarstwowa - służąca do zawinięcia zestawu, kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej 12 warstwowe lub włókninowe o wym. 5cm x 5cm - 15 szt., narzędzie chwytne z zapięciem, miska, serweta 75cm x 90cm. laminowana, dwuwarstwowa, z regulowanym otworem, z klejem wokół otworu. | 3720 | zest. |  |  |  |  | 0
13 | Jałowy zestaw do małych zabiegów. Skład zestawu:: nożyczki metalowe ostro-ostre 11 cm- 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12-12,5 cm - 1 szt, igłotrzymacz metalowy 12-13 cm - 1 szt, kleszczyki plastikowe typu kocher 13cm - 1 szt, serweta włókninowa nieprzylepna wielk. 80x60 cm-1 szt, serweta włókninowa 60x 40 cm, z przylepnym otworem 8 cm - 1 szt,tupferki typu kula z gazy bawełnianej - 6 szt, Całość zapakowana w opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki., samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca min. informacje o dacie ważności i nr serii. Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z nożyczkami metalowymi ostro-ostrymi 11,5 cm (zamiast 11 cm). Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z igłotrzymaczem metalowym 15 cm (zamiast 12-13 cm). Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z kleszczykami plastikowymi 13 cm (zamiast 14 cm). Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z serwetą włókninową nieprzylepną 75 x 90 cm (zamiast 80 x 60 cm). Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z serwetą włókninową 50 x 60 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm (zamiast 60x 40 cm, z przylepnym otworem 8 cm). Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym. Zamawiający dopuszcza jałowy zestaw do małych zabiegów z przylepną trójdzielną etykietą | 6770 | zest. |  |  |  |  | 0
14 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 5cm x 5cm, opak.=20 szt. Kompresy z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowców na buty o gramaturze 30g/m2. | 3630 | op. |  |  |  |  | 0
15 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm, opak.=10 szt. Kompresy z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 lub równoważnej. | 42270 | op. |  |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Pokrowce na buty (para) wykonane z włókniny min. 35g/m2. Biały, niebieski lub zielony. | 73010 | para |  |  |  |  | 0
2 | Hypoalergiczne, elastyczne, samoprzylepne paski do bez urazowego zamykania ran/zastąpienie szwów skórnych. Rozmiar 6mm x 38mm. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków w opakowaniu 6 sztuk z podaniem ceny za opakowanie i odpowiednim przeliczeniu wymaganej do pełnych opakowań | 8040 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 35cm x 10cm (+/-10%). | 6580 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 5cm x 7cm (+/-10%). | 95180 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Przylepiec na bazie jedwabiu, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, łatwo dający się podzielić w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceny za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku i podaniem ceny za opakowanie. | 5410 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Przylepiec włókninowy, elastyczny, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 30cm x 9-10m. | 90 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Przylepiec włókninowy, elastyczny paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 10cm x 9-10m. | 350 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Przylepiec włókninowy, elastyczny, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 15cm x 9-10m. | 280 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Przylepiec przeźroczysty z mikroporami, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, dający się łatwo podzielić wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceny za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku i podaniem ceny za opakowanie. | 7980 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Przylepiec przeźroczysty z mikroporami, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, dający się łatwo podzielić wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceny za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku i podaniem ceny za opakowanie. | 2530 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | Przylepiec włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceny za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku i podaniem ceny za opakowanie. | 3750 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | Przylepiec włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 5cm x 9-10m. Zamawiający dopuszcza przedstawienie ceny za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku i podaniem ceny za opakowanie. | 500 | szt. |  |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Podkład nieprzemaklany wysokochłonny z celulozowym wkładem o gramaturze min.55g, absorbcja min. 1400 ml. Rozmiar 60cm x 60cm | 8460 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Podkład nieprzemakalny wysokochłonny z celulozowym wkładem o gramaturze od min; 57g. Rozmiar 60cm x 90cm, chłonność min.1600 ml. | 257820 | szt. |  |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe butelki do zbierania i przechowywania pokarmu, z możliwością przechowywania w zamrażarce, poj. 80 ml, butelki mikrobiologicznie czyste, higienicznie zapakowane i gotowe do użytku, wykonane z polipropylenu (PP) butelki wraz z nakrętką, do zbierania świeżo odciągniętego mleka, kompatybilne z posiadanymi laktatorami Medela, butelki o średnicy podstawy 53 mm, skala co 10 ml - odporna na ścieranie, z możliwością wpisania indywidualnych oznaczeń. | 33530 | szt. |  |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kleszczyki anatomiczne proste Pean 14 cm, z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia | 6500 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Nożyczki chirurgiczne T-T proste 14,5 cm, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja producenta o nieszkodliwości toksykologicznej farby).Zamawiający dopuszcza nożyczki T-T proste o długości 17 cm. | 3000 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm, sterylne, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych (wymagana deklaracja producenta o nieszkodliwości toksykologicznej farby). | 2000 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Proteza dziana impregnowana solami srebra: - impregnowana Triklosanem - dostępne rozmiary średnic: 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 24x12 oraz długość protezy w przedziale 40 – 50 [cm] - dostępne średnice: 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 oraz długość protez w przedziale 30 - 40 [cm] - impregnowana solami srebra - proteza karbowana o dużej rozciągliwości - łatwość przechodzenia igły przez materiał protezy opisać 1,2 - odporność na zagięcie i ucisk - sposób uszczelnienia: uszczelnienie kolagenem lub żelatyną - wchłanianą na drodze hydrolizy | 15 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 9
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kuweta do oznaczenia ACT pakowana pojedyńczo | 600 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Pałeczka plastikowa z włókniną, długość 20 cm, średnica wacika 45 mm. Opakowanie 25 sztuk | 250 | opak |  |  |  |  | 0
2 | Narzędzie do pobierania próbek z endometrium. Wymagany mechanizm zabezpieczający przed cofnięciem się tłoka strzykawki. Długość 262 mm | 2000 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Ginekologiczna pęseta jednorazowa sterylna, spiczaste ząbkowane końcówki, daleki zasięg 25 cm, Pakowane pojedynczo, sterylnie w blister papierowo-foliowy. | 3500 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 11 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Worki na odpady parafinowe typu Waste Paraffin Bag, kompatybilne z posiadanym procesorem do infiltracji próżniowej Tissue-Tek VIP 6 AI | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Uchwyty do koszyków na szkiełka podstawowe kompatybilne z posiadanym urządzeniem barwiącym PRISMA oraz urządzeniem zamykającym FILM Coverslipper/Glas g2 Coverslipper | 40 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 12 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa klipsownica do zabiegów klasycznych o dł. 23,8 cm, wypsoażona w 20 sztuk tytanowych, rowkowanych klipsów"małych' w kolorze niebieskim, długość zamkniętego klipsa 3,8 mm. Opakowanie 6 sztuk | 50 | opak |  |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 13 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Gotowy do użycia płyn do płukania jamy ustnej, antybakteryjny, na bazie chlorheksydyny. O działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym, przeciwwirusowym (w tym: HIV. wirus opryszczki). Stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i dziąseł, próchnicy, hamujący powstawanie płytki nazębnej. Niezawierający jodu. Opakowanie 300 ml. | 5000 | opak |  |  |  |  | 0

## część 14
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 14 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Końcówki o pojemności 1000 ul, wykonane z polipropylenu (PP) z filtrem z polietylenu (PE), sterylne, wolne od DNA, DNaz i RNaz, wolne od inhibitorów reakcji PCR oraz endotoksyn, pirogenów i ATP. Wykonane z transparentnego materiału, z podziałką kalibracyjną, pasujące na pipety automatyczne Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Scorex. Długość końcówki max. 72 mm. Pakowane w pudełka. Opakowanie - 96 szt. | 8640 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Końcówki o pojemności 1000 ul, wykonane z polipropylenu (PP) z filtrem z polietylenu (PE), sterylne, wolne od DNA, DNaz i RNaz, wolne od inhibitorów reakcji PCR oraz endotoksyn, pirogenów i ATP. Wykonane z transparentnego materiału, z podziałką kalibracyjną, pasujące na pipety automatyczne Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Scorex. Długość końcówki min 89 mm. Pakowane w pudełka. Opakowanie - 96 szt. | 20160 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 15
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 15 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Podchloryn sodu, płynny, o stężeniu nie mniejszym niż 13% i nie większym niż 17% aktywnego chloru, stabilizowany, gwarantujący trwałość minimum 4 tygodnie. Pakowany w kanistrach (opakowaniach) nie mniejszych niż 25 litrów a nie większe niż 30 l. 2. Wymaga się, aby na każdym opakowaniu (kanistrze) znajdowała się informacja o stężeniu, pojemności wypełnienia i dacie przydatności do użycia. 3. Kanister musi być zabezpieczony w sposób dający pewność, że nie był otwarty od czasu napełnienia kanistra (np. plombą, banderolą, folią itp.) | 19500 | litr |  |  |  |  | 0

## część 16
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 16 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewnik: - 12 Fr, dwukanałowy, - długość 15 cm, 20 cm, 24 cm, - z prostymi i zagiętymi końcówkami, - wykonany z termoczułego materiału Poliuretanu BodySoft zapewniającego odporność na skręcanie i załamania oraz zapewniający sztywność podczas zakładania, - końcówka schodkowa ogranicza recyrkulację, - przepływ do 300 ml/min. | 100 | Sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Cewnik: - przekrój 14,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, - długość od mufki: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42, cm, - dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiega recyrkulacji i wykrzepianiu krwi, - końcówka zaopatrzona w otwory boczne zapobiegające przysysaniu cewnika do ściany naczynia, - dodatkowe otwory dla prowadnicy ułatwiające wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany z poliuretanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego | 200 | Sztuka |  |  |  |  | 0

## część 17
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 17 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Balon do angioplastyki tętnic mózgowych i szyjnych pokryty lekiem Paclitaxel 2,2µg/mm2 na całej powierzchni balonu. Lek uwalnia się podczas rozprężania balonu. Dostępne długości: 10, 13, 15, 20, 25, 30, 40 mm, Średnica balonu: 1,5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5,4.0 mm. Profil balonu - poniżej 1 mm, kompatybilny z koszulką 4 F. RBP 14 ATM, długość robocza cewnika 144cm. Końcówka 0,017" Ciśnienie nominalne 6 atm Nie wymaga predylatacji. | 10 | Sztuka |  |  |  |  | 0

## część 18
| DFP.271.173.2020.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 18 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | nr katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Staplery do zamykania skóry z 35 klamerkami - z przeźroczystym wskaźnikiem z boku z podziałką 15, 25, 35 zszywek, jednorazowe, sterylne. Zszywka pokryta teflonem: grubość 0,58 mm, szerokość 6,9 mm; wysokość 3,6 mm | 700 | Sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Przyrząd do zdejmowania zszywek wielorazowego użytku z nr katalogowym i nazwą producenta na urządzeniu, wykonany ze stali chirurgicznej. Po zamknięciu w otwór (ucho) ekstraktora wchodzi dziubek urządzenia usuwający zszywkę. Uchwyt urządzenia tak jak w imadle chirurgicznym. | 10 | Sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek. | 150 | Sztuka |  |  |  |  | 0