## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.4.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do chirurgii endoskopowej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.4.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Papillotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st.), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nosek 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb), przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025´i . 035” | 100 | szt. |  |  |  | 0
2 | Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych o kwadratowych ramionach: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12 mm, 12-15mm, 15-18 mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, prowadnik - .035", w zestawie jedna skalibrowana strzykawka | 40 | szt. |  |  |  | 0
3 | Papillotom igłowy - trójkanałowy z możliwością regulacji dlugości igły 4-6 mm; średnica zewnętrzna 7.0-5.5 Fr; średnica końcówki 4.8 Fr, posiada marker endoskopowy i RTG na końcówce dystalnej, zalecany prowadnik 0,035" | 10 | szt. |  |  |  | 0
4 | Urządzenie wielorazowego użytku do obsługi balonów do poszerzania zwężeń oraz współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji | 2 | szt. |  |  |  | 0
5 | Koszyki do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, jednorazowe z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, koszyk w stalowym pancerzu, kształt trapeziodalny czterodrutowy, kompatybilny z kanałem endoskopu o śr. 3,2 mm rozmiary kosza: 1.5 cmx3 cm, 2 cmx4 cm, 2.5 cmx5 cm, 3 cmx6 cm, współpracuje z prowadnikiem .035mm z możliwością podawania kontrastu | 15 | szt. |  |  |  | 0
6 | Balony średniociśnieniowe z prowadnikiem w komplecie do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita i kanału brodawki Vatera o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowe, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5.5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm i 240 cm , cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | 15 | szt. |  |  |  | 0
7 | Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku | 15 | szt. |  |  |  | 0
8 | Zestaw do przezskórnej gastrostostomii (PEG) o średnicy 8 mm (24 F) w wersji typu "pull", wykonane z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne bez konieczności wykonywania endoskopii, zawierający dwie zewnętrzne nasadki - okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze typu Y, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu "C" dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu. Zestaw spakowany i gotowy do użycia na dwóch sterylnych tacach. Zestaw zawiera przynajmniej: jednorazowe obłożenie z otworem, jednorazowy skalpel zamocowany na rękojeści, pętlę do przeciągania drutu przez kanał roboczy endoskopu, drut do wprowadzenia drenu PEG, prowadnik, 4 szt. gazików o wymiarach 10x10 cm, nożyczki, zakrzywiony pean, 4 szt. gazików o wymiarach 5x5 cm, z otworem, igła z mandrynem | 20 | szt. |  |  |  | 0
9 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą i zagiętą, dostępne rozmiary: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 28 Fr. Zestaw zawiera dren prosty lub zagięty zakończony niskoprofilowym balonem, strzykawkę 6 ml, komplet gazików 10x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzenia | 10 | szt. |  |  |  | 0
10 | Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb spośród prowadników zawierających wolfram), jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nos 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej do wyboru: 3,9 Fr, 4,4 Fr, mechanizm pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360 st., rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikami 450 cm i średnicy prowadnika odpowiednio .025" i . 035” | 50 | szt. |  |  |  | 0
11 | Cienkościenne protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; z otworami drenującymi rozmieszczonymi co 5 mm na całej długości, o średnicy: 3 -5 Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, prosta z proksymalnymi zaczepami, dostępne długości: od 5 do 13 cm (co 1 cm) | 30 | zest. |  |  |  | 0
12 | Zestawy do wprowadzania protez trzustkowych dla protez 3 Fr, 4 i 5 Fr | 15 | szt. |  |  |  | 0
13 | Balony do poszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowe, długość cewnika 180 cm, średnica 5,8 Fr, z zaokrąglonymi końcami, dł. balonu 2 cm i 4 cm, średnica balonu 4, 6, 8,10 mm (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb), współpracuje z prowadnikiem .035”o dł. 260 oraz 450 cm | 20 | szt. |  |  |  | 0
14 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; Zestaw fabrycznie zmontowany; zawiera: protezę cienkościenną zgiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru przez zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania według potrzeb) zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył oraz cewnik prowadzący i cewnik popychający z markerem RTG; wymagane długości protez: 5,7, 9, 12, 15,18cm i średnice: 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr; zestaw współpracuje z prowadnikiem 0,035' o długości 260cm i 450 cm | 90 | szt. |  |  |  | 0
15 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawienia implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonane z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80, 100, 120 mm, wyposażone w profilowane ucho do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym długości 180 cm i średnicy 8,5 i 9 Fr, współpracującym z prowadnicą .035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści | 5 | zest. |  |  |  | 0
16 | Stenty samorozprężalne do dróg żółciowych wykonane z chromowo-niklowego stopu stali szlachetnej, pokrycie tworzywem zapewniającym dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępność w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany powinien w części roboczej posiadać pokrycie zapobiegające wrastaniu tkanek do jego wnętrza oraz posiadać oba końce niepokryte), wymagana średnica stentu 10 mm, długość stentów: stent krótki dł.4 cm, stent standard dł.6 cm +/- 1 cm, stent długi min. 8 cm, zamontowany na zestawie wprowadzającym o śred. max 8 Fr, z możliwością otwierania/zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania (wymagane jest by stent mógł zostać rozprężony do min.75% jego długości a następnie złożony do pozycji wyjściowej, zestaw wprowadzający powienien posiadać markery RTG pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu | 60 | szt. |  |  |  | 0
17 | Prowadniki endoskopowe: dostępne średnice: 0.025’, 0.035” i 0.038”; dostępne długości prowadników: 260 i 450 cm; sztywność: standardowa i usztywniona; z hydrofilną końcówką roboczą zawierająca wolfram o długości 5 i 10 cm, widoczną w RTG; dostępne końcówki: prosta i zagięta; rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu, odporny na załamania; prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; izolowany elektrycznie; dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Zamawiający dopuszcza w części nr 1 poz 17 prowadniki endoskopowe .038” w wersji tylko usztywnionej z końcówką prostą o długości 260cm i prowadniki .025” z końcówką tylko prostą w wersji standardowej w długości 260cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | 400 | szt. |  |  |  | 0
18 | Pętle do polipektomii w obrębie przewodu pokarmowego, owalne, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności; długość robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice owalnej pętli 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana umożliwiająca podłączenie kabla do monopolarnej koagulacji | 150 | szt. |  |  |  | 0
19 | Pętle do polipektomii na zimno i na ciepło, jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu, kształt okrągły, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 25, 33 mm | 150 | szt. |  |  |  | 0
20 | Siatka z poliestru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30 mm x 55 mm, średnica osłonki 2,5 mm, długość narzędzia 230 cm, rękojeść skalowana 10, 20, 30, która umożliwia dostosowanie wielkości siatki do potrzeb, minimalna średnica kanału endoskopu 2,8 mm | 150 | szt. |  |  |  | 0
21 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z ząbkami i możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych z podwójnymi okienkami każda łyżeczka (okrągłe i elipsoidalne oraz duże pogłębione), koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony, średnica kanału roboczego 2,8 mm i 3,2 mm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
22 | Pułapka na polipy 4 komorowa z wyciaganymi komorami | 250 | szt. |  |  |  | 0
23 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanałowa w zakresie 2,0-4,2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworow); dł kateteru 240 cm, śr. kateteru 1.65 mm; dł. szczoteczki kanałowej 13 mm, średnica szczotki kanalowej 5 mm; dł. całkowita szczotki gniazdowej 14,5 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 35/40 mm | 1000 | szt. |  |  |  | 0
24 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), retencja 8 tygodni, dostępne w długościach 155 cm i 235 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2,8 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0
25 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm | 40 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.4.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sonda do argonizacji w obrębie przewodu pokarmowego o średnicy 2.3 mm, długość 2200 cm, przyłącz typu A, współpracująca z posiadanymi przez pracownie diatermiami Erbe serii VIO oraz Erbe ICC | 8 | szt. |  |  |  | 0
2 | Sonda do argonizacji w obrębie przewodu pokarmowego o średnicy 2.3 mm, długość 2200 cm, przyłącz typu SW, współpracująca z posiadanymi przez pracownie diatermiami Erbe serii VIO oraz Erbe ICC | 12 | szt. |  |  |  | 0
3 | Elektroda neutralna, silikonowa, 295 x 175 mm, niedzielona, powierzchnia 500 cm2, z kablem o długości 40 cm, z gniazdem do podłączenia EKG ø 4 mm z 2 pasami gumowymi do mocowania elektrody | 2 | szt. |  |  |  | 0
4 | Kabel do elektrody neutralnej silikonowej z wtykiem do gniazda Erbe, dł. 4 m | 2 | szt. |  |  |  | 0