## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.83.2020.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Angiografii i Radiologii Interwencyjnej oraz materiałów chirurgii miękkiej.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prowadnik hydrofilny cechy: - prowadnik pokryty powłoką hydrofilną - końcówki różnego kształtu - prosta, typu „J”, „Bolia” - średnica od 0.018" do 0,035" - długość w zakresie od 150cm do 260cm - prowadniki o różnej sztywności Zamawiający dopuszcza prowadniki hydrofilne 1 o długości 150, 180 i 260 cm z końcówką zagiętą 45 stopni i prostą, dostępna końcówka kształtowalna, pozostałe parametry bez zmian | 2500 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Mikroprowadnik nitinolowy cechy: - mikroprowadnik nitinolowy pokryty powłoką hydrofilną - średnica od 0,012" do 0,018" - miękka końcówka cieniująca w obrazie rtg - długość w zakresie od 180cm do 200cm - sztywna część proksymalna zapewniająca sprawne manewrowanie w układzie naczyniowym | 70 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Cewniki Angiograficzne cechy: - cewniki selektywne, zbrojone wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - końcówka temperowana na prowadnik o średnicy 0,035" - średnica 4F i 5F - długość w zakresie od 65cm do 110 cm - posiadające znacznik cieniujący w obrazie rtg w odcinku dystalnym - wymagane podstawowe konfiguracje krzywizn - zapewniające cewnikowanie gałęzi aorty piersiowej i brzusznej | 2000 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Mikrocewnik do naczyń obwodowych cechy: - selektywne mikrocewniki zbrojone, pokryte powłoką hydrofilną - akceptujące prowadnik 0,021” - średnica od 2.4F do 2.8F - kształtowalna końcówka - długość w zakresie od 110cm do 150cm - znacznik cieniujący na końcu cewnika - mikrocewniki 2,7 i 2,8 F z kompatybilnym mikroprowadnikiem w zestawie - kompatybilne z wieloma środkami embolizacyjnymi takimi jak: PVA, NBCA, etanol, mikrosfery oraz DSMO | 250 | sztuka |  |  |  |  | 0
5 | Mikrosfery do chemoembolizacji cechy: - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi mogą być obciążane chmioterapeutykiem: irinotekan lub doxorubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - kalibrowane - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm +_ 25 µm; 200 µm +_50 µm; 400 µm +_ 50 µm - pakowane w sterylne strzykawki a 20 ml, zawierające 2 ml mikrosfer w soli fizjologicznej | 50 | sztuka |  |  |  |  | 0
6 | • Prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej hydrofilnie poliuretanem zawierającym wolfram • Długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • Proksymalna część prowadnika extra sztywna • Dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta • Dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • Dlugosci 180, 260 cm dla średnicy 0,035” 180 oraz 300 cm dla średnicy 0,018” 180 oraz 300 cm dla średnicy 0,014” | 30 | sztuka |  |  |  |  | 0
Ilości do Magazynu Komisowego

## część 2
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych Cechy: - cewniki balonowy sosowane w zabiegach embolizacji tętniaków naczyń mózgowych w prostych odcinkach i podziałach naczyń - shaft balonu : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F ; średnica części dystalnej 2.1 F - shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu , 2 kanał – dla prowadnika, kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi - cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - dostępność rozmiarów : 4mmm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; | 150 | sztuka |  |  |  |  | 0
Ilości do Magazynu Komisowego

## część 3
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, o standardowej grubości ściany: Długość 40cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, o standardowej grubości ściany: Długość 70cm, średnice 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, o standardowej grubości ściany: Długość 80cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, cienkościenne: Długość 40cm, średnice 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
5 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, cienkościenne: Długość 70cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
6 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, niezbrojone, cienkościenne: Długość 80cm, średnice 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
7 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, cienkościenne: Długość 40cm, średnice 5, 6, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
8 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, cienkościenne: Długość 50cm, średnice 6, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
9 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, cienkościenne: Długość 70cm, średnice 5, 6, 7, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0
10 | Protezy dwuwarstwowe, wykonane z ePTFE, proste, zbrojone zewnętrznie usuwalnymi pierścieniami, cienkościenne: Długość 80cm, średnice 6, 8 mm | 10 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 4 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Klej tkankowy do embolizacji wewnątrznaczyniowej cechy: - syntetyczny klej cyjanoakrylowy, szybko ulegający polimeryzacji w kontakcie w wilgotnym środowisku oraz w kontakcie z żywą tkanką; - w sterylnych opakowaniach o objętości 0.5 ml; - posiadający rejestrację i potwierdzone piśmiennictwem zastosowanie do embolizacji wewnątrznaczyniowych w zakresie układu tętniczego i żylnego, w tym w neuroradiologii; | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 5 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów wewnątrznaczyniowych Cechy: - cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych. - dodatkowo może być wykorzystany do usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, - podwójna hydrofilna powłoka zapewnia wzmocnioną wytrzymałość, - wielopolimerowa konstrukcja składa się z 5 różnych stref sztywności - wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem widocznym we fluoroskopii umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika; - światło cewnika o rozmiarze 0.065 umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników - rozmiary 0.039 in, 0.052 in, 0.065 in, - długości od 120 d0 150 cm; | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
Ilości do Magazynu Komisowego

## część 6
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 6 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Igła biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią, w nie mniej niż 3 rozmiarach (średnica 7G, 10G i 12G), o parametrach: a) zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał w celu uniknięcia i maksymalnego zmniejszenia możliwości kontaktu personelu z krwią pacjentki a także w celu skrócenia zabiegu biopsji, koszyczek mieszczący co najmniej 15 wycinków, dodatkowy koszyczek zapasowy; b) automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów pod kontrolą USG i RTG, c) trocarowy kształt ostrza igły, d) igła wyposażona w jeden kanał, gwarantujący, że wycinek ma rzeczywisty rozmiar igły | 2500 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Kaseta do zestawu ssąco-płuczący do wykonania zabiegu. Kubełek + Kaseta ssąco –płucząca | 500 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Prowadnik igły biopsyjnej stereotaktycznej, kompatybilny z igłami z pozycji 1. | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Znacznik tkanek o co najmniej dwóch kształtach. Widoczny w obrazowaniu USG minimum 6 miesięcy oraz trwałe w RTG – kompatybilne z igłami biopsyjnymi. | 150 | sztuka |  |  |  |  | 0
5 | Znacznik tytanowy tkanek o co najmniej dwóch kształtach. Widoczny w obrazowaniu USG minimum 6 miesięcy oraz trwałe w RTG i MRI – kompatybilne z igłami biopsyjnymi. | 150 | sztuka |  |  |  |  | 0
Lp. | Przedmiot | Jm | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  | Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy | Cena brutto za 36 miesięcy dzierżawy
6 | Dzierżawa nowego systemu założonego z modułu pompy powiązanej z modułem sterującym (system biopsyjny) – system sterowany komputerowo wyposażony w moduł kontrolny , moduł ssący z pompą próżniową do wytwarzania podciśnienia oraz systemem w którym ta sama rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i rękojeść do biopsji pod kontrolą RTG posiada możliwość zastosowania igieł biopsyjnych przynajmniej w dwóch rozmiarach (średnica zewnętrzna 7G i 10G) a) posiadający niezależne sterowanie ssaniem i nożem tnącym w rękojeści oraz za pośrednictwem nożnego sterownika b) posiadający możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu biopsji c) posiadający możliwość zastosowania znaczników biopsji pod kontrolą USG i RTG d) posiadający możliwość sterowania igłą biopsyjną za pośrednictwem przycisku umieszczonego w rękojeści sterującej e) posiadający możliwość zaprogramowania systemu do automatycznego wykonania biopsji w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści zarówno dla zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG i RTG f) posiadający dotykowy wyświetlacz | miesiąc | 36 |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia [W] | Założony czas pracy aparatu w godzinach [h] |  | Przyjety koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat 1 |  | 8760 |  | 0.27 | 0
Warunki serwisu: 1. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 2. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 4. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 5. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. 6. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 7. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 8. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 9. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 10. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.

## część 7
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 7 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Przestrzenna lekka siatka o średniej wielkości porów ponad 1 mm do zaopatrywania przepuklin pachwinowych prawostronnych dedykowana do laparoskopii z pamięcią kształtu w rozmiarze w granicach 10-10,5 x 15,5-16 cm. | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Przestrzenna lekka siatka o średniej wielkości porów ponad 1 mm do zaopatrywania przepuklin pachwinowych lewostronnych dedykowana do laparoskopii z pamięcią kształtu w rozmiarze w granicach 10-10,5 x 15,5-16 cm. | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Przestrzenna lekka siatka o średniej wielkości porów ponad 1 mm do zaopatrywania przepuklin pachwinowych prawostronnych dedykowana do laparoskopii z pamięcią kształtu w rozmiarze w granicach 8,0-8,5 x 13,5-14,0 cm. | 50 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Przestrzenna lekka siatka o średniej wielkości porów ponad 1 mm do zaopatrywania przepuklin pachwinowych lewostronnych dedykowana do laparoskopii z pamięcią kształtu w rozmiarze w granicach 8,0-8,5 x 13,5-14,0 cm. | 50 | sztuka |  |  |  |  | 0
5 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, częściowo wchłanialna, samomocująca, o rozmiarze porów 1,4x1,4 mm. Nasączona wchłanialnym klejem, który ulega całkowitej resorbcji. Siatka dostępna w rozmiarach 6x13,5cm. | 50 | sztuka |  |  |  |  | 0
6 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, częściowo wchłanialna, samomocująca, o rozmiarze porów 1,4x1,4 mm. Nasączona wchłanialnym klejem, który ulega całkowitej resorbcji. Siatka dostępna w rozmiarach 8,5x12,5cm. | 20 | sztuka |  |  |  |  | 0
7 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, lekka, o wadze 43,7 g/m², grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 6,29 mm², z możliwością docinania. Rozmiar siatki 6x13,7 mm. | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 8 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Igła do biopsji typu Accura dobrze widoczne centymetrowe oznaczenie głębokości wkłucia, wąski i długi kielich ułatwiający wprowadzenie przewodnika, klips unieruchamiający , igła oznaczona przewodnikiem na dystalnym końcu ,oznaczenie rowinięcia haczka, konstrukcja pozwalająca na aplikację kontrastu i pobranie mandrynu , rozm. 20Gx15cm , 21Gx5cm. Zamawiający dopuszcza igły do lokalizacji guzków piersi charakteryzującej się następującymi parametrami: dobrze widoczne centymetrowe oznaczenie głębokości wkłucia, ergonomiczna, transparentna nasadka igły ze złączem luer lock, igła oznaczona przewodnikiem (haczykiem) na dystalnym końcu, koralik unieruchamiający i stabilizujący igłę, echo marker na dystalnym końcu, igły dostępne w rozmiarach 20 i 21 G oraz długościach 6, 8, 10, 11, 12 i 16 cm (do wyboru). | 500 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Igła do posiadanego przez Zamawiającego pistoletu PRO MAG ULTRA , dł. wycinka pobieranego min. 2 cm rozm. 14Gx10cm , 14Gx12cm , 14Gx20cm, 16Gx20cm , 18Gx20cm . Wymagane jest dla zachowania pełnej kompatybilności, nie wymagany oryginał | 1500 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Igła do biopsji do posiadanego przez Zamawiającego pistoletu PRO MAG 2.2. rozm. 16Gx16cm Wymagane jest dla zachowania pełnej kompatybilności, nie wymagany oryginał | 300 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Igła do biopsji do posiadanego przez Zamawiającego pistoletu MAGNUM rozm. 14Gx10cm, 14Gx12-13cm | 1000 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 9
times | DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 9 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Igła z haczykiem typu X do lokalizacji i przedoperacyjnego oznaczania zmian w piersi;trzpień (drut) posiada 3-centymetrowe usztywnienie ułatwiające wyczucie drutu podczas operacji, pozostała część jest giętka i delikatna dla pacjentki; igła posiada ruchomy znacznik. Długość 15 cm średnica 19,5G | 100 | sztuka |  |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.83.2020.AM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 10 | 0 | [6 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi, czas absorpcji od 90 do 120 dni, gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm. rozmiar 13,5 x 9,5 cm (tolerancja +/- 5%). Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki 12cm x 10cm | 5 | sztuka |  |  |  |  | 0
2 | Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi, czas absorpcji od 90 do 120 dni, gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm. rozmiar 17,5 x 11,5 cm (tolerancja +/- 5%). Zamawiający dopuszcza rozmiar siatki 15cm x 10cm | 5 | sztuka |  |  |  |  | 0
3 | Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi, czas absorpcji od 90 do 120 dni, gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm. rozmiar 22,5 x 14,5 cm (tolerancja +/- 5%). Zamawiający dopuszcza dopuści rozmiar siatki 15cm x 30cm | 5 | sztuka |  |  |  |  | 0
4 | Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi, czas absorpcji od 90 do 120 dni, gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm. rozmiar 28,5 x 17,5 cm (tolerancja +/- 5%). Zamawiający dopuszcza dopuści rozmiar siatki 15cm x 30cm | 50 | sztuka |  |  |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza siatki których naciągnięcie ma proporcje wymiarowe 4:1 czy 2:1